CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primaria s. Varzarestii Noi, r-nul Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria s. Varzarestii Noi, r-nul Calarasi

3. Obiectul achiziţiilor:  Renovarea retelei de iluminat public din s. Varzarestii Noi, r-nul Calarasi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 5,20 |
| 2 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 5 200,00 |
| 3 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,10 |
| 4 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 180,00 |
| 5 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 96,00 |
| 6 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 96,00 |
| 7 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 94,00 |
| 8 |  | Clema de suport RA25 | buc | 94,00 |
| 9 |  | Banda de INOX F2007 | m | 720,00 |
| 10 |  | Clame A200 | buc | 720,00 |
| 11 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 40,00 |
| 12 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 300,00 |
| 13 |  | Clema PS-1-1 | buc | 20,00 |
| 14 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 300,00 |
| 15 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 150,00 |
| 16 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 150,00 |
| 17 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 150,00 |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,00 |
| 19 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 40,00 |
| 20 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,44 |
| 21 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 144,00 |
| 22 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 150,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 23 |  | Corpuri de iluminat LED 30W COB 6500K | buc | 150,00 |
| 24 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene cu siguranta 2A | buc | 150,00 |