CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- |
| 76536000-9 | Ajustarea vibrației echipamentului SCTg №1 - Conform devizelor de cheltuieli nr. 1,2,3,4,5 Виброналадка оборудования sursa №1. | 575.000 |
|  | Controlul vibraţiilor a mecanismelor de rotaţie. Sursa №2. - Conform devizelor de cheltuieli nr. 6 Виброналадка вращающихся механизмов Sursa №2. | 138.000 |
|  | Efectuarea serviciilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul auxiliar până şi după efectuarea reparaţiilor la cazanele Nr.2,3,4,7, pompele şi motoarele electrice ale CT Sud. - Conform devizelor de cheltuieli nr. 7 Выполнение балансировочных и вибрационных услуг на вспомогательном оборудовании после ремонта котлов №2,3,4,7, насосов и электродвигателей. | 46.000 |
|  | Reparația curentă a utilajului auxiliar al centralei, conform graficelor şi în volumele aprobate pentru anul 2022 (CT Vest) - Conform devizelor de cheltuieli nr. 8 Текущий ремонт вспомогательного оборудования станцией в соответствии с графиками и в объемах утвержденных на 2022 год | 25.000 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂŞURĂRII SERVICIILOR

  - Orașul Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A..

- TERMENUL DE REALIZARE A SERVICIILOR

  - Termenul de realizare a serviciilor de monitorizare și ajustare a vibrațiilor – din momentul semnării contractului și până la 31 decembrie 2022.

- DOCUMENTAŢIA NORMATIVĂ TEHNICĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA SERVICIILOR

|  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | RS-21 (РД 34.20.501-95) | Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor staţiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей) |

- DOCUMENTAȚIA TEHNIC-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |

- VOLUMUL SERVICIILOR

| Nr. | Denumirea serviciilor | Объем работ | Cantitate | Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. Nr. 58 Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg №1 Sursa 1 |  |  |  |  |
| 1. | Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg №1 (блок №1,2,3) | Оборудование, подлежащее периодическому контролю по графику, до и после ремонтов, а так же балансировке при выявлении неисправностей: Энергоблоки ст. №,№ 1,2,3 (на 1 блок): | 3 | блок |
|  |  | Турбогенератор (ПТ80/100-130/13,ТФ-120) | 6 | опор |
|  |  | Эксгаустеры (вентилятор для отсоса маслопаров из бака) | 2 | шт. |
|  |  | Масляные насосы: |  |  |
|  |  | пусковой масло насос (ПМН); | 1 | шт. |
|  |  | резервный маслонасос (РМНС); | 1 | шт. |
|  |  | аварийный маслонасос (АМНС); | 1 | шт. |
|  |  | резервный маслонасос уплотнений (РМНУ); | 1 | шт. |
|  |  | аварийный маслонасос уплотнений (АМНУ; | 1 | шт. |
|  |  | Конденсатные насосы: |  |  |
|  |  | КЭН ПСГ на 1 блоке KсB 125-140-1; на 2 и 3 блоке КС-80-155 | 4 | шт. |
|  |  | Сливной насос ПНД-2 на 1 блоке KсB 125-140-1; на 2 и 3 блоке КС-80-155 | 1 | шт. |
|  |  | Конденсационные насосы турбины ERPH – 80 – 315+1 | 3 | шт. |
|  |  | Насос газового охлаждения (НГО) Д – 630 - 90 | 2 | шт. |
|  |  | Питательный насос: KSB HGC 6/7 (на 1 блоке); ПЭ- 580-185/200 (на 2 и 3 блоке); | 1 | шт. |
|  |  | Маслонасосы питательного эл. насоса (ПЭН-1); | 3 | шт. |
|  |  | Насосы бака нижних точек (БНТ); | 2 | шт. |
|  |  | Тягодутьевые механизмы котельного агрегата ТГМ- 96Б: дымососы ДН-24х2 и дутьевые вентиляторы ВДН-26 | 2/2 | шт. |
|  |  | Общестанционное оборудование: |  |  |
|  |  | Циркуляционные насосы (ЦН) | 4 | шт. |
|  |  | Сетевые насосы І- го подъема (СН) | 4 | шт. |
|  |  | Насосы подпитки тепловых сетей (НПТС) (насос 3 и 5 вертикального типа ETL 080-080-160) | 8 | шт. |
|  |  | Насосы баков запаса конденсата (НБЗК) | 3 | шт. |
|  |  | Насосы баков грязного конденсата (НБГК) | 2 | шт. |
|  |  | Дренажные насосы - 6шт.(циркнасосная (ЦНС) и главный корпус (ГК); | 6 | шт. |
|  |  | Насосы с приямка регенеративного воздухоподогревателя (РВП) | 1 | шт. |
|  |  | Насосы пароэжекторной установки (НПЭУ) | 2 | шт. |
|  |  | резервный питательный. эл. насос (РПЭН-1, РПЭН-2.) | 2 | шт. |
|  |  | Маслонасосы резервных питательных эл. насососов (РПЭН-1,2) | 5 | шт. |
|  |  | насос сырой воды (НСВ) | 3 | шт. |
|  |  | насос технической воды (НТВ) | 3 | шт. |
| 2 | Вибрационная наладка насосов СЭ1250-7шт., СЭ2500-3шт., СЭ5000-3ш., НТВ-2шт.; НКП2шт.(кислотный) НПТ-3шт. пожарный Насос пенотушения-2шт. SCTg №1 | Замер вибраций подшипников в 3-х направлениях до ремонта и после ремонта. Всего 240 измерений на работающих насосах и на насосах после ремонта. Анализ, составление актов, выдача рекомендаций по вибрациям насосов. | 240 | измерений |
|  |  | Динамическая балансировка механизма, полумуфт насосов с установкой грузиков на 4-x сетевых насосах (при необходимости на сетевой эл. насос (СЭ-1250 ст.№5 и СЭ-5000 ст.№8, 9, 10). | 4 | насоса |
|  |  | Доводка вибраций до нормы на все сетевые насосы 2го подъёма | 12 | насосов |
| 3 | Вибрационная наладка тягодутьевых механизмов котла ПТВМ- 100 ст.№2. SCTG №1 | Тягодутьевые механизмы котла: дымососы ДН-15,5х2 - 2 шт., дутьевые вентиляторы Ц-9-75 №5- 16 шт. | 2/16 | шт. |
| 4 | Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SEG №1 | Оборудование, подлежащее периодическому контролю по графику, до и после ремонтов, а так же балансировке при выявлении неисправностей: • Щеточно-контактный аппарат турбогенератора ТВФ-120-2УЗ; Электрические двигатели оборудования блока: |  |  |
|  |  | Эксгаустеры | 2 | шт. |
|  |  | Масляные насосы: |  |  |
|  |  | пусковой масло насос (ПМН); | 1 | шт. |
|  |  | резервный маслонасос (РМНС); | 1 | шт. |
|  |  | аварийный маслонасос (АМНС); | 1 | шт. |
|  |  | аварийный маслонасос уплотнений (АМНУ; | 1 | шт. |
|  |  | Конденсатные насосы; | 8 | шт. |
|  |  | насос газового охлаждения (НГО) ; | 2 | шт. |
|  |  | Питательные насосы: |  |  |
|  |  | питательный эл. насос (ПЭН); | 1 | шт. |
|  |  | резервный питательный эл. насос (РПЭН); | 1 | шт. |
|  |  | Маслонасосы питательного эл. насоса (ПЭН), резервного питательного эл. насоса (РПЭН ); | 3/3 | шт. |
|  |  | Насосы бака нижних точек (БНТ) ; | 2 | шт. |
|  |  | • Тягодутьевые механизмы котельного агрегата ТГМ- 96Б: дымососы ДН-24х2- 2 шт., дутьевые вентиляторы ВДН-26 – 2 шт | 2/2 | шт. |
| 5 | виброналадка электродвигателей 6кВ и 0,4 кВ. SEG №1 | Оборудование, подлежащее периодическому контролю по графику, до и после ремонтов, а так же балансировке при выявлении неисправностей: Электрические двигатели общестанционного оборудования: |  |  |
|  |  | Циркуляционные насосы (ЦН); | 4 | шт. |
|  |  | Насосы подпитки тепловых сетей (НПТС); | 8 | шт. |
|  |  | Насосы баков запаса конденсата (НБЗК); | 3 | шт. |
|  |  | Насосы баков грязного конденсата (НБГК) | 2 | шт. |
|  |  | Дренажные насосы | 6 | шт. |
|  |  | Насосы с приямка РВП; | 2 | шт. |
|  |  | Насосы пароэжекторной установки (НПЭУ). | 2 | шт. |
|  |  | Электрические двигатели оборудования КЦ: |  |  |
|  |  | Сетевые насосы ІІ- го подъема (СН) ; | 13 | шт. |
|  |  | Тягодутьевые механизмы котла ПТВМ- 100 ст.№2: ДН-15,5х2 - 2 шт., дутьевые вентиляторы Ц-9-75 №5- 16 шт. | 2/16 | шт. |
| Lot. Nr. 95 Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg №2 Sursa 2 |  |  |  |  |
| 6. | Виброналадка вращающихся механизмов. | Турбогенератор ст..№1 P-12-35/5М (3 000 об/мин) | 1 | шт. |
|  |  | Турбогенератор ст..№2 ПТ-12/15-35/10М (3 000 об/мин) | 1 | шт |
|  |  | Турбогенератор ст..№5 Р-27-90/1,2 (3 000 об/мин) | 1 | шт. |
|  |  | Турбогенератор ст..№6 Р-5-90/37 (3 000 об/мин) | 1 | шт. |
|  |  | Дымососы (ДН-10, 1 000 об/мин) котлов ГМ-50 ст..№1, 2, 3, 4, | 4 | шт. |
|  |  | Дымососы (ДН-20х2, 1 000 об/мин) котлов БКЗ-120-100ГМст..№7,8 | 2 | шт. |
|  |  | Дутьевые вентиляторы (ВД- 15.5, 1 000 об/мин) котлов ст..№1, 2, 3, 4, | 4 | шт. |
|  |  | Дутьевые вентиляторы (ВД- 20.5, 1 000 об/мин) котлов ст..№7, 8 | 2 | шт. |
|  |  | Питательные насосы ПЭ- 100-56 (3 000 об/мин) | 4 | шт. |
|  |  | Питательные насосы ПЭ- 65-56 (3 000 об/мин) | 2 | шт. |
|  |  | Питательные насосы ПЭ- 270-150 (3 000 об/мин) | 2 | шт. |
|  |  | Питательный насос 9Ц-12 (3 000 об/мин) | 1 | шт. |
|  |  | Сетевой насос СЭ- 1250- 140 (1 500 об/мин) | 7 | шт. |
|  |  | Конденсатные насосы 8 СКДХЗ (1 500 об/мин) | 4 | шт. |
|  |  | Циркуляционный насос РВБ- В2 (730 об/мин) | 2 | шт. |
|  |  | Циркуляционный насос 8 НДВ- 60 (1 000 об/мин) | 1 | шт. |
|  |  | Пожарный насос ЦНСА 180- 85 (1 500 об/мин) | 2 | шт. |
|  |  | Пожарный насос Д 630- 90 (1 500 об/мин) | 2 | шт. |
|  |  | Основной мазутный насос НПС 65/35- 3000 (3 000 об/мин) | 3 | шт. |
|  |  | Циркуляционный мазутный насос 6НК- 9- 1 (3 000 об/мин) | 2 | шт. |
|  |  | Маслонасос пусковой ТГ-5 типа 4К-6 (1500 об/мин) | 1 | шт. |
| Lot. Nr. 116 Виброналадка и виброобследование оборудования CT SUD |  |  |  |  |
| 7. | Вибрационное обследование вращающихся механизмов. | Дымососы и вентиляторы котлов №2,3,4,7: |  |  |
|  |  | к/а №2 - 2В 1Д | 2/1 | шт. |
|  |  | к/а №3 - 12В 1Д | 12/1 | шт. |
|  |  | к/а №4 - 1В 1Д | 1/1 | шт. |
|  |  | к/а №7 - 1В 1Д | 1/1 | шт. |
|  |  | Сетевые насосы |  |  |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/час, Н=100м, n=1480 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | KRAH-400/700 G=1250м3/час, Н=140м, n=1490 об/мин); | 4 | шт. |
|  |  | ПЭН (ПЭ-40 Н=200 м ). | 2 | шт. |
|  |  | Подпиточный насос. | 5 | шт. |
|  |  | Насос смешанной воды СМВ (скважины) | 2 | шт. |
|  |  | Насосы раствора соли | 2 | шт. |
|  |  | Насосы взыхрление | 2 | шт. |
| Lot. Nr. 105 Виброналадка и виброобследование оборудования CT VEST |  |  |  |  |
| 8. | Вибрационное обследование вращающихся механизмов. | Дымососы и вентиляторы котлов №1, 2, 4, 5, 6: |  |  |
|  |  | к/а №1, 2, 4 - вентиляторы Ц-9-57 № 5, 1460 об/мин; | 16x3 | шт. |
|  |  | к/а №5, 6 - вентиляторы ВДН-10, 970 об/мин; | 1x2 | шт. |
|  |  | к/а №5, 6 - дымососы Д-10, 970 об/мин; | 1x2 | шт. |
|  |  | Сетевые насосы: |  |  |
|  |  | СЭ 1250-140 (G=1250м3/час, Н=140м, n=1480 об/мин); | 4 | шт. |
|  |  | 14 СД 10х2. (G=1250м3/час, Н=123м, n=1480 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/час, Н=100м, n=1480 об/мин); | 1 | шт. |
|  |  | Подпиточные насосы: |  |  |
|  |  | 4К-6 (G=90м3/час, Н=87м, n=2980 об/мин); | 3 | шт. |
|  |  | КМ 100-65-200 (G=100м3/час, Н=50м, n=2925 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | Питательные насосы |  |  |
|  |  | ЦНСГ 38-198 (G=38м3/час, Н=198м, n=2950 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | ЦНСГ 38-88 (G=38м3/час, Н=88м, n=2950 об/мин); | 1 | шт. |
|  |  | Насос химической промывки |  |  |
|  |  | 8НДВХ (G=420м3/час, Н=31м, n=980 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | Насос пожаротушения |  |  |
|  |  | 6НДС-60 (G=250м3/час, Н=66м, n=2920 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | Насос раствора соли |  |  |
|  |  | АХЕ 65-40-20СК(G=25м3/час, Н=50м, n=2870 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | 1,5Х-6Е(G=5,5-12м3/час, Н=20м, n=2870 об/мин); | 1 | шт. |
|  |  | АР-100М (G=97м3/час, Н=55м, n=1450 об/мин); | 2 | шт. |
|  |  | Насосы взыхрление | 2 | шт. |

- CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR

  - „TERMOELECTRICA” S.A. cu 24 de ore înainte de necesitatea executării serviciilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor, va anunța Executantul prin intermediul poștei electronice sau/și telefon. La recepția mesajului și/sau telefonogramei Executantul este obligat să se mobilizeze astfel încât peste 24 de ore să poată executa măsurările și ajustările de vibrații.

  - Executantul trebuie să asigure executarea măsurărilor și ajustărilor de vibrații chiar și în zilele de odihnă sau de sărbătoare (sâmbătă sau duminică), dacă acestea vor fi necesare pentru a nu întrerupe procesul tehnologic.

  - Pentru balansarea și reglarea vibrațiilor la mecanismele dinamice se permite conectarea mecanismului de 3÷4 ori. La conectarea a cincea mecanismul trebuie să fie cu vibrațiile în normă (conform RS-21 (РД 34.20.501-95)). Fiecare conectare suplimentară a mecanismului (în afară de primele 4 conectări) necesară pentru reglarea vibrației va fi taxată în conformitate cu cheltuielile suportate suplimentar de „TERMOELECTRICA” S.A. (energia electrică consumată suplimentar, aburul consumat suplimentar pentru rotirea turbinei – vor fi achitate de Executant).

  - Toate măsurările executate vor fi înregistrate în aceeași zi în registrele de vibrații de la panourile de comandă a personalului operativ, de către Executant.

  - La depistarea vibrațiilor mărite Executantul, în aceeași zi va înainta recomandări „TERMOELECTRICA” S.A. pentru înlăturarea vibrațiilor (măsuri de balansare, centrare, schimbare a rulmenților etc.). Imediat după executarea recomandărilor de către „TERMOELECTRICA” S.A., mecanismul dinamic se va conecta din nou, Executantul trebuie să fie gata pentru măsurarea vibrațiilor după executarea recomandărilor.

  - La toate măsurările și serviciilor de reglare a vibrațiilor Executantul va elabora raport tehnic de executare a serviciilor, care se va anexa la procesele verbale de recepție a serviciilor. Rapoartele tehnice de executare a serviciilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor vor fi prezentate „TERMOELECTRICA” S.A. în termen de 10 zile după executarea măsurărilor.

  - În rezultatul efectuării serviciilor, Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul serviciilor este obligat să execute serviciile cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În procesul de executare a serviciilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în tabelul 5 al prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul serviciilor este obligat să admită la executarea serviciilor doar personal calificat, atestat pentru executarea serviciilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Serviciile de balansare și ajustare a vibrațiilor se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea serviciilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în tabelele 4 și 5.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelele 4 și 5, echipa de executare a serviciilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate tabelele 4 și 5, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

  - La finalizarea serviciilor, în termen de 10 zile, Executantul va remite Beneficiarului rapoartele tehnice de executare a serviciilor și procesele verbale de recepție a serviciilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze serviciile efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită (prin email sau/și telefon), în același, termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția serviciilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lserviciilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze serviciilor și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la serviciile executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Condiții obligatorii de prezentare a ofertelor

  - Termenul de garanție a serviciilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la finisarea serviciilor va prezenta:

    - Raportul tehnic /Acte de executare a serviciilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

    - Procesul verbal de recepție a serviciilor.

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru neexecutarea serviciilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea serviciilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.