ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenților și consumabilelor – sistem închis pentru anul 2024

Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante  (Nu), urmează a fi introdus în planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2024.

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:-

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate | UM | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lot 1. Reagenţi şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  | 1439865,00 |
| 2 | 33696500-0 | Lot 1.1 Thromborel S | 51 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 3 | 33000000-0 | Lot 1.2 Cuvettes | 53 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 4 | 33000000-0 | Lot 1.3 Pathromtin*SL | 45 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 5 | 33000000-0 | Lot 1.4 Calcium Chloride | 15 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 6 | 33000000-0 | Lot 1.5 Dade Thrombin | 37 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 7 | 33000000-0 | Lot 1.6 OVB | 24 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 8 | 33000000-0 | Lot 1.7 CA Clean 1 | 70 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 9 | 33000000-0 | Lot 1.8 Test-Thrombin-Reagent | 34 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 10 | 33000000-0 | Lot 1.9 INNOVANCE*Antithrombin | 25 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 11 | 33000000-0 | Lot 1.10 Innovance Ddimer | 35 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 12 | 33000000-0 | Lot 1.11 Control N | 26 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 13 | 33000000-0 | Lot 1.12 Control P | 22 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 14 | 33000000-0 | Lot 1.13 Citrol 2 | 18 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 15 | 33000000-0 | Lot 1.14 D-Dimer Control 1 & 2 | 28 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 16 | 33000000-0 | Lot 1.15 PT Multi Calibrator | 5 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 17 | 33000000-0 | Lot 1.16 Standard Human Plasma | 2 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 18 | 33000000-0 | Lot 1.17 HITACHI SAMPLE CUP , 3 ML IN PS. | 3 | set | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |
| 19 |  | Lot. 2 Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i |  |  |  | 127480 |
| 20 | 33000000-0 | Lot. 2.1 INNOVIN | 2 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 21 | 33000000-0 | Lot. 2.2 ACTIN FS | 2 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 22 | 33000000-0 | Lot. 2.3 TEST TROMBIN ( 3NIH) | 6 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 23 | 33000000-0 | Lot. 2.4 TROMBIN ( 100NIH) | 10 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 24 | 33000000-0 | Lot. 2.5 OWREN'S VERONAL BUFFER | 10 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 25 | 33000000-0 | Lot. 2.6 CITROL N | 10 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 26 | 33000000-0 | Lot. 2.7 CINTROL P | 10 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 27 | 33000000-0 | Lot. 2.8 MULTICALIBRATOR P | 1 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 28 | 33000000-0 | Lot. 2.9 STANDARD PLASMA | 1 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 29 | 33000000-0 | Lot. 2.10 CA CLEAN I | 10 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 30 | 33000000-0 | Lot. 2.11 CA CLEAN II | 5 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 31 | 33000000-0 | Lot. 2.12 CUVETTE SUC-400A | 10 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 32 |  | Lot 3. Reagenţi , soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 |  |  |  | 421475 |
| 33 | 33000000-0 | Lot 3.1 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml | 1 | fl | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 34 | 33000000-0 | Lot 3.2 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml | 25 | fl | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 35 | 33000000-0 | Lot 3.3 Soluţie pentru calibrare 1 200ml | 18 | fl | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 36 | 33000000-0 | Lot 3.4 Soluţie pentru calibrare 2 200ml | 10 | fl | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 37 | 33000000-0 | Lot 3.5 Soluţie pentru curățare, 175ml | 6 | fl | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 38 | 33000000-0 | Lot 3.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar | 2 | buc. | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 39 | 33000000-0 | Lot 3.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar | 1 | buc | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 40 | 33000000-0 | Lot 3.8 Solutie pentru calibrare tHB,4fl | 1 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 41 | 33000000-0 | Lot 3.9 Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl | 4 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 42 | 33000000-0 | Lot 3.10 Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl | 4 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 43 | 33000000-0 | Lot 3.11 Inlet gasket, new desing p/u ABL835 | 2 | buc. | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 44 | 33000000-0 | Lot 3.12 Tub de pompa p/u pompa de deseuri | 2 | buc. | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 45 | 33000000-0 | Lot 3.13 Tub de pompa p/u pompa de solutii | 1 | buc. | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 46 | 33000000-0 | Lot 3.14 Tub de pompa p/u modulul de electrolizi | 2 | buc. | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 47 | 33000000-0 | Lot 3.15 Membrane box p/u electroliti Ref, 4 buc. | 1 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 48 | 33000000-0 | Lot 3.16 Membrane box p/u electroliti pCO2, 4 buc. | 1 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 49 | 33000000-0 | Lot 3.17 Membrane box p/u electroliti pO2, 4 buc. | 1 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 50 | 33000000-0 | Lot 3.18 Membrane box p/u electroliti K, 4 buc. | 1 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 51 | 33000000-0 | Lot 3.19 Membrane box p/u electroliti Na, 4 buc. | 1 | set | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |
| 52 |  | Lot 4. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  | 294180,00 |
| 53 | 33000000-0 | Lot 4.1 ABX Diluent | 40 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1fl-20l |  |
| 54 | 33000000-0 | Lot 4.2 ABX Lysebio | 35 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1 fl-0,4 l |  |
| 55 | 33000000-0 | Lot 4.3 ABX Eosinofix | 30 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1fl-1l |  |
| 56 | 33000000-0 | Lot 4.44 ABX Basolyse II | 55 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1fl-1l |  |
| 57 | 33000000-0 | Lot 4.5 ABX Cleaner | 40 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1fl1l |  |
| 58 | 33000000-0 | Lot 4.6 ABX Minoclair | 2 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1fl-0,5l |  |
| 59 | 33000000-0 | Lot 4.7 Minocal calibrator | 2 | fl | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 1fl-2ml |  |
| 60 | 33000000-0 | Lot 4.8 Difftrol L | 12 | set | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |
| 61 | 33000000-0 | Lot 4.9 Difftrol N | 12 | set | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |
| 62 | 33000000-0 | Lot 4.10 Difftrol H | 12 | set | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |
| 63 |  | Lot 5. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul automat pentru determinarea VSH |  |  |  | 209100,00 |
| 64 | 33000000-0 | Lot 5.1Teste Transpoder RF | 57000 | test | Compatibil cu analizatorul automat pentru determinarea VSH |  |
| 65 | 33000000-0 | Lot 5.2 Control VSH 4x9 ml | 6 | set | Compatibil cu analizatorul automat pentru determinarea VSH |  |
| 66 |  | Lot 6 Reagenţii şi consumabile pentru Analizator Hematologic Automat BC-5150 |  |  |  | 114986,41 |
| 67 | 33000000-0 | Lot 6.1 M-52D Diluent | 24 | set | 1 set-20 l compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 68 | 33000000-0 | Lot 6.2 M-52DIFF Lyse | 9 | set | 1 set 4 b*500 ml , compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 69 | 33000000-0 | Lot 6.3 M-52LH Lyse | 9 | set | 1 set 4 buc*100 ml, compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 70 | 33000000-0 | Lot 6.4 M-68 Probe Cleanser | 14 | set | I set-1 fl-50 ml, compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 71 | 33000000-0 | Lot 6.5 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) | 12 | set | 1 set 3f x 3.0 ml Tri-pack(1L, 1N, 1H), compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 72 | 33000000-0 | Lot 6.6 Hirtie termo 57 mm | 250 | buc | 1b-57 mm , compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 73 |  | Lot. 7 Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 |  |  |  | 570600,00 |
| 74 | 33000000-0 | Lot 7.1 Cellpack DCL, 20 l | 30 | fl | 1 f--20 l , compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 75 | 33000000-0 | Lot 7.2 Sulfolyser | 5 | set | 1 set-3f*500 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 76 | 33000000-0 | Lot 7.3 Lysercell WNR | 7 | fl | 1 f-5 l compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 77 | 33000000-0 | Lot 7.4 Lysercel WDF, f-2 l | 14 | fl | 1f-2l compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 78 | 33000000-0 | Lot 7.5 Fluorcell WNR 2*82,0 ml | 3 | set | 1 set-2*82 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 79 | 33000000-0 | Lot 7.6 Fluorcell VDF 2*22,0 ml | 5 | set | 1 set-2*22 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 80 | 33000000-0 | Lot 7.7 Cellclean , f-50 ml | 15 | fl | 1 fl-50 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 81 | 33000000-0 | Lot 7.8 XN Check L1-3,0 ml | 12 | fl | fl-3,0 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 82 | 33000000-0 | Lot 7.9 XN Check L2-3,0 ml | 12 | fl | fl-3,0 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 83 | 33000000-0 | Lot 7.10 XN Check L3-3,0 ml | 12 | fl | fl-3,0 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 84 | 33000000-0 | Lot 7.11 XN Cal-3ml | 1 | fl | f-3ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 85 | 33000000-0 | Lot 7.12 DCL -Cell pack DCL 20L | 65 | flacon | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 86 | 33000000-0 | Lot 7.13 WNR - Lysercell WNR 5,0L | 13 | flacon | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 87 | 33000000-0 | Lot 7.14 WDF - Lysercell WDF 2,0L | 30 | flacon | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 88 | 33000000-0 | Lot 7.15 SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml | 11 | set | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 89 | 33000000-0 | Lot 7.16 WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | 6 | set | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 90 | 33000000-0 | Lot 7.17 WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | 13 | set | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 91 | 33000000-0 | Lot 7.18 CellClean CL-50 50,0ml | 40 | flacon | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 92 | 33000000-0 | Lot 7.19 XN Check L1 3,0ml | 20 | fl | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 93 | 33000000-0 | Lot 7.20 XN Check L2 3,0ml | 20 | fl | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 94 | 33000000-0 | Lot 7.21 XN Check L3 3,0ml | 20 | fl | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 95 | 33000000-0 | Lot 7.22 XN CAL | 2 | set | Compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 96 |  | Lot. 8 Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  | 596599,54 |
| 97 | 33000000-0 | Lot 8.1 Wash solution 2x7L Soluție de spălare iChem®VELOCITY™ | 25 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 98 | 33000000-0 | Lot 8.2 IQ Lamina 2x7L | 36 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 99 | 33000000-0 | Lot 8.3 iChem®VELOCITY™ Strips | 280 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 100 | 33000000-0 | Lot 8.4 IRISpec CA/CB/CC control | 8 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 101 | 33000000-0 | Lot 8.5 IQ Control/Focus set | 12 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 102 | 33000000-0 | Lot 8.6 IQ Calibrator | 3 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 103 | 33000000-0 | Lot 8.7 iChem®VELOCITY™ CalCheck | 4 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 104 | 33000000-0 | Lot 8.8 Iris System Cleanser | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 105 | 33000000-0 | Lot 8.9 Iris Diluent | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 106 | 33000000-0 | Lot 8.10 Desiccant | 12 | set | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |
| 107 |  | Lot. 9 Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |  | 585779,68 |
| 108 | 33000000-0 | Lot 9.1 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) | 25 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 500 teste) |  |
| 109 | 33000000-0 | Lot 9.2 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) | 25 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311;( 1 set 500 teste) |  |
| 110 | 33000000-0 | Lot 9.3Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) | 30 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |
| 111 | 33000000-0 | Lot 9.4 Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311;( 1 set 400 teste) |  |
| 112 | 33000000-0 | Lot 9.5 Amylase (AMYL, 300T) | 38 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |
| 113 | 33000000-0 | Lot 9.6 Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) | 24 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 350 teste) |  |
| 114 | 33000000-0 | Lot 9.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) | 32 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |
| 115 | 33000000-0 | Lot 9.8 Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311;( 1 set 400 teste) |  |
| 116 | 33000000-0 | Lot 9.9 C-Reactive Protein (CRP, 250T) | 20 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |
| 117 | 33000000-0 | Lot 9.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) | 15 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 700 teste) |  |
| 118 | 33000000-0 | Lot 9.11 Glucose HK (GLUC HK, 800T) | 4 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 800 teste) |  |
| 119 | 33000000-0 | Lot 9.12 Total Protein (TP, 300T) | 30 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |
| 120 | 33000000-0 | Lot 9.13 Triglycerides (TRIGL, 250T) | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |
| 121 | 33000000-0 | Lot 9.14 Urea (UREAL, 500T) | 25 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 500 teste) |  |
| 122 | 33000000-0 | Lot 9.15 CK-MB100 T | 15 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 100 teste) |  |
| 123 | 33000000-0 | Lot 9.16 LDHI IFCC,300T | 5 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |
| 124 | 33000000-0 | Lot 9.17 Ferritin Gen. 4 (FERR) | 7 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |
| 125 | 33000000-0 | Lot 9. 18NaOH-D ( c-pack) | 25 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 126 | 33000000-0 | Lot 9.19 9% NaCl Diluent (c-pack) | 5 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 127 | 33000000-0 | Lot 9.20 SMS (c-pack) | 3 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 128 | 33000000-0 | Lot 9.21 cobas sample cup (5000 buc) | 9 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 129 | 33000000-0 | Lot 9.22 ISE Internal Standart Gen 2 | 12 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 130 | 33000000-0 | Lot 9.23 ISE Diluent Gen 2 | 4 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 131 | 33000000-0 | Lot 9.24 ISE Reference Electrolyte Solution | 7 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 132 | 33000000-0 | Lot 9.25 ISE Cleaning Solution | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 133 | 33000000-0 | Lot 9.26 ISE Standard low | 5 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; 1 set 60 t |  |
| 134 | 33000000-0 | Lot 9.27 ISE Standard high | 5 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; 1 set 60 t |  |
| 135 | 33000000-0 | Lot 9.28 Detergent 1NaOH –D(2*1,8 L) | 20 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; 2* 1,8 L |  |
| 136 | 33000000-0 | Lot 9.29 Detergent 2 Acid Wash 2*2 L | 3 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; 2*2 L |  |
| 137 | 33000000-0 | Lot 9.30 Sample Cleaner 1, cobas c | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 138 | 33000000-0 | Lot 9.31 ECOtergent C311 | 55 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 139 | 33000000-0 | Lot 9.32 PreciControl ClinChem Multi 1 | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311; |  |
| 140 | 33000000-0 | Lot 9.33 PreciControl ClinChem Multi 2 | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311, set-100 teste |  |
| 141 | 33000000-0 | Lot 9.34CFAS | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311, set-36 teste |  |
| 142 | 33000000-0 | Lot 9.35 CFAS-CK MB | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311, set-6 teste |  |
| 143 | 33000000-0 | Lot 9.36 Cfas Proteins | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Cobas c311, set-5 teste |  |
| 144 |  | Lot. 10 Reagenţi calibratori ,consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-620 M Mindray China sistem închis |  |  |  | 591649,00 |
| 145 | 33000000-0 | Lot 10.1 Proteina totala | 6 | set | 1 set- 6*60 ml,compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 146 | 33000000-0 | Lot 10.2 Billirubina totală | 30 | set | 1 set-R1:4*48ml + R2:4*12ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 147 | 33000000-0 | Lot 10.3 Billirubina directă | 25 | set | 1 set-R1:4*48ml + R2:4*12ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 148 | 33000000-0 | Lot 10.4 Urea | 15 | set | 1 set-R1:6*58ml + R2:3*32ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 149 | 33000000-0 | Lot 10.5 Creatinina | 14 | set | 1 set-R1:4*59ml + R2:2*42ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 150 | 33000000-0 | Lot 10.6 Glucoza | 3 | set | 1 set- R1:6*60ml + R2:3*32ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 151 | 33000000-0 | Lot 10.7ALT | 9 | set | 1 set-R1:6*57ml + R2:3*32ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 152 | 33000000-0 | Lot 10.8AST | 9 | set | 1 set-R1:6*57ml + R2:3*32ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 153 | 33000000-0 | Lot 10.9Amilaza | 20 | set | 1 set-R1:4*45ml + R2:4*12ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 154 | 33000000-0 | Lot 10.10Albumina | 10 | set | 1 set-R:6*60ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 155 | 33000000-0 | Lot 10.11CK-MB | 15 | set | 1 set-R1:3*42ml + R2:3*12ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 156 | 33000000-0 | Lot 10.12Colesterol | 1 | set | 1 set- R:6*60ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 157 | 33000000-0 | Lot 10.13Feritina | 19 | set | 1 set-R1:1*20ml + R2:1*12ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 158 | 33000000-0 | Lot 10.14CRP | 9 | set | 1 set-R1:2*35ml + R2:2*10ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 159 | 33000000-0 | Lot 10.15Fosfataza alcalină | 1 | set | 1 set-R1:6*4m8l + R2:3*32ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 160 | 33000000-0 | Lot 10.16Trigliceride | 1 | set | 1 set- R:6*60ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 161 | 33000000-0 | Lot 10.17 LDH | 2 | set | 1 set- R1:4*42ml + R2:4*12ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 162 | 33000000-0 | Lot 10.18 Lactat | 2 | set | 1 set- 2*50ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 163 | 33000000-0 | Lot 10.19 Detergent | 6 | set | 1 set- 2L*6 buc mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 164 | 33000000-0 | Lot 10.20 Multi Calibrator | 4 | set | 1 set- 10*3 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 165 | 33000000-0 | Lot 10.21 MultiControl nivel 1 | 4 | set | 1 set- 10*5 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 166 | 33000000-0 | Lot 10.22 MultiControl nivel 2 | 4 | set | 1 set- 10*5 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 167 | 33000000-0 | Lot 10.23 Specific Proteins Calibrator | 2 | set | 1 set- 5*1 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 168 | 33000000-0 | Lot 10.24 CK-MB Calibrator | 4 | set | 1 set- 3*1 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 169 | 33000000-0 | Lot 10.25 FER Calibrator | 2 | set | 1 set- 1*4levels*2 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 170 | 33000000-0 | Lot 10.26 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | 1 | set | 1 set- 5*5 ml mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 171 | 33000000-0 | Lot 10.27 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I ( HUMAN) | 1 | set | 1 set- 5*5 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 172 | 33000000-0 | Lot 10.28 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II ( HUMAN) | 1 | set | 1 set- 5*5 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 173 | 33000000-0 | Lot 10.29 Na electrode | 3 | set | 1 set- 1pc compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 174 | 33000000-0 | Lot 10.30 K electrode | 3 | set | 1 set- 1pc compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 175 | 33000000-0 | Lot 10.31 Cl electrode | 3 | set | 1 set- 1pc compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 176 | 33000000-0 | Lot 10.32 Reference electrode | 3 | set | 1 set- 1pc compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 177 | 33000000-0 | Lot 10.33 ISE Reagent Pack | 15 | set | 1 set- 1pc compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 178 | 33000000-0 | Lot 10.34 ISE Cleaning Solution | 2 | set | 1 set- 50 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 179 | 33000000-0 | Lot 10.35 ISE Detergent | 2 | set | 1 set- 15 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 180 | 33000000-0 | Lot 10.36 Na Cleaning Solution | 1 | set | 1 set- 15 ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 181 | 33000000-0 | Lot 10.37 Plastic cuvette | 4 | set | 1 set- Plastic cuvette (140pcs) compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China |  |
| 182 |  | Lot. 11 Reagenţi pentru analizatorul Vitek 2 Compact sistem închis. |  |  |  | 1487026,92 |
| 183 | 33000000-0 | Lot 11.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi | 275 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 184 | 33000000-0 | Lot 11.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive | 80 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 185 | 33000000-0 | Lot 11.3 Carduri pentru identificarea fungiilor | 3 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 186 | 33000000-0 | Lot 11.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor | 2 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 187 | 33000000-0 | Lot 11.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 30 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact set 3 fl. X 500ml |  |
| 188 | 33000000-0 | Lot 11.6 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 | 7 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 189 | 33000000-0 | Lot 11.7 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST 592 | 73 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 190 | 33000000-0 | Lot 11.8 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST N 204 | 135 | set | Compatibil cu analizator Vitek 2 Compact |  |
| 191 | 33000000-0 | Lot 11.9 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative AST 222 | 170 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 192 | 33000000-0 | Lot 11.10 Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor | 3 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 193 | 33000000-0 | Lot 11.11 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact |  |
| 194 | 33000000-0 | Lot 11.12 Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact . Flacon cu 6 tulpini |  |
| 195 | 33000000-0 | Lot 11.13 Enterococus casseliflavus ATCC 700327 | 1 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact . Flacon cu 6 tulpini |  |
| 196 | 33000000-0 | Lot 11.14 Tuburi din polisteren pentru analizatorul Vitek 2 Compact | 10 | set | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact Tuburi din polisteren 12x75 mm, clare , set=1cutie x 2000 buc. |  |
| 197 |  | Lot. 12 Reagenţi pentru sistem automat BacT/ALERT 3D |  |  |  | 1304885,00 |
| 198 | 33000000-0 | Lot 12.1 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus | 4700 | flacon | Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D |  |
| 199 | 33000000-0 | Lot 12.2 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus | 4700 | flacon | Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D |  |
| 200 | 33000000-0 | Lot 12.3 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus | 100 | flacon | Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D |  |
| 201 | 33000000-0 | Lot 12.4 Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru sistem automat BacT/ALERT 3D | 2000 | buc | Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru sistem automat BacT/ALERT 3D |  |
| 202 |  | Lot. 13 Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  | 1325100,00 |
| 203 | 33000000-0 | Lot. 13.1 PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | 4 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 204 | 33000000-0 | Lot. 13.2 Troponina I, control | 4 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 205 | 33000000-0 | Lot. 13.3 Nt- proBNP control | 4 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 206 | 33000000-0 | Lot. 13.4 CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | 4 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 207 | 33000000-0 | Lot. 13.5 Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% | 5500 | buc | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 208 | 33000000-0 | Lot. 13.6 Troponina I | 3000 | buc. | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 209 | 33000000-0 | Lot. 13.7 NT- proBNP | 700 | buc. | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 210 | 33000000-0 | Lot. 13.8 Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% | 3000 | buc. | Reagenti şi consumabile compatibili cu FIA 8000 |  |
| 211 |  | Lot.14 Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Consumabile |  |  |  | 76862,00 |
| 212 | 33000000-0 | Lot 14.1 SAS-1 SP-24 Kit | 8 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste |  |
| 213 | 33000000-0 | Lot 14.2 Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml |  |
| 214 | 33000000-0 | Lot 14.3 Kemtrol Serum Control - Abnormal Kit 10x2ml | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Abnormal Kit 10x2ml |  |
| 215 | 33000000-0 | Lot 14.4 SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste |  |
| 216 | 33000000-0 | Lot 14.5 LD Control 5x2 ml | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena LD Control - Kit 5x2ml |  |
| 217 | 33000000-0 | Lot 14.6 Incubation Chamber | 1 | buc | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena |  |
| 218 | 33000000-0 | Lot 14.6 Disposable Sample Cups 1x100 | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Disposable Sample Cups 1x100 |  |
| 219 | 33000000-0 | Lot 14.7 SAS-1 Applicators 1x50 | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena SAS-1 Applicators 1x50 |  |
| 220 | 33000000-0 | Lot 14.8 REP PREP 1X250 | 1 | set | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena REP PREP 1X250 |  |
| 221 |  | Lot. 15 Reagenţi calibratori ,consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-2000 Mindray China sistem închis |  |  |  | 2268773,44 |
| 222 | 33000000-0 | Lot. 15.1 Albumina | 12 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL |  |
| 223 | 33000000-0 | Lot. 15.2Fosfataza alcalina | 12 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:6×58 mL+R2:3×32 mL |  |
| 224 | 33000000-0 | Lot. 15.3Alanil amino- Transferaza (ALT) | 18 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL |  |
| 225 | 33000000-0 | Lot. 15.4 Amilaza | 25 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL |  |
| 226 | 33000000-0 | Lot. 15.5 Antistreptolizina-O | 18 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL |  |
| 227 | 33000000-0 | Lot. 15.6 Aspartat amino- Transferaza (AST) | 18 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL |  |
| 228 | 33000000-0 | Lot. 15.7 Calciu | 19 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R:4×45 mL |  |
| 229 | 33000000-0 | Lot. 15.8 Colinesteraza | 7 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL |  |
| 230 | 33000000-0 | Lot. 15.9 Creatin Kinaza (CK) | 5 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL |  |
| 231 | 33000000-0 | Lot. 15.10 Creatin Kinaza MB (CK-MB) | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:3×42 mL+R2:3×12 mL |  |
| 232 | 33000000-0 | Lot. 15.11 Creatinina | 24 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×59 mL+R2:2×42 mL |  |
| 233 | 33000000-0 | Lot. 15.12 Proteina C-reactiva | 32 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL |  |
| 234 | 33000000-0 | Lot. 15.13 Bilirubina directa | 25 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL |  |
| 235 | 33000000-0 | Lot. 15.14 Fier | 10 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL |  |
| 236 | 33000000-0 | Lot. 15.15Feritina | 50 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:1×20 mL+R2:1×12 mL |  |
| 237 | 33000000-0 | Lot. 15.16 γ- Glutamil Transpeptidaza | 10 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL |  |
| 238 | 33000000-0 | Lot. 15.17Glucoza | 13 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL |  |
| 239 | 33000000-0 | Lot. 15.18 Hemoglobina glicozilata | 8 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL |  |
| 240 | 33000000-0 | Lot. 15.19 HDL-colesterol | 8 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL |  |
| 241 | 33000000-0 | Lot. 15.20 Proteina C-reactiva inalta sensibilitate | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL |  |
| 242 | 33000000-0 | Lot. 15.21 Imunoglobulina A | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL |  |
| 243 | 33000000-0 | Lot. 15.22 Imunoglobulina G | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL |  |
| 244 | 33000000-0 | Lot. 15.23 Imunoglobulina M | 7 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL |  |
| 245 | 33000000-0 | Lot. 15.24 Lactat-dehidrogenaza | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL |  |
| 246 | 33000000-0 | Lot. 15.25 LDL-colesterol | 8 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL |  |
| 247 | 33000000-0 | Lot. 15.26 Lipaza | 26 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL |  |
| 248 | 33000000-0 | Lot. 15.27 Microalbumina | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL |  |
| 249 | 33000000-0 | Lot. 15.28 Magneziu | 8 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL |  |
| 250 | 33000000-0 | Lot. 15.29 Fosfor | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL |  |
| 251 | 33000000-0 | Lot. 15.30 Factor reumatoud | 20 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL |  |
| 252 | 33000000-0 | Lot. 15.31 Bilirubina Totala | 30 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL |  |
| 253 | 33000000-0 | Lot. 15.32 Colesterol | 10 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL |  |
| 254 | 33000000-0 | Lot. 15.33 Trigliceride | 9 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL |  |
| 255 | 33000000-0 | Lot. 15.34 Proteine Totale | 10 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL |  |
| 256 | 33000000-0 | Lot. 15.35 Transferrina | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL |  |
| 257 | 33000000-0 | Lot. 15.36 Acid Uric | 7 | set | Compatibile cu analizatorul biochimicBS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL |  |
| 258 | 33000000-0 | Lot. 15.37 Capacitatea de legare ale fierului | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL |  |
| 259 | 33000000-0 | Lot. 15.38 Uree | 20 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL |  |
| 260 | 33000000-0 | Lot. 15.39 Amilaza pancreatica | 10 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml |  |
| 261 | 33000000-0 | Lot. 15.40 Amoniac | 12 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis Set 27 ml |  |
| 262 | 33000000-0 | Lot. 15.41 Cupru | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimicBS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 263 | 33000000-0 | Lot. 15.42 Acizi biliari | 4 | set | Compatibile cu analizatorul biochimicBS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 264 | 33000000-0 | Lot. 15.43 Complement C3 | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimicBS-2000MMindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml |  |
| 265 | 33000000-0 | Lot. 15.44 Complement C4 | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml |  |
| 266 | 33000000-0 | Lot. 15.45 Apolipoprotein B | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis set R 1:3x42ml R2:3x15 ml |  |
| 267 | 33000000-0 | Lot. 15.46 Ceruloplasmina | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 268 | 33000000-0 | Lot. 15.47 Multi Sera Calibrator | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 269 | 33000000-0 | Lot. 15.48 Specific Proteins Calibrator | 5 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 270 | 33000000-0 | Lot. 15.49 Lipids Calibrator | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 271 | 33000000-0 | Lot. 15.50 CK-MB Calibrator | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 272 | 33000000-0 | Lot. 15.51 FER calibrator | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 273 | 33000000-0 | Lot. 15.52 MALB calibrator | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 274 | 33000000-0 | Lot. 15.53 TRF calibrator | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 275 | 33000000-0 | Lot. 15.54 HbA1c Calibrator | 4 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 276 | 33000000-0 | Lot. 15.55 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 277 | 33000000-0 | Lot. 15.56 AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 278 | 33000000-0 | Lot. 15.57 Copper calibrator | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 279 | 33000000-0 | Lot. 15.58 Ceruplasmin calibrator | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 280 | 33000000-0 | Lot. 15.59 HbA1c Control P | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 281 | 33000000-0 | Lot. 15.60 HbA1c Control N | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 282 | 33000000-0 | Lot. 15.61 UIBC control | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 283 | 33000000-0 | Lot. 15.62 MALB control | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 284 | 33000000-0 | Lot. 15.63 TRF control | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 285 | 33000000-0 | Lot. 15.64 ClinChem Multi Control (level 1) | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 286 | 33000000-0 | Lot. 15.65 ClinChem Multi Control (level 2) | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 287 | 33000000-0 | Lot. 15.66 ASO/CRP/RF Triple Control | 5 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 288 | 33000000-0 | Lot. 15.67 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 289 | 33000000-0 | Lot. 15.68 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 290 | 33000000-0 | Lot. 15.69 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 291 | 33000000-0 | Lot. 15.70 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 292 | 33000000-0 | Lot. 15.71 Copper control LEVEL I | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 293 | 33000000-0 | Lot. 15.72 Copper control LEVEL II | 1 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 294 | 33000000-0 | Lot. 15.73 Ceruloplasmin control LEVEL I | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 295 | 33000000-0 | Lot. 15.74 Ceruloplasmin control LEVEL II | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 296 | 33000000-0 | Lot. 15.75 Acizi Biliari control | 2 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 297 | 33000000-0 | Lot. 15.76 CD80 Detergent | 30 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 298 | 33000000-0 | Lot. 15.77 MR Buffer Solution | 84 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 299 | 33000000-0 | Lot. 15.78 MR Detergent Solution | 3 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 300 | 33000000-0 | Lot. 15.79 MR Serum Standard | 4 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 301 | 33000000-0 | Lot. 15.80 Sodium Electrode | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 302 | 33000000-0 | Lot. 15.81 Potassium Electrode | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 303 | 33000000-0 | Lot. 15.82 Chloride Electrode | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 304 | 33000000-0 | Lot. 15.83 Reference Electrode | 6 | set | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China sistem închis |  |
| 305 |  | Lot. 16 Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  | 3965164,5 |
| 306 | 33000000-0 | Lot 16.1 C-Peptide Elecsys E2G, set 100 teste | 30 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 307 | 33000000-0 | Lot. 16.2 Testosterone Elecsys E2G, set 300 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 308 | 33000000-0 | Lot. 16.3 IgE Elecsys E2G, set 100 teste | 25 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 309 | 33000000-0 | Lot. 16.4 FT4 Elecsys E2G, set 300 teste | 15 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 310 | 33000000-0 | Lot. 16.5 AFP Elecsys E2G, set 300 teste | 30 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 311 | 33000000-0 | Lot. 16.6 Anti-TPO Elecsys E2G, set 300 teste | 12 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 312 | 33000000-0 | Lot. 16.7 Anti-HBs Elecsys E2G, set 300 teste | 13 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 313 | 33000000-0 | Lot. 16.8 CEA Elecsys E2G, set 300 teste | 30 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 314 | 33000000-0 | Lot. 16.9 Cortisol Elecsys E2G, set 300 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 315 | 33000000-0 | Lot. 16.10 FT3 Elecsys E2G, set 300 teste | 6 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 316 | 33000000-0 | Lot. 16.11 TSH Elecsys E2G, set 300 teste | 30 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 317 | 33000000-0 | Lot. 16.12 CA 125 Elecsys E2G, set 300 teste | 16 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 318 | 33000000-0 | Lot. 16.13 Prolactin Elecsys E2G, set 300 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 319 | 33000000-0 | Lot. 16.14 Anti-HBc Elecsys E2G, set 300 teste | 24 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 320 | 33000000-0 | Lot. 16.15 Anti-HBc IgM Elecsys, set 300 teste | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 321 | 33000000-0 | Lot. 16.16 Total PSA Elecsys E2G, set 300 teste | 28 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 322 | 33000000-0 | Lot. 16.17 Anti-HCV Elecsys E2G, set 300 teste | 35 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 323 | 33000000-0 | Lot. 16.18 PTH Elecsys E2G, set 300 teste | 5 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 324 | 33000000-0 | Lot. 16.19 CA 19-9 Elecsys E2G, set 300 teste | 30 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 325 | 33000000-0 | Lot. 16.20 ACTH Elecsys E2G, set 100 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 326 | 33000000-0 | Lot. 16.21 HBsAg Elecsys E2G, set 300 teste | 35 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 327 | 33000000-0 | Lot. 16.22 HBeAg Elecsys E2G, set 300 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 328 | 33000000-0 | Lot. 16.23 Anti-HBeAg Elecsys E2G, set 300 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 329 | 33000000-0 | Lot. 16.24 Anti-CCP Elecsys E2G, set 100 teste | 24 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 330 | 33000000-0 | Lot. 16.25 IGF-1 Elecsys E2G, set 100 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 331 | 33000000-0 | Lot. 16.26 Calcitonin Elecsys E2G, set 100 teste | 6 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 332 | 33000000-0 | Lot. 16.27 Vitamin D total Elecsys E2G, set 300 teste | 25 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 333 | 33000000-0 | Lot. 16.28 Insulin Elecsys E2G, set 100 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 334 | 33000000-0 | Lot. 16.29 Vitamin B12 Elecsys E2G, set 300 teste | 6 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 335 | 33000000-0 | Lot. 16.30 CA72-4 Elecsys E2G 300 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 336 | 33000000-0 | Lot. 16.31 hGH ElecsysE2G, set 100 teste | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 337 | 33000000-0 | Lot. 16.32 PreciControl Universal Elecsys V2 | 5 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC U1 2x3ml; PC U2 2x3ml |  |
| 338 | 33000000-0 | Lot. 16.33 PreciControl TM Elecsys | 4 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC TM1 2x3ml; PC TM2 2x3ml |  |
| 339 | 33000000-0 | Lot. 16.34 PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | 4 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC Thyro AB1 2x2ml; PC Thyro AB2 2x2ml |  |
| 340 | 33000000-0 | Lot. 16.35 PreciControl Varia Elecsys | 4 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC Varia1 2x3ml; PC Varia2 2x3ml |  |
| 341 | 33000000-0 | Lot. 16.36 Anti-HBc G2 PC Elecsys | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC Anti HBc1 8x1.3ml, PC Anti HBc2 8x1.3ml. |  |
| 342 | 33000000-0 | Lot. 16.37 Anti-HBc IgM PC Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC Anti HBc IgM1 8x1.3ml, PC Anti HBc IgM2 8x1.3ml. |  |
| 343 | 33000000-0 | Lot. 16.38 HBsAg PC Elecsys | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC HBsAg1 8x1.3ml, PC HBsAg2 8x1.3ml. |  |
| 344 | 33000000-0 | Lot. 16.39 HBeAg PC Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC HBeAg1 8x1.3ml, PC HBeAg2 8x1.3ml. |  |
| 345 | 33000000-0 | Lot. 16.40 Anti-HBe PC Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC Anti HBe1 8x1.3ml, PC Anti HBe2 8x1.3ml. |  |
| 346 | 33000000-0 | Lot. 16.41 PreciControl Growth Elecsys cobas e (IGFBP-3- dajemy Seronorm Immunoassay 09302506001) | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC G1 2x3ml; PC G2 2x3ml |  |
| 347 | 33000000-0 | Lot. 16.42 PreciControl Multimarker Elecsys | 4 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC MM1 2x3ml; PC MM2 2x3ml |  |
| 348 | 33000000-0 | Lot. 16.43 Anti-HBs PC Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC Anti HBs1 8x1.3ml, PC Anti HBs2 8x1.3ml. |  |
| 349 | 33000000-0 | Lot. 16.44 Anti-HCV PC Elecsys | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set PC AHCV1 8x1.3ml, PC AHCV2 8x1.3ml. |  |
| 350 | 33000000-0 | Lot. 16.45 Anti-CCP PC Elecsys | 4 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PCAnti-CCP 1 2x2ml; PC Anti-CCP2 2x2ml |  |
| 351 | 33000000-0 | Lot. 16.46 Vitamin D total PC Elecsys | 4 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC1VitDT 2x3ml; PC VitDT2 2x3ml |  |
| 352 | 33000000-0 | Lot. 16.47 CA 125 G2 CS G2 Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 353 | 33000000-0 | Lot. 16.48 Calcitonin CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 354 | 33000000-0 | Lot. 16.49 Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 355 | 33000000-0 | Lot. 16.50 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 356 | 33000000-0 | Lot. 16.51 FT3 G3 CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 357 | 33000000-0 | Lot. 16.52 CEA CS Elecsys V2 | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 358 | 33000000-0 | Lot. 16.53 IgE CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 359 | 33000000-0 | Lot. 16.54 C-Peptide CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 360 | 33000000-0 | Lot. 16.55 Insulin CS Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 361 | 33000000-0 | Lot. 16.56 Vitamin D total G2 CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 362 | 33000000-0 | Lot. 16.57 Vitamin B12 CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 363 | 33000000-0 | Lot. 16.58 CA 19-9 CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 364 | 33000000-0 | Lot. 16.59 AFP G2 CS Elecsys V2.1 | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 365 | 33000000-0 | Lot. 16.60 Cortisol G2 CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 366 | 33000000-0 | Lot. 16.61 FT4 G2 CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 367 | 33000000-0 | Lot. 16.62 TSH CS Elecsys V2 | 3 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1,3ml; Cal2-2x1,3ml. |  |
| 368 | 33000000-0 | Lot. 16.63 Prolactin G2 CS Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 369 | 33000000-0 | Lot. 16.64 IGF-1 CS Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 370 | 33000000-0 | Lot. 16.65 ACTH CS Elecsys | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 371 | 33000000-0 | Lot. 16.66 Anti-TPO CS Elecsys | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1,5ml; Cal2-2x1,5ml. |  |
| 372 | 33000000-0 | Lot. 16.67 PTH CS G2 Elecsys E2G | 2 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 373 | 33000000-0 | Lot. 16.68 CA 72-4 CS G2 Elecsys E2G | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. |  |
| 374 | 33000000-0 | Lot. 16.69 KIT MAINTENANCE E801 MODULES | 1 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 375 | 33000000-0 | Lot. 16.70 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e | 80 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 376 | 33000000-0 | Lot. 16.71 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G | 38 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 377 | 33000000-0 | Lot. 16.72 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G | 60 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 378 | 33000000-0 | Lot 16.73 AssayTip/AssayCup tray | 33 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 379 | 33000000-0 | Lot. 16.74 Diluent Universal E2G | 5 | set | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |
| 380 |  | Lot 17 Reagenți pentru Maglumi X3 |  |  |  | 1 009 638,28 |
| 381 | 33000000-0 | Lot 17.1 MAGLUMI CEA(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 382 | 33000000-0 | Lot 17.2 MAGLUMI Total PSA(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 383 | 33000000-0 | Lot 17.3 MAGLUMI CA 125(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 384 | 33000000-0 | Lot 17.4 MAGLUMI CA 19-9(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 385 | 33000000-0 | Lot 17.5 MAGLUMI CA 72-4(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 386 | 33000000-0 | Lot 17.6 MAGLUMI AFP(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 387 | 33000000-0 | Lot 17.7 MAGLUMI Gastrin-17 (CLIA), set 100 teste | 6 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 388 | 33000000-0 | Lot 17.8 MAGLUMI HBsAg(CLIA), set 100 teste | 3 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 389 | 33000000-0 | Lot 17.9 MAGLUMI Anti-HBs(CLIA), set 100 teste | 2 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 390 | 33000000-0 | Lot 17.10 MAGLUMI Anti-HBc(CLIA), set 100 teste | 2 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 391 | 33000000-0 | Lot 17.11 MAGLUMI Anti-HCV(CLIA), set 100 teste | 2 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 392 | 33000000-0 | Lot 17.12 MAGLUMI C-Peptide(CLIA), set 100 teste | 2 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 393 | 33000000-0 | Lot 17.13 MAGLUMI TSH(CLIA), set 100 teste | 2 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 394 | 33000000-0 | Lot 17.14 MAGLUMI FT4(CLIA), set 100 teste | 2 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 395 | 33000000-0 | Lot 17.15 MAGLUMI FT3(CLIA), set 100 teste | 1 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 396 | 33000000-0 | Lot 17.16 MAGLUMI Anti-TPO(CLIA), set 100 teste | 1 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 397 | 33000000-0 | Lot 17.17 MAGLUMI Intact PTH(CLIA), set 100 teste | 1 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 398 | 33000000-0 | Lot 17.18 MAGLUMI Anti-CCP(CLIA), set 50 teste | 4 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 399 | 33000000-0 | Lot 17.19 MAGLUMI Anti-dsDNA IgG(CLIA), set 50 teste | 50 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 400 | 33000000-0 | Lot 17.20 MAGLUMI ANA Screen(CLIA), set 50 teste | 60 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 401 | 33000000-0 | Lot 17.21 MAGLUMI Anti-Scl-70 IgG(CLIA), set 50 teste | 18 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 402 | 33000000-0 | Lot 17.22 MAGLUMI Anti-Centromeres IgG(CLIA), set 50 teste | 16 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 403 | 33000000-0 | Lot 17.23 MAGLUMI Anti-Jo-1 IgG(CLIA), set 50 teste | 4 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 404 | 33000000-0 | Lot 17.24 MAGLUMI Anti-Rib-P IgG(CLIA), set 50 teste | 4 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 405 | 33000000-0 | Lot 17.25 MAGLUMI Anti-nRNP/Sm IgG(CLIA), set 50 teste | 14 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 406 | 33000000-0 | Lot 17.26 MAGLUMI Anti-Sm IgG(CLIA), set 50 teste | 4 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 407 | 33000000-0 | Lot 17.27 MAGLUMI Anti-SS-A IgG(CLIA), set 50 teste | 24 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 408 | 33000000-0 | Lot 17.28 MAGLUMI Anti-SS-B IgG(CLIA), set 50 teste | 24 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 409 | 33000000-0 | Lot 17.29 MAGLUMI Anti-M2 IgG(CLIA), set 50 teste | 18 | set | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 410 | 33000000-0 | Lot 17.30 Cuvete de reactie Maglumi X3, set 3X182 cuvete (546 cuvete /set) | 37 | set | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 411 | 33000000-0 | Lot 17.31 Starter kit 1+2 (1 set 2*230ml) | 30 | set | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 412 | 33000000-0 | Lot 17.32 Solutie de spalare concetntrata (cutie = 714ml) | 45 | set | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 413 | 33000000-0 | Lot 17.33 Lichid pentru testarea semnalului luminiscent (1 set 5*2ml) | 22 | set | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 414 | 33000000-0 | Lot 17.34 Lichid pentru spalarea tubulaturii (flacon 500 ml) | 6 | set | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 415 |  | Lot 18 Reagenți și consumabile pentru Siemens Rapid Point 5000 |  |  |  | 1377473,72 |
| 416 | 33000000-0 | Lot 18.1 Cartuș 750 teste | 40 | buc. | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 417 | 33000000-0 | Lot 18.2 Cartuș de spălare (1*4) set | 40 | buc. | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 418 | 33000000-0 | Lot 18.3 Rapid QC Complete N1 | 2 | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 419 | 33000000-0 | Lot 18.4 Rapid QC Complete N2 | 2 | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 420 | 33000000-0 | Lot 18.5 Rapid QC Complete N3 | 2 | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 421 |  | Lot 19 Reagenți și consumabile pentru Stat Profile Prime Plus |  |  |  | 1441399,6 |
| 422 | 33000000-0 | Lot 19.1 MicroSensor Card | 75 | set | Stat Profile Prime Plus Sensor card with COOx (High Volume) 400 teste. |  |
| 423 | 33000000-0 | Lot 19.2 Calibrator cartridge | 60 | set | Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge 500 teste |  |
| 424 | 33000000-0 | Lot 19.3 QC Pack(Auto) | 24 | set | Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160 teste |  |
| 425 | 33000000-0 | Lot 19.4 Reference sensor | 6 | set | Reference Sensor Cartridge |  |
| 426 | 33000000-0 | Lot 19.5 BUN,Creatinine-Blank Sensor Card | 4 | buc. | Compatibil cu Stat Profile PRIME Plus |  |
| 427 | 33000000-0 | Lot 19.6 Safety Sample port 5 PK | 4 | set | Compatibil cu Stat Profile PRIME Plus 1set-5 buc. |  |
| 428 | 33000000-0 | Lot 19.7 Hartie imprimanta | 300 | set | Printer Paper. |  |
| 429 | 33000000-0 | Lot 19.8 Seringi specializate cu Litium Heparina, volum 2,3 ml | 30000 | buc. | Seringi specializate cu Litium Heparina, volum 2,3 ml KabeVette Blood gas |  |
|  |  | Total |  |  |  | 19.208.038,09 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2024

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA *Rechizitele vezi la pct. 36 | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 90 de zile. | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului | Obligatoriu |
| 11 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 | Obligatoriu |
| 12 | Declarație pe propria răspundere | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Docmentația standard precompletată) | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | pe parcursul anului 2024, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: În temeiul art.47, alin(6) a Legii 131/2015 a legii privind achizițiile publice ,, În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) și (3)”, sereduce termenului de depunere a ofertelor cu 5 zile de la 35 zile la 30 zile.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul)  2023/S 217-681338 din 06.11.2023

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP  nr.89   din. 10.11.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin garație bancară sau transfer  la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii,  se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Zinaida Alexa