Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Casa parohiala |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilatia |  |  |
| 1 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw(Silent -300 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,410 |
|  | 3110245538500s300 | Motor pentru ventilator | buc | 1,000 |
|  | 2912435776200s300 | Ventilator de fereastra Silent 300 | buc | 1,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
| 2 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Silent 200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |
|  | 3110245538500s200 | Motor pentru ventilator | buc | 1,000 |
|  | 2912435776200S200 | Ventilator de fereastra SILENT200 | buc | 1,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
| 3 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,030 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,000 |
|  | 2912435776200TD350 | Ventilator de fereastra TD350 SILENT | buc | 1,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
| 4 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка наружная жалюзийная, стальная 250х250) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 28741157657rnj 400x300 | Rama cu jaluzele reglabile(решетка наружная жалюзийная, стальная 400x300) | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 5 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,710 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,010 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 7 | VB28A | Difuzor circular cu diametrul D=200mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,170 |
|  | 0001d | Ddifuzorr D= 315mm | buc | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
| 8 | VA22pretul firmei | Fixari (крепления воздуховодов) | kg |  |
|  | 287411583774, | Fixari | kg | 1,000 |
| 9 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 30 mm ("Isover" фольгированный gr.50 mm)cm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 2682162611305if50 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte ("Isover" фольгированный gr.50 mm) | m2 | 1,018 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
| 10 | CC09F | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la slituri , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm(козырек с сеткой в180) | m2 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,000 |
|  | 2873122005315 600х400 | Plasa sirma zincata ochi hexag. козырек с сеткой 600х400 | kg | 0,380 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,150 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |
| 11 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, (наружная прокладка | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,312 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 7,097 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
| 12 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm(дрюссель-клапан 100) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 13 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn100) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094dv100 | Anemostat banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn100) | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x200) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 28741157657ro300x200 | (решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x200) | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canalрешетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101400x250) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 28741157657ro400х250 | решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x150) | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 16 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn160) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094dv160 | Anemostat banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn160 | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 17 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,120 |
|  | 2722103208378 | Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 | m | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,230 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,014 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,295 |
|  | 2710603419630 | Otel patrat lam. cald 8 mm | kg | 0,006 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 1,950 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,101 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115853000 | Prezon M 12 x 80 mm | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,026 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,141 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 2,440 |
|  | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime | kg | 2,980 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 1,540 |
|  | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime | kg | 0,160 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,140 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 18 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC d125 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2874115761000d125 | Atenuator de zgomot circular d=125 | buc | 1,000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | 1.2. Incalzirea |  |  |
| 19 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,440 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,070 |
| 20 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,030 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,169 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,060 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel"Korado"Radik Klassik11-500/500, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115711-500/500 | Radiator "Korado"Radik Klassik11-500/500 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 33-500/800, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115733-500/800 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/800 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel "Korado"Radik Klassik 33-500/1200, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |
|  | 2822115733-500/1200 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1200 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 |
| 24 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 25 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(подающий)антивандального исполнения в комплекте:клапан регулирующий:термостатическая головка P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+1 | Угловой радиаторный клапан,(подающий P=10бар T(max.)=95 C d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 26 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(обратный ) P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+2 | Кран угловой зап. регул. d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный кран) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000- | Воздушный кран | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуххотводчик) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000* | Автоматический воздуххотводчик) | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 29 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,850 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,014 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,050 |
| 30 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=20x3.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |
|  | 252121671 K-flex ST d=20x3.4 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=20x3.4 | m | 1,030 |
| 31 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=25x4.2 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 252121671K-flex ST25*4.2 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=25x4.2 | m | 1,030 |
| 32 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=32x5.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=32x5.4 | Teava din polietilena sau polipropilena d= K-flex ST d=32x5.4 | m | 1,030 |
| 33 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=40x6.7, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=40x6.7 | Teava din polietilena sau polipropilena в= K-flex ST d=40x6.7 | m | 1,030 |
| 34 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 37 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,260 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,026 |
| 38 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 39 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,240 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 |
| 40 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 41 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,630 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,053 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |
| 42 | CL17A | Металл для крепления | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
| 43 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,100 |
| 44 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,050 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Biserica |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilatia |  |  |
| 1 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw(Silent -300 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,410 |
|  | 3110245538500s3350 | Motor pentru ventilator | buc | 1,000 |
|  | 2912435776200s350 | Ventilator de fereastra Silent TD350 | buc | 1,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
| 2 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка наружная жалюзийная, стальная 250х250) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 28741157657rnj 400x300 | Rama cu jaluzele reglabile(решетка наружная жалюзийная, стальная 400x300) | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 3 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,710 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,010 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 5 | VB28A | Difuzor circular cu diametrul D=200mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,170 |
|  | 0001d | Ddifuzorr D= 315mm | buc | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
| 6 | VA22pretul firmei | Fixari (крепления воздуховодов) | kg |  |
|  | 287411583774, | Fixari | kg | 1,000 |
| 7 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 30 mm ("Isover" фольгированный gr.50 mm)cm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 2682162611305if50 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte ("Isover" фольгированный gr.50 mm) | m2 | 1,018 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
| 8 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, (наружная прокладка | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,312 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 7,097 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm(дрюссель-клапан 100) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 10 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn100) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094dv100 | Anemostat banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn100) | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 11 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x200) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 28741157657ro300x200 | (решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x200) | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 12 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canalрешетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101400x250) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 28741157657ro400х250 | решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x150) | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 13 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn160) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094dv160 | Anemostat banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn160 | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 14 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,120 |
|  | 2722103208378 | Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 | m | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,230 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,014 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,295 |
|  | 2710603419630 | Otel patrat lam. cald 8 mm | kg | 0,006 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 1,950 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,101 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115853000 | Prezon M 12 x 80 mm | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,026 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,141 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 2,440 |
|  | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime | kg | 2,980 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 1,540 |
|  | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime | kg | 0,160 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,140 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 15 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC d125 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2874115761000d125 | Atenuator de zgomot circular d=125 | buc | 1,000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | 1.2. Incalzirea |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 16 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,440 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,070 |
| 17 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,030 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,169 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,060 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel"Korado"Korado"Radik Klassik22-500/600, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115722-500/600 | Radiator "Korado"Radik Klassik22-500/600 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 22-500/700, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115722-500/700 | Radiator "Korado"Radik Klassik 22-500/700 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 33-500/1000, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115733-500/1000 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1000 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 21 | IB06B | Radiatoare din otel "Korado"Radik Klassik 33-500/1200, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |
|  | 2822115733-500/1200 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1200 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 |
| 22 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc"Korado"Radik Klassik 33-500/1800 avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2822115733-500/1800 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1800 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
| 23 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 24 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 2,8х1,5) -2 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 25 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 4,25х1,5) -2 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 26 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 7,8х1,5) -1 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 27 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 2,8х1,5) -2 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 28 | IC46A | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,400 |
| 29 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(подающий)антивандального исполнения в комплекте:клапан регулирующий:термостатическая головка P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+1 | Угловой радиаторный клапан,(подающий P=10бар T(max.)=95 C d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 30 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(обратный ) P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+2 | Кран угловой зап. регул. d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 31 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный кран) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000- | Воздушный кран | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 32 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуххотводчик) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000* | Автоматический воздуххотводчик) | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 33 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,850 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,014 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,050 |
| 34 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=20x3.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |
|  | 252121671 K-flex ST d=20x3.4 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=20x3.4 | m | 1,030 |
| 35 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=25x4.2 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 252121671K-flex ST25*4.2 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=25x4.2 | m | 1,030 |
| 36 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=32x5.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=32x5.4 | Teava din polietilena sau polipropilena d= K-flex ST d=32x5.4 | m | 1,030 |
| 37 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=40x6.7, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=40x6.7 | Teava din polietilena sau polipropilena в= K-flex ST d=40x6.7 | m | 1,030 |
| 38 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 41 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,260 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,026 |
| 42 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 43 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,240 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 |
| 44 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 45 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,630 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,053 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |
| 46 | CL17A | Металл для крепления | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
| 47 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,100 |
| 48 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,050 |
| 49 | IA23A | Фильтр механический "Y",P=10бар T(max.)=95 C | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,100 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,530 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,140 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,150 |
| 50 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
| 51 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100(Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) 700x450hx110 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,070 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,050 |
| 52 | ID03A | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,250 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,054 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,135 |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205100ко15 | Robinet cu mufa 15 mm (клапан обратный) | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | 1.2.2. Utilaj |  |  |
| 54 |  | Фильтр механический "Y",P=10бар T(max.)=95 C d=32mm | buc |  |
|  | 0001 | Фильтр механический (грязевик)"Y",P=10бар T(max.)=95 C d=32mm | buc | 1,000 |
| 55 |  | Robinet avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc |  |
|  | 0002 | Robinet avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 1,000 |
| 56 |  | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc |  |
|  | 0003 | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc | 1,000 |
| 57 |  | Термоманометр P=10бар T(max.)=95 C | buc |  |
|  | 0004 | Термоманометр P=10бар T(max.)=95 C | buc | 1,000 |
| 58 |  | Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) 700x450hx110 | buc |  |
|  | 0005 | Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) | buc | 1,000 |
| 59 |  | Отборное устройство Delta T(-30C до +100С) | buc |  |
|  | 007 | Отборное устройство Delta T(-30C до +100С) | buc | 1,000 |
| 60 |  | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc |  |
|  | 009 | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc | 1,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea Bisericii "Nasterea Maicii Domnului,gardului cu construirea Casei Parohiale din s.Colonita,mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Paratrasnet |  |  |
| 1 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,670 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,450 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,450 |
| 2 | Pret de piata | ZANDS Paratrasnet-catarg vertical L=2.0m (otel inoxidabil) | buc |  |
|  | 0001 | ZANDS Paratrasnet-catarg vertical L=2.0m (otel inoxidabil) | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | ZANDS Suport de fixare a paratrasnetului pe coama(otel inox),filet N16:conexiune coboritoare d8-10 | buc |  |
|  | 0002 | ZANDS Suport de fixare a paratrasnetului pe coama(otel inox),filet N16:conexiune coboritoare d8-10 | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Clema de fatada/perete,pentru conductor de coborire de 8 mm cu inaltime(otel galvanizat vopsit | buc |  |
|  | 0004 | Clema de fatada/perete,pentru conductor de coborire de 8 mm cu inaltime(otel galvanizat vopsit | buc | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Clema Zandz pentru jgheab de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc |  |
|  | 0005 | Clema Zandz pentru jgheab de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Clema Zandz pentru jconducta de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc |  |
|  | 0006 | Clema Zandz pentru jconducta de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Clema Zandz pentru jgheab de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc |  |
|  | 0007 | Clema Zandz pentru conectarea onductoarelorr de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Clema zandz pentru conectarea conductorului(<40mm) | buc |  |
|  | 0008 | Clema zandz pentru conectarea conductorului(<40mm) | buc | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Clema zandz pentru conductor de coborire rotund d6-10mmsi banda pina la 50x6mm (otel inox) | buc |  |
|  | 0009 | Clema zandz pentru conductor de coborire rotund d6-10mmsi banda pina la 50x6mm (otel inox) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Impamintare |  |  |
| 10 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
| 11 | Pret de piata | Conductor placat cu cupru Zandz(d8mm50mm2.50m) | buc |  |
|  | 0003 | Conductor placat cu cupru Zandz(d8mm50mm2.50m) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
| 13 | Pret de piata | Banda placata de cupru Galmar(30x4mm/120mm,2,50m | buc |  |
|  | 00088 | Banda placata de cupru Galmar(30x4mm/120mm,2,50m | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru14 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,290 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
| 15 | Pret de piata | Tija de impamintare filetata,placata cu cupru,d=14mm,1,5m | buc |  |
|  | 00010 | Tija de impamintare filetata,placata cu cupru,d=14mm,1,5m | buc | 1,000 |
| 16 | Pret de piata | Cuplaj filetat Zandz | buc |  |
|  | 00011 | Cuplaj filetat Zandz | buc | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Sfat de pornire Zandz | buc |  |
|  | 00012 | Sfat de pornire Zandz | buc | 1,000 |
| 18 | Pret de piata | Cap de ghidare Zandz pentru atasare ciocan pneumatic | buc |  |
|  | 00013 | Cap de ghidare Zandz | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Unsoare zandz conductoare de curent | buc |  |
|  | 00014 | Unsoare zandz conductoare de curent | buc | 1,000 |
| 20 | Pret de piata | Banda hidroizolatoare ZANDZ | buc |  |
|  | 00015 | Banda hidroizolatoare ZANDZ | buc | 1,000 |
| 21 | Pret de piata | Accesoriu ZANDZ pentru ciocan pneumatic(SDS max) | buc |  |
|  | 00016 | Accesoriu ZANDZ pentru ciocan pneumatic(SDS max) | buc | 1,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,700 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,300 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,050 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)Demontare iconostas | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
| 3 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
| 4 | RCsO50A | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm | m | 1,050 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,001 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,008 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,003 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,002 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 5 | RCsO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de stejar sau foioase | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,050 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,440 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3,500 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 6 | RCsO47B | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de stejar sau foioase cu inlocuirea tabliei | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,012 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,500 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,030 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,280 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4,000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 7 | RCsQ02E | Inlocuirea geamurilor riglate (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri sub 0,50 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie din lemn | m2 |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,760 |
|  | 2611112500002 | Geam | m2 | 1,070 |
|  | 2430116101387 | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 | kg | 0,650 |
|  | 2873145888158 | Cuie pt geamuri (tinte fara cap) | kg | 0,015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 8 | RCsO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de stejar sau foioase | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,050 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,440 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3,500 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 9 | RCsH22A | Reparatii la chepenguri din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, la pivnita in exterior, in unul sau 2 canate din scinduri brute de 24 mm grosime, pe cadru din dulapi de 28 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,008 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 2,000 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4,000 |
|  | 2863146310720 | Balamale aparente | buc | 1,000 |
|  | 2811236312302 | Accesorii metalice zincate pt. pereti fara termoizolatie | buc | 1,000 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0075 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,010 |
| 10 | RCsH24A | Inlocuirea dulapurilor putreziti, crapati sau deteriorati, ce formeaza podina planseului peste scari | m |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,008 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,050 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,010 |
| 11 | RCsO44B | Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumatate de caramida, executate din cherestea de rasinoase, pe rame placate simplu, in vederea vopsirii | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,028 |
|  | 2020112919229 | Placaj de fag de uz general | m3 | 0,010 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,050 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,000 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,150 |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,120 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,044 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,015 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
| 12 | RCsH25A | Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale usoare pentru elemente de acoperis deteriorate si supuse reparatiei, constind din manele, rigle, scinduri si cuie | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,930 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,001 |
|  | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0007 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,020 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,016 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
| 13 | RCsO50A | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm | m | 1,050 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,001 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,008 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,003 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,002 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 14 | RCsQ11B | Fixarea geamurilor la timplaria existenta cu baghete din lemn, inclusiv curatarea faltului | m |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,520 |
|  | 2430116101387 | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 | kg | 0,050 |
|  | 2010102960606 | Bagheta lemn 10 x 10 mm | m | 1,100 |
|  | 2873145888158 | Cuie pt geamuri (tinte fara cap) | kg | 0,050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 15 | RCsQ08A | Chituirea geamurilor existente, montate pe timplarie de lemn | m |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,150 |
|  | 2873145888158 | Cuie pt geamuri (tinte fara cap) | kg | 0,0025 |
|  | 2430116101387 | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 | kg | 0,144 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
| 16 | RCsR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,340 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,150 |
| 17 | RCsR29A | Снятитие старого отделочного слоя с резьба | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |
| 18 | RCsH21D аplicativ | Реставрация поврежденной плоской орнаментальной резьбы из мягких пород дерева и пр 1 категории сложности | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,020 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0,014 |
|  | 2010102908751 | Scind stejar cls.B netiv., G=25-40mm, L=1,80-4; L=min 8cm | m3 | 0,028 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,300 |
|  | 2863146310378 | Broaste aplicate cu miner pentru usi dulgheresti | buc | 0,500 |
|  | 2863146310926 | Balamale aplicate aripi plane 70 x 50 mm ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547 | buc | 0,750 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,070 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 19 | RCsH21D аplicativ | Реставрация поврежденной плоской орнаментальной резьбы из мягких пород дерева и пр 1 категории сложности(Кзп=1 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,020 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0,014 |
|  | 2010102908751 | Scind stejar cls.B netiv., G=25-40mm, L=1,80-4; L=min 8cm | m3 | 0,028 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,300 |
|  | 2863146310378 | Broaste aplicate cu miner pentru usi dulgheresti | buc | 0,500 |
|  | 2863146310926 | Balamale aplicate aripi plane 70 x 50 mm ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547 | buc | 0,750 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,070 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 20 | RCsR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |
| 21 | RCsR19A | Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe suprafete neprotajate anterior contra incendiilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 |
|  | 2430127317191 | Diasil solutia A | kg | 1,250 |
|  | 2430127317206 | Diasil solutie B | kg | 0,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 22 | CN51I | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie Anti mucegai | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,260 |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor antimucegai | kg | 12,000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 11,400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,030 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,070 |
| 23 | RCsR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,960 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,100 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,500 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,150 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,175 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,125 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 24 | RCsR15A aplicativ | Золочение сусальным золотом деревянных игипсовых поверхностей прлощадь деталей более 1 кв дм и 2-категории категории сложности с подготовкой поверхности(4/6.8+5/3.92+6/0.7+7/0.25+8.1/1.18+9/13.12+10/1.02 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2430116103218сз | Сусальное золото | m2 | 1,000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,020 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |
| 2 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,29 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip(pat sub teava de incalzire gr,=100mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |
| 7 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
| 8 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление и установка защитных труб-футляров для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1" -2" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,37 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,25 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,049 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,025 |
| 9 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d50 | m | 1,03 |
| 10 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (Изоляция трубопроводов панцирем из полистироловой пены, толщиной 30;40;50;60;70;80;90 и 100 мм, выполненная в один слой с окружностью трубопровода сверху термоизоляции до 50 см включительно) | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,82 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,05 |
|  | 1111000100030 | Cochilii polisteren spuma armaflex | m | 1,03 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,284 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,046 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,343 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,025 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")(Кран шаровый Ду25 Ру16) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Запорный вентиль или обратный вентиль, с фланцами для систем центрального отопления, диаметром 40 мм)Задвижка фланцевая Ду40 Ру16 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2875274205000 | Robinet cu flanse | buc | 1,00 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,00 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,10 |
| 13 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей )жидкостью, диаметром 40;50)Переход (ПВХ)50х8,3-Ду40 | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 287527404п50х8,3-Ду40 | Переход (ПВХ)50х8,3-Ду40 | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")Кран муфтовый проходной Ду15 Ру16 Кг/см2 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2875274205100Ду15 Ру16 | Robinet cu mufaКран муфтовый проходной Ду15 Ру16 Кг/см2 | buc | 1,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 15 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Арматура для котлов центрального отопления: термометр c защитой (прямой или угловой) или термометр с круглой шкалой | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,14 |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW (Соединение электромоторов с питающей электропроводкой, включая проверку и контроль действия, мощность установки до 4 кВт) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
| 17 | IA45A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm (Газовый счетчик на 50 или 100 м3/час с фланцами, устанавливаемый на месте изгиба, диметр соединительных частей 80 мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,70 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 18 | Pret de piata | Термообразователь сопротивления Рт 500 с кабелем | buc |  |
|  | 1001 | Термообразователь сопротивления Рт 500 с кабелем | buc | 1,00 |
| 19 | Pret de piata | Расходометр ультразвуковой ду20 расход 0,6мз/ч с вычислительным блоком в комплекте | buc |  |
|  | 1002 | Расходометр ультразвуковой ду20 расход 0,6мз/ч с вычислительным блоком в комплекте | buc | 1,00 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul " Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova sat.Colonita , mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Amenajarea

(formular desfгєurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=3 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 6 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9400 |
| 7 | TsF02A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6900 |
|  | 2811236827400 | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m | buc | 0,0026 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0047 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0297 |
|  |  | 2. Gard (52,9m) |  |  |
| 8 | RpCG26A | Chituirea si rostuirea zidariei aparente | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,5000 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2415107300112 | Acid azotic tehnic (apa tare) | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 9 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |
| 10 | CD02B | Zidarie din piatra bruta M500 de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 8,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
|  | 1411122201000 | Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu | m3 | 1,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 81,5400 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 17,6600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1070 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,1000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2200 |
| 11 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 2,619x4,02H-2 buc principale autohton renovate | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 12 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 3,0x3,84H-1 buc autohton renovate str.Sf. Maria | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 13 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 1,248x2,088H-1 buc portita autohton renovate | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 14 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |
| 15 | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 1600 - 2500 mm 750x750mm colorata | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,8200 |
|  | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm | kg | 2,9500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 3,4400 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4000 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 24,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3. Scara |  |  |
| 16 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,0400 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 17 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 18 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm antiderapant | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic antiderapant | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | 4. Pavarea |  |  |
| 19 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
| 20 | RpCE11C | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, la repararea teraselor sau balcoanelor, cu refacerea unui singur strat din hidroizolatie, executate la cald, cu 1 strat de pinza bitumata tip PI 40 lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2682132600658 | Pinza bit.fara str.acoperire nisip PI 40 100 cm x 20 m S 1046 | m2 | 1,1200 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,7000 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0170 |
| 21 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M600 la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 141112220166011 | Piatra sparta 20-40 mm M600 | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm(piatra de pavaj presata H=6cm) piatra rupta | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare piatra rupta presata H=6cm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,9200 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 9,4500 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0060 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0600 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 25 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Borduri mici 100x20x8cm, pe fundatie beton B15) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 266612280032512 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 100 x 200 x80mm | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
| 28 | TsH13B1 | Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% | kg |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,0800 |
|  | 2415907304285 | Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33 azot in saci pol | kg | 1,0000 |
| 29 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Cireasa | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,2600 |
|  | 11110001000121 | Puieti arbusti rasinoase balot pamint.Cireasa | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
| 30 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Nuca | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,2600 |
|  | 11110001000123 | Puieti arbusti rasinoase balot pamint.Nuca | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
| 31 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Caprui | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,2600 |
|  | 111100010001212 | Puieti arbusti rasinoase balot pamint.Caprui | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
| 32 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Trandafir | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,2600 |
|  | 11110001000129 | Puieti arbusti rasinoase balot pamint.Trandafir | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
| 33 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 |
| 34 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 2,0000 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 |
|  |  | 6. Forme mici |  |  |
| 35 | TsH91A | Instalarea banci din lemn pe 2 picioare | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea Bisericii "Nasterea Maicii Domnului", gardului cu porti si construirea Casei Parohiale din s. Colonita , mun. Chisinau (Ob. nr.25/11 22.23) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Echipament electric de forta si iluminat. Constructie auxiliara tip S+P+M  (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05A1(k=0.36) | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
| 2 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0050 |
| 8 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |
| 9 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |
| 12 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| 14 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| 15 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,6400 |
| 16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 17 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 18 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,6400 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
| 22 | 334101028-1 | Corp de iluminat pentru montaj aparent cu surse LED, XEDGE EG01 NW, 4000K, 1036lm , IP65 ,12W prod. "ARELUX" | buc |  |
|  | 334101028-1 | Corp de iluminat pentru montaj aparent cu surse LED, XEDGE EG01 NW, 4000K, 1036lm , IP65 ,12W prod. "ARELUX" | buc | 1,0000 |
| 23 | 33321306-02 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m |  |
|  | 33321306-02 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 24 | 33321306-03 | Cablu ВВГнг-FRLS 4х1.5mm2 | m |  |
|  | 33321306-03 | Cablu ВВГнг-FR-LS 4х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 25 | 33321306-12 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х2.5mm2 | m |  |
|  | 33321306-12 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х2.5mm2 | m | 1,0000 |
| 26 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I | m |  |
|  | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I | m | 1,0000 |
| 27 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m |  |
|  | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m | 1,0000 |
| 28 | 336009-127 | Intrerupator cu buton instalatie deschisa BCk20-1-0-ФСр, IP54 | buc |  |
|  | 336009-127 | Intrerupator cu buton instalatie deschisa BCk20-1-0-ФСр, IP54 | buc | 1,0000 |
| 29 | 3360009-137 | Intrerupator cu 2clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР | buc |  |
|  | 3360009-137 | Intrerupator cu 2 claрe la instalatie deschisa BC20-2-0-ФСР | buc | 1,0000 |
| 30 | 3360019-13 | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ | buc |  |
|  | 3360019-13 | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ, 10A | buc | 1,0000 |
| 31 | 3360019-15 | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A | buc |  |
|  | 3360019-15 | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A, 250A | buc | 1,0000 |
| 32 | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie inchisa сu contact de impamantare, сu protectie РСш10-3-KБ | buc |  |
|  | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie inchisa сu contact de impamantare, сu protectie РСш10-3-KБ | buc | 1,0000 |
| 33 | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie deschisa сu contact de impamantare, сu protectie РСб20-3-ФСр | buc |  |
|  | 33600068-03 | Priza de fisa la instalatie deschisa сu contact de impamantare, сu protectie РСб20-3-ФСр | buc | 1,0000 |
| 34 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc |  |
|  | 3370005 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 1,0000 |
| 35 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc |  |
|  | 3370023-5 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 36 | 5550087-15 | Dulap de distributie ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (TD-1.1) | buc |  |
|  | 5550087-15 | Dulap de distributie ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 | set | 1,0000 |
| 37 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc |  |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,0000 |
| 38 | 5550244-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C | buc |  |
|  | 5550244-6 | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C | buc | 1,0000 |
| 39 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc |  |
|  | 5550236-7 | Intreruptor automat 1p, 6A, BA47-29/1/6B | buc | 1,0000 |
| 40 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc |  |
|  | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 |
| 41 | 338000201-2 | Dulap metalic ЩМП-1-2-36УХЛ3 IP31 PRO ,dim.395x310x220 , firma "ИЭК"(TD-1.2) | buc |  |
|  | 338000201-2 | Dulap , ЩМП-1-2-36 УХЛ3 IP31, PRO dim:395х310х220 | buc | 1,0000 |
| 42 | 555000255-06 | Intreruptor automat ABDT 32 C32 | buc |  |
|  | 555000255-06 | Intreruptor automat ABDT 32 C32 | buc | 1,0000 |
| 43 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc |  |
|  | 33700305-4 | Contactor КМИ-10910 , 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,0000 |
| 44 | 337000407-1 | Releu termic PTИ-1305, 0.63-1.0 А | buc |  |
|  | 337000407-1 | Releu termic PTИ-1305 , 0.63-1.0А | buc | 1,0000 |
| 45 | 337000404 | Releu termic PTИ-1306, 1.0-1.6 А | buc |  |
|  | 337000404 | Releu termic PTИ-1306 , 1.0-1.6А | buc | 1,0000 |
| 46 | 337000404-1 | Releu termic PTИ-1307, 1.6-2.5 А | buc |  |
|  | 337000404-1 | Releu termic PTИ-1307 , 1.6-2.5А | buc | 1,0000 |
| 47 | 337000404-2 | Releu termic PTИ-1308, 2.5-4.0А | buc |  |
|  | 337000404-2 | Releu termic PTИ-1308 , 2,5-4А | buc | 1,0000 |
| 48 | 33700403-4 | Anexa de conexiune ПКИ-22 | buc |  |
|  | 33700403-4 | Anexa de conexiune ПКИ-22 | buc | 1,0000 |
| 49 | 335000409-06 | Clema ЗNИ-2.5mm | buc |  |
|  | 335000409-09 | Clema ЗNИ-2.5mm | buc | 1,0000 |
| 50 | 334100010 | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N | buc |  |
|  | 334100010 | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N | buc | 1,0000 |
| 51 | 334101037-1 | Corp de iluminat cu surse LED 30W XCASE CSQ3060 4000K, 2240lm , IP40 ,30W prod. "ARELUX" | buc |  |
|  | 334101037-1 | Corp de iluminat cu surse LED 30W XCASE CSQ3060 4000K, 2240lm , IP40 ,30W prod. "ARELUX" | buc | 1,0000 |
| 52 | 334101025-5 | Corp de iluminat cu LED 26W , 4000K,3000lm IP65 ARCTIC ECO LED 600 | buc |  |
|  | 334101025-5 | Corp de iluminat cu LED 26W , 4000K,3000lm IP65 ARCTIC ECO LED 600 | buc | 1,0000 |
| 53 | 334101026-01 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate, 37x26cm Articol: 3-0163 | buc |  |
|  | 334101026-01 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate, 37x26cm Articol: 3-0163 | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea Bisericii "Nasterea Maicii Domnului", gardului cu porti si construirea Casei Parohiale din s. Colonita , mun. Chisinau (Ob. nr.25/11 22.23) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Echipament electric de forta si iluminat. Biserica cu Hramul "Nasterea Maicii Domnulu" ,s. Colonita. (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05A1(k=0.36) | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
| 2 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 4 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TG-1) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2900 |
| 7 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 8 | 08-03-526-1 | Declansator independent | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 10 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (TGD) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |
| 12 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 13 | 08-03-521-15 | Declansator tripolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 14 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 15 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |
| 16 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |
| 17 | 08-03-532-4 | -Buton PPBB-30N | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |
| 18 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |
| 19 | 10-08-019-04 | Foto releu | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 |
| 20 | 10-08-019-04 | Taimer | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| 22 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |
| 23 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 41,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5900 |
| 24 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 27 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 30 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
| 32 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, VVGng-FRLS-3x1.5mm2 , VVGng-FRLS-4x1.5mm2 , VVGng-FRLS-3x2.5mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
| 33 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, VVGng-FRLS-5x4mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 34 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0110 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,0900 |
| 35 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0741 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |
| 37 | 55512345-01 | Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 4000K ARELUX EDGE EG01NW | buc |  |
|  | 55512345-01 | Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 4000K ARELUX EDGE EG01NW | buc | 1,0000 |
| 38 | 55512345-011 | Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 3200K ARELUX XEDGE EG01WW | buc |  |
|  | 55512345-011 | Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 3200K ARELUX XEDGE EG01WW | buc | 1,0000 |
| 39 | 33410160-01 | Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, IP65, 2109lm, 4000K XPROOF LED PF02NW | buc |  |
|  | 33410160-01 | Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, IP65, 2109lm, 4000K XPROOF LED PF02NW | buc | 1,0000 |
| 40 | 334101026-02 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat, 12x26cm Articol: 3-0164 | buc |  |
|  | 334101026-02 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat, 37x26cm Articol: 3-0164 | buc | 1,0000 |
| 41 | 3341168-02 | Светильник LED точечный RGB, 4W L=40lm ,IP67, янтарный цвет излученя, оптика 180gr, размеры 75х75х60мм, управляемые по протоколу DMX-512 IRF3-1RGB-180-CL24 | buc |  |
|  | 3341168-02 | Светильник LED точечный RGB, 4W L=40lm ,IP67, янтарный цвет излученя, оптика 180gr, размеры 75х75х60мм, управляемые по протоколу DMX-512 IRF3-1RGB-180-CL4 | buc | 1,0000 |
| 42 | 33321306-02 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m |  |
|  | 33321306-02 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 43 | 33321306-03 | Cablu ВВГнг-FRLS 4х1.5mm2 | m |  |
|  | 33321306-03 | Cablu ВВГнг-FR-LS 4х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 44 | 33321306-12 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х2.5mm2 | m |  |
|  | 33321306-12 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х2.5mm2 | m | 1,0000 |
| 45 | 3332136-55 | Cablu ВВГнг -FR-LS 5х4mm2 (0.701kg/m) | m |  |
|  | 3332136-55 | Cablu ВВГнг-FR-LS 5х4mm2 | m | 1,0000 |
| 46 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I | m |  |
|  | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I | m | 1,0000 |
| 47 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m |  |
|  | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m | 1,0000 |
| 48 | 444019-175 | Teava din otel apa-gaz d=32mm | m |  |
|  | 444019-175 | Teava din otel apa-gaz d=32mm | m | 1,0000 |
| 49 | 3360019-13 | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ | buc |  |
|  | 3360019-13 | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ, 10A | buc | 1,0000 |
| 50 | 3360019-15 | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A | buc |  |
|  | 3360019-15 | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A, 250A | buc | 1,0000 |
| 51 | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie inchisa сu contact de impamantare, сu protectie РСш10-3-KБ | buc |  |
|  | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie inchisa сu contact de impamantare, сu protectie РСш10-3-KБ | buc | 1,0000 |
| 52 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc |  |
|  | 3370005 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 1,0000 |
| 53 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc |  |
|  | 3370023-5 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc | 1,0000 |
| 54 | 555000403-2 | Intrerupator de pachet ПВ3-40 M1 40A. IP54 | buc |  |
|  | 555000403*-2 | Intrerupator de pachet ПВ3-40M1 | buc | 1,0000 |
| 55 | 555-10012-3 | Intrerupator сu buton si blocare VKI-216 230/400V, 16A | buc |  |
|  | 555-10012-3 | Intrerupator cu buton si blocare VKI-216 230/400V , 16A | buc | 1,0000 |
| 56 | 336034-07 | - Cutie KM41235 85x85x40mm IP44 | buc |  |
|  | 336034-07 | Cutie KM 41235 85x85x40mm IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 57 | 338000213-31 | Dulap , ЩМП-4-2-36 УXL3 IP54 PRO, dim:800x650х250mm, panou 775x585x15mm (TG-1) | buc |  |
|  | 338000213-31 | Dulap , ЩМП-4-2-36 УXL3 IP54 PRO, dim:800x650х250mm, panou 775x585x15mm | buc | 1,0000 |
| 58 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc |  |
|  | 5550244-8 | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C | buc | 1,0000 |
| 59 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc |  |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,0000 |
| 60 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc |  |
|  | 5550236-7 | Intreruptor automat 1p, 6A, BA47-29/1/6B | buc | 1,0000 |
| 61 | 5550237-14 | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C | buc |  |
|  | 5550237-14 | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C | buc | 1,0000 |
| 62 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc |  |
|  | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 |
| 63 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc |  |
|  | 555000260 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 64 | 55500255-042 | -Intreruptor automat ABDT 32M-2P C20 30mA | buc |  |
|  | 55500255-042 | Intreruptor automat ABDT 32M-2P C20 30mA | buc | 1,0000 |
| 65 | 33700307-4 | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO | buc |  |
|  | 33700307-4 | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,0000 |
| 66 | 338000236 | Dulap metalic ЩМП-2-0 У1 IP65 ,dim.500x400x220 , firma "ИЭК" (TGD) | buc |  |
|  | 338000236 | Dulap , ЩМП-2-0 У1 IP65, dim:500х400х220 | buc | 1,0000 |
| 67 | 55500255-39 | Intreruptor automat ABDT32M C10 30mA | buc |  |
|  | 55500255-39 | Intreruptor automat ABDT32M C10 30mA | buc | 1,0000 |
| 68 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc |  |
|  | 5550244-12 | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С | buc | 1,0000 |
| 69 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc |  |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,0000 |
| 70 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc |  |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,0000 |
| 71 | 337000409-12 | Releu termic PTИ-1321, 12-18А | buc |  |
|  | 337000409-12 | Releu termic PTИ-1321 , 12-18А | buc | 1,0000 |
| 72 | 33700403-4 | Anexa de conexiune ПКИ-22 | buc |  |
|  | 33700403-4 | Anexa de conexiune ПКИ-22 | buc | 1,0000 |
| 73 | 335000409-06 | Clema ЗNИ-2.5mm | buc |  |
|  | 335000409-09 | Clema ЗNИ-2.5mm | buc | 1,0000 |
| 74 | 334100010 | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N | buc |  |
|  | 334100010 | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N | buc | 1,0000 |
| 75 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc |  |
|  | 33700305-4 | Contactor КМИ-10910 , 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,0000 |
| 76 | 337000412-3 | Releu foto ФP-7E | buc |  |
|  | 337000412-3 | Releu foto ФP-7E | buc | 1,0000 |
| 77 | 2550003-02 | Taimer dijital TЭ15 16А ,230V | buc |  |
|  | 2550003-02 | Taimer dijital TЭ15 16A, 230V | buc | 1,0000 |
| 78 | 55510001 | Boxe pentru butoane de comanda , 1 loc ,КП101 | buc |  |
|  | 5550001 | Boxa pentru butoane de comanda, 1 loc, KП101 | buc | 1,0000 |
| 79 | 334101026-01 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate, 37x26cm Articol: 3-0163 | buc |  |
|  | 334101026-01 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate, 37x26cm Articol: 3-0163 | buc | 1,0000 |
| 80 | 3341168-01 | Светильник LED линейный 24W L=1000lm ,IP66, янтарный цвет излученя. оптика 65gr, размеры 600х56х58мм, ILF12-1.5A-65H-60(301) | buc |  |
|  | 3341168-01 | Светильник LED линейный 24W L=1000lm ,IP66, янтарный цвет излученяб оптика 65пкб размеры 600х56х58ммб ILF12-1.5A-65H-60(301) | buc | 1,0000 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria s.Colonita, mun.Chisinau Restaurarea bisericii Nasterea Maicii Domnului din s.Colonita, mun. Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-10

Porti autohnom, renovat

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.2. Porti autohnom, renovat 2 buc |  |  |
| 1 | Portile se exlud) | Montarea portilor metalice din panouri de tabla si din schelet de fier ornamentale (Portile se exclud) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0840 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,0660 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Porti metalice autohnom, restaurate | buc |  |
|  | 11111196 | Porti metalice restaurate, autohnom | buc | 1,0000 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul " Nasterea Maicii Domnului" din cadrul bisericii ortodoxe din Moldova sat.Colonita , mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Solutii athitecturale

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de consolidare a peretilor |  |  |
| 1 | RpCG19C | Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1 1/2 caramida | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,1900 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0077 |
|  | 2521226704453 | Tuburi PVC plastifiat d=25 mm | m | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,0350 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betongrunt intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010101 | Grund betohgtuht | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 3 | RpCG20A | Refacerea zidariei din placi de cotelet, executata cu fisii de perete despartitor, cu placi de 6,3-8 cm grosime, executata in ziduri de 7,5x254 cm | m3 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 6,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1300 |
|  | 2710403700405 | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1170 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0650 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0075 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 10,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0052 |
|  | 2661126418479 | Fisii perete cotelet 5 cm | m3 | 0,9850 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0180 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1800 |
| 4 | RpCG21A | Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00023 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2682132602010 | Tesetura fibre sticla nebitumata LT 120 | m2 | 0,1200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0008 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0700 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 5 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |
|  | 2952270004001 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 2. Goluri |  |  |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 7 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1-14 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 20301129380001 | Ferestre F1 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 8 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F2-8 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 20301129380002 | Ferestre F2 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 9 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F3-9 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 20301129380003 | Ferestre F3-9 bucdin lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,5700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 10 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U1-2 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn U1 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 11 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U2-4 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300002 | Usi interioare U2 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 12 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300003 | Usi interioare si exterioare din lemn U3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 13 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 15 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
|  |  | 3. Fasada |  |  |
| 16 | RpCM07B | Frecarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 18 | RpCN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 2,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,3000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0170 |
|  | 2710403600370 | Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500 | kg | 0,0750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0043 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0040 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 19 | RpCM06A | Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina, la profile, baghete, solbancuri, glafuri (montate pe console) si orice alte elemente profilate, din mozaic turnat pe loc sau prefabricate montate la interior sau la exterior--placi din cotelet | m |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2651122100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 0,0500 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,0600 |
|  | 2451427308669 | GKJ 10 | kg | 0,0100 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0100 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0050 |
|  | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,5500 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 21 | RpCM29B1 | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc., pentru placaje si elemente din piatra cotelet cu GKJ-10 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2451427308669 | GKJ 10 | kg | 0,0380 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0380 |
|  | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 |
|  | 1411112204375 | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm | kg | 0,0240 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0050 |
| 22 | RpCF05A | Prelucrarea din gros si rostuirea fetei vazute, la zidaria din piatra bruta naturala | m2 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 1,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 9,3900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2415107300112 | Acid azotic tehnic (apa tare) | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 23 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 24 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0110 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1400 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 26 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| 28 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 8,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 |
| 29 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920527 | Lada 30x120mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 30 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 1 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 1,0 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 100mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 100mm | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d75mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d75mm | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d75mm | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 5. Scari inrerioare lemn |  |  |
| 33 | RpCL01B | Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si fara contratrepte | m |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0140 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 3 x 30 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
|  |  | 6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 6.1. Pereti |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 35 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 37 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 38 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 39 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 40 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 41 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 42 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 43 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP75 | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 45 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP75 | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
|  |  | 6.2. Tavane |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 48 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 50 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 51 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 52 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 53 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 54 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 55 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |
| 56 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3700 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 223456765434 | Calt de canepa | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP75 | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 58 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP75 | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 59 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului " din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita ,str.Alexei Mateevici 30 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Constructii beon armat (25-21 CBA).Constructie accesorie

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 |
| 2 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 6 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-pentru perna de pamint | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 2. Fundatia |  |  |
| 11 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0040 |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 15 | DB18C | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala pireu latimea 1,5m | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1000 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0770 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0090 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0094 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=20 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 17 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |
|  | 266310210000012 | Beton M100 | m3 | 0,1010 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0120 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0150 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0010 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000008 | Otel beton240C diam. de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 21 | CC01F2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060230000010 | Otel beton 500C diam. 10mm | kg | 1,0150 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 |
| 22 | CC01F2 | Armaturi din otel beton 500C fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-d14mm 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060230000014 | Otel beton 500C diam.14 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 |
| 23 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7000 |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,8200 |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4000 |
| 24 | IzF05B2 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti -geomembrana | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |
|  | 268213260207011 | Geomembrana | m2 | 1,1300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3200 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0150 |
| 25 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante-d8A240C iesirile coloane | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 27106021000008 | Otel beton240C diam. de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 26 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d18A500 iesire coloane | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |
|  | 271060230000016 | Otel beton A500 de 18 mm | kg | 1,0250 |
| 27 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante iesire coloane d16mm A500 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |
|  | 2710602300000116 | Otel beton A500 de 16 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | 3. Rama PM1 |  |  |
| 28 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 29 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 30 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 4. Rama PM2 |  |  |
| 32 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 33 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 34 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 5. Rama PM3 |  |  |
| 36 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 37 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 38 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 6. Rama PM4 |  |  |
| 40 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 41 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 42 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 43 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 7. Rama PM5 |  |  |
| 44 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 45 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 46 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 8. Rama PM6 |  |  |
| 48 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 49 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 50 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 51 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 9. Rama PM7 |  |  |
| 52 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 53 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 54 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 55 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 10. Rama PM8 |  |  |
| 56 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 57 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 58 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 60 | CC13B | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,6500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,1500 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-A1 si MO1 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 11. Inchideri (Zidaria exterioara) |  |  |
| 62 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 63 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | 12. Planseu cota -0,1m |  |  |
| 64 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1700 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 65 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 66 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 271060210000018 | Otel beton A500C diam. de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 67 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 |
|  | 2710602300000a | Otel betonA 500C diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 69 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2500 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2500 |
|  |  | 13. Planseu cota +3,3 m |  |  |
| 70 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1700 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 71 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 72 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 271060210000018 | Otel beton A500C diam. de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 73 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 |
|  | 2710602300000a | Otel betonA 500C diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 14. Balca monolita BM-1(12,6m) |  |  |
| 75 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1700 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 76 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 77 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C d16mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 2710602200000a | Otel beton A 500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 78 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 15. Scara L1 |  |  |
| 79 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1700 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 80 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 271060210000018 | Otel beton A500C diam. de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 81 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C d12mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 |
|  | 271060230000012a | Otel betonA 500C diam.12 mm | kg | 1,0250 |
| 82 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 16. Acoperis |  |  |
| 83 | CE27A3 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0210 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1400 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 84 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,5500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 2010212906961 | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2710703434920 | Otel lat | kg | 0,7500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 85 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Schindura k=0,008 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 86 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 87 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 88 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
| 89 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | 17. Scara intrare LB-1 |  |  |
| 90 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d5 vr1 150x150mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 28731220041003 | Plase sudate Vr1 d150x150mm | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 93 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 271060210000018 | Otel beton A500C diam. de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 94 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1700 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 95 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000150 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 18. Intariri canale de ventilare |  |  |
| 96 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 27106024000008 | Otel beton A240 C diam 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
| 97 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C d12mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 271060220000012a | Otel beton A 500C diam12 mm | kg | 1,0250 |
| 98 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 99 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 19. Buiandrugi PIM |  |  |
| 100 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d5 vr1 150x150mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 28731220041003 | Plase sudate Vr1 d150x150mm | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Casa parohiala |  |  |
| 1 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,440 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,070 |
| 2 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,030 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,169 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,060 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel"Korado"Radik Klassik11-500/500, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115711-500/500 | Radiator "Korado"Radik Klassik11-500/500 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 33-500/800, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115733-500/800 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/800 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel "Korado"Radik Klassik 33-500/1200, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |
|  | 2822115733-500/1200 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1200 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 |
| 6 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 7 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(подающий)антивандального исполнения в комплекте:клапан регулирующий:термостатическая головка P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+1 | Угловой радиаторный клапан,(подающий P=10бар T(max.)=95 C d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 8 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(обратный ) P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+2 | Кран угловой зап. регул. d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный кран) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000- | Воздушный кран | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуххотводчик) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000* | Автоматический воздуххотводчик) | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 11 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,850 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,014 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,050 |
| 12 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=20x3.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |
|  | 252121671 K-flex ST d=20x3.4 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=20x3.4 | m | 1,030 |
| 13 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=25x4.2 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 252121671K-flex ST25*4.2 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=25x4.2 | m | 1,030 |
| 14 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=32x5.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=32x5.4 | Teava din polietilena sau polipropilena d= K-flex ST d=32x5.4 | m | 1,030 |
| 15 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=40x6.7, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=40x6.7 | Teava din polietilena sau polipropilena в= K-flex ST d=40x6.7 | m | 1,030 |
| 16 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |
| 17 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 18 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 19 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,260 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,026 |
| 20 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 21 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,240 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 |
| 22 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 23 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,630 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,053 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |
| 24 | CL17A | Металл для крепления | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
| 25 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,100 |
| 26 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,050 |
|  |  | 2. Biserica |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 27 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,440 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,070 |
| 28 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,030 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,169 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,060 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel"Korado"Korado"Radik Klassik22-500/600, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115722-500/600 | Radiator "Korado"Radik Klassik22-500/600 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 30 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 22-500/700, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115722-500/700 | Radiator "Korado"Radik Klassik 22-500/700 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 31 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 33-500/1000, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2822115733-500/1000 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1000 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
| 32 | IB06B | Radiatoare din otel "Korado"Radik Klassik 33-500/1200, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |
|  | 2822115733-500/1200 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1200 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc"Korado"Radik Klassik 33-500/1800 avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2822115733-500/1800 | Radiator "Korado"Radik Klassik 33-500/1800 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
| 34 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 35 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 2,8х1,5) -2 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 36 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 4,25х1,5) -2 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 37 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 7,8х1,5) -1 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 38 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 2,8х1,5) -2 шт | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 39 | IC46A | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,400 |
| 40 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(подающий)антивандального исполнения в комплекте:клапан регулирующий:термостатическая головка P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+1 | Угловой радиаторный клапан,(подающий P=10бар T(max.)=95 C d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 41 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(обратный ) P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051+2 | Кран угловой зап. регул. d15 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 42 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный кран) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000- | Воздушный кран | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 43 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуххотводчик) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 291313450000* | Автоматический воздуххотводчик) | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |
| 44 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,850 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,014 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,050 |
| 45 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=20x3.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |
|  | 252121671 K-flex ST d=20x3.4 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=20x3.4 | m | 1,030 |
| 46 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=25x4.2 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 252121671K-flex ST25*4.2 | Teava din polietilena sau polipropilena K-flex ST d=25x4.2 | m | 1,030 |
| 47 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=32x5.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=32x5.4 | Teava din polietilena sau polipropilena d= K-flex ST d=32x5.4 | m | 1,030 |
| 48 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=40x6.7, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 252121671 K-flex ST d=40x6.7 | Teava din polietilena sau polipropilena в= K-flex ST d=40x6.7 | m | 1,030 |
| 49 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 52 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,260 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,026 |
| 53 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 54 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,240 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 |
| 55 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 56 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,630 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,053 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |
| 57 | CL17A | Металл для крепления | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
| 58 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,100 |
| 59 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,050 |
| 60 | IA23A | Фильтр механический "Y",P=10бар T(max.)=95 C | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,100 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,530 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,140 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,150 |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
| 62 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100(Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) 700x450hx110 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,070 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,050 |
| 63 | ID03A | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,250 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,054 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,135 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205100ко15 | Robinet cu mufa 15 mm (клапан обратный) | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 65 |  | Фильтр механический "Y",P=10бар T(max.)=95 C d=32mm | buc |  |
|  | 0001 | Фильтр механический (грязевик)"Y",P=10бар T(max.)=95 C d=32mm | buc | 1,000 |
| 66 |  | Robinet avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc |  |
|  | 0002 | Robinet avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 1,000 |
| 67 |  | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc |  |
|  | 0003 | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc | 1,000 |
| 68 |  | Термоманометр P=10бар T(max.)=95 C | buc |  |
|  | 0004 | Термоманометр P=10бар T(max.)=95 C | buc | 1,000 |
| 69 |  | Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) 700x450hx110 | buc |  |
|  | 0005 | Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) | buc | 1,000 |
| 70 |  | Отборное устройство Delta T(-30C до +100С) | buc |  |
|  | 007 | Отборное устройство Delta T(-30C до +100С) | buc | 1,000 |
| 71 |  | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc |  |
|  | 009 | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc | 1,000 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova s.Colonita str.Alexei Mateevici 30 , mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Retele de gaze exterioare (AGE)

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 2 |  | Узел учета газа BK G-6T c встроенным термокоректором | buc |  |
|  | 2235786544433 | Узел учета газа BK G-6T c встроенным термокорректором | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 3 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 4 | GE07A1 | Armaturi in statie (robinet cu sertar, supapa de siguranta mecanica si orificiu de masurare diferentiala) avand DN: - 40-50 mm -montare | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,6200 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0900 |
| 5 |  | Кран шаровый газовый фланцевый Ду-25 Ру-0,6МПа | buc |  |
|  | 2235678765443 | Кран шаровый газовый фланцевый Ду-25 Ру-0,6МПа | buc | 1,0000 |
| 6 | IC04D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 ".Труба сталь водогазопроводная ст Вст 3 сп2 д25х2,8мм | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4000 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel д25х2,8мм | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0620 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0260 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 7 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 9 | GD15C | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1 1/4"Врезка в газопровод д32мм | buc |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,7100 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5140 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,1200 |
|  | 1111000100300 | Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds | buc | 2,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,5000 |

| Investitor Obiect | Primaria sat.Colonita Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova.sat.Colonita , mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Constructii Beton Armat

(formular desfгєurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pireu |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 3 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de beton-pelicula hidroizolare | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 6 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile-lacata din lut | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 7 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-10 grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
|  | 26631021000011 | Beton clasa C10 | m3 | 0,0520 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 2. Reparatia crapaturi fasada |  |  |
| 8 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 10 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 |
| 11 | RpCG20A | Refacerea zidariei din placi de beton celular autoclavizat, executata cu fisii de perete despartitor, cu placi de 6,3-8 cm grosime, executata in ziduri de 7,5x254 cm | m3 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 6,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1170 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 10,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0052 |
|  | 2661126418479 | Fisii perete placa de cotelet gr50mm | m3 | 0,9850 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | 3. Planseu cota 3,5 m |  |  |
| 12 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 13 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 14 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 15 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 16 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 17 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 18 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266310210000020 | Beton C20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 4. Planseu cota 6,0 m |  |  |
| 19 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 20 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 21 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 23 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 24 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 25 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 26 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266310210000020 | Beton C20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 5. Constructii metal .Rama Pm-1 |  |  |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.ЗД-1 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 28 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura-Rama PM-1 | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |
| 29 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2500 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2500 |
| 30 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 11,2000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 5,9500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |
| 31 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1310 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 32 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| 36 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,6000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3200 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | 7. Diverse |  |  |
| 37 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 38 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul " Nasterea Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova s.Colonita , mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Echipament electric .EEF/IEI

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm Gauri in cotelet d65mm L=50mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0065 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0146 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm156 | h-ut | 0,1900 |
| 2 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 L=600mm K=4x0,9=3,6 | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0065 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0146 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm156 | h-ut | 0,1900 |
| 3 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
| 4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm d20mm-12m | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Aparate cu tensiune pina la 1000V |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2-36-УXЛЗ IP31 PRO | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 7 |  | Intrerupator automat BA47-29-3P C32 | buc |  |
|  | 223467654443 | Intrereupator automat BA47-29-3P C32 | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Intrerupator automat BA47-29-3P C25 | buc |  |
|  | 22346765444253 | Intrereupator automat BA47-29-3P C25 | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P B6 | buc |  |
|  | 2234676544431 | Intrereupator automat BA47-29-1P B6 | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P C20 | buc |  |
|  | 2234676544438 | Intrereupator automat BA47-29-1P C20 | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P C6 | buc |  |
|  | 22346765444382 | Intrereupator automat BA47-29-1P C6 | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Независимый расцепитель РН47-1 | buc |  |
|  | 23676544 | Независимый расцепитель РН47-1 | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 14 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32М-1Р In10A In=30mA | buc |  |
|  | 2367865544 | Intrerupator automat diferential АВДТ32М- 1Р In 10A/In30mA | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32-2Р In20A In=30mA | buc |  |
|  | 236786554415 | Intrerupator automat diferential АВДТ32- 2Р In 20A/In30mA | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 65 | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 |
| 17 |  | Contactor dimensiuni mici КМИ-118 10 | buc |  |
|  | 23678654433 | Contactor КМИ-118 10 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 19 |  | Releu teploelectric РТИ 1321 IN=14A | buc |  |
|  | 2357876555 | Releu teploelectric РТИ 1321 In=14A | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie ЗНИ 2,5мм2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 500936823 | Cleme in asortiment ЗНИ 2,5мм2 | buc | 102,0000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 21 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,0000 |
| 22 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7-приставка контактная ПКИ-22 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3800 |
|  | 175001010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00001 |
|  | 5009062233 | Papuci de cablu приставка контактная ПКИ-22 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton PP BB-30N Pusc-Stop d30mm neon 240V 1з+1р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 24 |  | Buton PP BB-30N Pusc-Stop d30mm neon 240V | buc |  |
|  | 23577865554 | Buton PP BB-30N Pusc-Stop d30mm neon | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Corpuri iluminat |  |  |
| 25 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LED 12W tavan IP66 1036lm,4000K | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 41,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5900 |
| 26 |  | Corp iluminat LED 12W tavan IP66 1036 lm 4000K | buc |  |
|  | 2367876554 | Corp iluminat LED 12W tavan IP66 1036 lm 4000K | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LED 12W tavan IP66 1036lm,3200K | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 41,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5900 |
| 28 |  | Corp iluminat LED 12W tavan IP66 1036 lm 3200K | buc |  |
|  | 23678765542 | Corp iluminat LED 12W tavan IP66 1036 lm 3200K | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LED 20W tavan IP65 2109lm,4000K | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 41,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5900 |
| 30 |  | Corp iluminat LED 20W tavan IP65 2109 lm 4000K | buc |  |
|  | 23678765547 | Corp iluminat LED 20W tavan IP65 2109 lm 4000K | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 97,6000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,6900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 53,8000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,6900 |
| 32 |  | Aplice (bra) bisericesc din alama 2 brate 37x26cm ORTOX | buc |  |
|  | 2357654 | Aplice (bra) bisericesc din alama 2 brate 37x26cm | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |
| 34 |  | Aplice (bra) bisericesc din alama 1 brate 12x26cm ORTOX | buc |  |
|  | 23576542 | Aplice (bra) bisericesc din alama 1 brate 12x26cm | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1Led 24W IP66 1000lm lumina chihlimbar optica 65gr 600x56x58mm | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 30902 | Ascensor hidrauli155c, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 36 |  | Corp iluminat LED 24W lumina chihlimbar IP66 1000 lm 600x56x58mm | buc |  |
|  | 2367876554117 | Corp iluminat LED 24W lumina chihlimbar IP66 1000 lm | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1Led RGB 4W IP67 40lm lumina chihlimbar optica 180gr 75x75x60mm transmitere date pe protocol DMX-512 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 30902 | Ascensor hidrauli155c, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 38 |  | Corp iluminat LED 4W lumina chihlimbar RGB IP67 40 lm 75x75x60mm | buc |  |
|  | 2367876554117 | Corp iluminat LED 24W lumina chihlimbar IP66 1000 lm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Cablaj |  |  |
| 39 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 175001010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |
| 40 |  | Cablu VVGng-FRLS 3x1,5mm2 | m |  |
|  | 2234567654 | Cablu VVGng-FRLS 3x1,5mm2 | m | 1,0000 |
| 41 |  | Cablu VVGng-FRLS 4x1,5mm2 | m |  |
|  | 2234567633 | Cablu VVGng-FRLS 4x1,5mm2 | m | 1,0000 |
| 42 |  | Cablu VVGng-FRLS 3x2,5mm2 | m |  |
|  | 22345672654 | Cablu VVGng-FRLS 3x2,5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Tevi |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 175001010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 44 |  | Teava PVC 20mm d int18,2mm nu sustine focul | m |  |
|  | 224576555 | Teava PVC -20mm | m | 1,0000 |
| 45 |  | Teava PVH 20mm IP55 gofrata | m |  |
|  | 2245765551 | Teava PVC -20mm gofrata | m | 1,0000 |
|  |  | 2.5. Aparate de comutatie de tensiune joasa |  |  |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 47 |  | Пакетный выключатель VKI-216 2P 16A IP30 | buc |  |
|  | 3467877655442543 | Пакетный выключатель VKI-216 2P 16A IP30 | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 65 | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 49 |  | Пакетный выключатель ПВ2-40-М1 2P 40A IP30 | buc |  |
|  | 346787765544 | Пакетный выключатель ПВ2-40-М1 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. Materiale de montaj |  |  |
| 50 |  | Cutie distributie plastic KM41235 IP44 85x85x40mm | buc |  |
|  | 233567u76655 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Corpus pu buton dirijare 75x70x65mm 1 loc | buc |  |
|  | 23577876655 | Corpus pu buton de dirijare 1 loc 75x70x65mm | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 53 |  | Intreruptor cu 1 clapa tip inchis 10A BC10-1-0-КБ IP20 | buc |  |
|  | 22347876554 | Intreruptor tip inchis cu 1 clapa 10A | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 55 |  | Intreruptor cu 2 circuite tip inchis 10A BC10-1-0-КБ IP20 | buc |  |
|  | 2234787655224 | Intreruptor tip inchis cu 2 circuite 10A | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 57 |  | Priza 16 A 250V 2K+3 IP54 cu capac si impamintare | buc |  |
|  | 2356767565 | Priza 16A 250V cu capac si impamintare | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Cutie (doza) intreruptor,priza ИЭК ,ЕКF | buc |  |
|  | 234655333 | Chutie-doza | buc | 1,0000 |
| 59 |  | Cutie ramificatie distributie plastic ИЭК EKF | buc |  |
|  | 233567u76655 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. Utilaj |  |  |
| 60 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2--36 УХЛЗ IP31 PRO корпус 800х650х250мм панель 775х585х15мм | buc |  |
|  | 23577655 | Шит ЩМП-4-2-36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Biseicii cu Htamul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova s.Colonita , str.Alexei Mateevici 30, mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Retele de gaze interioare.Sursa autonoma de alimentare cu caldura.

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm.Кран пружинный муфтовый Ду20 Ру-0,01 МПа |  | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2875274201601220 | Кран ударный муфтовый ду20мм |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,0450 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0180 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0540 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1350 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0300 |  |
| 2 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm.Кран пружинный муфтовый Ду15 Ру-0,01 МПа |  | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2875274201601222 | Кран ударный муфтовый ду15мм |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,0450 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0180 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0540 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1350 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0300 |  |
| 3 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1".Заглушка Ду 25мм УГ29.00 |  | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2700 |  |
|  | 252315671380026 | Fitinguri din fonta Заглушка Ду25мм УГ29.00 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg | 0,0400 |  |
| 4 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40мм Футляр для д25 УГ-16.00 |  | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4000 |  |
|  | 272210331000033 | Teava instalatie Д40мм |  | m | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0170 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,3210 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0018 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  | m3 | 0,0001 |  |
| 5 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.Крепление газопровода к стене д25мм УКГ 13.00 |  | kg |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive |  | kg | 1,0000 |  |
| 6 | IC02B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,8mm ст.водогазопроводная |  | m |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4800 |  |
|  | 252121670100025 | Teava din otel d25x2,8mm |  | m | 1,0100 |  |
|  | 2875274114000 | Teu B1, negru |  | buc | 0,1700 |  |
|  | 2721204120000 | Mufa neagra |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875274118000 | Cot A1 negru |  | buc | 0,0600 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral |  | kg | 0,0030 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0030 |  |
| 7 | IC02B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8mm ст.водогазопроводная |  | m |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2521216701000252 | Teava din otel d20x2,8mm |  | m | 1,0100 |  |
|  | 2875274114000 | Teu B1, negru |  | buc | 0,1700 |  |
|  | 2721204120000 | Mufa neagra |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875274118000 | Cot A1 negru |  | buc | 0,0600 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral |  | kg | 0,0030 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0030 |  |
| 8 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de Dy15x2,5mm |  | m |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4200 |  |
|  | 252121670100016 | Teava din otel d15x2,5mm |  | m | 1,0100 |  |
|  | 2875274114000 | Teu B1, negru |  | buc | 0,1700 |  |
|  | 2721204120000 | Mufa neagra |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875274118000 | Cot A1 negru |  | buc | 0,0600 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral |  | kg | 0,0020 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0030 |  |
| 9 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare УГ-1-240-104 |  | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1400 |  |
|  | 332050000000120 | Armatura fina Termometru |  | buc | 1,0100 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0100 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg | 0,0120 |  |
| 10 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напоромер мембранный 0-46 кПа НПМ-52 |  | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4000 |  |
|  | 332050000000078 | Armatura fina-напорометр мембранный НПМ-52 |  | buc | 1,0100 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg | 0,0120 |  |
| 11 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm |  | buc |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 |  | kg | 0,0500 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,1200 |  |
| 12 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,0150 |  |
| 13 | GC05A | Proba de rezistenta si regim, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, executate hidraulic, la conducte cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 34,0800 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,1300 |  |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,0100 |  |
|  | 2874115817800 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20 x 120 gr. 5,8 |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 10,1000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,1300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,8000 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,0800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,1300 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 0,5000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,1700 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 1,2400 |  |
|  | 2952270004703 | Motopompa de apa 13-22 kw (17-30 cp) |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | GE06A | Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 25 mm (supapa de siguranta mecanica montata in atelier ) |  | buc |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,0000 |  |
|  | 2722103304859 | Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656 |  | m | 0,0100 |  |
|  | 2710603436300 | Otel lat lam. cald OL37-1k zn lt=25 x 5 mm |  | kg | 0,7500 |  |
|  | 2874115817700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8 |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842960 | Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37 |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,1060 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1070 |  |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  | buc |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0350 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 16 |  | Отключающий эл.магнитный клапан Ду-25 (нормально-закрытый) |  | buc |  |  |
|  | 22436787654343 | Отключающий электромагнитный клапан Ду25 нормально-закрытый |  | buc | 1,0000 |  |
| 17 |  | Сигнализатор загазованности по метану и угарному газ |  | buc |  |  |
|  | 234578765444 | Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу |  | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ 4 |  | buc |  |  |
|  | 3345677655444 | Переносной аккумуляторный фонарь |  | buc | 1,0000 |  |
| 19 |  | Газоанализатор МИ-10 |  | buc |  |  |
|  | 2234654343 | Газоанализатор МИ-10 |  | buc | 1,0000 |  |
| 20 |  | Огнетушитель ОУ-10 |  | buc |  |  |
|  | 2356655 | Огнетушитель ОУ-10 |  | buc | 1,0000 |  |
| 21 |  | Лопата |  | buc |  |  |
|  | 22356786543 | Лопата |  | buc | 1,0000 |  |
| 22 |  | Ящик с песком 0,5 м3 |  | buc |  |  |
|  | 223567654 | Ящик с песком 0,5 м3 |  | buc | 1,0000 |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului " din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova s.Colonita str.Alexei Mateevici 30, mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Sursa autonoma de  alimentare cu caldura

(formular desfгєurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 kBт (27515 ккал\'F7) N-150W с погодозависимой автоматикой | buc |  |
|  | 2356787654433 | "Therm 32 TCL"-по типу | buc | 1,0000 |
| 2 |  | Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 kBт (24076 ккал\'F7) N-150W с погодозависимой автоматикой | buc |  |
|  | 235678765443322 | "Therm 28 TLXZ"-по типу | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Комплект газохода для отвода дымовых газов д80мм L-5m (вертикальный) с конденсатоотводчиком | buc |  |
|  | 7534568765 | Комплект газохода для отвода дымовых газов д-80мм L-5m (вертикальный) с конденсатоотводчиком | buc | 1,0000 |
| 4 |  | Гидравлический разделитель V=2,5 m3\'F7 Ду-25мм | buc |  |
|  | 24775434365777 | Гидравлический разделитель V=2,5 m3/ч Ду25мм | buc | 1,0000 |
| 5 |  | Насос сетевой воды G-1,0 m3/ora H=5,0 m Nel=0,06 kW 1faza Biral | buc |  |
|  | 3478987654443 | Насос сетевой воды G-1,0 m3/ora H=5m Nel-0,06kW 1 faza | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Насос сетевой воды G-1,12 m3/ora H=8,5 m Nel=0,2 kW 1faza Biral | buc |  |
|  | 34789876544432 | Насос сетевой воды G-1,12 m3/ora H=8,5m Nel-0,2 kW 1 faza | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Емкостный водонагреватель V-100l,тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2,2kW | buc |  |
|  | 2367864333 | Водонагреватель 100л N=2,2kW | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Расширительный бак 80 л Ру-3 бар , для закрытой системы отопления | buc |  |
|  | 223577654 | Расширительный бак 80л Ру 3 бар | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Расширительный бак 12 л Ру-6 бар , для системы ГВС | buc |  |
|  | 223577651221 | Расширительный бак 12л Ру 6 бар | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Противонакипное магнитное устройство G=0,1-3 m3/ora | buc |  |
|  | 235677654434 | Противонакипное магнитное устройство G-0,1-3 m3/ora | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Пропорциональный дозатор полифосфата ду15мм | buc |  |
|  | 2875544544 | Пропорциональный дозатор полифосфатф ду 15мм | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | IA02F | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 88,0...104,0 mp-Q=32kBт | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 152,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818438 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,2000 |
|  | 2412127330002 | Miniu de plumb de inalta dispersie | kg | 0,1500 |
|  | 2430116101680 | Chit mangan | kg | 0,3000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,1200 |
|  | 2320186201101 | Ulei mineral ars | kg | 0,2200 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,4600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3000 |
| 13 | IA02F | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 88,0...104,0 mp-Q=28,0 kBт | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 152,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818438 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,2000 |
|  | 2412127330002 | Miniu de plumb de inalta dispersie | kg | 0,1500 |
|  | 2430116101680 | Chit mangan | kg | 0,3000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,1200 |
|  | 2320186201101 | Ulei mineral ars | kg | 0,2200 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,4600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3000 |
| 14 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane -Гидравлический разделитель V=2,5 m3/ora | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115841423 | Piulite hexagonale BM 8 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,4500 |
| 15 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv G-1m3/ora H-5m | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 16 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv.G-1,12m3/ora H=8,5m | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 17 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv V-100l N=2,2kW | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 18 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 80 l | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 |
| 19 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Деаератор Ду20мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000012 | Деаератор ду20мм | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 21 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm.Гребенка распределительная из трубопровода д76х3,0мм L=900mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 291312412410220 | Distribuitor - colector d76x3mm L-900mm | buc | 1,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |
| 22 | SA01E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de DY40 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 272210330600040 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy40mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,1500 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,1900 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0200 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0800 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,0400 |
| 23 | SA01D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de Dy32mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  | 272210330600032 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy32mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,1500 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,1900 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0200 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0800 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,0400 |
| 24 | SA01C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" Dy25mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7800 |
|  | 272210330600025 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy 25mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,1500 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,1900 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0200 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0800 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,0400 |
| 25 | SA01B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3/4"Dy20mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 272210330600020 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy20mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,3000 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,2100 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0300 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,1100 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,0600 |
| 26 | SA01A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2" Dy15mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 272210330600015 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy15mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,3000 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,2100 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0300 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,1100 |
| 27 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый сталь фланцевый Ду 32 Ру-0,6 МПА Т-115 гр | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |
|  | 287527420160012 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду32мм | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820032 | Flansa rotunda libera д32мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0750 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0230 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5100 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1500 |
| 28 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm.Кран шаровый стальной фланцевый Ду20мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 287527420160022 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду20мм | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820022 | Flansa rotunda libera д20мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
| 29 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду40мм Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |
|  | 287527420160043 | Кран шаровый чугунный фланцевый Ду40 Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820040 | Flansa rotunda libera д40мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0750 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0230 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5100 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1500 |
| 30 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду32мм Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |
|  | 2875274201600437 | Кран шаровый чугунный фланцевый Ду32 Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820032 | Flansa rotunda libera д32мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0750 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0230 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5100 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1500 |
| 31 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду25мм Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |
|  | 28752742016004311 | Кран шаровый чугунный фланцевый Ду25 Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820032 | Flansa rotunda libera д32мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0750 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0230 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5100 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1500 |
| 32 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду20мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600222 | Кран шаровый чугунный фланцевый Ду20мм | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820022 | Flansa rotunda libera д20мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
| 33 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду15мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 28752742016002221 | Кран шаровый чугунный фланцевый Ду15мм | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820015 | Flansa rotunda libera д15мм | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
| 34 | SD13B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm.Клапан обратный пружинный Ду32мм Ру-1,6МПА Т-80 гр | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 291312420421032 | Клапан обратный пружинный Ду32 | buc | 1,0000 |
| 35 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm. Клапан обратный пружинный Ду25 мм Ру-1,6МПА | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 29131242042102333 | Клапан обратный пружинный Ду 25 Ру-1,6МПа | buc | 1,0000 |
| 36 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm. Клапан обратный пружинный Ду20 мм Ру-1,6МПА | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 291312420421023331 | Клапан обратный пружинный Ду 20 Ру-1,6МПа | buc | 1,0000 |
| 37 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1".Клапан предохранительный сбросной Ду20 Ру-3 бар | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 291312420421054 | Supapa Клапан предохранительный сбросной Ду20 Ру 3 бар | buc | 1,0000 |
| 38 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1".Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс\'F1м2 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 291312420421018 | Supapa Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратеым клапаном Ру-1,5 кгс\'F1м2 | buc | 1,0000 |
| 39 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm.Кран шаровый Ду20 с предохранением от закрытия | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6200 |
|  | 2913124503200211 | Кран шаровый Ду20 с предохранением от закрытия | buc | 1,0000 |
| 40 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6 МПА | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206540 | Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый Ду40мм | buc | 1,0000 |
| 41 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".Фильтр сетчатый Ду25 Ру-0,6 МПА | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 29241273220654033 | Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый Ду25мм | buc | 1,0000 |
| 42 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".Фильтр сетчатый Ду20 Ру 6 бар | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206222 | Filtru pentru apa potabila Сетчатый ду 20 6 бар | buc | 1,0000 |
| 43 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа МАТИК Ду10 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000022 | Автоматический воздухоотводчик латунный Ду 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | 3.2. Гребенка распределительная (л.9) |  |  |
| 44 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Вентиль спускной д15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420100015 | Вентиль спускной д15мм | buc | 1,0000 |
| 45 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". Автоматический воздухоотводчик | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000221 | Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 46 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare Термометр технический ТТЖ П №3 2 240х66 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 332050000000012 | Armatura fina термометр технический | buc | 1,0100 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 47 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 33205000000007 | Armatura fina Манометр МП4-У 0-1 МПа | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 48 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные для термометра Зкч-3-75 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 49 |  | Закладные для термометра Зкч-3-75 | buc |  |
|  | 236786755 | Закладные для термометра Зкч-3-75 | buc | 1,0000 |
| 50 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные для манометра Зкч-53-76 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 51 |  | Закладные для манометра Зкч-53-76 | buc |  |
|  | 23678675592 | Закладные для маномометра Зкч-53-76 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| 52 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 53 |  | Закладные для манометра Зкч-2-87 | buc |  |
|  | 2367867559222 | Закладные Зкч-2-87 | buc | 1,0000 |
| 54 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 55 |  | Закладные конструкции Зкч-287.00ю90 | buc |  |
|  | 2367867559222223 | Закладные Зкч-287.00.90 | buc | 1,0000 |
| 56 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 57 |  | Закладные конструкции Зкч-275.00.90 | buc |  |
|  | 23678675592222233 | Закладные Зкч-275.00.90 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 58 | IC40Bфзд | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", Опора подвижная безкорпускная для трубопровода дн45 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 2875274204000345 | Опора для трубопроводов дн45 ОПБ-15 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 59 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Сталь угловая 32х32х4мм | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 27107000000001 | Suporti sau dispozitive 32х32х4мм | kg | 1,0000 |
| 60 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Сталь горячекатная д10 А1 | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 27107000000004 | Suporti sau dispozitive д10 А1 | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.5. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 61 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 30мм | m2 | 1,0300 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 62 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2350 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,5530 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |
| 63 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5890 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,0000 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |  |