- ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea reactivi-reagenti și consumabile de laborator pentru anul 2023

prin procedura de achiziție: Concurs prin cererea ofertelor de preț

Cod CPV : 33600000-6

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

- IDNO: ___1003607150209___

- Adresa: ___mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1___

- Numărul de telefon/fax: ___0230-2-37-41____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu e cazul

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | CPV | Denumire obiectului lotului | Cantitatea | U/M | Descrierea lot | Valoarea estimativă al lotulul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-6 | Lotul 1. Reactivi pentru investigaţii biochimice,analizator biochimic automat biochimic Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | ASAT (GOT) SL | 3125 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set ambalaj 5x125 ml | 2800,00 |
| 1 | 33600000-6 | ALAT (GPT) SL | 3750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml | 3400,00 |
| 1 | 33600000-6 | Albumina (Albumin BCG) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml | 550,00 |
| 1 | 33600000-6 | Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphatase SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 1000,00 |
| 1 | 33600000-6 | Alfa-Amilaza(alfa-Amylase SL) | 2700 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 6x50 ml | 15000,00 |
| 1 | 33600000-6 | Bilirubina totală + Bilirubina directă (Total Bilirubin + Direct Bilirubin), (Malloy-Evelyn modificată); bilirubina totală cu cetrimida. | 3500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 3100,00 |
| 1 | 33600000-6 | Calciu (Calcium Arsenazo) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml | 700,00 |
| 1 | 33600000-6 | Cholesterol total (Cholesterol PAP SL) | 1000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml | 900,00 |
| 1 | 33600000-6 | Creatinina (Creatinine PAP SL) | 1350 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x133 ml | 7000,00 |
| 1 | 33600000-6 | Gamma-GT (Gamma-GT PLUS SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 1450,00 |
| 1 | 33600000-6 | Glucoza (Glucose PAP SL) | 7000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml | 3500,00 |
| 1 | 33600000-6 | Fier (Iron feren) | 592 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x14,6 ml + 4x3,9 ml | 2000,00 |
| 1 | 33600000-6 | Magneziu (Magnesium Calmagite) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 1500,00 |
| 1 | 33600000-6 | Proteina Totală (Total Protein Plus) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 750,00 |
| 1 | 33600000-6 | Trigliceride (Triglicerides Mono SL) | 600 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml | 1250,00 |
| 1 | 33600000-6 | Uree (Urea UV SL) | 5625 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml | 5500,00 |
| 1 | 33600000-6 | Acidul Uric (Uric Acid SL) | 600 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml | 1300,00 |
| 1 | 33600000-6 | Creatinchinaza totală (Creatine Kinase–NAC SL) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 3200,00 |
| 1 | 33600000-6 | Creatinchinaza MB (Creatine Kinase–MB SL) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 4000,00 |
| 1 | 33600000-6 | Colinesteraza (Cholinesterase) | 94 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 16x3 ml; 4x1,5 ml. | 3100,00 |
| 1 | 33600000-6 | Clor (Chloride) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 500,00 |
| 1 | 33600000-6 | Etanol (Ethanol) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 10x10 ml | 6200,00 |
| 1 | 33600000-6 | Control ser normal cu matrice umană | 150 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml | 8100,00 |
| 1 | 33600000-6 | Control ser patologic cu matrice umană | 150 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml | 8100,00 |
| 1 | 33600000-6 | Calibrator cu matrice umană | 30 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în flacoane , ambalaj 3 ml | 2300,00 |
| 1 |  | Total: |  |  |  | 87 200,00 |
| 2 | 33600000-6 | Lotul 2. Reactivi pentru investigaţii biochimice la analizator Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 2 | 33600000-6 | Daiyli rinse/cleaning | 400 | ml | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură set, ambalaj standart 100 ml | 6950,00 |
| 2 | 33600000-6 | Solution pack Na/K, 800ml | 5 | cartuş | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură cartuş, ambalaj standart 800 ml | 22700,00 |
| 2 | 33600000-6 | Control Na/K, 3 nivele:Low, Normal, High | 30 | ml | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de masură set, ambalaj standart set 3flx10 ml | 3000,00 |
| 2 |  | Total: |  |  |  | 32 650,00 |
| 3 | 33600000-6 | Lotul 3. Reactivi pentru investigaţii coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis) |  |  |  |  |
| 3 | 33600000-6 | Tromboplasina lichidă+Calcium Chloride,metoda CLOT ISI≤ 1,3 | 1100 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2 | 14000,00 |
|  | 33600000-6 | Calibrator universal | 2 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml | 900,00 |
| 3 |  | Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus | 12 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer | 28000,00 |
| 3 | 33600000-6 | Trombina (TT) | 1 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină | 4000,00 |
| 3 | 33600000-6 | Plasmă de control normal cu matrice umană | 4 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml | 500,00 |
| 3 | 33600000-6 | Plasmă de control patologic cu matrice umană | 4 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml | 500,00 |
| 3 |  | Total: |  |  |  | 47 900,00 |
| 4 | 33600000-6 | Lotul 4. Consumabile pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 4 | 33600000-6 | Rotor cu cuve pentru 10 000 reacţii | 12 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , ambalajul standart unit | 13000,00 |
| 4 | 33600000-6 | Butelii curate pentru reagenţi 10 ml | 70 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit | 5700,00 |
| 4 | 33600000-6 | Butelii curate pentru reagenţi 25 ml | 70 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit | 6200,00 |
| 4 | 33600000-6 | Soluţie de sistem | 3 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml | 5000,00 |
| 4 | 33600000-6 | Soluţie de spălat | 3 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml | 5000,00 |
| 4 | 33600000-6 | Eprubete pediatrice 2 ml | 30 000 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit | 19000,00 |
| 4 |  | Total: |  |  |  | 53 900,00 |
| 5 | 33600000-6 | Lotul 5. Consumabile pentru analizatorul Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 5 | 33600000-6 | Hârtie termică | 12 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 1400,00 |
| 5 |  | Total: |  |  |  | 1 400,00 |
| 6 | 33600000-6 | Lotul 6. Reactivi pentru investigaţii hematologice, analizator ERMA PCE-210 (sistem deschis) |  |  |  |  |
| 6 | 33600000-6 | Diluent | 48 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 , .Ambalaj pentru aparat 20,0 l | 18000,00 |
| 6 | 33600000-6 | Soluţie detergent | 14 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparat 5,0 l | 12000,00 |
| 6 | 33600000-6 | Hemolizant fără cianură | 50 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparat 0,5 l | 27000,00 |
| 6 |  | Hipoclorid, 0,5% | 3 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 ,Ambalaj pentru aparat. 1,0 l | 1400,00 |
| 6 | 33600000-6 | Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High | 4 | set | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml | 6800,00 |
| 6 |  | Total: |  |  |  | 65 200,00 |
| 7 | 33600000-6 | Lotul 7. Reactivi pentru investigaţii hematologice, analizator BeneSphera H 32 (sistem deschis) |  |  |  |  |
| 7 | 33600000-6 | Diluent | 5 | buc | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 20,0 l | 2300,00 |
| 7 | 33600000-6 | Soluţie detergent | 2 | buc | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 1,0 l | 1400,00 |
| 7 | 33600000-6 | Hemolizant fără cianură | 6 | buc | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 0,5 l | 5000,00 |
| 7 | 33600000-6 | Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High | 2 | set | Marcaj CE Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml | 2400,00 |
| 7 |  | Total: |  |  |  | 11 100,00 |
| 8 |  | Lotul 8. Reagenţi pentru investigaţii imunologice, metoda ELISA. |  |  |  |  |
| 8 | 33600000-6 | HBsAg | 6 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 4200,00 |
| 8 | 33600000-6 | Anti-HBs | 3 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 5000,00 |
| 8 | 33600000-6 | Anti-HDV | 2 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | 3000,00 |
| 8 | 33600000-6 | Anti-HBc sumar | 5 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 3500,00 |
| 8 | 33600000-6 | Ag HBe/Ab | 2 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 3800,00 |
| 8 | 33600000-6 | Anti HCV sumar | 5 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 6000,00 |
| 8 | 33600000-6 | PSA total | 10 | set | Metoda ELISA cantitativ, cu streptavidină, 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 60 zile. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori -ser cu matrice umană: 6nivele. | 19000,00 |
| 8 |  | Total: |  |  |  | 44 500,00 |
| 9 | 33600000-6 | Lotul 9. Reagenţi pentru investigaţii imunologice teste Latex, casete, metoda manuală. |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Troponine I | 250 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 4000,00 |
| 2 | 33600000-6 | Helicobacter pylori Antigen în masele fecale | 700 | teste | În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator; sensibilitate 99% și specificitate ≥98,1%.1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Liniile colorate la toate casetele in timpul testării să fie la același nivel. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 22000,00 |
| 3 | 33600000-6 | Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic | 100 | teste | Latex test. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 2300,00 |
| 4 | 33600000-6 | HBsAg | 60 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 1700,00 |
| 5 | 33600000-6 | Anti HCV | 40 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 1600,00 |
|  |  | Total: |  |  |  | 31 600,00 |
| 10 | 33600000-6 | Lotul 10. Reagenţi pentru investigaţii izoimunologice. |  |  |  |  |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-A | 50 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă , amb.10 ml | 800,00 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-B | 50 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalat 10 ml. | 800,00 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-AB | 10 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalat 10 ml. | 400,00 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-D | 50 | ml | (IgM), titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalaj 10 ml | 1100,00 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-A1 | 5 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:8 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalat în 5 ml | 750,00 |
| 10 |  | Total: |  |  |  | 3 850,00 |
| 11 | 33600000-6 | Lotul 11. Reagenţi pentru investigaţii imunologice FR, CRP, ASO, teste Latex, metoda manuală. |  |  |  |  |
| 11 | 33600000-6 | Antistreptolizina O (ASO) | 20 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 2300,00 |
| 11 | 33600000-6 | Proteina C reactivă (CRP) | 35 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 5000,00 |
| 11 | 33600000-6 | Factorul Reumatoid (RF) | 15 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 1600,00 |
| 11 |  | Total: |  |  |  | 8 900,00 |
| 12 |  | Lotul 12. Reactivi pentru investigaţii de clinică generală, hematologice, veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Azur –Eozină Romanovski | 6 | l | soluţie (fl din plastic) | 1300,00 |
| 2 | 33600000-6 | Vopsea pentru reticulocite | 100 | ml | soluție de albastru crezil briliant | 2500,00 |
| 3 | 33600000-6 | Sol. Samsonov | 100 | ml | colorant pentru colorația elementelor lichidului cefalorahidian | 1400,00 |
| 4 | 33600000-6 | Sol. Pandi | 100 | ml | pentru determinarea gobulinelor în lichidul cefalorahidian | 1500,00 |
| 5 | 33600000-6 | Material p/u controlul calităţii urinei | 80 | ml | pentru determinarea proteinei/urină cu 3 nivele | 3000,00 |
| 6 | 33600000-6 | Proba cu timol | 2 | set | set din 3fl x 11ml | 1100,00 |
|  |  | Total: |  |  |  | 10 800,00 |
|  | 33600000-6 | Lotul 13. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei. |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Acetonă în urină, bandeletă | 50 | fl | în set de 100 unit | 3000,00 |
| 2 | 33600000-6 | Bandelete p/u analiza urinei: glucoză, proteină, pH, greutate specifică | 200 | fl | în set de 100 unit, CE | 17000,00 |
| 3 | 33600000-6 | Bandelete p/u analiza urinei „Combi 11+” | 20 | fl | 1)bilirubină, 2)urobilinogen, 3)acetonă, 4)ac. ascorbinic, 5)glucoză, 6)proteină, 7)sânge, 8)pH, 9)nitriţi,, 10)Le, 11)gr. specifică - compatibile cu analizorul „Doc Ureader”, CE , 100 unit. | 4000,00 |
|  |  | Total: |  |  |  | 24 000,00 |
| 14 | 33600000-6 | Lotul 14. Eprubetă, 10 ml | 4000 | buc | conică din polipropilen cu capac, CE | 4000,00 |
| 15 | 33600000-6 | Lotul 15. Eprubetă sterilă, 0,5ml | 2000 | buc | sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA, microcapilar-100 mcl, capac pentru transportarea probelor fixat de tub, CE , ambalate cîte 100 buc. | 15000,00 |
| 16 | 33600000-6 | Lotul 16. Eprubetă, granule+ clot activator, volum sînge 5-6 ml | 35000 | buc | cu pereţi transparenţi (din poliester), cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE | 39000,00 |
| 17 | 33600000-6 | Lotul 17. Eprubetă cu gel clot activator, volum de sînge 5-6 ml | 6000 | buc | cu etichetă , capac , 50 unităţi în stativ , CE | 12000,00 |
| 18 | 33600000-6 | Lotul 18. Minieprubete pentru coagulometrul Helena C-4 | 20000 | buc | din poliester, duble, diametrul intern al parții înguste să fie 4,0 mm, CE | 15000,00 |
| 19 | 33600000-6 | Lotul 19. Eprubetă cu citrat de sodiu, volum 3,0 ml | 10000 | buc | pentru colectarea sângelui pentru coagulogramă, cu capac, etichetă, 50 unit în stativ, CE | 13000,00 |
| 20 | 33600000-6 | Lotul 20. Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml | 35000 | buc | cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE | 25000,00 |
| 21 | 33600000-6 | Lotul 21. Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml | 12000 | buc | cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE | 12000,00 |
| 22 | 33600000-6 | Lotul 22. Eprubetă cu heparină, volum de sînge 8-10 ml | 500 | buc | cu etichetă , capac , 50 unităţi în stativ , CE | 1500,00 |
| 23 | 33600000-6 | Lotul 23. Container, pentru spută, 100 ml, | 8000 | buc | din polipropilen cu capac filetat, CE | 13000,00 |
| 24 | 33600000-6 | Lotul 24. Vîrf galben universal tip Gilson, volum 0-200mkl, | 50000 | buc | din polipropilen, autoclavabil, cu nervurile externe de înălţime joasă şi uniformă, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producator cîte 1000 buc , CE | 7000,00 |
| 25 | 33600000-6 | Lotul 25. Vîrf albastru tip Gilson, volum 200-1000mkl, | 6000 | buc | din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate cîte 1000 buc , CE | 1400,00 |
| 26 | 33600000- | Lotul 26. Vîrf alb tip Finnipipette pentru pipetă automată 1-5 ml | 1000 | buc | diametrul 1,0 cm, înălțimea 15 cm, din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate cîte 1000 buc , CE | 4500,00 |
| 27 | 33600000-6 | Lotul 27. Container (culoare galbenă), volum 0,5 L | 10 | buc | pentru păstrare în siguranţă, din polipropilen, capac, sigla pericol biologic, CE | 250,00 |
| 28 | 33600000-6 | Lotul 28. Container pentru vârfuri | 2 | buc | Cu vîrf galben universal tip Gilson pentru pipetă automată , 0-200 mkl ,câte 96 un., CE. | 1450,00 |
| 29 | 33600000-6 | Lotul 29 Salfetă cu alcool 70% | 15000 | buc | sterilă, prelucrată cu unde Gama, ambalată individual, CE | 10000,00 |
| 30 | 33600000-6 | Lotul 30 Scarificator-lanceta | 10000 | buc | din inox, cu adancitura in cehtru, lanceta centrala, lungime scarificaror: ≥ 36 mm, lungime lanceta: 3,3 mm, latime scarificator: 5 mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice | 7500,00 |
| 31 | 33600000-6 | Lotul 31. Lampă halogen displei/optic, 10W x G4 x 6V | 4 | buc | pentru analizatorul biochimic Stat Fax 3300 , CE | 1000,00 |
| 32 | 33600000-6 | Lotul 32. Pompă | 2 | set | pentru analizatorul hematologic ERMA PCE-210 set din 3 un. | 18000,00 |
| 33 | 33600000-6 | Lotul 33. Hârtie termică, lăţimea 56 mm | 250 | buc | p/u analizatorul hematologic | 1800,00 |
| 34 | 33600000-6 | Lotul 34. Hârtie de filtru | 0,5 | kg | Certificat de calitate de la producător | 450,00 |
| 35 | 33600000-6 | Lotul 35. Markeor | 30 | buc | pe sticlă, vîrf subţire, culoare neagra sau albastra, rezistent la apă | 1500,00 |
| 36 | 33600000-6 | Lotul 36. Indicator de sterilizare, ИКВС-180/60 | 1 | set | autoadezive, registru de evidenţă a sterilizării , amb.1000 unit, registru | 500,00 |
|  |  | TOTAL Suma: |  |  |  | 627 850,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._____nu este cazul_______

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admit________

(indicați se admitesau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Conform graficului de livrare de la 01.01.2023-31.12.2023  între orele 8:00-15:00

- Termenul de valabilitate a contractului:___31.12.2023_______

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu___

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ____________nu__________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descriereacriteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Completată și semnată electronic; | Obligatoriu |
| 2 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice (anexa nr. 22) | Completat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț (anexa nr. 23) | Completat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de calitate CE | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Mostre la produsele solicitate (la necesitate) | Timp de 3 zile de la solicitare. Vor fi supuse testării | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |
| 11 | Instrucţiunile de utilizare. | Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 13 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 14 | Termen de livrare: | Conform graficului de livrare de la 01.01.2023-31.12.2023 între orele 8:00-15:00 |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz: DA, emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contrul IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”(IBAN: MD96VI000000225160637, c/b: VICBMD2X808), cuantumul__1 %, din valoarea ofertei fără TVA_.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: DA, emisă de o bancă comercială (anexa 10), Transfer la contrul IMSP Spitalul Raiona Soroca “A.Prisacari” (IBAN: MD96VI000000225160637, c/b: VICBMD2X808) sau rețineri succesive directe din plata cuvenită p/u facturile fiscale inaintate (confirmată prin scrisoarea operatorului economic), cuantumul__5 %, din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz________nu se aplică_________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):__NU__

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valuta______Lei  MD________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi (poziții) in corespundere cu cerințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pânăla: [ora exactă]___Indicată în SIA RSAP M-Tender___

- pe: [data]_________ Indicată în SIA RSAP M-Tender ________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ____60 zile__________

- Locul deschiderii ofertelor: ______ SIA RSAP __________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____ limba de stat (româna)_________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______NU______

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):___NU____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ____nu e cazul___

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____NU_______

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:   __________________________