## Foaie1
Lista bunurilor necesare pentru a fi achiziționați Laboratorul central apă potabilă (LCAP) și Laboratorul apă Stația Nistru(LASN)
Nr. LOT | Nr. d/o | Denumirea materialului | Specificația tehnică | UM | Cantitatea
1 | 1 | 4-Aminobenzensulfonamidă H2NC6H4SO2NH2 | CAS 63-74-1, pur pentru analiză | kg | 0.2
| 2 | Acetat de amoniu | CAS 631-61-8, pur pentru analiză | kg | 1
| 3 | Acid sulfuric | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză | kg | 7
| 4 | Acid sulfuric | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză, 0,1 M/L | fiola | 10
| 5 | Amidon solubil | CAS 9005-25-8, pur pentru analiză | gr | 500
| 6 | Azotat de argint | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | gr | 50
| 7 | Carbonat de sodiu | TU-6-09-2540-87, pur pentru analiză | fiola | 3
| 8 | Fenantrolina monohidrat | CAS 5144-89-8, pur pentru analiză | gr | 5
| 9 | Hidroxid de amoniu, 25% | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | litru | 5
| 10 | Iodură de potasiu | CAS 76811-11-0, pur pentru analiză | kg | 26
| 11 | Permanganat de potasiu | CAS 7722-64-7, titrufix 0,1N | fiola | 4
| 12 | Peroxid de hidrogen, 33% | CAS 7722-84-1, pur pentru analiză | litru | 3
| 13 | Reactiv Gris | ТУ-6-09-3569-74 | gr | 700
| 14 | Reactiv Nessler | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză | litru | 4
| 15 | Sare disodică de magneziu a EDTA | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | gr | 25
| 16 | Soluție standard Azotit 1000 mg/l | 67276 FLUKA | flacon | 1
| 17 | Soluție standard Cupru 1000 mg/l | 38996, Sigma-Aldrich | flacon | 1
| 18 | Soluție standard Duritate 1000 mg/l | THRD 3000, FLUKA | flacon | 1
| 19 | Soluție standard Zinc 1000 mg/l | 18827, Sigma-Aldrich | flacon | 1
| 20 | Tartrat de sodiu și potasiu | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | kg | 2
| 21 | Trilon B | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză | gr | 400
| 22 | Trilon B | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 M/L | fiola | 10
| 23 | Endo Agar | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme în probe de apă/produse alimentare. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) | kg | 1
| 24 | Pepton | Diluant utilizat pentru microbiologia apei, conform ISO 6222 și ISO 8199. Ambalaj - 0,5 kg. | kg | 0.5
| 25 | Triptophan | Mediu nutritiv recomandat pentru confirmarea Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) | kg | 0.5
2 | 1 | Biureta automat p/u titrare 10ml | Biureta automat p/u titrare 10ml Biureta automat, sticlă brună, Pellet, producător ISOLAB, volum 10ml, gradația- 0,02ml, Clasa A, robinet orizontal | buc | 2
| 2 | Cutii petri | ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | buc | 75
| 3 | Cutii petri | ONUMBRA, Diametru 90/100mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | buc | 200
| 4 | Cuve de quarț | drum optic 40mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma | set | 2
| 5 | Cuve pentru fotocolorimetru KFK | Cuarț, drum optic 50mm, set-2 cuve cu drum optic identic. | set | 2
| 6 | Eprubete | 16X160mm sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | buc | 300
| 7 | Pipeta gradată, sticlă, 10,0 ml, | Volum 10,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 10ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 10ml, gradația 0,1 ml. | buc | 30
| 8 | Pipeta gradată, sticlă, 5,0 ml, | Volum 5,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 5,0ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 5,0ml, gradația 0,05 ml. | buc | 15
| 9 | Cartuș de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | Polishing; p/n 10320 | buc | 1
| 10 | Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | Prefilter; p/n 10320 | buc | 2
| 11 | Ultrafiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | Ultrafilter, p/n 10012 | buc | 1
Cerințe față de participanți
Se va prezenta următorul set de documente şi informaţie:
• Cantitatea şi/sau volumul bunului (mg, gr, kg, ml, l, fiolă, flacon, bucăți);
• Calificativul şi documentația normativă (A.S.C., HPLC/Spectro, Primary Standard, Ph. Eur., ISO, etc.);
• Certificatul de calitate a produsului eliberat de producător cu aplicarea ștampilei umede a ofertantului;
• Marca de fabrică (denumirea produsului în țară producătoare) şi CAS-ul;
• Fișa tehnică de securitate a produsului;
• Bunurile trebuie să fie noi, de calitate şi să corespundă calificativului solicitat conform anexei, certificatului de calitate şi fișei tehnice de securitate eliberate de către producător, să fie păstrată integritatea ambalajului şi sigiliului de la producător.
Persoana de contact : Bulmag Andrei inginer departamentul achiziţii 067748246 Referitor la obiectul achiziţiei : Ala Briceag șef laborator 069808196
Furnizorul va livra bunurile în termen de 30 zile, la adresa: mun. Chişinău, str. Albișoara 38.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
Vacanţa de plată 60 zile
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
1. Copia certificatului de înregistrare.
2. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
3. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, fără TVA, descrierea mărfii.
4. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2020.