                                                                                                                                  Aprobat:
        ____________
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea curtilor din bd.Moscovei 28, or. Chisinau
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	1.1. Drumuri curte
	
	
	

	1
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi
	kg
	
	2 540,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,02
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,02
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,001
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,003
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,005
	

	 2
	RpAr3E


	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)
	m
	
	645,00

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut.
	0,034
	

	 3
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton m)
	100 m3
	
	0,29

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 4
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	69,66

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 5
	DI155D


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm
	m2
	
	2 330,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0134
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,025
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0071
	

	 6
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	279,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 7
	DG06B


	Demolarea inelelor din beton
	m3
	
	0,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,38
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,60
	

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,60
	

	 8
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t
	
	0,62

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	

	 9
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	0,62

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 10
	RpAcF04A


	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale  beton C16/20
	m3
	
	0,84

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,00
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,80
	

	
	2663102100897
	Beton de ciment clasa C16/20
	m3
	1,03
	

	
	2664102101206
	Mortar pentru tencuiala 
	m3
	0,02
	

	
	2651122100024
	Ciment 
	kg
	10,60
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,01
	

	
	2030122928335
	Panouri cofraj 
	m2
	12,50
	

	
	2952270003716
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,40
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,35
	

	
	2811230001303
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,092
	

	 11
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc
	
	20,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,82
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,00
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	13,50
	

	
	1421102200525
	Nisip 
	m3
	0,052
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,013
	

	 12
	TsC54C


	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm.
	m3
	
	22,58

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1421102200068
	Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm
	m3
	1,15
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 13
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  BR100.30.15, pe fundatie de beton
	m
	
	645,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,15
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,52
	

	
	2663102100001-16
	Beton clasa. C16/20
	m3
	0,045
	

	
	2651122100024
	Ciment 
	kg
	3,17
	

	
	1421102200513
	Nisip 
	m3
	0,009
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	

	
	2666122800286
	Bordur 100.30.15
	m
	1,00
	

	 14
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	1,63

	
	23203226000401E
	Emulsie
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 15
	DB16H


	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25  (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	2 330,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	1.2. Trotuare
	
	
	

	16
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea trotuarului, bordurei mici  si pereului  exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 20 cm)
	100 m3
	
	2,304

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 17
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	506,88

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 18
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in debleu la locul de acumulare)
	100 m3
	
	1,15

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,25
	

	 19
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	199,30

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 20
	DE11A


	Amenajarea bordurii mici 100.20.8
	m
	
	825,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001-16
	Beton clasa. C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2651122100024
	Ciment 
	kg
	1,02
	

	
	1421102200513
	Nisip 
	m3
	0,003
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8   
	m
	1,00
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003
	

	 21
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  (Strat de baza din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)
	m2
	
	643,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 22
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (stil loft beton)  dim. 24,5 x24,5 /24,5 x33/16,5 x24,5/16,5 x16,5 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   - 0,06 m
	m2
	
	643,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-6
	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 23
	TsC54C


	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm.
	m3
	
	50,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1421102200068
	Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm
	m3
	1,15
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 24
	DI119


	Amenajarea pereului din beton monolit periat (C16/20), H=10 cm
	m3
	
	50,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000
	Beton C16/20
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 25
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	
	169,00

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,04
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,294
	

	 26
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos: canal 10х35h mm
	m
	
	169,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,11
	

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	0,35
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,019
	

	 
	
	1.3. Consolidarea zonelor verzi
	
	
	

	27
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	
	2,821

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 28
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	338,52

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 29
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	282,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,31
	

	 30
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2
	
	28,21

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	5,20
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	1,00
	

	 31
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	28,21

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,66
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,00
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,386
	

	 
	
	1.4. Accese in bloc
	
	
	

	32
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea betoanelor de la intrari in bloc si platformele pentru deseuri)
	m3
	
	15,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,10
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,29
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,29
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15
	

	 33
	TsC35B11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m
	100 m3
	
	0,15

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,02
	

	 34
	TsI51B5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	
	36,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	

	 35
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Consolidarea cu beton a platformei la intrarea in bloc, a platformei pentru deseuri, scarii si rampei de acces)
	m3
	
	8,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45
	

	
	2663102100000
	Beton C16/20
	m3
	1,025
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,60
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,28
	

	 36
	CK12D


	Instalarea usilor intrare in bloc, profil metal cu geam, U2 1400x2100 mm
	m2
	
	11,76

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,74
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,19
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,27
	

	
	28121063060001g
	Usi metalice gata confectionate din profil metal cu geam
	m2
	1,00
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,27
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,135
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	1,36
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,75
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,02
	

	 37
	CK12D


	Instalarea usilor in spatiu pentru deseuri, profil metal, U3 1400x2100 mm
	m2
	
	11,76

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,74
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,19
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,27
	

	
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,00
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,27
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,135
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	1,36
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,75
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,02
	

	 38
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare cu mortar de ciment a platformelor pentru deseuri si scarilor la intrari in bloc, h=15mm)
	m2
	
	120,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,033
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03
	

	 39
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade, K=-3
	m2
	
	-120,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	

	 40
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Amenajarea platformelor pentru deseuri si scarilor la intrari in bloc cu gresie portelanata 60x30cm)
	m2
	
	120,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,855
	

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	1,02
	

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,80
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,15
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,20
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,02
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,005
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,343
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,036
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	

	 41
	CH06A


	Amenajarea balustradei din inox la intrari in bloc si scari
	m
	
	24,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,90
	

	
	2812106305714
	Balustrada de inox
	m
	1,00
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,10
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,06
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	0,70
	

	 
	
	1.5. Terenuri de sport
	
	
	

	42
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2
	
	2,81

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,03
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,00
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,40
	

	 43
	TsC54C


	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm.
	m3
	
	28,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1421102200068
	Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm
	m3
	1,15
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 44
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	0,20

	
	23203226000401E
	Emulsie
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 45
	DB16D


	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25  (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), cu asternere manuala
	m2
	
	281,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,12
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 46
	CG33A


	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm"
	m2
	
	281,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	

	
	266210611000020
	Dale din cauciuc gr.20 mm
	м2
	1,05
	

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,70
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,08
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,22
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	0,50
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	

	 
	
	1.6. Terenuri pentru copii.
	
	
	

	47
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2
	
	4,09

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,03
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,00
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,40
	

	 48
	TsC54C


	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm.
	m3
	
	40,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1421102200068
	Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm
	m3
	1,15
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 49
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	0,29

	
	23203226000401E
	Emulsie
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 50
	DB16D


	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25  (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), cu asternere manuala
	m2
	
	409,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,12
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 51
	CN54B


	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2
	m2
	
	409,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,12
	

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,25
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	

	 52
	CG25B


	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"
	m2
	
	409,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,67
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08
	

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,46
	

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,00
	

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,60
	

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,04
	

	 
	
	1.7. Mobilier urban si echipamente pentru terenuri.
	
	
	

	53
	TsH91A


	Instalarea Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500mm;  l-250 mm;  h- 850 mm), K=4
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 54
	TsH91A


	Instalarea Balansoar pe arc elicoidal, K=3
	buc
	
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 55
	TsH91A


	Instalarea Carusel cu 8 locuri pe cadru metalic cu podea din HDPE multistrat. Scaunele sunt din HDPE multistrat (D-1600mm; h- 700 mm), K=3
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 56
	TsH91A


	Instalarea Nisipiera cu capac 1500 mm - 1500 mm, (fara beton)
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	 57
	TsH91A


	Instalarea Complex de fringhii armate PIRAMIDA h-2000mm , K=2
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,24
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 58
	TsH91A


	Instalarea Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic (L-3500mm;  l-1700 mm;  h- 2200 mm)  , K=2
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 59
	TsH91A


	Instalarea Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm; l=5800; h=3560., K=4
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 60
	TsH91A


	Instalarea Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel,  inele gimnastice, L=9500 mm;  l=8500 mm; h=3100 mm, K=16
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 61
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal"   L=1360 mm; l=1140; h=820
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 62
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness dublu "Presa picioare" L=2050 mm; l=550; h=1840
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 63
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness dublu "Pendul - Twister"L=1230 mm; l=510; h=1410
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 64
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness dublu "Presa piept - Tractune spate" L=1830 mm; l=650; h=1900
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 65
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness dublu "Schior" L=880 mm; l=610; h=1600
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 66
	TsH91A


	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	 67
	TsH91A


	Instalarea Banca Parc cu speteaza, K=2
	buc
	
	22,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 68
	TsH91B


	Instalarea urnelor РТР 053
	buc
	
	11,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,60
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,084
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 69
	CO08A(f)


	Instalarea Gard decorativ pentru ingradirea terenurilor de joaca copii, h=650 mm.
	m
	
	46,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,90
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,04
	

	 70
	TsH80A


	Instalarea Gard - Banca, h=450 mm
	buc
	
	46,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,27
	

	 71
	TsH91A


	Instalarea Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm (fara beton)
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	 72
	TsH91A


	Instalarea Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. L=4040 mm;  l=3220 mm; h=2215, K=5
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 73
	TsH91A


	Instalarea Leagan cu scaun (lungimea scaunului - 1500 mm)  , K=4
	buc
	
	5,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2663102100000-1215
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,15
	

	 74
	RpDA27A


	Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm
	buc
	
	26,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,40
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,50
	

	
	1111000100111
	Artar h-5-6 m
	buc
	1,00
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,02
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,02
	

	 
	
	2. Utilaj
	
	
	

	75
	01


	Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice
	buc
	
	2,00

	
	012-02П
	Balansoar din metal
	buc
	1,00
	

	 76
	02


	Balansoar pe arc elicoidal
	buc
	
	4,00

	
	012-03T
	Balansoar pe arc elicoidal
	buc
	1,00
	

	 77
	03


	Carusel cu 8 locuri pe cadru metalic cu podea din HDPE multistrat. Scaunele sunt din HDPE multistrat
	buc
	
	2,00

	
	027
	Carusela
	buc
	1,00
	

	 78
	04


	Nisipiera cu capac
	buc
	
	2,00

	
	034H
	Nisipiera cu capac
	buc
	1,00
	

	 79
	21


	Complex de fringhii armate PIRAMIDA h-2000mm
	buc
	
	1,00

	
	082H
	Complex de fringhii armate PIRAMIDA h-2000mm
	buc
	1,00
	

	 80
	05


	Leagan dublu pe stilpi din metal
	buc
	
	2,00

	
	50-2
	Leagan dublu pe stilpi din metal
	buc
	1,00
	

	 81
	07


	Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune
	buc
	
	2,00

	
	21-11-T4K
	Complex de joaca 
	buc
	1,00
	

	 82
	13


	Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel,  inele gimnastice, L=9500 mm;  l=8500 mm; h=3100 mm
	buc
	
	1,00

	
	523-01-X
	Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel,  inele gimnastice
	buc
	1,00
	

	 83
	08


	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal"   L=1360 mm; l=1140; h=820
	buc
	
	1,00

	
	504T-2
	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" 
	buc
	1,00
	

	 84
	09


	Aparat fitness dublu "Presa picioare" L=2050 mm; l=550; h=1840
	buc
	
	1,00

	
	50T
	Aparat fitness dublu "Presa picioare" 
	buc
	1,00
	

	 85
	10


	Aparat fitness dublu "Pendul - Twister"L=1230 mm; l=510; h=1410
	buc
	
	1,00

	
	507T
	Aparat fitness dublu "Pendul - Twister"
	buc
	1,00
	

	 86
	10


	Aparat fitness dublu "Pendul - Twister"L=1230 mm; l=510; h=1410
	buc
	
	1,00

	
	507T
	Aparat fitness dublu "Pendul - Twister"
	buc
	1,00
	

	 87
	12


	Aparat fitness dublu "Schior" L=880 mm; l=610; h=1600
	buc
	
	1,00

	
	526T
	Aparat fitness dublu "Schior"
	buc
	1,00
	

	 88
	19


	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	
	1,00

	
	00001
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,00
	

	 89
	17


	Banca Parc cu speteaza
	buc
	
	22,00

	
	047
	Banca Parc cu speteaza
	buc
	1,00
	

	 90
	20


	Urna РТР 053
	buc
	
	11,00

	
	053
	Urna PTP 053
	buc
	1,00
	

	 91
	22


	Gard decorativ pentru ingradirea terenurilor de joaca copii, h=650 mm.
	m
	
	46,00

	
	1028
	Gard decorativ pentru ingradirea terenurilor de joaca copii, h=650 mm. 
	m
	1,00
	

	 92
	18


	Gard - Banca, h=450 mm
	m
	
	46,00

	
	1025
	Gard - Banca
	m
	1,00
	

	 93
	16


	Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm
	buc
	
	1,00

	
	050
	Set Masa si 2 Banci 
	buc
	1,00
	

	 94
	14


	Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. L=4040 mm;  l=3220 mm; h=2215,
	buc
	
	1,00

	
	522
	Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen.
	buc
	1,00
	

	 95
	06


	Leagan cu scaun
	buc
	
	5,00

	
	52B
	Leagan cu scaun
	buc
	1,00
	


2

