Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din tablă zincată

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Confecții din tablă zincată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator, diametrul țevii Ø 530 mm |  |  |  | Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator, diametrul țevii Ø 530 mm, strat termoizolant grosimea δ = 100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Coturi 90 grade din metal |  |  |  | Coturi 90 grade din metal, diametrul țevii Ø 530 mm, strat termoizolant grosimea δ = 100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm. |  |  |
|  | Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator, diametrul țevii Ø 89 mm |  |  |  | Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator, diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ = 100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din tablă zincată

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Confecții din tablă zincată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator, diametrul țevii Ø 530 mm | m.l | 600,0 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 20 zile lucrătoare. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade din metal | buc | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator, diametrul țevii Ø 89 mm | m.l | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: