Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)

Obiectul achiziției: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |  |  |  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă. Destinație: alimentarea cu apă caldă. Puterea de încălzire: 40kW. Tipul schimbătorului de căldură recuperativ: cu plăci. Modul de transmitere a căldurii: de suprafață. Presiunea maximă de lucru: 1,6 MPa. Materialul de confecționare a plăcilor: tablă de oțel austenitic inoxidabil AISI 316L. În set cu armătura de blocare pentru montare, fitinguri (accesorii) și elemente de filtrare. |  |  |
|  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |  |  |  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă. Destinație: alimentarea cu apă caldă. Puterea de încălzire: 50kW. Tipul schimbătorului de căldură recuperativ: cu plăci. Modul de transmitere a căldurii: de suprafață. Presiunea maximă de lucru: 1,6 MPa. Materialul de confecționare a plăcilor: tablă de oțel austenitic inoxidabil AISI 316L. În set cu armătura de blocare pentru montare, fitinguri (accesorii) și elemente de filtrare. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)

Obiectul achiziției: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44621100-0 | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă | buc. | 2 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44621100-0 | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: