| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, C-ASM | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-4

Bloc B1. Punct termic individual. Automatizarea (marca ASM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр) | buc | 23,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,22 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,23 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,28 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр показывающий МП4-У) | buc | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,60 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,84 |
| 3 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,98 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,73 |
|  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации |  |  |
|  |  | 1.2. Щит |  |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит автоматики ЩАкот - ЩМП-1-0 разм.395х310х220мм IP31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,15 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,00 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,53 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,08 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,14 |
| 6 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,90 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,08 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,01 |
| 7 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,00 |
| 8 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 2,000 |
|  | 115887817 | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 2,00 |
| 9 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 3,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total Щит |  |  |
|  |  | 1.3. Кабели, монтажные материалы |  |  |  |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,72 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |
| 11 | Pret de piata | Кабель КВВГнг 4х1,0мм2 | m | 15,000 |
|  | 88818183 | Кабель КВВГнг 4х1,0 | m | 15,30 |
| 12 | Pret de piata | Кабель КВВГнг 7х1,0мм2 | m | 5,000 |
|  | 88818182 | Кабель КВВГнг 7х1,0 | m | 5,10 |
| 13 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) | buc | 43,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 16,34 |
|  | 25698756 | Отборное устройство | buc | 43,00 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,51 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 1,81 |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехход. 14М1-16) | buc | 43,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 53,75 |
|  | 2875274201600p11 | Robinet (Кран трехход.) | buc | 43,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 1,93 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,77 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,29 |
| 15 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Ввод кабельный ВКУ-12) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,09 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,61 |
|  | 66661 | Ввод кабельный ВКУ-12 | buc | 3,00 |
| 16 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14х2) | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 31,95 |
|  | 556699 | Труба 14х2 | m | 50,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,06 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,39 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,87 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,18 |
| 18 | Pret de piata | Металлорукав Д=16мм | m | 4,000 |
|  | 888835 | Металлорукав Д=16мм | m | 4,08 |
| 19 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,41 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,03 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,88 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,06 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,88 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,32 |
| 20 | Pret de piata | Метал. короб 20х20мм | m | 15,000 |
|  | 8888420 | Метал. короб 20х20мм | m | 15,00 |
|  |  |  | Total Кабели, монтажные материалы |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
| 21 | Цена поставщика | Термоманометр "TECNOGAZ" | buc | 23,000 |
|  | 124 | Термоманометр "TECNOGAZ" | buc | 23,00 |
| 22 | Цена поставщика | Манометр МП4-УХ4 | buc | 20,000 |
|  | 121478g | Манометр МП-4УХ | buc | 20,00 |
| 23 | Цена поставщика | Датчик реле температуры 7С1 | buc | 2,000 |
|  | 555666113 | Датчик реле температуры 7С1 | buc | 2,00 |
| 24 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP-31 | buc | 1,000 |
|  | 5569997 | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP31 | buc | 1,00 |
| 25 | Цена поставщика | Кнопка поворотная 3 поз. "Lovato"8LP2TS130 | buc | 1,000 |
|  | 88880315 | Кнопка повор. 3-поз. "Lovato" 8LP2TS130 | buc | 1,00 |
| 26 | Цена поставщика | Контакт открытый "Lovato" 8LМ2TС10 | buc | 2,000 |
|  | 88880316 | Контакт открытый "Lovato" 8LМ2TС10 | buc | 2,00 |
| 27 | Цена поставщика | Контакт закрытый "Lovato" 8LМ2TС01 | buc | 1,000 |
|  | 88880317 | Контакт закрытый "Lovato" 8LМ2TС01 | buc | 1,00 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |