| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, C-ASM | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-4

Bloc B1. Punct termic individual. Automatizarea (marca ASM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,22 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
| 2 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр показывающий МП4-У) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,60 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
| 3 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,98 |  |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Щит |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит автоматики ЩАкот - ЩМП-1-0 разм.395х310х220мм IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,15 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,53 |  |  |
| 5 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,08 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
| 6 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,90 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 115887817 |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щит |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Кабели, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) |  |  | km |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,72 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг 4х1,0мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 88818183 |  | Кабель КВВГнг 4х1,0 |  |  | m |  | 15,30 |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг 7х1,0мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 88818182 |  | Кабель КВВГнг 7х1,0 |  |  | m |  | 5,10 |  |  |
| 13 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 16,34 |  |  |
|  | 25698756 |  | Отборное устройство |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |
| 14 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехход. 14М1-16) |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 53,75 |  |  |
|  | 2875274201600p11 |  | Robinet (Кран трехход.) |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
| 15 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Ввод кабельный ВКУ-12) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,09 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 66661 |  | Ввод кабельный ВКУ-12 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 16 | 11-06-002-04 |  | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14х2) |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 31,95 |  |  |
|  | 556699 |  | Труба 14х2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,06 |  |  |
| 17 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,87 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=16мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Металлорукав Д=16мм |  |  | m |  | 4,08 |  |  |
| 19 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,88 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,88 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Метал. короб 20х20мм |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 8888420 |  | Метал. короб 20х20мм |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабели, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Термоманометр "TECNOGAZ" |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 124 |  | Термоманометр "TECNOGAZ" |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Манометр МП4-УХ4 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 121478g |  | Манометр МП-4УХ |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Датчик реле температуры 7С1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555666113 |  | Датчик реле температуры 7С1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 24 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP-31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5569997 |  | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Кнопка поворотная 3 поз. "Lovato"8LP2TS130 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 88880315 |  | Кнопка повор. 3-поз. "Lovato" 8LP2TS130 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 26 | Цена поставщика |  | Контакт открытый "Lovato" 8LМ2TС10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 88880316 |  | Контакт открытый "Lovato" 8LМ2TС10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Контакт закрытый "Lovato" 8LМ2TС01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 88880317 |  | Контакт закрытый "Lovato" 8LМ2TС01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |