| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| 1.Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon |  |  |
| 2. Baterie pentru lavoar |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat |  |  |
| 3. Closet compact |  |  |  | Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori-fixare,mecanism rezervor,gofră. |  |  |
| 4.Sifon |  |  |  | Sifon S pentru WC turcesc,d110mm |  |  |
| 5.Clemă |  |  |  | Ppr d20 alb |  |  |
| 6.Clemă |  |  |  | Ppr d25 alb |  |  |
| 7.Clemă |  |  |  | Ppr d32 alb |  |  |
| 8. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |
| 9. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |
| 10.Cot PPR d25 |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |
| 11. Cot PPR d20 |  |  |  | D20; Tip: unghi 90 grade |  |  |
| 12. Cot PPR d32 |  |  |  | D32; Tip: unghi 90 grade |  |  |
| 13.Cot cu fixare 1/2FE |  |  |  | Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr |  |  |
| 14. Cot cu fixare 1/2FI |  |  |  | Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr |  |  |
| 15.Racord |  |  |  | Ppr p/m F20x1/2 |  |  |
| 16.Racord |  |  |  | Ppr p/m M20x1/2 |  |  |
| 17. Racord cu olandez PPR d20 х 1/2'F |  |  |  | PPR, d20 х 1/2'F |  |  |
| 18. Racord cu olandez PPR d25 х 3/4M |  |  |  | PPR, d25 х 3/4'M |  |  |
| 19 Racord cu olandez PPR d32 х 1'F. |  |  |  | PPR, d32 х 1'F |  |  |
| 20. Racord cu olandez PPR d32 х 1'M |  |  |  | PPR, d32 х 1'M |  |  |
| 21. Baterie |  |  |  | Destinație -cabina duș Set complet: furtun duș 150cm., pară duș,racord excentric,capac decorativ. |  |  |
| 22. Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D110 x2000x 2.7 mm, culoare sura; |  |  |
| 23. Cot PP canalizare |  |  |  | D110 x 90° |  |  |
| 24. Cot PP canalizare |  |  |  | D50x 90° |  |  |
| 25.Teu PP |  |  |  | Cu inel 110x110 mm 87° Culoare sură |  |  |
| 26. Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D50 x1000x 1.8 mm culoare sura; |  |  |
| 27. Teu PP |  |  |  | Cu inel 50x50 mm 87° Culoare sură |  |  |
| 28. Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 560x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |
| 29.Kit accesori radiatot bimetalic |  |  |  | 1'x1/2' (11 elemente) |  |  |
| 30.Mufă egală |  |  |  | Ppr D25 |  |  |
| 31.Mufă egală |  |  |  | Ppr D20 |  |  |
| 32.Mufă egală |  |  |  | Ppr D32 |  |  |
| 33.Robinet cu bilă |  |  |  | Dn1/2' FI-FI mîner lung |  |  |
| 34.Robinet cu bilă |  |  |  | Dn 3/4 FI-FI mîner lung |  |  |
| 35. Robinet cu bilă |  |  |  | Dn 1'FI-FI mîner lung |  |  |
| 36.Cot oțel sudură |  |  |  | D15x90° |  |  |
| 37.Cot oțel sudură |  |  |  | D20x90° |  |  |
| 38.Cot oțel sudură |  |  |  | D25x90° |  |  |
| 39.Cot oțel sudură |  |  |  | D32x90° |  |  |
| 40.Grilă ventilație |  |  |  | 250x250mm, plastic, culoare alb. |  |  |
| 41. Boiler electric |  |  |  | Instalare -verticală Material rezevor -oțel Putere(kw) -2 Tip -cu acumulare Volum(l) -80 Accesori -fixaje |  |  |
| 42.Robinet ppr |  |  |  | Ppr, d20,culoare alb |  |  |
| 43.Robinet ppr |  |  |  | Ppr, d25,culoare alb |  |  |
| 44.Diblu cu șurub |  |  |  | Diametru diblu(mm)- 8 Lungimea diblu(mm)- 80 Diametru șurub(mm)- 4,9 |  |  |
| 45.Diblu cu șurub |  |  |  | Diametru diblu(mm)- 10 Lungimea diblu(mm)- 100 Diametru șurub(mm)- 6,9 |  |  |
| 46.Disc diamantat |  |  |  | Diametru(mm) - 125 |  |  |
| 47.Disc diamantat |  |  |  | Diametru(mm) - 230 |  |  |
| 48.Colier |  |  |  | Metalic co cauciuc și diblu,d15 |  |  |
| 49.Colier |  |  |  | Metalic co cauciuc și diblu,d20 |  |  |
| 50.Colier |  |  |  | Metalic co cauciuc și diblu,d25 |  |  |
| 51.Colier |  |  |  | Metalic co cauciuc și diblu,d40 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________