## Sheet1
Nr Lot II | Nr.Lot repetat | Nr Lot Rep II | Loturi bunuri licitate | Loturi bunuri licitate, Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, UM | Unitatea de măsură | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA (0437), Costiujeni | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA (0035) | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU (0038) | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL (0054) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA (0163) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI (0164) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI (0165) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA (0170) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA (0177) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI (0184) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI (0195) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI (0197) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA (0200) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI (0204) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI (0206) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA (0208) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI (0234) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI (0241) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUHURESTII DE SUS (0245) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI (0246) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI (0247) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI (0249) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC (0251) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI (0252) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI (0254) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA (0263) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI (0269) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI (0270) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI (0276) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA (0281) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI (0289) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA (0290) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA (0291) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI GRIGORE BIVOL (0301) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI (0306) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NATALIA MUNTEANU DIN CORNESTI (0313) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI (0316) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB (0317) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI (0319) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI (0320) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 (0321) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI (0326) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA (0328) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA (0337) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI (0338) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339) | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA (0342) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI (0345) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI (0351) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI (0360) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA (0370) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI (0371) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA (0372) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA (0376) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA (0379) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD (0382) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TAUL (0383) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI (0384) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI (0390) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TVARDITA (0391) | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI (0392) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE (0397) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC (0399) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA (0412) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI (0415) | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA (0417) | IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE (0424) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432) | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA (0437), mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163 | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA (0437), mun. Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 5/1 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438) | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE (0435) | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)2 | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE (0439) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE (0443) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL (0447) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI (0450) | IMSP SPITALUL DE STAT (0452) | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453) | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA (0454) | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI (0455) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL (0456) | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI (0457) | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR (0458) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA (0460) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461) | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI (0464) | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU (0465) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI (0471) | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA (0472) | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA (0474) | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI (0476) | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA (0477) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI (0480) | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA (0481) | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI (0482) | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA (0483) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA (0569) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI | Cantitatea Totală | Preț alocat | Valoarea alocată | Suma estimată cu TVA | Suma Alocată | Preț fără TVA | Prețul ofertei | Media dintre prețul alocat și prețul ofertei | Oferta minus 1,29
7 | 2 | 1 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ), Acid azotic (HNO3) Amb max 0,1 litru, litru | Litru | [25 empty] | 0.1 | [39 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 2.4 | 552.1042 | 1325.05 | 1590.05 | 1325.05 | 552.1042
8 | 3 | 2 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ), Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru, litru | Litru | [18 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0.5 | [80 empty] | 3.5 | 315.4857 | 1104.2 | 1325.04 | 1104.2 | 315.4857
14 | 4 | 3 | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ), KAl(SO4)2, kg | Kg | [26 empty] | 1 | [61 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [29 empty] | 5 | 187.508 | 937.54 | 1125.04 | 937.54 | 187.508
17 | 5 | 4 | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ), Alcian Blue Kit PH 2,5, set | Set | [95 empty] | 50 | [34 empty] | 50 | 30 | 1500 | 1800 | 1500 | 30
28 | 6 | 5 | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ), Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator., litru | Litru | [81 empty] | 20 | [13 empty] | 40 | [34 empty] | 60 | 150.25 | 9015 | 10818 | 9015 | 150.25
37 | 7 | 6 | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ), Coloratia Masson Fontana Kit, Test | Test | [92 empty] | 5 |  |  | 100 | [34 empty] | 105 | 30 | 3150 | 3780 | 3150 | 30
38 | 8 | 7 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ), Congo Red Higman Kit 3x100ml prezinta un set din 100 teste, set | Set | [80 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [34 empty] | 5 | 375 | 1875 | 2250 | 1875 | 375
53 | 9 | 8 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ), Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru, litru | Litru |  |  |  | 5 | [77 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [41 empty] | 20 | 279 | 5580 | 6696 | 5580 | 279
55 | 11 | 9 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ), Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru., Test | Test | [92 empty] | 5 |  |  | 100 | [34 empty] | 105 | 16.35 | 1716.75 | 2060.1 | 1716.75 | 16.35
61 | 13 | 10 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ), Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste), set | Set | [111 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 20 | [12 empty] | 24 | 44.28 | 1062.72 | 1275.26 | 1062.72 | 44.28
72 | 16 | 11 | Sudan-III ( 006862 ) | Sudan-III ( 006862 ), Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g, gram | Gram |  |  |  | 50 | [24 empty] | 10 | [26 empty] | 25 | [21 empty] | 50 | [47 empty] | 50 |  |  |  |  | 185 | 7.48 | 1383.8 | 1660.56 | 1383.8 | 7.48
73 | 17 | 12 | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ), Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml), ml | ml | [14 empty] | 1000 | [8 empty] | 800 |  | 200 |  | 2000 |  |  |  | 200 | [22 empty] | 200 | [7 empty] | 100 | 1000 |  | 400 |  |  | 600 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 600 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 1000 | [15 empty] | 600 | [6 empty] | 2000 | 1000 |  |  |  | 18900 | 0.48 | 9072 | 10886.4 | 9072 | 0.48
75 | 18 | 13 | Trilon B ( 006866 ) | Trilon B ( 006866 ), Trilon B 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g, gram | Gram | [27 empty] | 50 | [39 empty] | 100 | [13 empty] | 2000 | 200 | [15 empty] | 100 | [31 empty] | 2450 | 0.15 | 367.5 | 441 | 367.5 | 0.15
76 | 19 | 14 | Ulei de imersie ( 006867 ) | Ulei de imersie ( 006867 ), Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml, ml | ml |  |  |  | 100 |  |  | 4500 | 1000 |  | 800 | 200 |  |  | 100 |  | 500 | 300 |  |  | 400 |  | 200 |  | 200 | 100 | 300 | 2000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 200 | 200 |  | 100 |  | 100 | 500 | 100 |  |  | 300 | 100 |  |  | 100 | 1500 |  | 500 |  | 300 |  | 300 |  | 500 | 200 |  | 300 |  | 2000 | 200 | 100 | 100 | 200 |  |  | 200 | 400 | 2000 | 2400 | 300 | 500 | 1500 | 500 | 200 | 2000 | 2000 |  | 500 | 1200 | 600 | 100 |  |  |  |  | 300 |  | 200 | 500 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 200 | 200 | 2000 | 300 | 100 |  | 300 | 300 |  | 200 | 200 | 1000 | 1200 |  | 200 | 300 | 300 |  | 700 | 500 | 100 | 400 | 100 | 200 | 100 | 100 | 800 | 200 | 1000 |  |  | 48600 | 0.23 | 11178 | 13468.8 | 11224 | 0.23
77 | 20 | 15 | Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Van Ghiezon kit ( 006922 ), Van Ghiezon kit, set | Set | [81 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [34 empty] | 2 | 30 | 60 | 72 | 60 | 30
79 | 21 | 16 | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ) | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ), Pulbere liofilizata pentru reactie histoenzimatica. Temperatura de pastrare (transportare) to.-20° C.Kit pentru 30 secțiuni, kit | Kit | [80 empty] | 1 | [49 empty] | 1 | 1933.34 | 1933.34 | 2320 | 1933.34 | 1933.34
80 | 22 | 17 | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | Acid acetic concentrat ( 008015 ), Puritate analitică și chimică. Ambalaj ≤ 1,0 L, ml | ml |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1000 |  | 50 | 1000 | [11 empty] | 1 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | [10 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 39051 | 0.13333 | 5206.8 | 6248.16 | 5206.8 | 0.13333
81 | 23 | 18 | Acid acetic sintetic ( 008016 ) | Acid acetic sintetic ( 008016 ), Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L, litru | Litru | [67 empty] | 1 | [12 empty] | 10 | [41 empty] | 1 | [7 empty] | 12 | 183.3333 | 2200 | 2640 | 2200 | 183.3333
86 | 24 | 19 | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ), Puritate analitică și chimică. Concentrație ≥ 37%. APHA ≤ 10, soluție clară, fără suspensii sau sediment. Masa moleculara - 36,46 g/mol. Ambalaj ≤ 1,0 L, ml | ml | [82 empty] | 100 | [47 empty] | 100 | 4.1667 | 416.67 | 500 | 416.67 | 4.1667
87 | 25 | 20 | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ), Antigel cardiolipin MRS sifilis pentru 1000 teste inclusiv material de control, set | Set | [27 empty] | 1 | [23 empty] | 2 | [28 empty] | 2 | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 9 | 225 | 2025 | 2430 | 2025 | 225
90 | 26 | 21 | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Bromtimol Albastru ( 008111 ), Bromtimol Albastru, kg | k | [27 empty] | 0.01 | [46 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.01 | [7 empty] | 0.05 | [39 empty] | 0.17 | 38823.5294 | 6600 | 7920 | 6600 | 38823.5294
92 | 27 | 22 | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ), Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100-Pentru determinarea coprusculilor Barr, ml | ml | [80 empty] | 100 | [49 empty] | 100 | 60.375 | 6037.5 | 7245 | 6037.5 | 60.375
94 | 29 | 23 | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ), Lichid gata pentu folosire,CC, ml | ml | [74 empty] | 6000 |  |  |  |  | 1000 | [35 empty] | 1000 | [14 empty] | 8000 | 0.11667 | 933.34 | 1120 | 933.34 | 0.11667
95 | 30 | 24 | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ), FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic), kit-100mkl-Pentru analiza I-FISH, set | Set | [80 empty] | 20 | [49 empty] | 20 | 17020 | 340400 | 408480 | 340400 | 17020
98 | 32 | 25 | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ) | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ), Formamidă trebuie să fie purificată prin distilare și certificată pentru aplicarea în electroforeza capilară de ADN. Set de 4 flacoane câte 5 ml fiecare., set | Set | [80 empty] | 1 | [49 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500
104 | 35 | 26 | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ), Spray (95% etanol cu 1% polietilenglicol) flacon 100-200ml, Flacon | Flacon | [23 empty] | 2 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 2 | 25 |  |  | 2 | [15 empty] | 1 | [39 empty] | 1 | [12 empty] | 44 | 80.45 | 3539.8 | 4247.76 | 3539.8 | 80.45
106 | 36 | 27 | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ) | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ), Pulbere liofilizata pentru reactie histoenzimatica. Temperatura de pastrare (transportare) to.-20° C Kit pentru 30 secțiuni, kit | Kit | [80 empty] | 1 | [49 empty] | 1 | 1933.34 | 1933.34 | 2320 | 1933.34 | 1933.34
107 | 37 | 28 | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ), Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor. Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L, litru | Litru | [10 empty] | 1 | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 1 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 9 | 236.1111 | 2125 | 2550 | 2125 | 236.1111
108 | 38 | 29 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ), Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat.Metoda manuala, ml | ml | [79 empty] | 50 | [50 empty] | 50 | 20.8334 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 20.8334
109 | 39 | 30 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ), Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid.Metoda manuala, Test | Test | [79 empty] | 250 | [50 empty] | 250 | 0.51668 | 129.17 | 155 | 129.17 | 0.51668
110 | 40 | 31 | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ), Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH, litru | Litru | [80 empty] | 1 | [49 empty] | 1 | 1640 | 1640 | 1968 | 1640 | 1640
111 | 41 | 32 | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ), Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml, Bucată | Bucată |  |  | 1 | [70 empty] | 3 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 5 | [29 empty] | 3 |  |  |  |  | 19 | 273.3337 | 5193.34 | 6232 | 5193.34 | 273.3337
112 | 42 | 33 | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ), Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg, kg | Kg | [6 empty] | 10 |  |  |  | 5 |  | 1 | [14 empty] | 1 | [96 empty] | 1 | [5 empty] | 18 | 60 | 1080 | 1296 | 1080 | 60
115 | 43 | 34 | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ), Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH, litru | Litru | [80 empty] | 8 | [49 empty] | 8 | 933.3 | 7466.4 | 8959.68 | 7466.4 | 933.3
116 | 44 | 35 | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ), Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH, litru | Litru | [80 empty] | 8 | [49 empty] | 8 | 933.3 | 7466.4 | 8959.68 | 7466.4 | 933.3
117 | 45 | 36 | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ), Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml, ml | ml | [6 empty] | 150 |  |  |  | 60 | [57 empty] | 50 | [26 empty] | 110 | [22 empty] | 50 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 470 | 43 | 20210 | 24252 | 20210 | 43
118 | 46 | 37 | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ), Teste - strip, a câte 100 teste per set, set | Set | [10 empty] | 1 | [66 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [48 empty] | 4 | 2140 | 8560 | 10272 | 8560 | 2140
119 | 47 | 38 | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Test rapid HBV panel. ( 008153 ), Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a marcherilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marcher. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale., Test | Test | [38 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | [32 empty] | 100 |  | 100 | [6 empty] | 1200 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 100 |  | 10 | [5 empty] | 300 | [11 empty] | 2110 | 37.5 | 79125 | 94950 | 79125 | 37.5
120 | 48 | 39 | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ), Teste pentru determinarea PH -ului vaginal, Bucată | Bucată | [21 empty] | 10 | [96 empty] | 20 | [11 empty] | 30 | 8.3333 | 250 | 300 | 250 | 8.3333
25 | 51 | 40 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml |  |  | 525 | [8 empty] | 525 | [8 empty] | 700 | [13 empty] | 480 | [61 empty] | 875 | [22 empty] | 1750 |  |  | 1000 | [7 empty] | 5855 | 0.57 | 3337.35 | 4004.82 | 3337.35 | 0.57
26 | 52 | 41 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml | [30 empty] | 200 | [13 empty] | 500 |  |  |  | 175 | [30 empty] | 500 | [31 empty] | 4500 | [18 empty] | 5875 | 0.57 | 3348.75 | 4018.5 | 3348.75 | 0.57
67 | 53 | 42 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml | ml | [31 empty] | 170 | [98 empty] | 170 | 3.42 | 581.4 | 697.68 | 581.4 | 3.42
69 | 55 | 43 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | ml |  |  |  |  | 175 | 175 | [7 empty] | 33 | [21 empty] | 20 | [41 empty] | 1000 | [34 empty] | 100 | [5 empty] | 1500 | [11 empty] | 3003 | 0.21 | 630.64 | 756.76 | 630.64 | 0.21
87 | 56 | 44 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ), Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator., ml | ml | [52 empty] | 100 | [25 empty] | 500 | 600 | [50 empty] | 1200 | 0.67 | 804 | 964.8 | 804 | 0.67
34 | 57 | 45 | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test | Test | [8 empty] | 288 | 384 | [91 empty] | 96 |  |  | 672 | [25 empty] | 1440 | 32.3 | 46512 | 55814.4 | 46512 | 32.3
66 | 58 | 46 | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ), D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml, ml | ml | [96 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 58 | 910.8527 | 52829.4574 | 49200 | 41000 | 50 |  |  |  | Prețul ofertei pentru un test* 50 per ml minus 29%
138 | 60 | 47 | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ), Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica, teste | Test | [79 empty] | 100 | [50 empty] | 100 | 64.75 | 6475 | 7770 | 6475 | 64.75
7 | 61 | 48 | Amoxicillin ( 006624 ) | Amoxicillin ( 006624 ), Amoxicillin 30 mcg/disc livrarea in cartuse de până la 100 discuri, disc | Disc | [8 empty] | 500 | [70 empty] | 500 | 1000 |  | 250 | [5 empty] | 800 |  |  |  | 50 | [34 empty] | 50 |  |  | 3150 | 0.55 | 1732.5 | 1549.8 | 1291.5 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
12 | 62 | 49 | Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ) | Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ), Ampicillin+Sulbactam cu 10mcg+10mcg de antibiotice în Flacoane până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 500 | 200 | 500 | 250 | 250 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 100 | 1000 | [33 empty] | 100 |  |  | 3700 | 0.55 | 2035 | 1820.4 | 1517 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
13 | 63 | 50 | Azytromicin ( 006632 ) | Azytromicin ( 006632 ), Azytromicin în Flacoane până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 500 | 3100 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 800 |  | 2500 |  | 100 | [5 empty] | 500 | [28 empty] | 100 |  |  | 12600 | 0.55 | 6930 | 6199.2 | 5166 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
16 | 64 | 51 | Bulion peptonat ( 006634 ) | Bulion peptonat ( 006634 ), Bulion peptonat cu compoziția: Peptonă 10,0 g, Clorură de sodiu (NaCl) 5,0 g, pH 7,2 ± 0,2 la 25°C. Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg | Kg | [8 empty] | 0.5 | [70 empty] | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 | [36 empty] | 9.5 | 1475 | 14012.5 | 7410 | 6175 | 650 | 2300 | 1475 | 1782.9457
17 | 65 | 52 | Cefaclor ( 006635 ) | Cefaclor ( 006635 ), Cefaclor cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [8 empty] | 200 | [70 empty] | 100 | [8 empty] | 600 |  | 2500 | [39 empty] | 3400 | 0.55 | 1870 | 1672.8 | 1394 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
20 | 66 | 53 | Cefoperazon ( 006638 ) | Cefoperazon ( 006638 ), Cefoperazon cu 75 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 500 | 3000 | [7 empty] | 300 |  | 2500 | [39 empty] | 6300 | 0.55 | 3465 | 3099.6 | 2583 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
23 | 67 | 54 | Cefotaxim ( 006641 ) | Cefotaxim ( 006641 ), Cefotaxim cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 500 |  |  | 250 | [5 empty] | 200 | [9 empty] | 200 | [31 empty] | 1150 | 0.55 | 632.5 | 565.8 | 471.5 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
24 | 68 | 55 | Cefoxitin ( 006642 ) | Cefoxitin ( 006642 ), Cefoxitin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [8 empty] | 1000 | [70 empty] | 2500 | [18 empty] | 2500 | [31 empty] | 6000 | 0.55 | 3300 | 2952 | 2460 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
29 | 69 | 56 | Ceftriaxon ( 006647 ) | Ceftriaxon ( 006647 ), Ceftriaxon cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 2000 | 100 | 500 | [48 empty] | 2600 | 0.55 | 1430 | 1279.2 | 1066 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
34 | 70 | 57 | Claritromycin ( 006652 ) | Claritromycin ( 006652 ), Claritromycin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 1000 | 2000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 2500 |  | 100 | [5 empty] | 1500 | [28 empty] | 100 |  |  | 12200 | 0.55 | 6710 | 6002.4 | 5002 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
36 | 71 | 58 | Clotrimazol ( 006654 ) | Clotrimazol ( 006654 ), Clotrimazol, ambalare până la 100 discuri, disc | Disc | [8 empty] | 200 | [70 empty] | 2000 | 500 | 100 | 250 |  | 500 |  |  |  | 100 |  |  |  | 500 | 100 |  |  |  |  | 700 | [28 empty] | 500 |  |  | 5450 | 0.55 | 2997.5 | 2681.4 | 2234.5 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
60 | 72 | 59 | Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ) | Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ), Glucoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg | Kg | [77 empty] | 1 |  | 0.5 | [50 empty] | 1.5 | 820 | 1230 | 1476 | 1230 | 820
61 | 73 | 60 | Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ) | Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ), Glucoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg, kg | Kg | [8 empty] | 1 | [71 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [36 empty] | 3 | 820 | 2460 | 2952 | 2460 | 820
79 | 74 | 61 | Maltoza ( 006707 ) | Maltoza ( 006707 ), Maltoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg, kg | Kg | [80 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.5 | [31 empty] | 0.6 | 1433 | 859.8 | 1031.76 | 859.8 | 1433
94 | 75 | 62 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ) | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ), Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg, kg | Kg | [98 empty] | 0.25 | [31 empty] | 0.25 | 1990 | 497.5 | 597 | 497.5 | 1990
107 | 76 | 63 | Neomycin ( 006740 ) | Neomycin ( 006740 ), Neomycin cu 10-30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 100 | 500 |  | 500 | [47 empty] | 1100 | 0.55 | 605 | 541.2 | 451 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
122 | 77 | 64 | Polimixin –B ( 006755 ) | Polimixin –B ( 006755 ), Polimixin –Bcu 300 unități de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [79 empty] | 100 | 500 | 100 | 500 | [47 empty] | 1200 | 0.55 | 660 | 590.4 | 492 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
124 | 78 | 65 | Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ) | Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ), Indicator strip pentru condiții anaerobe., Bucată | Bucată | [93 empty] | 100 | [36 empty] | 100 | 4.17 | 417 | 500.4 | 417 | 4.17
139 | 79 | 66 | Streptomicin ( 006774 ) | Streptomicin ( 006774 ), Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 10 mcg de antibiotic, disc | Disc | [8 empty] | 500 | [68 empty] | 400 |  | 100 | 100 |  | 250 | [9 empty] | 50 | 100 | [33 empty] | 50 |  |  | 1550 | 0.55 | 852.5 | 762.6 | 635.5 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
145 | 80 | 67 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ), Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 50 teste, Test | Test | [79 empty] | 50 | [10 empty] | 50 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 350 | [31 empty] | 2450 | 5 | 12250 | 14700 | 12250 | 5
146 | 81 | 68 | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ) | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ), Teste pentru izolarea culturii, indentificarea și numărarea coloniilor de ureoplasma Urealyticum (UU), și Mycoplasma Hominis (MH) și determinarea sensibilității față de nu mai puțim de 12 antibiotice, să conțină tot necesarul pentru reactive, set | Set | [82 empty] | 100 |  | 25 | [8 empty] | 10 | [36 empty] | 135 | 1361 | 183735 | 26244 | 21870 | 162 | 2560 | 1361 | 1984.4961
148 | 82 | 69 | Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ) | Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ), Ticarcillin+ac.clavulanic cu 75mcg și respectiv 10mcg de antibiotice Flacoane de până la 100 discuri, disc | Disc | [8 empty] | 500 | [68 empty] | 500 |  | 200 | 200 | 600 | 250 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 | [31 empty] | 3050 | 0.55 | 1677.5 | 1500.6 | 1250.5 | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.53488
156 | 83 | 70 | Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ) | Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ), Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, litru | Litru | [80 empty] | 50 |  | 1 | [47 empty] | 51 | 175 | 8925 | 10710 | 8925 | 175
157 | 84 | 71 | Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ) | Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ), Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Bucată | Bucată | [80 empty] | 200 | [49 empty] | 200 | 600 | 120000 | 144000 | 120000 | 600
158 | 85 | 72 | Amoniu acetat ( 007976 ) | Amoniu acetat ( 007976 ), ”Chem – Lab” p.p.a, kg | Kg | [82 empty] | 0.2 | [47 empty] | 0.2 | 2000 | 400 | 480 | 400 | 2000
161 | 86 | 73 | Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ) | Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ), Lymphochrome pentru cultivarea limfocitelor cu L-glutamină şi FGA (phythaemagglutininum), 5,0 ml în tub cultural cu o parte plană pentru cultivarea limfocitelor din sângele periferic-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, set | Set | [80 empty] | 120 | [49 empty] | 120 | 2128.5 | 255420 | 306504 | 255420 | 2128.5
165 | 88 | 74 | Griess Reagent ( 007985 ) | Griess Reagent ( 007985 ), Griess Reagent Makrochem p. p. a, kg | Kg | [82 empty] | 0.1 | [47 empty] | 0.1 | 8000 | 800 | 960 | 800 | 8000
167 | 89 | 75 | Hidroxid de sodiu ( 007987 ) | Hidroxid de sodiu ( 007987 ), Hidroxid de sodiu p.p.a. 99.0%, microgranulat, ambalat 1k, kg | Kg | [80 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.5 | [45 empty] | 0.6 | 75 | 45 | 54 | 45 | 75
168 | 90 | 76 | Mediu Acetat ( 007988 ) | Mediu Acetat ( 007988 ), Mediu acetat.Tipul reagentilor -dehidratat ;amb-0,5 kg, kg | Kg | [80 empty] | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.5 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.5 | [31 empty] | 3.75 | 1833.3333 | 6875 | 8250 | 6875 | 1833.3333
169 | 91 | 77 | Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ) | Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ), Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, litru | Litru | [80 empty] | 120 | [49 empty] | 120 | 109 | 13080 | 15696 | 13080 | 109
170 | 92 | 78 | Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ) | Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ), Conține: ✅ Tetraiodomercurat de potasiu (K₂[HgI₄]) ✅ Hidroxid de potasiu (KOH) ✅ Apă distilată p. p. a ( echivalent cu Nessler Reagent ”Chem – Lab”) ambalare de la producător, litru | Litru | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000
171 | 93 | 79 | Permanganat de potasiu ( 007997 ) | Permanganat de potasiu ( 007997 ), Permanganat de potasiu Standard titru 0,1 N, cut | Cutie | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 833.34 | 833.34 | 1000 | 833.34 | 833.34
172 | 94 | 80 | Potasiu iodură ( 007998 ) | Potasiu iodură ( 007998 ), Potasiu iodură p.p.a., kg | Kg | [82 empty] | 0.1 | [47 empty] | 0.1 | 3000 | 300 | 360 | 300 | 3000
173 | 95 | 81 | Rodanură de potasiu ( 007999 ) | Rodanură de potasiu ( 007999 ), Rodanură de potasiu p.a., kg | Kg | [82 empty] | 0.2 | [47 empty] | 0.2 | 400 | 80 | 96 | 80 | 400
177 | 99 | 82 | Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ) | Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ), Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml, (mediu de cultura pentru prelucrarea spermatozoizilor la procedura de inseminație intrauterină cu sperma soțului), ml | ml | [80 empty] | 3000 | [49 empty] | 3000 | 16.25 | 48750 | 58500 | 48750 | 16.25
182 | 100 | 83 | Tiosulfat de sodiu ( 008009 ) | Tiosulfat de sodiu ( 008009 ), Tiosulfat de sodiu Standard titru 0,1 N, cut | Cutie | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250
1 | 103 | 84 | Acetone standard solution | 10000 µg/ml, (echivalent CL40.0163, Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -1ml | Flacon | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250
4 | 105 | 85 | Acid sulfosalicilic | 1. Substanță solidă, 2. Ambalat max 0,1kg, 3. Puritate analitică | grame | [74 empty] | 100 | [6 empty] | 5000 | [15 empty] | 200 | [32 empty] | 5300 | 0.32083 | 1700.42 | 2040.5 | 1700.42 | 0.32083
5 | 106 | 86 | Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) | Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) Marcaj CE.Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mixselectiv MDR) | kg | [77 empty] | 0.5 | [52 empty] | 0.5 | 36925 | 18462.5 | 10530 | 8775 | 17550 | 56300 | 36925 | 43643.4109
6 | 107 | 87 | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv Marcaj CE Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor gram-negative producatoare de BLSE, impreuna cu supliment selectiv | kg | [77 empty] | 0.5 | [52 empty] | 0.5 | 11947.5 | 5973.75 | 4617 | 3847.5 | 7695 | 16200 | 11947.5 | 12558.1395
7 | 108 | 88 | Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ) | Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ).Marcaj CE.Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mixselectiv ) | kg | [77 empty] | 0.5 | [52 empty] | 0.5 | 9600 | 4800 | 3240 | 2700 | 5400 | 13800 | 9600 | 10697.6744
9 | 109 | 89 | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment.MarcajCE.Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA, impreuna cu supliment | kg | [77 empty] | 0.5 | [52 empty] | 0.5 | 12545 | 6272.5 | 2754 | 2295 | 4590 | 20500 | 12545 | 15891.4729
10 | 110 | 90 | Albastru de metilen, 1% | Albastru de metilen, 1%, Coloratia frotiurilor ginecologice | Litru | [101 empty] | 2 | [28 empty] | 2 | 166.67 | 333.34 | 400 | 333.34 | 166.67
19 | 114 | 91 | Arginine Decarboxylase Broth | Arginin L ( cda ) - Arginine Decarboxylase Broth, Tipul reagenților- dehidratat; amb.-100g | grame | [80 empty] | 100 | 100 | [48 empty] | 200 | 0.925 | 185 | 222 | 185 | 0.925
24 | 115 | 92 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale Setul include: Amidopirină și Clorhidrat de anilină necesar pentru 50 ml de azopiram. | set | [93 empty] | 25 | [34 empty] | 6 |  | 31 | 41.6668 | 1291.67 | 1550 | 1291.67 | 41.6668
28 | 116 | 93 | Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S | Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S | kg | [80 empty] | 0.1 | [49 empty] | 0.1 | 1950 | 195 | 234 | 195 | 1950
32 | 117 | 94 | Candida Krusei ATCC 6258 | Marcaj CE. Candida krusei ATCC 6258 Substanta liofilizata impregnata pe rondele | disc | [77 empty] | 10 | [15 empty] | 10 | [36 empty] | 20 | 220 | 4400 | 5280 | 4400 | 220
41 | 118 | 95 | Chloride (Cl) 5x100ml | Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire termen de valabilitate nu mai puțin de 1an. | ml | [106 empty] | 600 | [23 empty] | 600 | 1.6667 | 1000 | 1200 | 1000 | 1.6667
43 | 119 | 96 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | kg | [26 empty] | 1 | [103 empty] | 1 | 266.67 | 266.67 | 320 | 266.67 | 266.67
44 | 120 | 97 | Clorură de fier (III) (FeCl3+6H2O) | Clorura de fier FeCl3*6H2O, pur | kg | [80 empty] | 0.5 |  | 0.05 | [47 empty] | 0.55 | 1000 | 550 | 660 | 550 | 1000
45 | 121 | 98 | Clorura de lizin ( L ) | Clorura de lizin ( L ) | kg | [80 empty] | 0.1 | [49 empty] | 0.1 | 8150 | 815 | 978 | 815 | 8150
49 | 122 | 99 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Bucată | [81 empty] | 420 | [48 empty] | 420 | 4.1667 | 1750 | 2100 | 1750 | 4.1667
50 | 123 | 100 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml) | Bucată | [81 empty] | 420 | [48 empty] | 420 | 4.1667 | 1750 | 2100 | 1750 | 4.1667
51 | 124 | 101 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Bucată | [81 empty] | 420 | [48 empty] | 420 | 4.1667 | 1750 | 2100 | 1750 | 4.1667
52 | 125 | 102 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Bucată | [81 empty] | 420 | [48 empty] | 420 | 4.1667 | 1750 | 2100 | 1750 | 4.1667
53 | 126 | 103 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Bucată | [81 empty] | 420 | [48 empty] | 420 | 4.1667 | 1750 | 2100 | 1750 | 4.1667
54 | 127 | 104 | Coloratia frotiurilor de singe | Coloratia frotiurilor de singe (echivalent cu Leucodif 200) | set | [101 empty] | 1 | [28 empty] | 1 | 833.34 | 833.34 | 1000 | 833.34 | 833.34
63 | 129 | 105 | Dibutilftalat | Dibutilftalat Aspect: lichid uleios incolor până la slab galben; Miros: aromat; Densitatea: +/- 1,05 g/cm3 la 20C; Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea probelor biologice în laborator de histopatologie | Litru | [88 empty] | 2 | [41 empty] | 2 | 112.5 | 225 | 270 | 225 | 112.5
67 | 130 | 106 | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | [82 empty] | 0.5 | [47 empty] | 0.5 | 3827.5 | 1913.75 | 1113 | 927.5 | 1855 | 5800 | 3827.5 | 4496.124
68 | 131 | 107 | Eozin K | Eozin K, Praf, vopsea pentru colorarea preparatelor citologice. Formula chimica - C20H6Br4K2O5nH2O | grame | [74 empty] | 50 | [55 empty] | 50 | 17.5 | 875 | 1050 | 875 | 17.5
70 | 132 | 108 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,2g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | set | [75 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | 5666.67 | 5666.67 | 6800 | 5666.67 | 5666.67
71 | 133 | 109 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,3g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | set | [75 empty] | 2 | [54 empty] | 2 | 5416.67 | 10833.34 | 13000 | 10833.34 | 5416.67
72 | 134 | 110 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,5g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | set | [75 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | 3780 | 3780 | 4536 | 3780 | 3780
73 | 135 | 111 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,8g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | set | [75 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000
78 | 136 | 112 | FeCl3 | FeCl3. Pulbere, ambalata a cate 100g | kg | [81 empty] | 0.2 | [48 empty] | 0.2 | 200 | 40 | 48 | 40 | 200
80 | 138 | 113 | Genbox anaerob (set 10 plicuri) | Genbox anaerob (set 10 plicuri). Pentru formarea anaerobiozei | set | [93 empty] | 5 | [36 empty] | 5 | 558.334 | 2791.67 | 3350 | 2791.67 | 558.334
83 | 139 | 114 | Glucoza anhidra | Glucoza anhidra, ambalata cite 75 mg, pentru efectuarea testului de toleranta la Glucoza | Bucată | [26 empty] | 250 | [103 empty] | 250 | 18.3334 | 4583.34 | 5500 | 4583.34 | 18.3334
86 | 140 | 115 | Hemoglobină cu cianidă | Hemoglobină cu cianidă (sub.solidă ) +calibrator | Flacon | [129 empty] | 18 | 18 | 259.2583 | 4666.65 | 5599.98 | 4666.65 | 259.2583
88 | 142 | 116 | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc. Disc îmbibat cu antibiotic | disc | [93 empty] | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 143 | 117 | Izopropanol | Propanol-2 (Iso-propanol) Volum 1000ml 99,8% C3H8O | Bucată | [75 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | 258.34 | 258.34 | 310 | 258.34 | 258.34
92 | 144 | 118 | Manganese standard solution | Manganese standard solution , 1000 µg/ml, Belgium – 1 flacon - 100 ml | Flacon | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 1300 | 1300 | 1560 | 1300 | 1300
93 | 145 | 119 | Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A) | Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A). Fara miros toxic, ambalaj 1 l ,cu uscare rapida, preparatele dupa acorerire sa ramina transparente.Vopseaua si balzamul sa fie compatibil conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS MsiPS ,2020. | Litru | [74 empty] | 12 | [55 empty] | 12 | 603.3333 | 7240 | 8688 | 7240 | 603.3333
94 | 146 | 120 | Mediu Hiu Leifsena | Mediu Hiu Leifsena | kg | [80 empty] | 0.1 | [49 empty] | 0.1 | 3065 | 306.5 | 159.6 | 133 | 1330 | 4800 | 3065 | 3720.9302
97 | 148 | 121 | Mercaptoethanol | Mercaptoethanol, Volum: 50 mL | Bucată | [81 empty] | 1 | [48 empty] | 1 | 1490 | 1490 | 1788 | 1490 | 1490
98 | 149 | 122 | Metanol | Metanol (alcool metilic) 1. Substanță lichidă, 2. Ambalat max 1,0 L, 3. Puritate analitică, puritate 99,9% | Litru | [74 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | [48 empty] | 13 | 57.5 | 747.5 | 897 | 747.5 | 57.5
102 | 150 | 123 | Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă | Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă, excluderea testelor rapide | teste | [80 empty] | 200 | [49 empty] | 200 | 24.1667 | 4833.34 | 5800 | 4833.34 | 24.1667
103 | 151 | 124 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (silitra) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică și chimică 3. Amb max. 1 kg | kg | [7 empty] | 200 |  | 20 | [120 empty] | 220 | 46.76 | 10287.2 | 12344.64 | 10287.2 | 46.76
107 | 153 | 125 | Ornitin Decarboxylase Broth | Ornitin Decarboxylase Broth , Tipul reagenților - dehidratat; amb.-100g | grame | [81 empty] | 100 | [48 empty] | 100 | 0.925 | 92.5 | 111 | 92.5 | 0.925
108 | 154 | 126 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | Conținutul panelului-Gelatin,Malonat,Inositol,Sorbitol,Ramosă,Sucrosă,Lactosă,Arabinosă,Adonitol,Rafinosă,Salicin,Arginin.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | set | [87 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 4243.5 | 4243.5 | 5092.2 | 4243.5 | 4243.5
113 | 156 | 127 | Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) | Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete | Flacon | [87 empty] | 4 | [42 empty] | 4 | 315 | 1260 | 1512 | 1260 | 315
114 | 157 | 128 | Polisterol | Polisterol Aspect: dur, transparent; Termen de valabilitate indicat pe ambalaj nu mai mic de 12 luni; Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea probelor biologice în laborator de histopatologie | kg | [88 empty] | 1 | [41 empty] | 1 | 60 | 60 | 72 | 60 | 60
116 | 158 | 129 | Reagent monoclonal anti-Aslab | Reagent monoclonal anti-Aslab pentru determinarea antigenelor eritrocitare | Flacon | [101 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | 116.668 | 583.34 | 700 | 583.34 | 116.668
117 | 159 | 130 | Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2 | Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2 | kg | [80 empty] | 0.1 | [49 empty] | 0.1 | 1050 | 105 | 126 | 105 | 1050
121 | 160 | 131 | Ser antiglobulinic monospecific | Ser antiglobulinic monospecific. pentru proba directa COOMBS la noi-nascuti | Flacon | [101 empty] | 15 | [28 empty] | 15 | 21.6667 | 325 | 390 | 325 | 21.6667
126 | 163 | 132 | Set de Reagenți pentru LCR. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Set de reagenți pentru examenul biochimic al Lichidului Cefalo-rahidian. IVD. Certificat de conformitate de la producător. | Set | [77 empty] | 100 | [52 empty] | 100 | 24 | 2400 | 2880 | 2400 | 24
127 | 164 | 133 | Set pentru cercetarea lichidului cefalorahidian | Set reagenți pentru cercetarea lichidului cefalorahidian. Set pentru 200 teste. Prezentarea mostrelor | set | [94 empty] | 1 | [35 empty] | 1 | 1583.34 | 1583.34 | 1900 | 1583.34 | 1583.34
128 | 165 | 134 | Set pentru lichid cefalo-arachidian (LCR) | Set include: 1) Reactiv Samsoni; 2) Fenol; 3) Amoniu de sulfat; 4) Suplimentara: Set de reactivi pentru proteina totală. | set | [91 empty] | 1 | [38 empty] | 1 | 360 | 360 | 432 | 360 | 360
129 | 166 | 135 | Set reagenți suplimentari | 6 flacoane X 10 ml.Conținutul setului-Nitrat A,Nitrat B,VP 1,VP2,Indol,TDA.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | set | [87 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 2300 | 2300 | 2760 | 2300 | 2300
130 | 167 | 136 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Shigella sonnei ATCC 25931. Cultură de referință | disc | [93 empty] | 10 | [36 empty] | 10 | 230 | 2300 | 2760 | 2300 | 230
133 | 169 | 137 | Sol.Jelatin 10% | Sol.Jelatin 10% pentru determinarea anticorpilor | Litru | [101 empty] | 1 | [28 empty] | 1 | 33.34 | 33.34 | 40 | 33.34 | 33.34
134 | 170 | 138 | Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). | Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020. | Litru | [74 empty] | 6 | [55 empty] | 6 | 765 | 4590 | 5508 | 4590 | 765
135 | 171 | 139 | Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). | Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020. | Litru | [74 empty] | 6 | [55 empty] | 6 | 765 | 4590 | 5508 | 4590 | 765
136 | 172 | 140 | Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA) | Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020. | Litru | [74 empty] | 6 | [55 empty] | 6 | 765 | 4590 | 5508 | 4590 | 765
140 | 173 | 141 | Streptomicin 300mg | Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 300 mcg de antibiotic | disc | [81 empty] | 100 | [48 empty] | 100 | 0.51585 | 51.585 | 41 | 34.17 | 0.3417 | 0.69 | 0.51585 | 0.53488
141 | 174 | 142 | Substanță etalon 4,4 – ДДТ | DRE-C12082000 -4,4'-DDT - 100 mg | fiolă | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 2775 | 2775 | 3330 | 2775 | 2775
142 | 175 | 143 | Substanță etalon γ – ГХЦГ | gamma-HCH, DRE-C14073000, cas: 58-89-9 - amb. 250 mg | fiolă | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 2250 | 2250 | 2700 | 2250 | 2250
143 | 176 | 144 | Sulfat de argint | Sulfat de argint. p.a., 99,9%, ambalaj 1kg, (echivalent Stanchem) | kg | [82 empty] | 0.02 | [47 empty] | 0.02 | 40232.5581 | 804.6512 | 960 | 800 | 40000 | 51900 | 45950 | 40232.5581
145 | 178 | 145 | TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) | TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) 382200000 | disc | [80 empty] | 100 | [49 empty] | 100 | 178.2946 | 17829.4574 | 15480 | 12900 | 129 | 230 | 179.5 | 178.2946
148 | 179 | 146 | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral | Metodă imunocromatografică. Teste pentru determinarea antiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral cu sensbilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat. | teste | [116 empty] | 300 | [13 empty] | 300 | 7.9833 | 2395 | 2874 | 2395 | 7.9833
162 | 183 | 147 | Ulei de imersie | Ulei de imersie Pentru microscopie (flacon 100 ml) | Flacon | [93 empty] | 2 | [36 empty] | 2 | 58.335 | 116.67 | 140 | 116.67 | 58.335
164 | 185 | 148 | Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă | Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă, excluderea testelor rapide | teste | [80 empty] | 200 | [49 empty] | 200 | 24.1667 | 4833.34 | 5800 | 4833.34 | 24.1667
166 | 186 | 149 | Vaselin - ulei lichid | Vaselin - ulei lichid Pentru termometre | Litru | [93 empty] | 2 | [36 empty] | 2 | 116.67 | 233.34 | 280 | 233.34 | 116.67
167 | 187 | 150 | Zinc standard solution | Zinc standard solution, 1000 µg/ml, (echivalent cu Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -100 ml | Flacon | [82 empty] | 1 | [47 empty] | 1 | 1300 | 1300 | 1560 | 1300 | 1300
168 | 188 | 151 | Zinc acetate.2aq | Zinc acetate.2aq, A.R., 99,5+%, for lab. use, ( echivalent cu CL00.2618.1000) | kg | [82 empty] | 0.05 | [47 empty] | 0.05 | 4000 | 200 | 240 | 200 | 4000
| 201 | 152 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) | Acid acetic glacial Amb max 1 kg | kg | 5 | [129 empty] | 5 | 230.042 | 1150.21 | 1380.25 | 1150.21 | 230.042
| 202 | 153 | Acid citric (Amb 1 kg) | Acid citric (Amb 1 kg) | Kg | 5 | [129 empty] | 5 | 83.334 | 416.67 | 500 | 416.67 | 83.334
1 | 203 | 154 | Coloranți după Giemza | Coloranți pentru tehnică de colorare după Giemza Volum de 100 ml | Bucată | [95 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | 275 | 275 | 330 | 275 | 275
2 | 204 | 155 | Lactophenol Cotton Blue | Lactophenol Cotton Blue Volum de 100 ml Coloranți pentru ciuperci. | Bucată | [95 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | 275 | 275 | 330 | 275 | 275
6 | 208 | 156 | Candida parapsilosis ATCC® 22019 | Candida parapsilosis echivalent cu ATCC® 22019 | Bucată | [95 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | 230 | 2300 | 2760 | 2300 | 230
7 | 209 | 157 | Candida albicans ATCC 14053 | Candida albicans echivalent cu ATCC 14053 | Bucată | [95 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | 230 | 2300 | 2760 | 2300 | 230
8 | 210 | 158 | Haemophilus influenzae ATCC 9007 | Haemophilus influenzae echivalent cu ATCC 9007 Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri | Bucată | [95 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | 370 | 3700 | 4440 | 3700 | 370
17 | 219 | 159 | Mediu HiCrome ESBL Agar Base | Mediu cromogen pentru identificarea ESBL-producătoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb | kg | [95 empty] | 2 | [34 empty] | 2 | 11308.335 | 22616.67 | 15400 | 12833.34 | 6416.67 | 16200 | 11308.335 | 12558.1395
18 | 220 | 160 | Mediu HiCrome CRE Agar Base | Mediu cromogen pentru identificarea Carbapenemaza (OXA, KPC, NDM, VIM, IMP) - producătoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb | kg | [95 empty] | 2 | [34 empty] | 2 | 10316.6675 | 20633.335 | 16400 | 13666.67 | 6833.335 | 13800 | 10316.6675 | 10697.6744
20 | 222 | 161 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Amabalare până la 100 de pelicule | buc | [95 empty] | 100 | [34 empty] | 100 | 19.5834 | 1958.34 | 2350 | 1958.34 | 19.5834
22 | 224 | 162 | Hîrtie termo | Hirtie termo 50 mm x 18 m | buc | [95 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | 15 | 150 | 180 | 150 | 15
23 | 225 | 163 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare | buc | [95 empty] | 2 | [34 empty] | 2 | 1666.67 | 3333.34 | 4000 | 3333.34 | 1666.67
26 | 228 | 164 | Anticorpi IgE specific anti-doxycycline | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | [95 empty] | 96 | [34 empty] | 96 | 49 | 4704 | 5644.8 | 4704 | 49
27 | 229 | 165 | Anticorpi IgE specific anti-ofloxacin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | [95 empty] | 96 | [34 empty] | 96 | 49 | 4704 | 5644.8 | 4704 | 49
28 | 230 | 166 | Anticorpi IgE specific anti-vancomicin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | [95 empty] | 96 | [34 empty] | 96 | 49 | 4704 | 5644.8 | 4704 | 49
29 | 231 | 167 | Anticorpi IgE specific anti-acid clavalanic | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | [95 empty] | 96 | [34 empty] | 96 | 49 | 4704 | 5644.8 | 4704 | 49
32 | 234 | 168 | Test Anticorpilor Anti - LC1 IgG | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | [95 empty] | 384 | [34 empty] | 384 | 48.062 | 18455.814 | 16896 | 14080 | 36.6667 | 62 | 49.3333 | 48.062
33 | 235 | 169 | Test Anticorpilor Anti - SLA/LP | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | [95 empty] | 384 | [34 empty] | 384 | 46.1628 | 17726.5116 | 19200 | 16000 | 41.6667 | 59.55 | 50.6083 | 46.1628
34 | 236 | 170 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg | kg | [95 empty] | 5 | [34 empty] | 5 | 321 | 1605 | 1926 | 1605 | 321
35 | 237 | 171 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) | set | [95 empty] | 6 | [34 empty] | 6 | 980 | 5880 | 7056 | 5880 | 980
36 | 238 | 172 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. | set | [95 empty] | 14 | [34 empty] | 14 | 980 | 13720 | 16464 | 13720 | 980
37 | 239 | 173 | Set pentru determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | Reagenții, plasma de control, consumabile de la acelaș producător, sub acelaș lot. Setul înclude plasma de control-plus și plasma de control-minus. Set 100 determinări. | set | [95 empty] | 7 | [34 empty] | 7 | 1100 | 7700 | 9240 | 7700 | 1100
1 | 240 | 174 | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ), Butelie maximum 20 litri Solutie de formalina de 25%, stabilizata, neutra, tamponata, pH7,0, litru | Litru | [85 empty] | 20 | [44 empty] | 20 | 27.12 | 542.4 | 650.88 | 542.4 | 27.12
1 | 260 | 175 | KONIX Cytology Fixative Spray | Spray tip fixativ pe bază de alcool pentru analizele citologice | buc | [79 empty] | 2 | [50 empty] | 2 | 208.335 | 416.67 | 500 | 416.67 | 208.335
1 | 261 | 176 | Hidroxid de sodiu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru determinarea examinărilor fizico-chimice în corecția pH-ului pentru controlul calității preparatului biomedical din sînge; Proprietăţi: Cristale albe, higroscopice, de culoare albă, chimic curat. Concentraţie: nu mai puţin de 95%. Forma de ambalare: ambalaj a câte 1 kg, , în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | Kg |  | 35 | [128 empty] | 35 | 75 | 2625 | 3150 | 2625 | 75
2 | 262 | 177 | Clorura de sodiu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru fracţionarea, producerea imunoglobulinelor şi pregătirea soluţiilor de lucru. Proprietăţi: substanță solidă, ionică, cristalină,alba sau incoloră, usor solubila in apa, cu gust sarat, chimic curată. Formula chimică: NaCl Forma de ambalare: ambalaj a câte 1 kg, , în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. kg | Kg |  | 9 | [128 empty] | 9 | 125 | 1125 | 1350 | 1125 | 125
3 | 263 | 178 | Hidrogenocarbonat de sodiu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru degresarea veselei/echipament utilizat în procesul de fabricare a preparatelor/produselor sanguine Proprietăţi pulbere de culoare alba,chimic curate. Formula chimică –NaHCO3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | Kg |  | 1 | [128 empty] | 1 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250
4 | 264 | 179 | Glucosa –monohidrat D+ | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru producerea preparatelor biomedicale din sînge . Proprietăţi: Pulbere cristalină fină, culoare albă, dulceб.chimic curată. Formula chimică – C6H12O6 x H2Oю Forma de ambalare: ambalaj a câte 1 kg, , în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. kg | Kg |  | 1 | [128 empty] | 1 | 725 | 725 | 870 | 725 | 725
5 | 265 | 180 | Clorura de calciu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru producerea serului standard izohemoglutinant ABO. Proprietăţi: pulbere,cristale sau granule albă, higroscopică,chimic pur. Formula chimică – Ca Cl2 Forma de ambalare: ambalaj a câte 1 kg, , în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | Kg |  | 2 | [128 empty] | 2 | 375 | 750 | 900 | 750 | 375
6 | 266 | 181 | Verde de briliant | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant ABO. Proprietăţi: Cristale/pulbere aurii sau albastru, sau verde, sau albastru-verde strălucitor. Formula chimică: C27H34N2O4S Forma de ambalare: ambalat în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | grame |  | 30 | [128 empty] | 30 | 94 | 2820 | 3384 | 2820 | 94
7 | 267 | 182 | Albastru de metilen | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant . Proprietăţi: Cristale de culoare verde întunecat, la dizolvarea în apă capătă culoarea albastră. Formula chimică: C16H18ClN3S Forma de ambalare: ambalat în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | grame |  | 30 | [128 empty] | 30 | 42 | 1260 | 1512 | 1260 | 42
8 | 268 | 183 | Levomicetină (chloramphenicolum) | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Preparat antibacterian , spectru larg de actiune, se utilizează la pregătirea conservantului pentru producerea eritrocitelor standard Proprietăţi: pulbere de culoare gălbue, chimic curat,putin solubil în soluţii apoase ,uşor solubil în alcool etilic Formula chimică –C11H12Cl2N2O5 Forma de ambalare: ambalat în vas de sticlă întunecat sau de plastic, ermetic închis pentru a evita contactul cu aerul sau umezeala. Pe eticheta de pe ambalaj, va fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | grame |  | 10 | [128 empty] | 10 | 65 | 650 | 780 | 650 | 65
15 | 275 | 184 | Clorură de potasiu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid alb, fără miros. uşor solubile în apă.Formula chimică – KCl Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | grame |  | 0.2 | [128 empty] | 0.2 | 240.85 | 48.17 | 57.8 | 48.17 | 240.85
17 | 277 | 185 | Oxalat de amoniu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid încolor, solubil în apă. Formula chimică – (СOONH4)2 x H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare | kg |  | 0.05 | [128 empty] | 0.05 | 1080 | 54 | 64.8 | 54 | 1080
18 | 278 | 186 | Clorură de bariu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid încolor, fără miros, uşor solubil în apă. Formula chimică – Ba Cl2x 2H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | kg |  | 0.05 | [128 empty] | 0.05 | 1000 | 50 | 60 | 50 | 1000
19 | 279 | 187 | Potasiu permanganat, 0,1N | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale, de culoare violet, miros inodor Formula chimică – KMnO4 Forma de ambalare: fixanal ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | fiolă |  | 10 | [128 empty] | 10 | 82.5 | 825 | 990 | 825 | 82.5
20 | 280 | 188 | Tripton soya bulion | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă. | grame |  | 500 | [128 empty] | 500 | 1.7667 | 883.335 | 530 | 441.67 | 0.88334 | 2.65 | 1.7667 | 2.0543
21 | 281 | 189 | Acetat de Plumb | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, alb, miros înţepător Formula chimică – C4H6O4Pbx3H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.. | kg |  | 0.05 | [128 empty] | 0.05 | 500 | 25 | 30 | 25 | 500
22 | 282 | 190 | Toxin stafilococic | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru determinarea nivelului de anticorpi specifici (anti alfa-stafilolizin) în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine specifice; Proprietăţi: Lichid a)transparent de culoare galbenă; b)fără incluziuni mecanice; c)fără acţiune hemolitică la eritrocitele de iepure; d)pentru test în vitro; Limita acţiunii hemolitice de la 0,1 ml pînă la 0,2 ml; Forma de ambalare: Fiole a cîte 25ml, 30ml şi 35 ml, plasate în container metallic, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. | ml |  | 50 | [128 empty] | 50 | 225 | 11250 | 13500 | 11250 | 225
23 | 283 | 191 | Standard alfastafilalizin | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: standard pentru controlul limitei acţiunii hemolitice a toxinei stafilococice; Proprietăţi: a) soluţie incoloră; b) fără incluziuni mecanice cu o activitate de cel puţin 22 UI/ml. Forma de ambalare: flacoane a cîte 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului | ml |  | 20 | [128 empty] | 20 | 1150 | 23000 | 27600 | 23000 | 1150
25 | 284 | 192 | Acid de oxalat, 0,1N | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid, incolor, miros inodor. Formula chimică – (COOH)2x2H2O Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | fiolă |  | 10 | [128 empty] | 10 | 60 | 600 | 720 | 600 | 60
26 | 285 | 193 | Levomicoli | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru prelucrarea rănilor animalelor de laborator Proprietăţi: liniment Forma de ambalare: tub cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | Bucată |  | 5 | [128 empty] | 5 | 20.834 | 104.17 | 125 | 104.17 | 20.834
27 | 286 | 194 | Geloză nutritivă | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă.. | kg |  | 2 | [128 empty] | 2 | 775.1938 | 1550.3876 | 1740 | 1450 | 725 | 1000 | 862.5 | 775.1938
28 | 287 | 195 | Definilamin | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale albe, cu miros puţin caracteristic insolubil în apă, solubil în alcool. Formula chimică – C6H5NHC6H5. Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | grame |  | 50 | [128 empty] | 50 | 38 | 1900 | 2280 | 1900 | 38
29 | 288 | 196 | Sulfid de sodiu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale incolore, solubile în apă, chimic curat. Formula chimică – Na2Sx9H2O Concentraţie: 97% Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). | kg |  | 0.05 | [128 empty] | 0.05 | 591.8 | 29.59 | 35.5 | 29.59 | 591.8
30 | 289 | 197 | Reactiv Nessler | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, de coloare galbenă, miros inodor. Formula chimică –K2[HgI4]x2H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. | kg |  | 0.05 | [128 empty] | 0.05 | 16150 | 807.5 | 969 | 807.5 | 16150
31 | 290 | 198 | Clorură de amoniu | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid alb,fără miros. uşor solubile în apă. Formula chimică – NH4Cl Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare; | kg |  | 0.05 | [128 empty] | 0.05 | 1141 | 57.05 | 68.45 | 57.05 | 1141
36 | 291 | 199 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei proteice prin metoda electroforeză în preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Metoda de determinare – electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10 buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | Set |  | 1 | [128 empty] | 1 | 13134.17 | 13134.17 | 15761 | 13134.17 | 13134.17
37 | 292 | 200 | Set pentru determinarea glucozei | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: Pentru examinări de laborator Proprietăţi: a)Reagent N1, 5fl x 80ml=400ml b)Reagent N2, 1fl x 100ml c)Glucoza Standard100mg/dl, 1fl x 5ml Forma de ambalare: Livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | Set |  | 1 | [128 empty] | 1 | 108.34 | 108.34 | 130 | 108.34 | 108.34
|  | 201 | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ), Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test | Test | [89 empty] | 300 | [40 empty] | 300 | 5.1 | 1530 |  | 1530 | 5.1
[6 empty] | 10 | 767.5 | 526 | 2155 | 175 | 175 | 4660 | 2200 | 3189.5 | 1254 | 1267 | 525 | 1 | 133 | 1000 | 500 | 300 | 0 | 1 | 400 | 700 | 210 | 1 | 2002 | 100 | 500.1 | 2252 | 3052.01 | 10 | 1000 | 200 | 370 | 1000 | 1000 | 480 | 20 | 204 | 200 | 150 | 101 | 2 | 100 | 500 | 1100 | 600 | 1000 | 300 | 100 | 176 | 6000.5 | 100 | 1507 | 100 | 500 | 200 | 1325 | 1000 | 302 | 25 | 500 | 200 | 2 | 401 | 1000 | 2000 | 1600.1 | 100 | 201 | 850.5 | 1000 | 1000 | 1200 | 600 | 2003 | 8583.1 | 306 | 500 | 4670.2 | 1000 | 13455 | 18446.1 | 14246.2 | 3910.98 | 1750 | 11726 | 1622 | 2301 | 6 | 4709 | 1 | 11072.55 | 301 | 912 | 4869 | 2102 | 3739 | 2377 | 1801 | 10771.25 | 203 | 1204 | 2120 | 1300 | 110 | 676 | 300 | 900 | 1 | 200 | 201 | 2100 | 6702 | 112 | 1202 | 300 | 2300 | 310 | 731 | 2971 | 1850 | 400 | 110 | 2201 | 100 | 121 | 3903.5 | 1201 | 1900 | 6 | 18 | 221317.09 |  | 1776231.7941 | 1844322.85 | 1536935.94