	Proiect de executie pentru amenajarea, modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de Cultura Ungheni, (parcul Francez), sit. in mun. Ungheni, sect. Centru, str. Nicolae Balcescu
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 6-2-1
 Retele exterioare de apa si canalizare (190-10/24-REAC) Etapa II

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Terasamente apeduct



	1
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	4,270



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	15,884

	2
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	
	0,703



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	2,889

	3
	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor existente (in sol neinghetat)

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	6,500
	6,50

	4
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	14,430



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	29,726

	5
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	14,430



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	16,017

	6
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	144,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	8,222

	7
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,847



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,254

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,28

	8
	TsF01A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m

	m2
	
	226,400



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,510
	115,464

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0026
	0,589

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0047
	1,064

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0297
	6,724

	9
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	1,890



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	16,67

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,390
	19,637

	10
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	
	50,910



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,610
	31,055

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,025
	52,183

	11
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	135,210



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	41,915

	12
	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	135,210



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,670
	90,591

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	13,521

	13
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	2,915



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	3,177

	14
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	2,915



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	25,71

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	27,488

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente apeduct
	

	1.2. Terasamente canalizare



	15
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	3,550



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	13,206

	16
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	
	0,230



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	0,945

	17
	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor existente (in sol neinghetat)

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	6,500
	6,50

	18
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	10,650



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	21,939

	19
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	10,650



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	11,821

	20
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	47,110



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	2,69

	21
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,337



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,101

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,111

	22
	TsF01A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m

	m2
	
	234,300



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,510
	119,493

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0026
	0,609

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0047
	1,101

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0297
	6,959

	23
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	1,430



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	12,613

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,390
	14,858

	24
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	95,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	29,698

	25
	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	95,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,670
	64,186

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	9,58

	26
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	2,590



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	2,823

	27
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	2,590



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	22,844

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	24,424

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente canalizare
	

	1.3. Camine apeduct



	28
	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	1,700



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,200
	12,24

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,400
	5,78

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,133
	0,229

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,120
	0,207

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,010
	0,017

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,226
	0,39

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,110
	0,19

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,080
	0,138

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,004
	0,007

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,036
	3,461

	29
	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	4,410



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,750
	29,767

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,890
	12,745

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,199
	0,891

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,120
	0,537

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,010
	0,045

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,266
	1,191

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,110
	0,492

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,080
	0,358

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,004
	0,018

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,850
	8,159

	30
	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	1,890



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,000
	11,34

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,840
	5,368

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,284
	0,542

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,210
	0,401

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,086
	0,164

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,259
	0,494

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,090
	0,172

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,147
	0,281

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,004
	0,008

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,680
	3,175

	31
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

	buc
	
	3,000



	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	32
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)

	buc
	
	4,000



	
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,000
	4,00

	33
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,.59 m3)

	buc
	
	1,000



	
	26611264332010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	34
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

	buc
	
	10,000



	
	60034*
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)
	buc
	1,000
	10,00

	35
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)

	buc
	
	2,000



	
	60026
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)
	buc
	1,000
	2,00

	36
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,133 m3)

	buc
	
	13,000



	
	60036*
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,133 m3)
	buc
	1,000
	13,00

	37
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)

	buc
	
	3,000



	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	38
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)

	buc
	
	4,000



	
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	1,000
	4,00

	39
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)

	buc
	
	1,000



	
	26611264332012
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	40
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)

	buc
	
	8,000



	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,000
	8,00

	41
	
	Capacul cu rama din fonta tip T

	buc
	
	8,000



	
	7007419
	Capacul cu rama din fonta tip T
	buc
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camine apeduct
	

	1.4. Camine canalizare



	42
	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	2,040



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,710
	19,808

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,160
	8,486

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,410
	0,842

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,130
	0,267

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,077
	0,158

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,160
	0,329

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,800
	1,643

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,890
	3,856

	43
	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	5,430



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,760
	36,707

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,900
	15,747

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,520
	2,841

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,160
	0,874

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,082
	0,448

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,145
	0,792

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,700
	3,824

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,068
	5,799

	44
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

	buc
	
	4,000



	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,000
	4,00

	45
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)

	buc
	
	3,000



	
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	46
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

	buc
	
	9,000



	
	60034*
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)
	buc
	1,000
	9,00

	47
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)

	buc
	
	7,000



	
	26611264331521
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc
	1,000
	7,00

	48
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)

	buc
	
	2,000



	
	70088
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)
	buc
	1,000
	2,00

	49
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)

	buc
	
	4,000



	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,000
	4,00

	50
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)

	buc
	
	3,000



	
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	51
	
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)

	buc
	
	7,000



	
	26611264330913
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)
	buc
	1,000
	7,00

	52
	
	Capacul cu rama din fonta tip T

	buc
	
	7,000



	
	7007419
	Capacul cu rama din fonta tip T
	buc
	1,000
	7,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camine canalizare
	

	1.5. Apeduct



	53
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava PE100 PN10 SDR17 ф110x6.6

	m
	
	352,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,183
	64,416

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,095
	33,44

	
	25212167100011110
	Teava PE100 PN10 SDR17 ф110x6.6
	m
	1,005
	353,76

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	380,16

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,100
	35,20

	54
	GA12A
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,120
	0,12

	55
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE100 PN10 SDR17 ф32x2.0

	m
	
	91,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,036
	3,276

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,018
	1,638

	
	2521216710001132
	Teava PE100 PN10 SDR17 ф32x2.0
	m
	1,003
	91,273

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	98,28

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,040
	3,64

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,040
	3,64

	56
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE100 PN10 SDR17 ф20x2.0

	m
	
	180,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,036
	6,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,018
	3,24

	
	2521216710001120
	Teava PE100 PN10 SDR17 ф20x2.0
	m
	1,003
	180,54

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	194,40

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,040
	7,20

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,040
	7,20

	57
	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm / Тройник чуг. фланцевый 300x100

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,550
	2,55

	
	287527411010056
	Тройник чуг. фланцевый 300x100
	buc
	1,000
	1,00

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	1,01

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	16,000
	16,00

	58
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 300 mm. / Втулка под фланец полиэтил. ф300

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	2,40

	
	252315671381157
	Втулка под фланец полиэтил. ф300
	buc
	1,010
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	2,16

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	2,16

	59
	GB05H
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm / Фланец ст. плоский приварной ф300

	buc
	
	2,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,930
	1,86

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,870
	3,74

	
	287527440020058
	Фланец ст. плоский приварной ф300
	buc
	1,000
	2,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	1,650
	3,30

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,310
	0,62

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,310
	0,62

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	1,420
	2,84

	60
	GB06H
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 300 mm

	2 buc
	
	2,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,160
	2,32

	
	2874115821700
	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115819200
	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115821500
	Surub cap hexagonal M 36 x 140 gr. 4.8 ISO 4016
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115823586
	Surub cap hexagonal M 30x120 gr. 5,8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115843316
	Piulite hexagon.semiprecise M 30 gr.5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115842830
	Piulite hexag. semiprecise M 36  OL37 S 6218
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115842805
	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115842831
	Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115883870
	Saiba prec. plata pt. met a M 36 OL34 S 5200
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115883620
	Saiba prec. plata pt. met M 30 OL34 S 5200
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115883600
	Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388
	buc
	4,000
	8,00

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,640
	1,28

	61
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 300 mm. / Электрофузионная мйфта ф300

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	2,40

	
	252315671381160
	Электрофузионная мйфта ф300
	buc
	1,010
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	2,16

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	2,16

	62
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 300 mm. / Втулка под фланец полиэтил. ф100

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	1,20

	
	252315671381161
	Втулка под фланец полиэтил. ф100
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	1,08

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	1,08

	63
	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm / Фланец ст. плоский приварной ф100

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,980
	0,98

	
	287527440020062
	Фланец ст. плоский приварной ф100
	buc
	1,000
	1,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,600
	0,60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,090
	0,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,090
	0,09

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,520
	0,52

	64
	GB06C
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm

	2 buc
	
	1,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,540
	0,54

	
	2874115818452
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115821700
	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115842764
	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115842805
	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115883610
	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,000
	4,00

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,900
	0,90

	65
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф100

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,550
	1,10

	
	287411730000064
	Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф100
	buc
	1,000
	2,08

	66
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Обратный клапан муфтовый латунный ф100

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,550
	0,55

	
	287411730000065
	Обратный клапан муфтовый латунный ф100
	buc
	1,000
	1,04

	67
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.  / Отвод седловой 100x32

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	2,40

	
	252315671381166
	Отвод седловой 100x32
	buc
	1,010
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	2,16

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	2,16

	68
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=15 mm / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф15

	buc
	
	22,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,100
	46,20

	
	291312460000067
	Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф15
	buc
	1,000
	22,22

	
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,000
	44,44

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,060
	1,333

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,010
	0,222

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	0,222

	
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,010
	0,222

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,010
	0,222

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,400
	8,888

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,014
	0,311

	69
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=15 mm / Фильтр бронзовый муфтовый ф15

	buc
	
	11,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,100
	23,10

	
	291312460000068
	Фильтр бронзовый муфтовый ф15
	buc
	1,000
	11,11

	
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,000
	22,22

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,060
	0,667

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,010
	0,111

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	0,111

	
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,010
	0,111

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,010
	0,111

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,400
	4,444

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,014
	0,156

	70
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=15 mm / Обратный клапан муфтовый латунный ф15

	buc
	
	11,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,100
	23,10

	
	291312460000069
	Обратный клапан муфтовый латунный ф15
	buc
	1,000
	11,11

	
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,000
	22,22

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,060
	0,667

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,010
	0,111

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	0,111

	
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,010
	0,111

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,010
	0,111

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,400
	4,444

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,014
	0,156

	71
	IC30F
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / Reductie alama 32x15

	buc
	
	22,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	8,80

	
	252315671380070
	Reductie alama 32x15
	buc
	1,000
	22,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,66

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	1,32

	72
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.  / Отвод седловой 100x20

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	1,20

	
	252315671381171
	Отвод седловой 100x20
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	1,08

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	1,08

	73
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=15 mm / Кран шаровой ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,100
	4,20

	
	291312460000072
	Кран шаровой ф15
	buc
	1,000
	2,02

	
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,000
	4,04

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,060
	0,121

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,010
	0,02

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	0,02

	
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,010
	0,02

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,010
	0,02

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,400
	0,808

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,014
	0,028

	74
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=25 mm / Кран шаровой ф25

	buc
	
	5,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,100
	10,50

	
	291312460000073
	Кран шаровой ф25
	buc
	1,000
	5,05

	
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,000
	10,10

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,060
	0,303

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,010
	0,05

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	0,05

	
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,010
	0,05

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,010
	0,05

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,400
	2,02

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,014
	0,071

	75
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Переход 100x20

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	1,20

	
	252315671381174
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход 100x20
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	1,08

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	1,08

	76
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Переход 100x32

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	1,20

	
	252315671381175
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход 100x32
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	1,08

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	1,08

	77
	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	271,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,040
	10,84

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,100
	27,10

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,030
	8,13

	78
	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	352,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,070
	24,64

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,150
	52,80

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,050
	17,60

	79
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	
	623,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	2,554

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,002
	1,246

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct
	

	1.6. Canalizare



	80
	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava PVC SN8 ф110 / se exclud fitingurile

	m
	
	60,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,330
	19,80

	
	2521216700000110
	Teava PVC SN8 ф110 
	m
	1,050
	64,26

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,009
	0,551

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,023
	1,408

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,250
	15,30

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,022
	1,346

	81
	AcD18B2
	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga

	m
	
	6,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,050
	0,30

	82
	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN8 ф160 / se exclud fitingurile

	m
	
	95,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,400
	38,00

	
	2521216700000160
	Teava PVC SN8 ф160
	m
	1,050
	100,748

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,024
	2,303

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,040
	3,838

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,500
	47,975

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,039
	3,742

	83
	
	Clapeta de sens unic d.160 PVC

	buc
	
	1,000



	
	60083
	Clapeta de sens unic d.160 PVC
	buc
	1,000
	1,00

	84
	AcD18C2
	Pentru fiecare 1m adincime peste 2 m din norma se adauga / k=1.65

	m
	
	23,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,060
	2,277

	85
	GA12B
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,330
	0,33

	86
	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru canalizare montata in sant, cu diametrul de 90 mm. / Teava PE100 PN10 SDR17 ф90x5.4

	m
	
	250,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,121
	30,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,061
	15,25

	
	2521216710001190
	Teava PE100 PN10 SDR17 ф90x5.4
	m
	1,005
	251,25

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	270,00

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,040
	10,00

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,040
	10,00

	87
	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	310,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,070
	21,70

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,150
	46,50

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,050
	15,50

	88
	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	95,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,080
	7,60

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,200
	19,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,070
	6,65

	89
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	
	310,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	1,271

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,002
	0,62

	90
	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	
	95,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062
	0,589

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,003
	0,285

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Apeduct



	91
	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel d.100

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,450
	2,45

	
	2744233336462
	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm
	kg
	4,500
	4,545

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,220
	0,222

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,060
	0,061

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,060
	0,061

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,350
	0,354

	92
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / filtru

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,550
	0,55

	93
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,40

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,006

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,012

	94
	AcB04A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm

	buc
	
	11,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,000
	11,00

	
	2744233336424
	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm
	kg
	1,500
	16,665

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,100
	1,111

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,020
	0,222

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,020
	0,222

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,220
	2,444

	95
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control

	buc
	
	11,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	4,40

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,066

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,132

	96
	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,660
	2,66

	
	2513736621815
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime
	kg
	0,084
	0,086

	
	2875277313000
	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran
	buc
	1,000
	1,02

	
	2874115821760
	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8
	buc
	4,000
	4,08

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	4,000
	4,08

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,070
	0,071

	97
	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,750
	4,75

	
	2874115802037
	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm
	buc
	2,000
	2,02

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	2,000
	2,02

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,100
	0,101

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,660
	0,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Apeduct



	98
	
	Комбинированный счетчик tip SW-K ф100x20 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60065
	Комбинированный счетчик tip SW-K ф100x20
	buc
	1,000
	1,00

	99
	
	Фильтр бронзовый муфтовый ф100

	buc
	
	1,000



	
	60068
	Фильтр бронзовый муфтовый ф100
	buc
	1,000
	1,00

	100
	
	Манометр ОБМ-100 с трехходовым краном ф20 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60071
	Манометр ОБМ-100 с трехходовым краном ф20
	buc
	1,000
	1,00

	101
	
	Водомер tip SW-DS(C) ф15 sau analog

	buc
	
	11,000



	
	60074
	Водомер tip SW-DS(C) ф15
	buc
	1,000
	11,00

	102
	
	Манометр ОБМ-100 с трехходовым краном ф15 sau analog

	buc
	
	11,000



	
	60079
	Манометр ОБМ-100 с трехходовым краном ф15
	buc
	1,000
	11,00

	103
	
	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой 100x100

	buc
	
	1,000



	
	60085
	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой 100x100
	buc
	1,000
	1,00

	104
	
	Пожарный гидрант ф100 H=1.0 m

	buc
	
	1,000



	
	60086
	Пожарный гидрант ф100 H=1.0 m
	buc
	1,000
	1,00

	105
	
	Pompa Pedrollo Tritus kwt-0.75 h-10 m sau analog

	buc
	
	1,000



	
	600104
	Pompa Pedrollo Tritus kwt-0.75 h-10 m
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


