## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea modelului | Țara producătoare | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 33141411-4 | Lot 1: Lame pentru bisturiu nr.10 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  | Bucată | 850 |  |  |  |  | Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare
2 | 33141411-4 | Lot 2: Lame pentru bisturiu nr.20 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc |  | Bucată | 2000 |  |  |  |  | Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare
3 | 33141411-4 | Lot 3: Lame pentru bisturiu nr.22 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  | Bucată | 3500 |  |  |  |  | Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare
4 | 33141411-4 | Lot 4: Lame pentru bisturiu nr.23 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  | Bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare
5 | 33141411-4 | Lot 5: Lame pentru bisturiu nr. 11 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  | Bucată | 2500 |  |  |  |  | Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare
6 | 33141411-4 | Lot 6: Lame pentru bisturiu nr. 15 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  | Bucată | 2300 |  |  |  |  | Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare
TOTAL