|  | Anexa Nr. 1 |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

Obiectul  Loturilor Nr. 1 și Nr. 2:

- Reglarea și Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Cod PMI | Categorie, nr. poziție PMI-2023 | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50413000-3 |  | CAT_D Generare_M p.29 | Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УД2-12, grosimetru ultrasonic УТ-93П) | buc. | 2 | Conform volumul lucrărilor tabelul 1. |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50413000-3 |  | CAT_D Generare_M p.30 | Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop РДМ-34) | buc. | 2 | Conform volumul lucrărilor tabelul 1. |  |

1. Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului.

1.2. Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023.

2.Cerințe față de Ofertanți/de prezentare a ofertelor:

  - Prezentarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările solicitate.

  - Companie licențiată în domeniul reparației și reglării a mijloacelor de măsurare specificate, cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare mijloace de măsurare specificate).

  - Companie acreditată în domeniul verificărilor metrologice cu prezentarea Certificatului de acreditare (pentru efectuarea activităților de verificare metrologică). În cazul în care verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurare va fi realizată de un alt laborator de verificări metrologice, în ofertă se va include documente care atestă faptul că laboratorul dat este acreditat în domeniul verificării metrologice a mijloacelor de măsurare specificate.

  - Dovada de experiență în domeniu.

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate etaloanele, mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație (dacă va fi nevoie de aceasta), reglare și verificare metrologică.

  - Termenul de executare a lucrărilor.

- Documentația normativ-tehnică de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea Nr.19 din 04.03.2016 | Legea metrologiei |
|  | HG Nr.1042 din 13.09.2016 | Hotărâre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal |
|  | Lege Nr.116 din 18.05.2012 (Legea Nr.151 din 09.06.2022) | privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase) |
|  | NTM 1-89-88 | Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat grosimea, cu ultrasunete |
| 5. | NTM 1-92-95 | Verificarea metrologică a defectoscoapelor cu ultrasunete |
| 6. | МИ 1272-86 | Толщиномер ультразвуковой УТ-93/П. Методика поверки |
| 7. | SM EN ISO 22232-3:2021 | Examinări nedistructive. Caracterizarea și verificarea echipamentului de examinare cu ultrasunete. Partea 3: Echipament complet |
| 8. | SM EN 15317:2017 | Examinări nedistructive. Examinare cu ultrasunete. Caracterizarea și verificarea echipamentului de măsurare a grosimii cu ultrasunete |

Tabelul 1. Volumul lucrărilor:

| Nr. d/o | Denumirea lucrării | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |
| 1. | Reglare și verificare metrologică a defectoscopului ultrasonic УД-2-12 | 1 |
|  | Reglare și verificare metrologică a grosimetrului ultrasonic УТ-93/П | 1 |
| Lotul 2 |  |  |
| 2. | Reglare și verificare metrologică a defectoscopului ultrasonic РДМ-34 | 2 |
| TOTAL |  | 4 unități |

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

- Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în tab.1 (în dependență de lot) al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NM, NTM, MИ ș.a.), inclusiv cele indicate în punctul 3, pentru tipurile indicate de mijloace de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de  „TERMOELECTRICA” S.A.

- Executantul lucrărilor va prezenta la final proces-verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va prezenta pentru fiecare mijloc de măsurare reglat/reparat Fișă tehnică, cu specificarea rezultatului lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic.

- Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A  executantului lucrărilor.

- În cazul surveniri imposibilității prestării serviciului în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze ”TERMOELECTRICA” S.A. despre cauza și modul de rezolvare a problemei iscate în termen de 5 zile, și să coordoneze un nou termen de efectuare a lucrărilor.

- Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție pentru mijloacele de măsurare reglate sau reparate, va fi de minim 12 luni, începând cu data recepției calitative a lucrărilor, pentru toate componentele.

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica „TERMOELECTRICA” S.A, în decurs de 10 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție și factura fiscală.

- „TERMOELECTRICA” S.A.  urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de „TERMOELECTRICA” S.A. în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și costul materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute „TERMOELECTRICA” S.A. va aproba sau va respinge recepția.

Obiectul Lotului Nr. 3:

- Etalonarea mijloacelor de măsurare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50411000-9 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, Rezistoare în decade cu 5÷8 intervale, element normal, voltampermetru digital, punte de CC, voltmetru, ampervoltmetru,ampermetru, megohmetru, megohmetru electronic, ohmetru, kilovoltmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, wattmetru) | buc. | 48 | Conform formularului de deviz nr. 2 |
| 3.2 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți +24 greutăți+2 pompa de presiune, micromanometru cu mai multe intervale MMH-2400, manometre cu element elastic, barometru, calibrator de presiune) | buc. | 69 | Conform formularului de deviz nr. 2 |
| 3.3 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (comparator cu cadran, comparator de alezaje, micrometru) | buc. | 3 | Conform formularului de deviz nr. 2 |
| 3.4 |  | Etalonare mașină de forță și tracțiune | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 2 |
| 3.5 |  | Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetrul poartabil cu ultrasunet) | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 2 |
| 3.6 |  | Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, PH metru tip И-160 МП , spectrofotometru, conductometru, spectometru de emisie atomică) | buc. | 9 | Conform formularului de deviz nr. 2 |
| 3.7 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor termice (Termometru cu infraroșu tip VarioCAM) | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr.2 |

1. Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor  “Termoelectrica”S.A.

or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

  - Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-decembrie.

2.Cerințe față de Ofertanți/de prezentare a ofertelor:

  - Prezentarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările solicitate.

  - Companie acreditată în domeniul etalonărilor mijloacelor de măsurare cu prezentarea Certificatului de acreditare (pentru efectuarea activităților de etalonare). În cazul în care etalonarea mijloacelor de măsurare va fi realizată de un alt laborator de etalonări, în ofertă se va include documente care atestă faptul că laboratorul dat este acreditat în domeniul etalonării metrologice a mijloacelor de măsurare specificate.

  - Dovada de experiență în domeniu.

  - Termenul de executare a lucrărilor.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Legea Nr.19 din 04.03.2016 |  | Legea metrologiei |
|  | HG 1042 din 13.09.2016 |  | Hotărîre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal |
|  | HG 1118/2018 |  | Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public |
|  | RGML 12:2018 |  | Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică |
|  | SM EN ISO 6506:2015 |  | Materiale metalice. Încercări de duritate Brinell |
|  | SM EN ISO 65082:2015 |  | Materiale metalice. Încercări de duritate Rockwell |
|  | SM EN ISO 6507:2018 |  | Materiale metalice. Încercări de duritate Vickers |
|  | SM EN ISO 7500-1:2018 |  | Materiale metalice. Etalonarea şi verificarea maşinilor pentru încercări statice monoaxiale. Partea 1: Maşini de încercat la tracţiune/compresiune. Verificarea şi etalonarea sistemului de măsurare a forţei |
|  | GOST 8.335-2004 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Меры твёрдости обрасцовые. Методика поверки |

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în Formular de deviz nr.1 al prezentului caiet de sarcini, Anexa Nr.1, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), inclusiv cele indicate în punctul 3, pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

  - Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A..

  - Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după etalonare, este asigurată de „TERMOELECTRICA” S.A.. Aceeși cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

  - Executantul lucrărilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

  - Executantul va elibera documente confirmative de etalonare (Certificat de etalonare) pentru fiecare mijloc de măsurare etalonat.

- Cerinţe de mentenanţă:

  - Prestarea serviciilor de etalonare se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre etalonare a mijloacelor de măsurare.

  - În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de etalonare la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

  - Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor).

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica „TERMOELECTRICA” S.A.  despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

  - „TERMOELECTRICA” S.A.  urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de „TERMOELECTRICA” S.A.  în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și costul materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute „TERMOELECTRICA” S.A.  va aproba sau va respinge recepţia.

Formular de deviz nr.1

1. Volumul lucrărilor

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice |  |  |
| 1 | Etalonare rezistoare în decade(tip P4831) (5÷8 intervale) | 8 |
| 2 | Etalonare rezistență de valoare unică, (P321) | 1 |
| 3 | Etalonare Aparat universal de măsurare Р-4833 (8 decade) | 3 |
| 4 | Etalonare Voltampermetru digital (tip Щ300) | 1 |
| 5 | Etalonare Voltmetru (tip Д5015, Д50152, М42304) | 4 |
| 6 | Etalonare Wattmetru (tip Д50162) | 2 |
| 7 | Etalonare ampervoltmetru (tip M2018, M2020, M1108) | 5 |
| 8 | Etalonare ampermetru (tip Д5014, Д50142, М42304, М42300) | 6 |
| 9 | Etalonare megaohmetru (tip Ф4100, Ф4100/4 ,Ф4100/5, ЭСО202/2-Г) | 5 |
| 10 | Etalonare ohmetru (tip Ф4104-М1, M416) | 2 |
| 11 | Etalonare element normal (tip МЭ4700) | 2 |
| 12 | Etalonare megaohmetru electronic (ЦСО202-1) | 1 |
| 13 | Etalonare Punte de CC (tip P333) | 1 |
| 14 | Etalonare Set de măsurat (tip K505 Ampermetru, voltmetru, wattmetru) | 1 |
| 15 | Etalonare micromiliohmetru tip MMO-40 | 1 |
| 16 | *Kilovoltmetru-Instalație de străpungere (tip AИМ-90) | 2 |
| 17 | *Kilovoltmetru-Instalație de străpungere (tip AИД-70 У3) | 3 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune |  |  |
| 18 | Etalonare manometru cu piston (tip MP60) | 2 |
| 19 | Etalonare greutăți manometru cu piston (tip MP60) | 24 |
| 20 | Etalonare pompa de presiune manometru cu piston (tip MP60) | 2 |
| 21 | Etalonare micromanometru cu mai multe intervale MMH-2400 | 4 |
| 22 | Etalonare Complex digital de măsurare (tip ИПДЦ ) | 1 |
| 23 | Etalonare Manometre și vacuumetre cu element elastic (tip MO) | 33 |
| 24 | Etalonare Barometru (tip БАМ 1, БАМ 2) | 2 |
| 25 | Etalonare Calibrator de presiune | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice |  |  |
| 26 | Etalonare comparator cu cadran | 1 |
| 27 | Etalonare comparator de alezaje | 1 |
| 28 | Etalonare micrometru de interior | 1 |
| Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice |  |  |
| 29 | *Etalonare fotoelectrocolorimetru,(tip КФК-3, КФК-2) | 4 |
| 30 | *Etalonare spectometru de emisie atomică (tip DFS-500) | 1 |
| 31 | *Etalonare spectrofotometru Unico2100 | 1 |
| 32 | *Etalonare PH metru Анион 4100 (conductometru) | 1 |
| 33 | *Etalonare PH metru HI 2212 HANNA | 1 |
| 34 | *Etalonare PH metru tip И-160 МП | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor termice |  |  |
| 35 | Etalonare Termometru cu infraroșu tip VarioCAM | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare alte forței și durității |  |  |
| 36 | Etalonare durimetrul poartabil cu ultrasunet (tip TKM-459C) | 1 |
| 37 | *Etalonare mașină de forță și tracțiune (tip РГМ-300-1) | 1 |

*Etalonarea se va efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

**„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.

Obiectul Loturilor Nr.4

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 4.1 | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 15 | 272 |  |
| 4.2 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 20 | 330 |  |
| 4.3 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 20 (cu 2 debitmetre) | 1 |  |
| 4.4 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 25 | 307 |  |
| 4.5 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 25 (cu 2 debitmetre) | 9 |  |
| 4.6 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 40 | 80 |  |
| 4.7 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 40 (cu 2 debitmetre) | 8 |  |
| 4.8 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 50 | 14 |  |
| 4.9 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 50 (cu 2 debitmetre) | 3 |  |
| 4.10 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 65 | 5 |  |
| 4.11 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 65(cu 2 debitmetre) | 3 |  |
| 4.12 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 80 | 2 |  |
| 4.13 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 100 | 1 |  |
| 4.14 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | DN 150 | 1 |  |
|  |  |  | Total: | 1 036 buc |  |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT  ”TERMOELECTRICA” SA

- Termenul de realizare a lucrărilor: martie -decembrie  a. 2023

- Cerințe generale:

- Ofertă va fi prezentată în limba romană și va include în mod obligatoriu devizul de cheltuieli pentru executarea lucrărilor;

- Companie licențiată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Experiență în domeniu;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Termenul de executare a lucrărilor.

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

- Executantul lucrărilor trebuie să realizeze integral  lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerințele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoare de energie termică și apă.

- Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuează de către Executantul lucrărilor.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor verificat.

- În cazul survenirii imposibilității prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- În cazul în care se constată existența unor lipsuri şi/sau deficiențe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.