|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U. m. | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| Țevi din oțel pentru apă și gaze conform EN 10216-2 sau GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 441600000-9 | 1.1 țeavă din oţel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm | tona | 0,282 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 țeavă din oţel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm | tona | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 țeavă din oţel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm | tona | 0,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 țeavă din oţel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm | tona | 0,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 țeavă din oţel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm | tona | 2,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune conform GOST 9940-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 | 441600000-9 | 2.1 țeavă din oţel Ø16×2,0mm | tona | 0,0124 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 țeavă din oţel Ø57×3,5mm | tona | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 țeavă din oţel Ø159×5,0mm | tona | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |