| Bloc de studii si cantina la LT "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Semnalizarea de paza automata (05/2021-SPA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 100,000 |
| 2 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 10,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 110,000 |
| 4 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 50,000 |
| 5 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 10,000 |
| 6 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,000 |
| 7 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului | buc | 5,000 |
| 10 |  | Elemente de montare | set | 4,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a radioemitatorului de semnal | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-601-1 | Tablou (tastatura) | buc | 1,000 |
| 13 | 10-08-003-07 | Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei | set | 6,000 |
| 14 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 6,000 |
| 15 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,300 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,5 | m.l. | 600,000 |
| 18 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRHF - 3x1,0мм2 | m | 150,000 |
| 19 |  | Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5 | m | 80,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,000 |
| 21 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 700,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost Utilaj |  |  |
| 22 | pret furnizor | Dulap din metal pentru dispozitivul logic gab. min. 350(h)x300x150mm | buc | 1,000 |
| 23 |  | Dispozitiv logic pentru paza cu 8 zone de securitate, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP, 12V, 110 mA tip PC-1864 sau analog | buc | 1,000 |
| 24 |  | Modul de intrare pentru 8 zone (modul de expansiune), 12V, 35 mA de tip PC5108 sau analog | buc | 1,000 |
| 25 |  | Bloc de alimentare de rezerva I=16,5Vac/40VA, U=12V | buc | 1,000 |
| 26 |  | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,000 |
| 27 |  | Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA de tip ATS-100 sau analog | buc | 1,000 |
| 28 |  | Tastanura pentru administrarea sistemei, 125 mA de tip PK-5501E 1 H sau analog | buc | 1,000 |
| 29 | pret furnizor | Detector de miscare si spargerea sticlei 16,5/18 mA de tip LC 102 sau analog | buc | 6,000 |
| 30 | pret furnizor | Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor | set | 6,000 |
| 31 | pert furnizor | Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95 | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.