| Anexa 17: materialele necesare pentru retrasare conductelor de răcire a generatorului TVF 120 nr.2 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1421102200393 | Balast nespalat de riu 0-70 mm | m3 | 0,30000 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 63,36700 |
| 3. | 2010102903971 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,01800 |
| 4. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,03600 |
| 5. | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,04200 |
| 6. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00720 |
| 7. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 16,50000 |
| 8. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,60000 |
| 9. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 18,09600 |
| 10. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,78000 |
| 11. | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 4,40000 |
| 12. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,24000 |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 118,05800 |
| 14. | 2413547308164 | GAZ-LPG | L | 80 |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica | kg | 239,98000 |
| 16. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,12000 |
| 17. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 12,00000 |
| 18. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 8,00000 |
| 19. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,56000 |
| 20. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,22000 |
| 21. | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 2,52000 |
| 22. | 2513206622068 | Garnitura rezistenta la H2 | buc | 24,00000 |
| 23. | 25236987415 | Reductie conica concentrica 108x4-89x3 ГОСТ 17378-20, oțel 20 | buc | 12,00000 |
| 24. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 7,31800 |
| 25. | 2722103107000 | Conducta de otel DN 108x5 oțel 20, GOST 8734-75 | m | 120,48000 |
| 26. | 2722103107000 | Conducta de otel DN 89x4 oțel 20, GOST 8734-75 | m | 6,0240 |
| 27. | 27236987418 | Suport conducta | buc | 580,00000 |
| 28. | 2735725901039 | Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin | kg | 5,50000 |
| 29. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 72,74400 |
| 30. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 408,00000 |
| 31. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,36000 |
| 32. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,18000 |
| 33. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,60000 |
| 34. | 2874115821784 | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 | buc | 192,00000 |
| 35. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 192,00000 |
| 36. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,60000 |
| 37. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,60000 |
| 38. | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel 108x5 R600-54buc- (1350mm)=73m; R200-36buc (720mm)=26m; Total teava=99m oțel 20, GOST 8734-75 | buc | 90,0000 |
| 39. | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel 89x4 R200-12buc- (720mm)=8,7m; Total teava=7,8m oțel 20, GOST 8734-75 | buc | 12,0000 |
| 40. | 287527440080 | Flansa rotunda din otel d=80 | buc | 12,00000 |
| 41. | 287527440082 | Flansa rotunda din otel DN 80 PN 16 oarbe | buc | 24,00000 |
| 42. | 287527440100 | Flansa rotunda din otel d=100 | buc | 24,00000 |
| 43. | 2881116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. | buc | 5,50000 |
| 44. | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi | buc | 8,14000 |
| 45. | 2881116002725 | Discuri abrazive 178 x 4 x 22 | buc | 0,81400 |
| 46. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 84,00000 |
| 47. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 11,57400 |
| 48. | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 3,55200 |