# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Simulatoarelor (Sistem integrat pentru sălile de simulare în timp real a situațiilor excepționale în timpul ajutorului medical prespitalicesc)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lotului | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38970000-5 | Lotul nr. 1 - Simulatoare (Sistem integrat pentru sălile de simulare în timp real a situațiilor excepționale în timpul ajutorului medical prespitalicesc) | set | 1 | Conform specificațiilor tehnice ale Simulatoarelor (Sistem integrat pentru sălile de simulare în timp reala situațiilor excepționale în timpul ajutorului medical prespitalicesc). | 3572870,00 |
| Valoarea totală estimată (fără TVA): |  |  |  |  |  | 3572870,00 |

Specificația tehnică a Simulatoarelor (Sistem integrat pentru sălile de simulare în timp real a situațiilor excepționale în timpul ajutorului medical prespitalicesc):

| Nr. | Specificatia minimă a bunurilor | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Videoproiector Specificații minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA WUXGA 1920x1200 ASPECT RATIO 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible LUMINOZITATE Min. 5000 Lumens CONTRAST Min. 300000:1 INTRARI/IESIRI: min. 2 x HDMI 2.0, min. 1 x VGA, min. 1 x Composite video, min. 2 x Audio 3.5mm, min. 1 x USB-A power 1.5A, min. 1 x Audio 3.5mm, min. 1 x VGA, min. 1 x 12V trigger, min. 1 x HDBaseT, min. 1 x RJ45, min. 1 x RS232 AUDIO – cel putin doua difuzoare a cate 10W MISCARE OBIECTIV –Vertical min. 100%, Orizontal min. +/-4% SURSA DE LUMINA - laser cu perioada de viata nu mai putin de 30000 ore CULORI EXPUSE – min. 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.58:1 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 15° Orizontala si ± 15° Verticala CONSUM DE ENERGIE consum activ maxim nu mai mare de 366W, consum activ minim nu mai mare de 240W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries GARANTIE Minim 36 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina | 19 |
| 2 | Suport pentru tavan Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: minim 24 luni | 19 |
| 3 | Ecran de proiectie electric motorizat Dimensiunea suprafetei de proiectie: min. 350*260 cm Posibilitate de montare pe perete. Posibilitate de ajustare a punctelor de ridicare si coborare pentru incadrarea optimala in spatiul preconizat Culoarea suprafetei de proiectie – alba Aditional – sistem fara fir ce permite automatizarea cu videoproiectorul folosind portul Trigger +12V, compus din transmitator cu conexiune tip miniJack mono (pentru proiector) si receptor cu conexiune directa prin fir la motorul ecranului (pentru ecranul de proiectie) Garantie Min. 24 luni | 1 |
| 4 | Media Player tip 1 Specificații minime solicitate: Tip Media Player pentru redarea continutului pe mai multe proiectoare si planuri (tip mapping), inclusiv cu functionalitate de deformare imagini si imbinare a imaginilor video, PC industrial, portabil. CPU cu rezultatul min. 27625 (conform testelor de pe www.cpubenchmark.net), GPU cu rezultatul min. 6490 (conform testelor de pe www.cpubenchmark.net), RAM min.16 Gb DDR5, SSD de baza min. 256Gb SATA Viteza de citire: min. 2.5GB/s Conexiuni: - min. WiFi, - min. 1*USB Type-A 3.2 frontal, - min. 2*USB Type-A 3.2 in spate, - min. 2*USB Type-A 3.1 in spate, - min. 1*USB Type-C 3.2 frontal, - min. 4*miniDP - min. 1*HDMI, - min. 2*DP, - min. 1*Ethernet (1 Gbit/s), - min. 1*audio 3.5 jack stereo, Licenta Windows 10 PRO preinstalata. Aplicatii brand-name de acelasi producator ca si unitatea centrala. licentiate pe unitatea centrala fara posibilitate de transmitere a licentei, ce permit calibrarea imaginilor pe diferite proiectoare (minim 4) pentru a reda continutul ca un tot intreg. Sursa de alimentare: externa, min. 130W Greutatea: max. 1.4kg Garantia Hard & Soft: Min. 24 luni | 4 |
| 5 | Media Player tip 2 Specificații minime solicitate: Tip Media Player pentru redarea continutului pe mai multe proiectoare si planuri (tip mapping), inclusiv cu functionalitate de deformare imagini si imbinare a imaginilor video, PC industrial, portabil. CPU cu rezultatul min. 30500 (conform testelor de pe www.cpubenchmark.net), GPU cu rezultatul min. 13500 (conform testelor de pe www.cpubenchmark.net), RAM min.16 Gb DDR5, SSD de baza min. 512Gb SATA SSD Secundar min. 2TB NVMe, Viteza de citire: min. 2.5GB/s Conexiuni: - min. WiFi 6, - min. Bluetooth min. 5.1, - min. 1*USB Type-A frontal, - min. 4*USB Type-A in spate, - min. 2*USB Type-C frontal, - min. 8*HDMI, - min. 3*DP, - min. 1*Ethernet (2.5Gbit/s), - min. 1*Ethernet (1 Gbit/s), - min. 1*audio stereo, - min. 1*audio line out, Licenta Windows 10 Enterprise LTSC preinstalata. Aplicatii brand-name de acelasi producator ca si unitatea centrala, licentiate pe unitatea centrala fara posibilitate de transmitere a licentei, ce permit calibrarea imaginilor pe diferite proiectoare (minim 6) pentru a reda continutul ca un tot intreg. Sursa de alimentare: externa, min. 285W Greutatea: max. 2.6kg Garantia Hard & Soft: Min. 24 luni | 1 |
| 6 | Set de calibrare Specificații minime solicitate: Clasa: Camera de vedere computerizata cu obiectiv interschimbabil Rezolutie: min. 5Mp Tip lentila: max. 1.70 mm cu unghi ultralarg si distorsiuni destul de vizibile Unghiul de vedere: min. 115°x100° Interfata de conexiune: GigE RJ45 Tip senzor: CMOS, rolling shuter, monocrome Dimensiune senzor:1/2.5” Dimensiune pixel: max. 2.3*2.3µm Rezolutie: min. 2590*1940 Rata de improspatare: min. 22 fps in 5Mp Garantie: Min. 24 luni | 1 |
| 7 | Monitor Specificații minime solicitate: Diagonala display: min. 23.8” Tip display: TFT Rata de reîmprospătare a ecranului: min. 75Hz Aspect ratio: 16:9 Rezolutie ecran: min. 1920x1080 FullHD Consum de energie: max. 16W Dimensiune VESA: 100*100 Garantie Min. 24 luni | 5 |
| 8 | Set tastatura si mouse Specificații minime solicitate: Tip tastatura si mouse: fara fir, cu posibilitatea de a opera alternativ cu min. 2 dispozitive (dotat cu butoane pentru a comuta intre dispozitive) Tip conexiune wireless: Bluetooth low energy Caracteristici tastatura: de tip complet, cu Numpad si layout-uri EN si RU imprimate din uzina Butoane mouse: nu mai putin de 7 DPI maximal: nu mai putin de 2400 Alimentare: tastatura - acumulator reincarcabil pe baza de Li de min. 420mAh, mouse - acumulator reincarcabil pe baza de Li de min. 380mAh Termen de utilizare estimat cu o incarcare completa: min. 3 luni Cablu USB type-A la USB type-C de min.1m (pentru reincarcare) inclus in set. Garantie min. 2 ani | 5 |
| 9 | Amplificator Specificații minime solicitate: Putere de ieșire: min.240 W Intrări: 3 x XLR balansat, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack conector, 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80Hz - 15kHz, THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, ±12dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilități: de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone; de instalat pe masă sau în rack; de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V; Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garanție: Min. 12 luni | 5 |
| 10 | Amplificator Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.120 W Intrări: 3 x XLR balansat, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack conector, 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80 Hz - 15 kHz THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garantie Min. 12 luni | 1 |
| 11 | Difuzor Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.60 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 50W- 25W – 12.5 W - 6 W – 3 W - 8 Ω Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.5.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie Min. 12 luni | 10 |
| 12 | Difuzor Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.40 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 30W - 15 W – 7,5 W – bypass 8 Ω Sensibilitate: min.90 dB (1 W/1 m) Nivel maxim de presiune nu mai mic de 110dB/1m la 12kHz Diapazon de frecvență: min. 80 Hz – 20 kHz Greutate: max.2.15 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport din oțel pentru montare pe perete sau tavan care sa permita ajustarea pozitiei difuzorului atat pe plan orizontal, cat si pe plan vertical Garanție: Min. 12 luni | 2 |
| 13 | Difuzor de tip Subwoofer Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.60 W RMS Transformator de putere: min. 60W - 30 W – 15 W – 7.5 W–4 Ω Sensibilitate: min.78 dB (1 W/1 m) Nivel maxim de presiune nu mai mic de 110dB/1m la 12kHz Diapazon de frecvență: min. 50 Hz – 300Hz Greutate: max.4.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Garanție: Min. 12 luni | 5 |
| 14 | Sistem wireless cu microfon headset Specificații minime solicitate: Sistem wireless cu microfon headset cu selectare frecvențe (32). Incluse în pachet: microfon headset, receptor wireless + două antene, transmițător, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii receptor: T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Impedanță de ieșire: 200Ω Conectori ieșire: XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Diapazonul frecvenței de operare 606 MHz - 621 MHz Power supply - 12-15 V DC, 1.25 A Specificatii transmițător: Tip – bodypack Raport semnal/zgomot: > 105dB Intrari: 1*miniXLR (conector cu 4 pini) Putere de transmisie: 15mW Specificatii pentru microfon: Compatibil cu transmitatorul Tip – casca Sensibilitatea: -47 dB μV Stabilitate: ±10KHz Deviere frecvențe: ±48KHz Gamă frecvențe audio: 45~18,000 Hz Sistem:dinamic Caracteristică polară: hipercardioid Garantia 12 luni | 6 |
| 15 | Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesoriile necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor astfel încât acestea sa formeze sisteme audio-video integrate (6 buc) trebuie descrise si incluse in set, inclusiv Dulap pentru telecomunicatii 9U/600x600, cu accesorii in set – 5 buc si Dulap pentru telecomunicatii 6U/600x450, cu accesorii in set – 1 buc | set |
| 16 | Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea și setarea echipamentului, materialelor si a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea in funcțiune a sistemelor audio-video, precum si initierea personalului pentru lucrul cu acestea trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic. | serv |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 90 zile calendaristice de la semnarea contractului. Furnizorul livrează, instalează și setează echipamentul la adresa: mun. Chișinău șos. Muncești, nr. 17.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3 | Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), (conform anexei nr. 9 din Documentația standard) sau transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi Codul fiscal: 1015600032824 IBAN: MD18AG000000022515454988 | Da |
| 4 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 7 | Confirmare privind perioada de garanție | Confirmare privind perioada de garanție conform cerințelor solicitate, totodată termenul de reparare și/sau schimb pe perioada de garanție nu va depăși 14 zile, iar ridicarea unităților defectate va fi efectuată de către Vînzător de la sediul IMSP CNAMUP, original, confirmat prin prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 8 | Declaraţie de la producător/ distribuitor privind existenţa unui service centru oficial pe teritoriul Republicii Moldova sau prezentarea unui contract cu un asemenea service centru | Original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 9 | Numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor” | Numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45 din HG Nr. 212 din 07-03-2018 pentru aprobarea Regulamentului privin deșeurile de echipamente electrice și electronice, original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 10 | Certificat de conformitate | Original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 11 | Autorizaţie de la producător sau Certificat de partener/ distribuitor oficial al producătorului | Original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

La semnarea contractului operatorii economici vor prezenta o Garanţie de bună execuție (emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 10 din Documentația standard)

sau

transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG000000022515454988

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru:  	    			Iurie CRASIUC  _______________

L.Ș.