| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN25 |  |  |  | D50, PN25 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN25 |  |  |  | D40, PN25 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN25 |  |  |  | D32, PN25 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN25 |  |  |  | D25, PN25 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN25 |  |  |  | D20, PN25 |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | 50*50*50 |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | 25*25*25 |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | 20*20*20 |  |  |  |
| Teu redus PPR |  |  |  | 50*25*50 |  |  |  |
| Teu redus PPR |  |  |  | 40*25*40 |  |  |  |
| Teu redus PPR |  |  |  | 32*25*32 |  |  |  |
| Teu redus PPR |  |  |  | 25*20*25 |  |  |  |
| Reducție PPR |  |  |  | 50*40 |  |  |  |
| Reducție PPR |  |  |  | 40*32 |  |  |  |
| Reducție PPR |  |  |  | 32*25 |  |  |  |
| Reducție PPR |  |  |  | 25*20 |  |  |  |
| Mufa PPR |  |  |  | D50 |  |  |  |
| Mufa PPR |  |  |  | D40 |  |  |  |
| Mufa PPR |  |  |  | D32 |  |  |  |
| Mufa PPR |  |  |  | D25 |  |  |  |
| Mufa PPR |  |  |  | D20 |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D50; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D40; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D32; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D20; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D50; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D540; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D32; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D25; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Cot PPR FI/FI |  |  |  | D20; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Punte ocolire mufată PPR |  |  |  | D25 |  |  |  |
| Punte ocolire mufată PPR |  |  |  | D20 |  |  |  |
| Racord demontabil Olandez |  |  |  | PPR D50*D40 FE |  |  |  |
| Racord demontabil Olandez |  |  |  | PPR D40*D32 FE |  |  |  |
| Racord demontabil Olandez |  |  |  | PPR D32*D25 FE |  |  |  |
| Racord demontabil Olandez |  |  |  | PPR D25*D20 FE |  |  |  |
| Racord demontabil Olandez |  |  |  | PPR D20*D15 FE |  |  |  |
| Racord demontabil Olandez |  |  |  | PPR D50*D40 FI |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D50*d40 FI |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D50*d40 FE |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D40*d32 FE |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D32*d25 FE |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D25*d20 FE |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D20*d15 FE |  |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | D20*d15 FI |  |  |  |
| Robinet bilă PPR |  |  |  | D50 |  |  |  |
| Robinet bilă PPR |  |  |  | D40 |  |  |  |
| Robinet bilă PPR |  |  |  | D32 |  |  |  |
| Robinet bilă PPR |  |  |  | D25 |  |  |  |
| Robinet bilă PPR |  |  |  | D20 |  |  |  |
| Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 550x80x80 , 10 secții,culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d20 alb |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d25 alb |  |  |  |
| Bulon |  |  |  | M16x70 |  |  |  |
| Piulițe |  |  |  | M16 |  |  |  |
| Rondela |  |  |  | D16 |  |  |  |
| Colier metalic cu cauciuc și diblu |  |  |  | D40,metal |  |  |  |
| Colier metalic cu cauciuc și diblu |  |  |  | D32,metal |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | D54/9mm, Pe expandat |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | D42/6mm, Pe expandat |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | D35/6mm, Pe expandat |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | D28/6mm, Pe expandat |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | D22/6mm, Pe expandat |  |  |  |
| Pasta etansare |  |  |  | Destinatie:pentru țevi din plastic, Ambalaj tub 250g. |  |  |  |
| Cânepă fuior |  |  |  | Temperatura de aplicare(C)130 Ambalaj 100gr. |  |  |  |
| Vana fontă cu flanșe |  |  |  | D100, PN 10/16 |  |  |  |
| Vana fontă cu flanșe |  |  |  | D 65, PN 10/16 |  |  |  |
| Filtru Y din fontă cu flanșe |  |  |  | D 100,PN 10/16 |  |  |  |
| Dop bombat oțel |  |  |  | D 100 |  |  |  |
| Dezaerator automat |  |  |  | D 15 |  |  |  |
| Manometru |  |  |  | 10 bar, D15 FE |  |  |  |
| Robinet bilă |  |  |  | D 15 FI/FI, mîner fluture |  |  |  |
| Flansă otel |  |  |  | D 100 PN 10/16 |  |  |  |
| Flansă otel |  |  |  | D 65 PN 10/16 |  |  |  |
| Flansă otel |  |  |  | D 50 PN 10/16 |  |  |  |
| Valsir |  |  |  | Pasta montare țeavă PP |  |  |  |
| Furtun apă-aer |  |  |  | 60 bar,D 16mm |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________