Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)DEVIZ 4-1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( BZUM-TF-01-100 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZMG 310 CR ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( ограничитель перенапряжения LVA-440-CS ) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 5 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 6 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV ( СИП2а сеч. 3х35+54,6 мм2 ) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00002 |  |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 |  |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |  |  |
|  | 507-9101 | Conductori СИП2а сеч. 3х35+54,6 мм2 | m | 1 000,0000 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 8 |  | Арматура для прокладки провода марки СИП 2А | ??? |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Лента из нержавеющей стали F2007 | m |  |  |  |
|  | 920-345800 | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Cкрепы для крепления лент А200 | buc |  |  |  |
|  | 920-345801 | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Кронштейн СА1500 | buc |  |  |  |
|  | 920-345802 | Кронштейн СА1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 920-345803 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Провод АПВ сеч. 6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 920-345804 | Провод АПВ сеч. 6 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Уплотнитель кабельных проходов RDSS 75 | buc |  |  |  |
|  | 920-345805 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS 75 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Герметичные изолированный наконечники СРТАИ 35 | buc |  |  |  |
|  | 920-345806 | Герметичные изолированный наконечники СРТАИ 35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Герметичные изолированный наконечники СРТАИ 54 | buc |  |  |  |
|  | 920-345807 | Герметичные изолированный наконечники СРТАИ 54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc |  |  |  |
|  | 920-345808 | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Анкерный зажим РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 920-345809 | Анкерный зажим РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF | buc |  |  |  |
|  | 920-345810 | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |  |  |
|  | 446-20110 | Опора CB95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 21 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior ( опора П3 СВ95-2 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |  |  |
|  | 446-20111 | Опора П3 СВ95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 22 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche трубостойка Н=4,0 m, Д40мм | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |  |
|  | 101-0388 | Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier | t | 0,00008 |  |  |
|  | 101-0627 | Ulei combinat de in "К-2" | t | 0,00015 |  |  |
|  | 101-0814 | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 101-1704 | Pisla de constructii | t | 0,00008 |  |  |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 110-02141 | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche трубостойка Н=4,0 m, Д40мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Зажим К296 | buc |  |  |  |
|  | 920-345811 | Зажим К296 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Зажим К687 | buc |  |  |  |
|  | 920-345812 | Зажим К687 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Зажим К867 | buc |  |  |  |
|  | 920-345813 | Зажим К867 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 29 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5300 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2665122700450 | Placi ondulate tip eternit | m2 | 1,2500 |  |  |
|  | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403750000 | Pazie | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0000 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-211 | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Шкаф ввода и учета BZUM-TF-01-100 | buc |  |  |  |
|  | 920-420300 | Шкаф ввода и учета BZUM-TF-01-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Счетчик ZMG 310 CR Un=380B, In=5-100A 3Ф | buc |  |  |  |
|  | 920-420301 | Счетчик ZMG 310 CR Un=380B, In=5-100A 3Ф | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Рубильник ВР32-30 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 920-420302 | Рубильник ВР32-30 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-29/3/25С | buc |  |  |  |
|  | 935-120352 | Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-29/3/25С | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc |  |  |  |
|  | 935-120353 | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.