## Documentație de atribuire (Caiet de sarcini) la

## anunțul de participare nr. ORH-G-25/02-2026  din 25 februarie 2026

Obiectul: Servicii de deservire a sistemului de telemetrie la SRMG.

Numărul: ORH-G-25/02-2026;

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL ”Orhei-gaz”, Republica Moldova, mun. Orhei, str. V. Mahu 121.

- Descriere generală, informații:

Executarea lucrărilor de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii (telemetrie SRG) din cadrul ”Orhei-ga” SRL, lista posturilor/unităților sunt indicate în detaliu în Anexa nr.1.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32441100-7 | Servicii de deservire a sistemului de telemetrie la SRMG | Post. | 43 |

- Cerințe tehnice:

- Sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii – cuprinde:

- * soft pentru asigurarea funcționalității serverului și a blocurilor de monitorizare;

- * soft a serverului;

- * soft de asigurare a blocurilor de microprocesare a monitoringului;

- * soft pentru vizualizarea datelor, preinstalat la computerile utilizatorului;

* soft pentru vizualizarea datelor pe system ANDROID;

- * un bloc ethnic de monitorizare, care se monteaza la obiectul monitorizat, cuprinde:

- * memorie flash 8Mb;

- * microprocessor SL6087;

- * ceas timp real;

- * port RS 232/485;

- * baterie accumulator;

- * modem GSM 900/1800;

- * dispozitiv/indicator de măsurare a presiunii 0-16 bar;

- * dispozitiv/indicator a ușii (închis/deschis);

- Cerințe față de operatorii economici și serviciile prestate:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Avans 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează SRL ”Orhei-gaz” toate prejudiciile cauzate, și achită SRL ”Orhei-gaz” o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Cușnir Iu.

Anexa nr.1

- Lista Stațiilor de Reglare Măsurare Gaze din cadrul SRL ”Orhei-gaz”, pentru executarea servicii de deservire a sistemului de telemetrie la SRMG:

| - № d/o | - Denumirea SRG | - № d/o | - Denumirea SRG |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sucursala ”Orhei-gaz” |  |  |  |
| - 1 | - SRMG mun. Orhei (Slobozia-Doamnei | - 9 | - SRMG s. Peresecina Nr.2 |
| - 2 | - SRMG s. Pelivan | - 10 | - SRMG s. Ivancea |
| - 3 | - SRMG s. Zorile | - 11 | - SRMG s. Berezlogi |
| - 4 | - SRMG s. Mitoc | - 12 | - SRMG s. Susleni |
| - 5 | - SRMG s. Ciocîlteni | - 13 | - SRMG s. Jora de Mijloc |
| - 6 | - SRMG s. Seliște | - 14 | - SRMG s. Chiperceni |
| - 7 | - SRMG s. Ghetlova | - 15 | - SRMG s. Sirota |
| - 8 | - SRMG s. Peresecina Nr.1 | - 16 | - SRMG s. Cucuruzenii de Sus |
| - Sucursala "Rezina-Gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRMG Rezina-Vest | - 6 | - SRMG s. Cinișeuți |
| - 2 | - SRMG spre Țareuca | - 7 | - SRMG s. Ignăței |
| - 3 | - SRMG s. Țareuca | - 8 | - SRMG s. Solonceni |
| - 4 | - SRMG s. Țahnăuți | - 9 | - SRMG s. Păpăuți |
| - 5 | - SRMG s. Pripiceni | - 10 | - SRMG s. Cuizăuca |
| - Sucursala "Șoldănești-gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRMG or. Șoldănești | - 6 | - SRMG s. Cotiujenii-Mari |
| - 2 | - SRMG s. Șestaci | - 7 | - SRMG s. Rogojeni |
| - 3 | - SRMG s. Șipca | - 8 | - SRMG s. Găuzeni |
| - 4 | - SRMG s. Mihuleni | - 9 | - SRMG s. Răspopeni |
| - 5 | - SRMG s. Cobîlea |  |  |
| - Sucursala "Telenești-gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRMG or. Telenești | - 5 | - SRMG s. Ratuș |
| - 2 | - SRMG s. Mîndrești | - 6 | - SRMG s. Sărătenii-Vechi |
| - 3 | - SRMG s. Verejeni | - 7 | - SRMG s. Chiștelnița |
| - 4 | - SRMG s. Coropceni | - 8 | - SRMG s. Scorțeni |
| - GRAND TOTAL |  |  | - 43 |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Cușnir Iu.