| Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-3 (Actualizare)

Deviz-oferta №  2-1-3 (Actualizare)

Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 18,90 |  |  |
| 2 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea |  |  |  |  |
| 3 | CL20A | Clapeta la feriastra AERECO | buc | 12,00 |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate pentru USI MV450P/2VENTS | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - OHЛ390*200h VENTS | buc | 26,00 |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - ОНГ200*100h | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - ОНГ340*100h | buc | 8,00 |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - ОНГ400*140h | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 74,10 |  |  |
| 10 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 102,00 |  |  |
| 11 | IzH07A | Izolarea -плиты минераловатные URSA на синтетическом связующемМ125 б=60мм с покрытием фальгой | m2 | 16,00 |  |  |
| 12 | IzI04D | Banda din aluminiu - Kimal -norma 0,1buc | m | 170,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| ( .) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()