CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177   dev loc 2-1-8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Reteaua de cabluri structurata |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( dulap telecomunicatii 19" 12Uх600x600, cu lacat, cu usa fata de sticla securizata ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( router 1U 5x Gigiabit Ethernet ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( panoul de ventilatie cu termostat 1U ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( PDU 16A, 200-240 V, 50/60 Hz ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( UPS, 19", 2U, 1000 VА ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch, 24 porturi RJ45 auto-negoliating 10/100/1000 Mbps, 2x10Gb/c SFP + ports, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel Cat. 5e 24 porturi, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 5,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45 | buc | 7,0000 |
| 11 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 6,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 | buc | 7,0000 |
| 13 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,1100 |
| 14 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 11,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.0 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 17,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 17,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 3.0 m, optic | buc | 1,0000 |
| 18 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 1,8000 |
| 19 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 5 | buc | 17,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Conector optic | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 4,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP, cat. 5e | m | 400,0000 |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0350 |
| 24 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 40 mm | m | 3,5000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,8000 |
| 26 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 20 mm | m | 80,0000 |
| 27 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,1000 |
| 28 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat 50x50 | m | 20,0000 |
| 29 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0050 |
| 31 | Pret de piata | Aparat telefonic RJ-45 | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Ceasoficare |  |  |
| 32 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc | 2,0000 |
| 33 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3. Sistema de translare radio |  |  |
| 34 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct radio autonom la receptie ) | buc | 3,0000 |
| 35 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma | buc | 3,0000 |
| 36 | Pret de piata | Receptor FM | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.4. Sistemul de proiectie |  |  |
| 37 | 10-04-067-21 apl | Aparataj de televiziune color: Videoproiector cu sistem de montare | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu HDMI, L = 12 m | buc | 1,0000 |
| 39 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,1200 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP, cat. 5e | m | 12,0000 |
| 41 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2400 |
| 42 | Pret de piata | Teava din otel diam. 16 mm | m | 24,0000 |
|  |  | 1.5. Soneria electrica la lectii |  |  |
| 43 | 10-04-066-06 apl | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare ( sistemul de gestionare a soneriei electrice СУЭЗ 1 ) | buc | 1,0000 |
| 44 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( sonerie electromagnetica МЗМ-2, Uн = 230 В ) | buc | 2,0000 |
| 45 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( buton de gestionare pentru montare in carcasa КП ) | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2400 |
| 47 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRHF 3x1.5 mm2 | m | 12,0000 |
| 48 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRHF 3x2.5 mm2 | m | 12,0000 |
| 49 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,2400 |
| 50 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 24,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Reteaua de cabluri structurata |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Dulap pentru telecominicatii 19", inaltimea 12U, marimi 600х600, usa din fata din sticla securizata cu lacata | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Router 5x Gigiabit Ethernet | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Panoul de ventilare cu termostat, 1U | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor | PDU 16A, 200-240 V, 50/60 Hz ( filtre de retea ) din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS 1000 | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negoliating 10/100/1000 Mbps, 2x10Gb/c SFP + ports, 19", 1U, rack mount, throughput 102 Gbps | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Patch - panel Cat. 5e 24 porturi, 1U | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Sistemul de proiectie |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Videoproiector cu sistem de montare | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Ecran de proiectie, perete/tavan, 152 cm x 203 cm, unghi de vizionare 180 grade, 4KULtra HD+sistem de montare | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Soneria electrica la lectii |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sistemul de gestionare a soneriei electrice СУЭЗ 1 | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Sonerie electromagnetica МЗМ-2, Uн = 230 В | buc | 2,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Buton de gestionare pentru montare in carcasa КП | buc | 1,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Carcasa КП pentru instalarea 1-lui buton de gestionare | buc | 1,0000 |