| Lucrari de instalarea punctului termic la IP LT "Liviu Deleanu", str. L Deleanu, 5/4 , mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

PTI. Solutii termomecanice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |
| 1 | "TECHNO TEST" S.R.L. |  | Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW |  | set | 1,00 |  |  |
|  | ACM202 |  | Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW |  | set | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | "TECHNO TEST" S.R.L |  | Panou Automatizare Forta si SemnalizarePunct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW |  | set | 1,00 |  |  |
|  | PAFS01 |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare tip I pentru Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER Sarcina termica contur incalzire - 55 kW Sarcina termica ACM 50 kW |  | set | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | pret furnizor |  | Contor energie termica MULTICAL 603 G=25,0 mc/h DN 65 cu flanse |  | set | 1,00 |  |  |
|  | 106037 |  | Contor energie termica MULTICAL 603 G=25,0 mc/h DN 65 |  | set | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | pret furnizor |  | Regulator de presiune diferentiala DN40 kvs=16.0 mc/h, diapazon reglare 0,5 ... 2,0 bar cu flanse |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | tip 45-2 |  | Regulator de presiune diferentiala DN40 kvs=16.0 mc/h, diapazon reglare 0,5 ... 2,0 bar cu flanse |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | pret furnizor |  | Filtru tip Y cu flansa DN 80 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3240 80 |  | Filtru tip Y cu flansa DN 80 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. LUCRARI DEMONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 (k=0.6 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Demontarea integrator electronic) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-02-022-04 k=0.6) |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 (Demontarea debitmetrului ultraflow cu flanse, DN50 mm) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | 11-02-001-01 (k=0.6) |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 5 (demontarea sensor de temperatura Pt 500) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DEMONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. LUCRARI DEMONTARE MATERIALE TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari demontare armatura |  |  |  |  |  |
| 9 | RpID23B |  | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Demontarea vana sertar cu flanse DN 80 mm) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | RpID23A |  | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Demontarea vana sertar cu flanse DN 65 mm) |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | RpID23A |  | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Demontarea vana sertar cu flanse DN 40 mm) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari demontare armatura |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrati demontate conducte |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIC20B |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm (Demontarea Tevi din otel DN80) |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 20,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,13 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIC20A |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Demontarea Tevi din otel DN65) |  | m | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 27,84 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 8,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIC20A |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Tevi din otel DN50) |  | m | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 20,88 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 6,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIC37C |  | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (Taierea supurturilor din otel) |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIzD39A1 |  | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune |  | m2 | 17,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,42 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,41 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrati demontate conducte |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DEMONTARE MATERIALE TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. LUCRARI MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |
| 17 | IA14C adaptat |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw Montare Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 34,00 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 7,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | 11-03-001-02 |  | Montare Panou Automatizare Forta si SemnalizarePunct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,03 |  |  |
|  | 1012036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  | kg | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,03 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | 11-02-022-05 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare Contor energie termica MULTICAL 603 G=25,0 mc/h DN 65 cu flanse |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,12 |  |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1012046 |  | Saibe zincate, diametru 16 mm |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc., ACM - buc.) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,09 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | ID05A adaptat |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Montare Regulator de presiune diferentiala DN40 kvs=16.0 mc/h, diapazon reglare 0,5 ... 2,0 bar cu flanse |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | IA25A adaptat |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm Montarea Filtru tip Y cu flansa DN 80 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,30 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Armatura de inchidere |  |  |  |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet tip MF cu piulita olandeza G/2" (DN15) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3046 04 |  | Robinet sferic cu filet tip MF cu piulita olandeza G/2" (DN15) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet tip MF cu piulita olandeza G=1/2" (DN15) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | 2035 11 |  | Robinet sferic sub sudura DN 80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2035 11 |  | Robinet sferic sub sudura DN 80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | RpIC31E |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Robinet sferic sub sudura DN 80 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,82 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,21 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | 2035 10 |  | Robinet sferic sub sudura DN 65 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2035 10 |  | Robinet sferic sub sudura DN 65 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIC31D |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 65 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,78 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,44 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | 2035 08 |  | Robinet sferic sub sudura DN 40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2035 08 |  | Robinet sferic sub sudura DN 40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIC31B |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 40 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,44 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,09 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | 2035 04 |  | Robinet sferic sub sudura DN 15 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2035 04 |  | Robinet sferic sub sudura DN 15 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,91 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,22 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 200101 |  | Robinet sferic cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 200101 |  | Robinet sferic cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | pret furnizor |  | Robinet sferic golite cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 201701 |  | Robinet sferic golite cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic golite cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura de inchidere |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Conducte. Elemente fasonate |  |  |  |  |  |
| 40 | TfA01C1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 125 B 20 |  | m | 2,20 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,92 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2722103107000.125 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 125 B 20 |  | m | 2,21 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | TfA01B1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 80 B 20 |  | m | 29,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 5,51 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 8,99 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,06 |  |  |
|  | 2722103107000.80 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 80 B 20 |  | m | 29,12 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,06 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 3,48 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 42 | TfA01B1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 65 B 20 |  | m | 19,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 3,61 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,89 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,66 |  |  |
|  | 2722103107000.65 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 65 B 20 |  | m | 19,08 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,04 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 2,28 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,17 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 40 B 20 |  | m | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,58 |  |  |
|  | 2521216701000.40 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 40 B 20 |  | m | 9,14 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,94 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 15 B 20 |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,25 |  |  |
|  | 2521216701000.15 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 15 B 20 |  | m | 15,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,52 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 45 | TfC01C |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 125 mm |  | m | 2,20 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 | TfC01B |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 9,12 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 | TfC01A k=0.5 |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 40; mm |  | m | 9,00 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 1,44 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 48 | TfC01A k=0.5 |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 15 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 49 | TfC02C |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 125 mm |  | m | 2,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 50 | TfC02B |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,92 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 3,84 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 2,16 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 51 | TfC02A k=0.5 |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 40 mm |  | m | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 0,63 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 52 | TfC02A k=0.5 |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 15; mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,54 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 53 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot 90* DN 80 |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 27,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 25,20 |  |  |
|  | 2875274040000.80 |  | Cot 90* DN 80 |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 2,23 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,07 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,80 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,27 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,03 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 25,60 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 54 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot 90* DN 65 |  | buc | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 22,50 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 21,00 |  |  |
|  | 2875274040000.65 |  | Cot 90* DN 65 |  | buc | 15,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 1,86 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,39 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,22 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,70 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 21,33 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | COT 90 DN 40 |  | buc | 7,00 |  |  |
|  | 009040 |  | COT 90 DN 40 |  | buc | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIC31B |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea COT 90 DN 40 |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 10,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,55 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,42 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,32 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 5,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 57 | TfA02C1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Reductie otel DN125x80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,24 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 2875274040000.13389 |  | Reductie otel DN125x80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,24 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,04 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,37 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 3,19 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 58 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel DN 80x65 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 2875274040000.8976 |  | Reductie otel DN 80x65 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,03 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 2,84 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 59 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel DN 65x50 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 2875274040000.7657 |  | Reductie otel DN 65x50 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,03 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 2,84 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 60 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel DN 65x40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 2875274040000.7640 |  | Reductie otel DN 65x40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,03 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 2,84 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Dop otel sudura DN 125 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 210110 |  | Dop otel sudura DN 125 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 62 | RpIC25E adaptat |  | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 130-150 mm Montare Dop otel sudura DN 125 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,76 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 63 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava PP-R PN 25 ф 50 |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 2521216710000.50 |  | Teava PP-R PN 25 ф 50 |  | m | 12,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 64 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PP-R PN 25 ф 40 |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,70 |  |  |
|  | 2521216710000.40 |  | Teava PP-R PN 25 ф 40 |  | m | 6,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Cot PP-R 90* 50 mm |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 180650 |  | Cot PP-R 90* 50 mm |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 66 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Montare Cot PP-R 90* 50 mm |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 67 | pret furnizor |  | Cot PP-R 90* 40 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 180640 |  | Cot PP-R 90* 40 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 68 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Montare Cot PP-R 90* 40 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 69 | pret furnizor |  | Racord olandez PPR M 50x1 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 181473 |  | Racord olandez PPR M 50x1 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 70 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Montare Racord olandez PPR M 50x1 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,54 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 71 | pret furnizor |  | Racord olandez PPR M 40x1 1/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 181472 |  | Racord olandez PPR M 40x1 1/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 72 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Montare Racord olandez PPR M 40x1 1/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 73 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 210506 |  | Filet otel sudura 2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 74 | RpIC31C |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Filet otel sudura 2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,84 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 75 | pret furnizor |  | Capac galvanizat cu filet 2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 241506 |  | Capac galvanizat cu filet 2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 76 | IC30G |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Montare Capac galvanizat cu filet 2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 77 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 3/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 210502 |  | Filet otel sudura 3/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 78 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Filet otel sudura 3/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,61 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 79 | pret furnizor |  | Capac galvanizat cu filet 3/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 241502 |  | Capac galvanizat cu filet 3/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 80 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Montare Capac galvanizat cu filet 3/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 2523156713800 |  | Fitinguri din fonta |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte. Elemente fasonate |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Flanse |  |  |  |  |  |
| 81 | pret furnizor |  | Flansa otel DN 65 (pentru contor de energie termica) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 251065 |  | Flansa otel DN 65 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 82 | RpIC25C |  | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Montare Flansa otel DN 65 (pentru contor de energie termica) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 83 | TfB05D1 |  | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 84 | pret furnizor |  | Flansa otel DN 80 (pentru filtru tip Y DN 80 mm) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 251080 |  | Flansa otel DN 80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 85 | RpIC25C |  | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Montare Flansa otel DN 80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 86 | TfB05E1 |  | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 2874115821784 |  | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 87 | pret furnizor |  | Flansa otel DN 40 (pentru regulator de presiune diferentiala) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 251040 |  | Flansa otel DN 40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 88 | RpIC25B |  | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm Montare Flansa otel DN 40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 89 | TfB05B1 |  | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Flanse |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Aparate de masurare si control |  |  |  |  |  |
| 90 | pret furnizor |  | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 201901 |  | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 91 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret furnizor |  | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | MA5100 016 |  | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 93 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 94 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea manometru) |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 210501 |  | Filet otel sudura 1/2" |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 95 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Filet otel sudura 1/2" |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,11 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,09 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 96 | pret furnizor |  | Termometru bimetal 0-120 *C |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 3.24 |  | Termometru bimetal 0-120* C |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 97 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 98 | pret furnizor |  | Mufa otel sudura 1/2" (pentru montare termometru) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 210601 |  | Mufa otel sudura 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 99 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Mufa otel sudura 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparate de masurare si control |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Lucrari protectie anticoroziva, izolare termica |  |  |  |  |  |
| 100 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 19,40 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,13 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 5,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 101 | IzJ07B |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi |  | m2 | 19,40 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,57 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  | kg | 5,82 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,78 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret furnizor |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D133x40 |  | m | 2,50 |  |  |
|  | 013340 |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D133x40 |  | m | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret furnizor |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D89x40 |  | m | 35,00 |  |  |
|  | 008940 |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D89x40 |  | m | 35,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret furnizor |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D76x40 |  | m | 24,00 |  |  |
|  | 007640 |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D76x40 |  | m | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret furnizor |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D48x30 |  | m | 11,00 |  |  |
|  | 004830 |  | Termoizolatie conducte din vata minerala D48x30 |  | m | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 106 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm |  | m | 72,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 30,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret furnizor |  | Cilindri din cauciuc expandat K-Flex ф 50x19 |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 005019 |  | Cilindri din cauciuc expandat K-Flex ф 50x19 |  | m | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 108 | Pret furnizor |  | Cilindri din cauciuc expandat K-Flex ф 40x19 |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 004019 |  | Cilindri din cauciuc expandat K-Flex ф 40x19 |  | m | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 109 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 6,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari protectie anticoroziva, izolare termica |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6. Suporturi si dispozitive de sustinere |  |  |  |  |  |
| 110 | pret furnizor |  | Grila de protectie din otel (groapa de descarcare) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 505080 |  | Grila de protectie din otel (groapa de descarcare) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 111 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  | kg | 45,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,45 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 112 | pret furnizor |  | Paustik cu flanse DN 50 (de instalat in locul contorului de energie termica existent) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 50F50 |  | Paustik cu flanse DN 50 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suporturi si dispozitive de sustinere |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |
| 113 | 1-09-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala DN 25 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 114 | 1-09-003-1 |  | Element, numar de "intrare-iesire" pina la 5 fara organe de reglare Contor de energie termica DN 65 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |