# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Dotarea cabinetului medical

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție achizitia bunurilor prin cererea ofertelor de pret

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Institutia Publica Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”

- IDNO: 1012620010265

- Adresa:  r. Cahul, s. Colibasi, str Libertatii

- Numărul de telefon/fax: 029962210

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ccontabilitatea@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Cabinetul medical |  |  |  |  |
| 1 |  | Canapea pentru consultatii | buc | 2 | Cuseta medicala pentru reglarea capatilului. Dimensiuni:1800x600x550. Carcasa metalica vopsita in cimp electrostatic. Blatul- pal acoperit cu poleoritan si piele artificiala |  |
| 2 |  | Dulap cu polite pentru medicamente | buc | 2 | dimensiuni (HxLxAdanc.): 1790x750x400 mm numar usi: 4 (usi din lemn) numar polite: 4 din lemn |  |
| 3 |  | Covorase dezinfectante | Buc | 15 | Covoraș dezinfectant cu husă pentru soluția dezinfectantă. Fără scurgeri, ușor de intreținut. Foarte rezistent. Dimensiuni: 60 x 60 x 3 cm, capacitatea dezinfectantă 1,5 L |  |
| 4 |  | Raft perete | Buc | 1 | Raft perete suspendat Inaltime 1 m latime 0.83 cm; materil lemn; culoare :alb (fara usi) |  |
|  |  | Total Lot |  |  |  | 32000.00 |
|  |  | Lotul 2 Necesarul pentru cabinetul medical |  |  |  |  |
| 5 |  | Lampa bactericida | Buc | 1 | Tensiune de alimentare 220V; Tip montare prin fixare pe perete; Diametrul tubului UV este de 1.5 cm; Lungimea tubului UV este de 33 cm; Diametru support 2.2 cm; Lungimea suportului este de 35 cm; Culoare tub transparent. Prevazuta cu un intrerupator classic “ON/OFF”, |  |
| 6 |  | Tabel control vedere | Buc | 1 | Table Optometric 23x35.5- 3 cm Specificatii tehnice: Distant de lucru:10m-3m Dimensiune: 23x35.5 cm |  |
| 7 |  | Termometru infrarosu | Buc | 3 | Interval de temperatură 32.0-43.0C Precizie 0,02C Alimentare DC 3V (2 AAA) Deconectare automată în timpul orelor oprite Timpul de măsurare 1 sec Distanța de măsurare 2-15 cm |  |
| 8 |  | Dozator dezinfectant | Buc | 20 | Dozator dezinfectant – 500ml. din inox |  |
| 9 |  | Manusi din latex | Cutie | 5 | Manusi din latex marimea M |  |
| 10 |  | Masca de unica folosinta | Cutie | 10 | Masca chirurgicala 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic. Material: netesut, 3 straturi. Marime : 17x9.5 cm |  |
| 11 |  | Clorura de var | saci | 2 | In saci de 25 kg |  |
| 12 |  | Pastille de clor | cutie | 10 | In cutie de plastic |  |
| 13 |  | Dispenser automat pentru dezinfectia manilor | Buc | 2 | Dimensiune totala: - Lățime: 37 cm - Inălțime: 120cm - Adâncime: 29 cm Structura - Material rezistent outdoor Sistem: - Pompă electrică - Instalație de pulverizare cu 1 atomizoare - Senzor de prezență cu timp reglabil de la 1 secunde în sus - Scurgere Electrica - Cablu de alimentare 12V - Consum 24 ore - 4 kW Recipient pentru consumabil: - Recipient pentru soluție dezinfectantă de 10 L. - Cantitatea - 8000 doze |  |
| 14 |  | Cintar mecanic cu antropometru | Buc | 1 | Corp din otel rezistent la alunecare, platform din cauciuc rezistenta la alunecare, antopometru pentru masurarea inaltimii Capacitatea 160kg. Dimensiunile cintarului 275x530mm x 946mm Dimensiunea platformei: 375mm x 270 mm, Antopometru:pina la 190 cm |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 48000.00 |
|  |  | Valoarea totala estimativa |  |  |  | 80000.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pe lot aparte;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____________nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de catre vinzator in termen de 30 de zile dupa semnarea contractului, la autoritatea contractanta

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _________nu se aplica__________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie Ministerul Finanțelor (se va complete formular ul atașat în SIA RSAP MTender) Semnat electronic de ofertant | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1 Semnat electronic de ofertant | Obligatoriu |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existent restantelor fata de bugetul public national | Copie confirmata prin semnatura electronica a ofertantului.Valabila la data deschiderii ofertei | Da |
| 4 | Declaratia privind livrarea si instalarea la adresa institutiei din contul agentului economic | Confirmata prin semnatura electronica | Da |
| 5 | Specificatia de prêt (F.4.2) | Original. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 6 | Specificatia tehnica(F4.1) | Original. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 7 | Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz_______nu se aplica________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________nu se aplica_______________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pretul cel mai scazut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nu se aplica |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] informatia o gasiti in SIA RSAP

- pe: [data]_______   _ informatia o gasiti in SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __________________30 de zile______

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP_______________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___________________limba româna_____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __________nu se aplica__________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):__________nu se aplica___________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__________nu se aplica__________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_____nu se aplica__________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____21.08.2020__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plățile electronice | Se accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu se accepta_______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Grigorita Ana                L.Ș.