## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de Reagenți Clinici Generali, Hematologici și Biochimici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acetonă | Acetonă |  |  |  | Acetonă Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru
33100000-1 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică |  |  |  | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg
33100000-1 | 3 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) |  |  |  | Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg
33100000-1 | 4 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) |  |  |  | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg
33100000-1 | 5 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) |  |  |  | Acid acetic glacial Amb max 1 kg
33100000-1 | 6 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) Amb max 0,1 litru
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru
33100000-1 | 8 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) |  |  |  | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) Ambalaj flacon până la 0,5 kg
33100000-1 | 9 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) |  |  |  | Acid citric monohidrat 1. Substanță 2. Amb max. 1 kg Acid citric monohidrat, Puritate ≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1 kg
33100000-1 | 10 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg |  |  |  | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg
33100000-1 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) |  |  |  | Acid sulfuric, H2SO4 Ambalaj max 0,5 litru
33100000-1 | 12 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) |  |  |  | Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml
33100000-1 | 13 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) |  |  |  | Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml
33100000-1 | 14 | Citrat de natriu | Citrat de natriu |  |  |  | Citrat de natriu Amb max 1 kg
33100000-1 | 15 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) |  |  |  | Clorură de natriu (NaCl) Amb max 0,5 kg
33100000-1 | 16 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) |  |  |  | Clorură de natriu (NaCl) Amb max 1 kg
33100000-1 | 17 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml |  |  |  | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător
33100000-1 | 18 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) |  |  |  | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător
33100000-1 | 19 | Eozin K | Eozin K |  |  |  | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 20 | Eozină H | Eozină H |  |  |  | Eozină H 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 21 | Fenolftaleină | Fenolftaleină |  |  |  | Fenolftaleină 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 22 | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) |  |  |  | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) 1. Soluție 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1,0 litru
33100000-1 | 23 | Formalină 40% | Formalină 40% |  |  |  | Formalină 40% Ambalaj cu volum de 100 ml
33100000-1 | 24 | Fuxină acidă | Fuxină acidă |  |  |  | Fuxină acidă 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 25 | Fuxină bazică | Fuxină bazică |  |  |  | Fuxină bazică 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 26 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) |  |  |  | Glicerină 1. Ambalaj max 0,1 kg
33100000-1 | 27 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) |  |  |  | Glicerină 1. Ambalaj max 0,5 kg
33100000-1 | 28 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) |  |  |  | Glucoză Ambalaj max 0,5 kg
33100000-1 | 29 | Metanol | Metanol |  |  |  | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru
33100000-1 | 30 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) |  |  |  | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg
33100000-1 | 31 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri |  |  |  | Plasma de control 11 normal parametri Ambalaj până la 3 ml
33100000-1 | 32 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri |  |  |  | Plasma de control normal 4 parametri Ambalaj până la 3 ml
33100000-1 | 33 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri |  |  |  | Plasma de control patologică 4 parametri Ambalaj până la 3 ml
33100000-1 | 34 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri |  |  |  | Plasma de control patologică normal 11 parametri Ambalaj până la 3 ml
33100000-1 | 35 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică |  |  |  | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set
33100000-1 | 36 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza |  |  |  | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set
33100000-1 | 37 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) |  |  |  | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) Ambalaj în set
33100000-1 | 38 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB |  |  |  | Reagent monoclonal anti AB. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 39 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A |  |  |  | Reagent monoclonal anti A. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 40 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B |  |  |  | Reagent monoclonal anti B. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 41 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG |  |  |  | Reagent monoclonal Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 42 | Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen | Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen |  |  |  | Reagent monoclonal Kell antigen. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 43 | Reagent monoclonal anti A1 | Reagent monoclonal anti A1 |  |  |  | Reagent monoclonal anti A1 Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 44 | Reagent monoclonal anti D (IgM). (Toliclon anti D Super) | Reagent monoclonal anti D (IgM). (Toliclon anti D Super) |  |  |  | Reagent monoclonal anti D (IgM). Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 45 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator)
33100000-1 | 46 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml.
33100000-1 | 47 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) |  |  |  | Reagent tromboplastina-calciu pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set.
33100000-1 | 48 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) |  |  |  | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător
33100000-1 | 49 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste)
33100000-1 | 50 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste)
33100000-1 | 51 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste)
33100000-1 | 52 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste)
33100000-1 | 53 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% |  |  |  | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru
33100000-1 | 54 | Sudan-III | Sudan-III |  |  |  | Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g
33100000-1 | 55 | Teste pentru determinarea proteinei în urina | Teste pentru determinarea proteinei în urina |  |  |  | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.
33100000-1 | 56 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.
33100000-1 | 57 | Trilon B | Trilon B |  |  |  | Trilon B 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g
33100000-1 | 58 | Ulei de imersie | Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml
33100000-1 | 59 | Acid boric concentrat (kg) | Acid boric concentrat (kg) |  |  |  | Acid boric concentrat (kg)
33100000-1 | 60 | Tetraborat de sodiu | Tetraborat de sodiu |  |  |  | Tetraborat de sodiu
33100000-1 | 61 | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U |  |  |  | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU), până la 100 TESTE IN SET. Certificat ISO,SE
33100000-1 | 62 | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A |  |  |  | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), până la 100 teste in set. Certificat ISO,SE
33100000-1 | 63 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 64 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 65 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 66 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 67 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 69 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 70 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 71 | Strip-test la troponina I în ser | Strip-test la troponina I în ser |  |  |  | Sensibilitatea 0,5ng/ml(98,5%),specificitatea 98,4%,precizitatea 98,5%
33100000-1 | 72 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 73 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 74 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 75 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 76 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 77 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 78 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. e (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 79 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 80 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 81 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 82 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 84 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 85 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 86 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml
33100000-1 | 87 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml |  |  |  | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de Reagenți Clinici Generali, Hematologici și Biochimici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acetonă | Acetonă | litru | 6 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 897.15
33100000-1 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 299.05
33100000-1 | 3 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) | kg | 4.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 943.18
33100000-1 | 4 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) | kg | 37.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8626.57
33100000-1 | 5 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) | kg | 14 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3220.59
33100000-1 | 6 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) | litru | 1.7 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 938.56
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) | litru | 20.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11317.88
33100000-1 | 8 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) | kg | 8 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8000
33100000-1 | 9 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) | kg | 6 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2752.8
33100000-1 | 10 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | kg | 50.8 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16306.8
33100000-1 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) | litru | 19 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4370.8
33100000-1 | 12 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 398
33100000-1 | 13 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) | ml | 5000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11650
33100000-1 | 14 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | kg | 39.9 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 35953.56
33100000-1 | 15 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) | kg | 19.4 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2231.33
33100000-1 | 16 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) | kg | 171.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11834.93
33100000-1 | 17 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml | set | 86 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17200
33100000-1 | 18 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) | set | 223 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44600
33100000-1 | 19 | Eozin K | Eozin K | kg | 1.775 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6124.75
33100000-1 | 20 | Eozină H | Eozină H | kg | 0.65 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2242.87
33100000-1 | 21 | Fenolftaleină | Fenolftaleină | gram | 185.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3831.57
33100000-1 | 22 | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) | litru | 18 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3218.4
33100000-1 | 23 | Formalină 40% | Formalină 40% | ml | 30800 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5646.67
33100000-1 | 24 | Fuxină acidă | Fuxină acidă | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2990.49
33100000-1 | 25 | Fuxină bazică | Fuxină bazică | kg | 0.01 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 29.91
33100000-1 | 26 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) | kg | 5.7 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 590.05
33100000-1 | 27 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) | kg | 14 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1449.24
33100000-1 | 28 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) | kg | 57.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13226.92
33100000-1 | 29 | Metanol | Metanol | litru | 32 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1920
33100000-1 | 30 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) | kg | 373 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17441.48
33100000-1 | 31 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri | ml | 55 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9843.17
33100000-1 | 32 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri | ml | 15 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 675
33100000-1 | 33 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri | ml | 15 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 675
33100000-1 | 34 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri | ml | 57 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3257.08
33100000-1 | 35 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică | set | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4485.59
33100000-1 | 36 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza | set | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5207.18
33100000-1 | 37 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4212.55
33100000-1 | 38 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB | ml | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40.05
33100000-1 | 39 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A | ml | 60 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 191.7
33100000-1 | 40 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B | ml | 60 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 191.7
33100000-1 | 41 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG | ml | 4100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 47355
33100000-1 | 42 | Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen | Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen | ml | 3850 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 136033.34
33100000-1 | 43 | Reagent monoclonal anti A1 | Reagent monoclonal anti A1 | ml | 740 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2364.3
33100000-1 | 44 | Reagent monoclonal anti D (IgM). (Toliclon anti D Super) | Reagent monoclonal anti D (IgM). (Toliclon anti D Super) | ml | 60 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 267.3
33100000-1 | 45 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | set | 71 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 69580
33100000-1 | 46 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | set | 44 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43120
33100000-1 | 47 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) | set | 95 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7125
33100000-1 | 48 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 444.6
33100000-1 | 49 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | set | 70 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2583
33100000-1 | 50 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | set | 165 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4752
33100000-1 | 51 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) | set | 70 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6804
33100000-1 | 52 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | set | 30 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1809
33100000-1 | 53 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | ml | 5000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1291.67
33100000-1 | 54 | Sudan-III | Sudan-III | gram | 1525 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11399.38
33100000-1 | 55 | Teste pentru determinarea proteinei în urina | Teste pentru determinarea proteinei în urina | test | 39000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11232
33100000-1 | 56 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | test | 8600 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4443.34
33100000-1 | 57 | Trilon B | Trilon B | gram | 1200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 170
33100000-1 | 58 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | ml | 56000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12600
33100000-1 | 59 | Acid boric concentrat (kg) | Acid boric concentrat (kg) | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 350
33100000-1 | 60 | Tetraborat de sodiu | Tetraborat de sodiu | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 433.34
33100000-1 | 61 | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U | test | 10000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7500
33100000-1 | 62 | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A | test | 10000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8000
33100000-1 | 63 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 1150 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11854.59
33100000-1 | 64 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5530 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 57005.09
33100000-1 | 65 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 37400 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19513.45
33100000-1 | 66 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 590 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6318.9
33100000-1 | 67 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3748.5
33100000-1 | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 2600 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 538.2
33100000-1 | 69 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 6975 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1443.83
33100000-1 | 70 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 342
33100000-1 | 71 | Strip-test la troponina I în ser | Strip-test la troponina I în ser | test | 30 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 344.75
33100000-1 | 72 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 600 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 312
33100000-1 | 73 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 224
33100000-1 | 74 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1435
33100000-1 | 75 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 600 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 312
33100000-1 | 76 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 710
33100000-1 | 77 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 590
33100000-1 | 78 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 2000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1240
33100000-1 | 79 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 180
33100000-1 | 80 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 2500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3000
33100000-1 | 81 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 27.33
33100000-1 | 82 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 990
33100000-1 | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 800 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 488
33100000-1 | 84 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 900 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 630
33100000-1 | 85 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13500
33100000-1 | 86 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | ml | 96 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3360
33100000-1 | 87 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | ml | 63 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2205
779002.48
[6 empty] | Suma TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________