|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1729689223198 / 21301905 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - III» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31681410-0 | 1.1.Întrerupător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V | 1.1.Întrerupător dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm/Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinație- Interior/ Gradul de protecţie (IP)-IP20 |  |  |
|  | 1.2.Întrerupător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V | 1.2.Întrerupător dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm /Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinație- Interior/ Gradul de protecţie (IP)-IP20 |  |  |
|  | 1.3.Întrerupător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V | 1.3.Întrerupător unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit/ Dimensiuni (L x l x H)- 71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip-1 modul/ Destinație-Interior |  |  |
|  | 1.4.Întrerupător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V | 1.4.Întrerupător unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/ Dimensiuni (L x l x H)- 71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip-1 modul/ Destinație-Interior |  |  |
|  | 1.5.Întrerupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/ | 1.5.Întrerupător unitar cu revenire / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare-grafit/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip- cu indicator/Gradul de protecţie (IP)-IP20 |  |  |
|  | 1.6.Întrerupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/ | 1.6.Întrerupător unitar cu revenire / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip- cu indicator/Gradul de protecţie (IP)-IP20 |  |  |
|  | 1.7.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A | 1.7.Priză unitară cu obturator/ Curent (A)-16A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit /Dimensiuni (L x l x H )-71 x 71x 41 mm ±10 mm / Tip material -Plastic/Destinație-Interior/Nr. Poli-2P+E/- |  |  |
|  | 1.8.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A | 1.8.Priză unitară cu obturator/ Curent (A)-16A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 41 mm ±10 mm / Tip material -Plastic/Destinație-Interior/Nr. Poli-2P+E/- |  |  |
|  | 1.9.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A | 1.9.Priză unitară cu obturator și capac /Tensiune (V)-250 V/Culoare-antracit/Curent (A)-16 A/Nr. Poli-2P+E/Dimensiuni (L x l x H )-71 x 71 x 51 mm ±10 mm/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 1.10.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A | 1.10.Priză unitară cu obturator și capac /Tensiune (V)-250 V/Culoare-alb/Curent (A)-16 A/Nr. Poli-2P+E/Dimensiuni (L x l x H )-71 x 71 x 51 mm ±10 mm /Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 1.11.Priză internă dublă obturator | 1.11.Priză internă dublă obturator/ 16 A/ 2P+E / antracit |  |  |
|  | 1.12.Priză internă dublă obturator | 1.12.Priză internă dublă obturator/ 16 A/ 2P+E / alb |  |  |
|  | 1.13.Ramă unitară | 1.13.Ramă unitară / Culoare- Antracit/ Dimensiuni (L x l x H ) - 85 x 85 x 10 mm ±10 mm / |  |  |
|  | 1.14.Ramă unitară | 1.14.Ramă unitară/Gamă- sedna/ Culoare- Aalb/ Dimensiuni (L x l x H) - 85 x 85 x 10 mm ±10 mm |  |  |
|  | 1.15.Ramă dublă | 1.15.Ramă unitară/ Culoare- Antracit. Dimensiuni 156 x 85 x 10 mm ±10 mm |  |  |
|  | 1.16.Ramă dublă | 1.16.Ramă unitară/ Culoare- Alb. Dimensiuni 156 x 85 x 10 mm ±10 mm. |  |  |
|  | 1.17.Ramă triplă | 1.17.Ramă unitară/ Culoare- Alb. Dimensiuni 227 x 85 x 10 mm ±10 mm |  |  |
|  | 2.Cablu electric pvs 3 x1.0 mm² | 2.Cablu electric pvs, 3 x1.0 mm2/ Secțiune 1.0 mm2/Numărul de fire 3 /Tip material-Cupru |  |  |
|  | 3.Tub Led 600mm 9w | 3.Tub Led 600mm 9w,T8, 6500K garantie minim 36 luni |  |  |
|  | 4.Becuri LED 15W-E27 | 4. Tensiune (V)220 - 240V Flux luminos (lm)1350 lm/ Dimensiuni 110x60mm. Clasa energetică A+/ Temperatura culoare (K)6500 K/Puterea (W)15 W/ Durata medie de viaţă (h)-25000 h/ Soclu E27 |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1729689223198 / 21301905, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - III » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31681410-0 | 1.1.Întrerupător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- antracit | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Întrerupător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- alb | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Întrerupător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- antracit | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Întrerupător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- alb | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Întrerupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/ Culoare-grafit | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.Întrerupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/ Culoare-alb | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A, Culoare- antracit | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A, Culoare- alb | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A, Culoare- antracit | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A, Culoare- alb | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.Priză internă dublă obturator, Culoare- antracit | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12.Priză internă dublă obturator, Culoare- alb | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13.Ramă unitară Culoare- antracit | 35 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14.Ramă unitară Culoare- alb | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15.Ramă dublă Culoare- antracit | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16.Ramă dublă Culoare- alb | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17.Ramă triplă Culoare- alb | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Cablu electric pvs 3 x1.0 mm² | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Tub Led 600mm 9w | 400 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Becuri LED 15W-E27 | 150 | buc |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________