Anexa nr. 24

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE ELABORARE A DEVIZULUI

- Denumirea obiectului

- Elaborarea devizului la lucrările de reparații curente în sediul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Serviciul Centrul maternal din str. Grenoble 163/5 (cu suprafața totală 250 de m2) Amplasarea obiectului

- mun. Chișinău, str. Grenoble 163/5 și bd.Cuza Vodă 29/4

- Beneficiar

- Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului

- Descrierea obiectului

Cladire administrativă.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

Redivizarea suprafețelor utilizate pentru camere de dormit, săli de odihnă și încăperi tehnice (după caz):

- Schimbarea geamurilor (termopan);

- Înnoirea podelelor;

- Schimbarea ușilor;

- Schimbarea sistemelor de incalzire;

- Acoperirea suprafeței tavanului cu plăci de tip ”Armstrong”;

- Schimbul rețelelor inginerești de canalizare și aprovizionare cu apă, electricitate;

- Elaborarea devizului sistemului anti-incendiar;

- Reparația acoperișului (cu suprafața aproximativ 65 m2);

- Alte lucrări relevante învederea reparației sediului.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice

- Executarea lucrărilor de măsurare;

- Elaborarea documentației de deviz;

- Verificare a documentației de deviz (cheltuielile pentru verificarea documentației și obținerea raportului de verificare a acestuia o va suporta agentul economic);

- Multiplicarea documentației de deviz în trei exemplare;

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu success a proiectului.

- 7.  Conținutul documentației de deviz:

- Arhitectură (soluții arhitectural constructive);

- Rezistență;

- Reţele interioare de electricitate (EEF – echipament electric de forță/ IEI – iluminat electric interior);

- Rețele interioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare și condiționare;

- Reţele de semnalizare şi depistare a incendiului.

- Comunicații telefonice și IT;

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic);

- Memoriu explicativ;

- Raportul de verificare a documentației de deviz.

8.  Mențiuni: Perioada elaborării documentației 15 zile calendaristice

Conducătorul grupului de lucru                                 Gheorghe Gatman