# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dezinfectanților necesari în regim urgent (delegate de la CAPCS).

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24455000-8 | Lot 1. Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv | Litri (soluție de lucru) | 10000 | Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727, EN 14561, Levuricid conform EN 13624, EN14562 Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 , Virucid conform EN 14476, EN 17111, Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 6 ani . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic. Sa nu conțină apă oxigenată. Ph neutru in diluție Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită | 65.000,00 |
| Lot 2. Dezinfectant și Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24455000-8 | Lot 2.1 Dezinfectant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat | litri | 100 | Dezinfectant alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare |  |
| 3 | 24455000-8 | Lot 2.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat | litri | 100 | Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanț. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |
| Total Lot 2. |  |  |  |  |  | 36.000,00 |
| Lot 3. Detergent și Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24455000-8 | Lot 3.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat | litri | 140 | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare. |  |
| 5 | 24455000-8 | Lot 3.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat | litri | 140 | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare. |  |
| Total Lot 3. |  |  |  |  |  | 50.400,00 |
| Lot 4. Detergent și Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24455000-8 | Lot 4.1 Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) | litri | 60 | Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de acid peracetic, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani. |  |
| 7 | 24455000-8 | Lot 4.2 Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) | litri | 30 | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de susbstanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani. |  |
| Total Lot 4. |  |  |  |  |  | 39.600,00 |
| Totalul estimativ pe loturi |  |  |  |  |  | 191.000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 3 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a ofertelor – 30 de zile

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

| Nr. d/o |  | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Specificații tehnice | Completată conform modelului atașat la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 |  | Specificații de preț | Completată conform modelului atașat la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 |  | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 4 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare |  | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau Certificat de înregistrare în Registru Național (ANSP) al produselor biodistructive |  | Conform solicitării din specificația tehnică/caietul de sarcini Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (certificat); | Obligatoriu |
| 6 | 1. Certificat CE și/sau 2. SM și/sau 3. declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare |  | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Fișă tehnică de securitate a produsului chimic |  | Copie – în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat |  | Prezentarea de către câștigâtor la prima livrare, copie sau original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) |  | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 80% din termenul total al produsului | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostrelor |  | în decurs de 3 zile de la solicitare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP

- pe: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________   Alexandru FERDOHLEB