Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39715200-9 | Tun de aer cald (diesel) | unități | 50 | - Combustibil: diesel; - Cu ardere indirectă; - Puterea termală: nu mai mică de 30 kw; - Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 250 m2; - Puterea de rotație (m3/h) : nu mai mică de 750m3/h; - Dotat cu ieșire pentru conectare la un coș de fum; - Cu sistem de control al puterii; - Cu termostat incorporat; - Rezervor pentru combustibil: nu mai mic de 50 de litri; - Cu mâner pentru transportare; - Cu roți pentru transportare; - Ofertanți vor prezenta mostrele în decurs de 2 zile din data deschiderii ofertelor; - Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport. |

Suma estimativă cu TVA: 400 000,00 lei

Șef interimar al DARMS                                                                        Mihail Rezmerița