| ANUNŢ DE PARTICIPARE № MTG-L 7/26 din 04.12.2025 privind achiziţionarea Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale (se indică obiectul achiziţiei) prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________ (tipul procedurii de achiziţie) 1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. 2. IDNO: 1003607010109 3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406. 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md. 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md. 7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): „Moldovatransgaz” SRL – proprietar al retelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, care asigura mentenanta. 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă | Valoarea estimată (lei fără TVA) |
| 1. | 39341000-4 | Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale | - | - | Conform documentației de atribuire | 4 286 850,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 4 286 850,00 |

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115. 10. După caz, orice garanţii solicitate: 1) transfer pe contul entităţii. 2) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată. 11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin: surse proprii; transfer bancar. 12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică; 13. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) pentru un singur lot; 2) pentru mai multe loturi; 3) pentru toate loturile; 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: ............... 14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite; 15. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: până la 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului; 16. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți. 17. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie: Nr. d/o; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. Cerințe de admisibilitate a ofertei. 1.; Declarație privind valabilitatea ofertei; Completat conform anexei nr. 1; Obligatoriu. 2; Garanția pentru oferta:; În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer bancar la contul entității contractante confirmat prin ordin de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant; Beneficiarul restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale; c) nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL: Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: MD – 2044, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, IDNO: 1003607010109 / TVA: 5200032.; Obligatoriu. 3; Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 2 la Anunțul de participare). Se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție, ofertantul / ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante.; Obligatoriu. Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție. (Anexa nr. 2.1 la anunțul de participare).; Obligatoriu. Cerințe de calificare. 4; Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3; Obligatoriu. 5; Dovada înregistrării persoanei juridice; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.; Obligatoriu. 6; Informație generală:; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 4; Obligatoriu. 7; Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate; Declarație completată conform Anexei nr. 5 Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț care fac parte din obiectul achizitiei (Kituri de mentenanță pentru regulatoarele de presiune a gazelor naturale exploatate pe gazoductele magistrale). Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Pentru toate contractele indicate în anexă se vor prezenta obligatoriu documentele confirmative de executare a contractului (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,); Obligatoriu. 8; Demonstrarea capacității economice financiare:; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. - Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1); - Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.; Obligatoriu pentru rezidenții RM Obligatoriu pentru nerezidenții RM. 9; Specificația tehnică; Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini, și anexarea obligatorie a documentelor confirmative (catalog producător / broșuri / manual operațional, pașaport tehnic etc.); Obligatoriu. 10; Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:; Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini;; Obligatoriu. Grafic de livrare a bunurilor - se prezintă în formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;; La solicitare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre pentru toate bunurile ofertate;; La solicitare. Documente / acte care atestă relația ofertantului cu producătorul/dealer oficial a bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;; Obligatoriu. 11; Asigurarea standardelor calității:; Declarație privind termen de garanție (se prezintă în formă liberă) - termen minim 12 luni; Obligatoriu. Certificat de conformitate pentru bunurile propuse; Obligatoriu. Certificate de calitate (de la producător); Obligatoriu la livrare. 12; Garanția de bună execuție a contractului; În sumă de 5% din valoarea contractului. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului inclusiv TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer bancar la contul entității contractante confirmat prin ordin de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului. Beneficiarul restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL, Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu se prezintă odată la semnarea contractului. Oferta financiară. 13; Oferta (cerere de participare); Completată integral conform Anexei nr. 7; Obligatoriu. 14; Specificația de preț; Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8; Obligatoriu. 18. În cazul în care apar incertitudini cu privire la eligibilitatea documentației ofertei Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate. Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. Pentru Persoana juridică nerezidentă se admite prezentarea documentelor fără semnătură electronică. Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. 19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): - Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - RESPONSOBILITATEA Vînzătorului. În cazul refuzului de a furniza întreaga sau parte a mărfii Vânzătorul este supus unei penalități de 10% din valoarea totală a Contractului. Penalitatea specificată se aplică separat și nu se substituie cu Garanția de bună execuție a contractului. 20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. 21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț (cu respectarea tuturor criteriilor de calificare).

| 22. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: (ora exactă) conform SIA RSAP; - pe: (data) conform SIA RSAP; 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării contractului. 25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. 26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 27. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/e-mail:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 28. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform SIA RSAP. 29. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP. 30. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta: |  |
| --- | --- |
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | nu se accepta |
| Facturarea electronică | se va utiliza |
| Plăţile electronice | se va utiliza |
| 31. Alte informaţii relevante: - Modalități de finanțare și plată: Avans – 0 %. Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii. - Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta: a) nu a prezentat cel puțin un act din cele obligatorii indicate în p. 17. «Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie». b) a depus oferta cu completare defectuoasă a formularelor sau cu abateri de la original, precum și neîndeplinirea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie. c) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară. d) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat. e) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. f) ofertantul a fost înclus în Lista operatorilor economici excluși de la procedurile de achiziție ale Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entitații contractante (https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie / https://mtg.md/ro/transparency/tenders). Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare a licitației deschise din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziție. Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. Preşedintele Grupului de lucru ________________________________ |  |

Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ ___________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:_______________________________

Semnat: ______________________________________

Nume/prenume: _______________________________

Funcţia: ______________________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic ___________________________

Anexa nr. 2.1

la Anunț de participare

# DECLARAŢIE

# Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință și sunt pe deplin de acord cu cerințele de calificare și de selecție.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: _______________________

Funcţia: _____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic ___________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: ___________________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ___________________________________,

(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_____________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei

12. RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,

sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît

valoarea viitorului contract/

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea / numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul / valoarea contractului (fără TVA) | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________         __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)    _________________        ___________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr 2

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________         __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)   _________________	         __________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a)	contractată______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)    _________________	        __________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________

Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale

Numărul : № MTG-L 7/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 1 | Фильтр-отстойник / Filtrul de decontare ФО-01 для одоранта / pentru odorant | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматика для подогревателя / Automatizare pentru încălzitor de gaze контактор-силовое реле / contactor ESC-225 (Hager) | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматика для подогревателя / Automatizare pentru încălzitor de gaze термореле / termostat ЕК 186 (Hager) | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac V15B-D-6M-R-N-S, DK LOK | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac V15C D-10M- 10mm, DK LOK нерж. с соед. крышкой / inox cu capac de conectare | шт / buc | 12 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac V16B-D-10M-S, DK LOK нерж. с соед. крышкой / inox cu capac de conectare | шт / buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гайка нерж. DK LOK / Piulita DK LOK inox DN-10M-S | шт / buc | 1 191 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задающее устройство / Dispozitiv de control Pilot PS/79 (TARTARINI) | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задающее устройство / Dispozitiv de control ЗУ-2 | шт / buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 10 | O-ring ДУ / Dn 340x6 | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 11 | O-ring Ду / Dn 450x6 | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Датчик давления газа / Sensor de presiune a gazului EDT 96 | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капельница / Picurator для одоранта 82х40, 1,6МПа, М14х1,5, / _pentru odorant 82х40, 1,6MPa, М14х1,5, | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Преобразователь давления газа / Convertor de presiune gaz NIPRESS DRC-AA4-BEx, P=0-10 бар, NIVELCO, 4-20mA + HART | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Преобразователь для датчиков температуры / Convertor pentru sensor de temperatura D1072D | шт / buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Стекло для капельницы / Sticla pentru picurator одоранта, d=31мм, толщина 10мм / odorant, d=31mm, grosime 10mm | шт / buc | 50 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Стекло для уровнемера / Sticlă pentru indicator de nivel №2 (стекло Клингера / sticlă Klinger) | шт / buc | 14 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Стекло для уровнемера / Sticlă pentru indicator de nivel №6 (стекло Клингера / sticlă Klinger), 250 мм | шт / buc | 28 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровнемер / Indicator de nivel для одоранта магнитный / pentru odorant cu magnet L 500 mm | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кольцо DK LOK / Inel de etansare DK LOK заднее обжимное нерж. / inel de sertizare din spate inox (DFB-10M-S) | шт / buc | 1 211 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кольцо DK LOK / Inel de etansare DK LOK переднее обжимное нерж. / inel de sertizare frontal inox (DFF-10M-S) | шт / buc | 1 211 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Комплект ЗИП / Piese de schimb, unelte și accesorii к ЗУ-1 / pentru ЗУ-1 | к-т / set | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Комплект ЗИП / Piese de schimb, unelte și accesorii к ЗУ-З / pentru ЗУ-З | к-т / set | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Комплект колец / Set inele РД-50-80 ГОСТ-18829-73 | к-т / set | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Комплект колец / Set inele РДУ-100/50 ГОСТ-18829-73 | к-т / set | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кран шаровой для КИП / Robinet cu bila pentru dispozitive de masura si automatizare V82B-D-10M-S.DK LOK | шт / buc | 52 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кран шаровой для КИП / Robinet cu bila pentru dispozitive de masura si automatizare V82С-D-10M-S.DK LOK | шт / buc | 78 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мембрана / Membrana к РД-50-80/Ca7.010.046 | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мембрана / Membrana к РДУ-100/50 Ca7.010.120 | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Муфта DK LOK / Cuplaj DK LOK переходная нерж. / cuplaj de tranziție inox (DUR-8M-10M-SA) | шт / buc | 60 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Муфта DK LOK / Cuplaj DK LOK проходная нерж. / cuplaj de trecere inox (DU-10M-SA) | шт / buc | 84 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Обжимной фитинг / Racord cu sertizare DCF10M-8GG-SA резьба внутренняя / filet interior 1/2 | шт / buc | 60 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Обжимной фитинг / Racord cu sertizare DCM-10M-8 GB 1/2 | шт / buc | 310 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подогреватель / Încălzitor pilot electric Fiser Type RPE (EMERSON) в комплекте с автоматикой / cu automatizare inclusa | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Рем. комплект / Kit de reparații для моделей регулятора давления РД-50-64 / pentru regulatoare de presiune РД-50-64 | шт / buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Рем. комплект / Kit de reparații для моделей регулятора давления РДУ-100/50 / pentru regulatoare de presiune РДУ-100/50 | шт / buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DT-10M-SA) | шт / buc | 138 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DT-6M-SA) | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox 15mm | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Угольник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DL-10M-SA) | шт / buc | 128 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Угольник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DL-6M-SA) | шт / buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Клапан / Supapa C08 I 08 C1 B-24V DC NADI/ E00570 | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Клапан / Supapa L08 I 25 C1 B-25V DC NADI/ E00569 | шт / buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Электроклапан / Electrovalvă NADI C08 I 08 C1 B - 24V DC | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Электроклапан / Electrovalvă NADI L03 I 25 C1 B - 24V DC без регулятора / fara regulator | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Электроклапан / Electrovalvă NADI L03 I 25 C1 B - 24V DC с регулятором / cu regulator | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

Stimați domni,

Ca urmare a anunţului / invitației de participare/de preselecţie apărut în Buletinul achiziţiilor publice,  
nr.. ................ . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie sectorială), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoştinţă de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentaţia de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentaţia de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

1

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către___________________________________________________________________ denumirea beneficiarului şi adresa completă I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata:___________________________________________________ V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ___________________________ ___________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

2

Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale

Numărul : № MTG-L 7 /26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Фильтр-отстойник / Filtrul de decontare ФО-01 для одоранта / pentru odorant | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматика для подогревателя / Automatizare pentru încălzitor de gaze контактор-силовое реле / contactor ESC-225 (Hager) | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматика для подогревателя / Automatizare pentru încălzitor de gaze термореле / termostat ЕК 186 (Hager) | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac V15B-D-6M-R-N-S, DK LOK | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac V15C D-10M- 10mm, DK LOK нерж. с соед. крышкой / inox cu capac de conectare | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac V16B-D-10M-S, DK LOK нерж. с соед. крышкой / inox cu capac de conectare | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гайка нерж. DK LOK / Piulita DK LOK inox DN-10M-S | шт / buc | 1 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задающее устройство / Dispozitiv de control Pilot PS/79 (TARTARINI) | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задающее устройство / Dispozitiv de control ЗУ-2 | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | O-ring ДУ / Dn 340x6 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | O-ring Ду / Dn 450x6 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Датчик давления газа / Sensor de presiune a gazului EDT 96 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капельница / Picurator для одоранта 82х40, 1,6МПа, М14х1,5, / _pentru odorant 82х40, 1,6MPa, М14х1,5, | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Преобразователь давления газа / Convertor de presiune gaz NIPRESS DRC-AA4-BEx, P=0-10 бар, NIVELCO, 4-20mA + HART | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Преобразователь для датчиков температуры / Convertor pentru sensor de temperatura D1072D | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Стекло для капельницы / Sticla pentru picurator одоранта, d=31мм, толщина 10мм / odorant, d=31mm, grosime 10mm | шт / buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Стекло для уровнемера / Sticlă pentru indicator de nivel №2 (стекло Клингера / sticlă Klinger) | шт / buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Стекло для уровнемера / Sticlă pentru indicator de nivel №6 (стекло Клингера / sticlă Klinger), 250 мм | шт / buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровнемер / Indicator de nivel для одоранта магнитный / pentru odorant cu magnet L 500 mm | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кольцо DK LOK / Inel de etansare DK LOK заднее обжимное нерж. / inel de sertizare din spate inox (DFB-10M-S) | шт / buc | 1 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кольцо DK LOK / Inel de etansare DK LOK переднее обжимное нерж. / inel de sertizare frontal inox (DFF-10M-S) | шт / buc | 1 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Комплект ЗИП / Piese de schimb, unelte și accesorii к ЗУ-1 / pentru ЗУ-1 | к-т / set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Комплект ЗИП / Piese de schimb, unelte și accesorii к ЗУ-З / pentru ЗУ-З | к-т / set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Комплект колец / Set inele РД-50-80 ГОСТ-18829-73 | к-т / set | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Комплект колец / Set inele РДУ-100/50 ГОСТ-18829-73 | к-т / set | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кран шаровой для КИП / Robinet cu bila pentru dispozitive de masura si automatizare V82B-D-10M-S.DK LOK | шт / buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кран шаровой для КИП / Robinet cu bila pentru dispozitive de masura si automatizare V82С-D-10M-S.DK LOK | шт / buc | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мембрана / Membrana к РД-50-80/Ca7.010.046 | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мембрана / Membrana к РДУ-100/50 Ca7.010.120 | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Муфта DK LOK / Cuplaj DK LOK переходная нерж. / cuplaj de tranziție inox (DUR-8M-10M-SA) | шт / buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Муфта DK LOK / Cuplaj DK LOK проходная нерж. / cuplaj de trecere inox (DU-10M-SA) | шт / buc | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Обжимной фитинг / Racord cu sertizare DCF10M-8GG-SA резьба внутренняя / filet interior 1/2 | шт / buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Обжимной фитинг / Racord cu sertizare DCM-10M-8 GB 1/2 | шт / buc | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подогреватель / Încălzitor pilot electric Fiser Type RPE (EMERSON) в комплекте с автоматикой / cu automatizare inclusa | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Рем. комплект / Kit de reparații для моделей регулятора давления РД-50-64 / pentru regulatoare de presiune РД-50-64 | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Рем. комплект / Kit de reparații для моделей регулятора давления РДУ-100/50 / pentru regulatoare de presiune РДУ-100/50 | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DT-10M-SA) | шт / buc | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DT-6M-SA) | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox 15mm | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Угольник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DL-10M-SA) | шт / buc | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Угольник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK нерж. / inox (DL-6M-SA) | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Клапан / Supapa C08 I 08 C1 B-24V DC NADI/ E00570 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Клапан / Supapa L08 I 25 C1 B-25V DC NADI/ E00569 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Электроклапан / Electrovalvă NADI C08 I 08 C1 B - 24V DC | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Электроклапан / Electrovalvă NADI L03 I 25 C1 B - 24V DC без регулятора / fara regulator | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Электроклапан / Electrovalvă NADI L03 I 25 C1 B - 24V DC с регулятором / cu regulator | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________