	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 6-1-1
Retele de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Sistem de alimentare cu apa rece si combaterea incendiului

	
	
	

	
	
	1.1.1. Obiecte sanitare

	
	
	

	1
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie lavoar cu senzor complet cu materialele de fixare si armatura de blocaj de tip HANSGROHE sau analog 

	buc
	31,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	58,8225

	
	2913124201371
	Baterie lavoar cu senzor complet cu materialele de fixare si armatura de blocaj de tip HANSGROHE
	buc
	31,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	62,0000

	2
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas toaleta complet echipat de tip HANSGROHE sau analog 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500


	buc
	35,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	189,1750

	
	26221024427602
	Vas toaleta complet echipat de tip HANSGROHE
	buc
	37,1175

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	36,7500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	36,7500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	36,7500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	36,7500

	3
	SC09A


	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar de tip HANSGROHE sau analog si armaturile de la acelasi producator 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	23,4600

	
	26221024513165
	Pisoar de tip HANSGROHE
	buc
	8,2416

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	8,1600

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	8,1600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	4,8960

	4
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,5100

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	4,1200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,1200

	5
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus de tip HANSGROHE sau analog 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,2900

	
	29131242013505
	Baterie pentru dus de tip HANSGROHE
	buc
	4,0200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Obiecte sanitare
	            
	

	 
	
	1.1.2. Armaturi

	
	
	

	6
	IC39B


	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida / Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3 conexiuni 

	buc
	28,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,4900

	
	2913124120006
	Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3 conexiuni
	buc
	28,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	56,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,4000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	56,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	56,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,8300

	7
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila PN10 DN15 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	106,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	28,0370

	
	29131245031507
	Robinet bila PN10 DN15
	buc
	107,5900

	8
	SD19B


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Robinet bila PN10 DN25 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5080

	
	29131245031508
	Robinet bila PN10 DN25
	buc
	14,2100

	9
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet pentru furtun PN10 DN15 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3225

	
	29131245031509
	Robinet pentru furtun PN10 DN15
	buc
	5,0750

	10
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Robinet PPR PN10 DN32 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4830

	
	28752741101010
	Robinet PPR PN10 DN32
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0160

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0483

	11
	IC38E


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Robinet PPR PN10 DN50 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2420

	
	28752741101011
	Robinet PPR PN10 DN50
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0400

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1242

	12
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet fluture cu flanse PN10 DN100 
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400


	buc
	5,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	3,1625

	
	28741173000012
	Robinet fluture cu flanse PN10 DN100
	buc
	5,2000

	13
	AcA23A


	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Compensor silfonic sudabil PN10 DN100 
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300


	buc
	3,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,0010

	
	28752744282013
	Compensor silfonic sudabil PN10 DN100
	buc
	3,0900

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	3,1209

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	24,7200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Armaturi
	            
	

	 
	
	1.1.3. Conducte

	
	
	

	14
	SA17B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN10 SDR11 DN32 

	m
	30,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,5200

	
	25212167170508
	Teava PPR PN10 SDR11 DN32
	m
	30,6000

	
	25231567194308
	Cot din PP-R ф32
	buc
	1,8000

	
	25231567194508
	Teu din PP-R ф32
	buc
	4,5000

	
	25231567194608
	Reductie din PP-R ф32
	buc
	1,5000

	
	25231567194008
	Mufa din PP-R ф32
	buc
	2,7000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1800

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,3657

	15
	SA16E


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Teava PPR PN10 SDR11 DN50 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,8000

	
	25212167170515
	Teava PPR PN10 SDR11 DN50
	m
	25,5000

	
	25231567194315
	Cot din PP-R ф50
	buc
	2,0000

	
	25231567194515
	Teu din PP-R ф50
	buc
	17,7500

	
	25231567194015
	Mufa din PP-R ф50
	buc
	1,7500

	
	25231567194615
	Reductie din PP-R ф50
	buc
	2,7500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2250

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,9171

	16
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	55,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,1200

	17
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	55,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1625

	18
	IC31A


	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru R220 PN10 DN15 

	m
	1 290,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	370,8750

	
	27461633340018
	Teava din cupru R220 PN10 DN15
	m
	1 302,9000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	1,2900

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	1,2900

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	25,8000

	19
	AcA05F


	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2" / Teava din otel zincat DN65; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500


	m
	55,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	109,4225

	
	27221033050019
	Teava din otel zincat DN65
	m
	58,9050

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	7,5075

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	6,3250

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0633

	20
	
	Cot din otel sudabil ф65 

	buc
	2,0000

	
	70020
	Cot din otel sudabil ф65
	buc
	2,0000

	21
	
	Teu din otel sudabil ф65 

	buc
	20,0000

	
	70021
	Teu din otel sudabil ф65
	buc
	20,0000

	22
	
	Mufa din otel sudabil ф65 

	buc
	3,0000

	
	70022
	Mufa din otel sudabil ф65
	buc
	3,0000

	23
	AcA05H


	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" / Teava din otel zincat DN100; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500


	m
	240,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	546,4800

	
	27221033050023
	Teava din otel zincat DN100
	m
	257,0400

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	40,3200

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	55,2000

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,4140

	24
	
	Cot din otel sudabil ф100 

	buc
	5,0000

	
	70024
	Cot din otel sudabil ф100
	buc
	5,0000

	25
	
	Teu din otel sudabil ф100 

	buc
	84,0000

	
	70025
	Teu din otel sudabil ф100
	buc
	84,0000

	26
	
	Mufa din otel sudabil ф100 

	buc
	10,0000

	
	70026
	Mufa din otel sudabil ф100
	buc
	10,0000

	27
	SF01B


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" 

	m
	295,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	67,8500

	28
	SF05B


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4" 

	m
	295,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	27,1400

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte
	            
	

	 
	
	1.1.4. Materiale termoizolante

	
	
	

	29
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15 
Materiale marunte=1,0500


	m
	1 290,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	623,0700

	
	33205173522329
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15
	m
	1 395,1350

	30
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32 
Materiale marunte=1,0500


	m
	30,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	14,4900

	
	33205173522330
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32
	m
	32,4450

	31
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN50 
Materiale marunte=1,0500


	m
	25,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	12,0750

	
	33205173522331
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN50
	m
	27,0375

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale termoizolante
	            
	

	 
	
	1.1.5. Materiale

	
	
	

	32
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN32 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2415

	
	28752741101032
	Bucla de compensare PPR sudata DN32
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0080

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0242

	33
	IC38E


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN50 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9315

	
	28752741101033
	Bucla de compensare PPR sudata DN50
	buc
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0300

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0931

	34
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN32 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5750

	
	28752773305234
	Mufa antiincendiara DN32
	buc
	1,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	3,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0300

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0100

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,2990

	35
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN50 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7250

	
	28752773305235
	Mufa antiincendiara DN50
	buc
	3,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	9,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0900

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0300

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,8970

	36
	SA37A


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1 290,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	370,8750

	
	28752742040436
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1/2"
	buc
	1 290,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	6,4500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	399,9000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,5480

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	1,2900

	37
	SA37D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" 

	buc
	30,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,7650

	
	28752742040437
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1 1/4"
	buc
	30,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	9,3000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0360

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0300

	38
	SA37F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,3625

	
	28752742040438
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	25,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	7,7500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0300

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0250

	39
	SA37G


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" 

	buc
	55,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	29,0950

	
	28752742040439
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2 1/2"
	buc
	55,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,3300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	17,0500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0660

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0550

	40
	SA37I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	240,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	143,5200

	
	28752742040440
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	240,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	1,4400

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	74,4000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2880

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,2400

	41
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Compensator "lovitura de berbec" DN15 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,7030

	
	29131245031541
	Compensator "lovitura de berbec" DN15
	buc
	14,2100

	42
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Piesa aerisire automata 

	buc
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6100

	
	29131345000042
	Piesa aerisire automata
	buc
	14,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	1,4000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistem de alimentare cu apa rece si combaterea incendiului
	            
	

	 
	
	1.2. Sisteme de alimentare cu apa calda si reciclare

	
	
	

	
	
	1.2.1. Armaturi

	
	
	

	43
	IC39B


	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida / Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3 conexiuni 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,2800

	
	2913124120006
	Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3 conexiuni
	buc
	16,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	32,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	32,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	32,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7600

	44
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila PN10 DN15 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	50,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,2250

	
	29131245031507
	Robinet bila PN10 DN15
	buc
	50,7500

	45
	SD19B


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Robinet bila PN10 DN25 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	28,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0160

	
	29131245031508
	Robinet bila PN10 DN25
	buc
	28,4200

	46
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet PPR PN10 DN20 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3450

	
	28752741101046
	Robinet PPR PN10 DN20
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0345

	47
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Robinet PPR PN10 DN25 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4140

	
	28752741101047
	Robinet PPR PN10 DN25
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0414

	48
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Robinet PPR PN10 DN32 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7245

	
	28752741101010
	Robinet PPR PN10 DN32
	buc
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0725

	49
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Robinet PPR PN10 DN40 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8280

	
	28752741101049
	Robinet PPR PN10 DN40
	buc
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0270

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0828

	50
	SD19B


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Robinet termostatic de recirculatie DN25 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2200

	
	29131245031550
	Robinet termostatic de recirculatie DN25
	buc
	10,1500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Armaturi
	            
	

	 
	
	1.2.2. Conducte

	
	
	

	51
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN20 

	m
	50,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	36,2250

	
	25212167170506
	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN20
	m
	51,0000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	35,0000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	22,5000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	5,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	50,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3000

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,1000

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	2,4092

	52
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN25 

	m
	50,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0500

	
	25212167170507
	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN25
	m
	51,0000

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	3,0000

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	7,5000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	2,5000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	4,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3000

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5405

	53
	SA17B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN32 

	m
	80,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,7200

	
	25212167170553
	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN32
	m
	81,6000

	
	25231567194308
	Cot din PP-R ф32
	buc
	4,8000

	
	25231567194508
	Teu din PP-R ф32
	buc
	12,0000

	
	25231567194608
	Reductie din PP-R ф32
	buc
	4,0000

	
	25231567194008
	Mufa din PP-R ф32
	buc
	7,2000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,4800

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,9752

	54
	SA16D


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN40 

	m
	80,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	39,5600

	
	25212167170522
	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN40
	m
	81,6000

	
	25231567194322
	Cot din PP-R D40
	buc
	6,4000

	
	25231567194522
	Teu din PP-R D40
	buc
	56,8000

	
	25231567194022
	Mufa din PP-R D40
	buc
	5,6000

	
	25231567194622
	Reductie din PP-R D40
	buc
	8,8000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,6400

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	2,6312

	55
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	260,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	47,8400

	56
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	260,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,9500

	57
	IC31A


	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru PN10 DN15 

	m
	750,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	215,6250

	
	27461633340057
	Teava din cupru PN10 DN15
	m
	757,5000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,7500

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,7500

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	15,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte
	            
	

	 
	
	1.2.3. Materiale termoizolante

	
	
	

	58
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15 
Materiale marunte=1,0500


	m
	50,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	24,1500

	
	33205173522329
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15
	m
	54,0750

	59
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN20 
Materiale marunte=1,0500


	m
	50,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	24,1500

	
	33205173522310
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN20
	m
	54,0750

	60
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN25 
Materiale marunte=1,0500


	m
	80,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	38,6400

	
	33205173522360
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN25
	m
	86,5200

	61
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32 
Materiale marunte=1,0500


	m
	80,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	38,6400

	
	33205173522330
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32
	m
	86,5200

	62
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN40 
Materiale marunte=1,0500


	m
	1 050,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	507,1500

	
	33205173522362
	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN40
	m
	1 135,5750

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale termoizolante
	            
	

	 
	
	1.2.4. Materiale

	
	
	

	63
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Bucla de compensare PPR sudata DN20 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3450

	
	28752741101063
	Bucla de compensare PPR sudata DN20
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0345

	64
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN25 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4140

	
	28752741101064
	Bucla de compensare PPR sudata DN25
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0414

	65
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN32 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7245

	
	28752741101032
	Bucla de compensare PPR sudata DN32
	buc
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0725

	66
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN40 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8280

	
	28752741101066
	Bucla de compensare PPR sudata DN40
	buc
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0270

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0828

	67
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN20 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	
	28752773305267
	Mufa antiincendiara DN20
	buc
	4,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	12,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,1200

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0400

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,1960

	68
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN25 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	
	28752773305268
	Mufa antiincendiara DN25
	buc
	4,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	12,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,1200

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0400

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,1960

	69
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN32 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,4500

	
	28752773305234
	Mufa antiincendiara DN32
	buc
	6,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	18,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,1800

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0600

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,7940

	70
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN40 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,4500

	
	28752773305270
	Mufa antiincendiara DN40
	buc
	6,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	18,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,1800

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0600

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,7940

	71
	SA37A


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	55,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,8125

	
	28752742040436
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1/2"
	buc
	55,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,2750

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	17,0500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0660

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0550

	72
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" 

	buc
	50,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,6750

	
	28752742040472
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4"
	buc
	50,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,2500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	15,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0600

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0500

	73
	SA37C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 

	buc
	80,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	30,3600

	
	28752742040473
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1"
	buc
	80,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,4000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	24,8000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0960

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0800

	74
	SA37D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" 

	buc
	80,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	34,0400

	
	28752742040437
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1 1/4"
	buc
	80,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,4000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	24,8000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0960

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0800

	75
	SA37E


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" 

	buc
	1 050,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	483,0000

	
	28752742040475
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1 1/2"
	buc
	1 050,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	5,2500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	325,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,2600

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	1,0500

	76
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Compensator "lovitura de berbec" DN15 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,1160

	
	29131245031541
	Compensator "lovitura de berbec" DN15
	buc
	8,1200

	77
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Piesa aerisire automata 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9200

	
	29131345000042
	Piesa aerisire automata
	buc
	8,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,8000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sisteme de alimentare cu apa calda si reciclare
	            
	

	 
	
	1.3. Canalizarea menajera

	
	
	

	
	
	1.3.1. Conducte

	
	
	

	78
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN50 

	m
	175,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	50,3125

	
	252121672016020
	Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN50
	m
	180,2500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,7000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2,1000

	79
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN110 

	m
	75,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	27,6000

	
	252121672016019
	Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN110
	m
	77,2500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,1250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,1250

	80
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN160 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050


	m
	40,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	13,8000

	
	25212167005080
	Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN160
	m
	41,8080

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	4,6230

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0460

	81
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm / Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN200 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050


	m
	50,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	22,4250

	
	25212167005081
	Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN200
	m
	52,5112

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	5,8290

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,1150

	82
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

	10 m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	83
	SF04B


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm  

	10 m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8280

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte
	            
	

	 
	
	1.3.2. Materiale

	
	
	

	84
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon de pardosea cu deversor vertical DN50 
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100


	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,4500

	
	2523126721182
	Sifon de pardosea cu deversor vertical DN50
	buc
	12,1200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0424

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1212

	85
	SB09G


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Revizia PVC DN160 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8280

	
	25231567210383
	Revizia PVC DN160
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0460

	86
	SB09G


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Revizia PVC DN200 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6560

	
	25231567210384
	Revizia PVC DN200
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0920

	87
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de ventilare canalizare PP DN110 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8640

	
	25231567210385
	Clapeta de ventilare canalizare PP DN110
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1800

	88
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire cu capac PP DN110 

	buc
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8300

	
	252315672103210
	Piesa de curatire cu capac PP DN110
	buc
	15,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2250

	89
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN110 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5750

	
	28752773305287
	Mufa antiincendiara DN110
	buc
	1,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	3,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0300

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0100

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,2990

	90
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN160 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	28752773305288
	Mufa antiincendiara DN160
	buc
	2,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	6,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0600

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0200

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,5980

	91
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN200 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	28752773305289
	Mufa antiincendiara DN200
	buc
	2,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	6,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0600

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0200

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,5980

	92
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. / Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare 

	buc
	120,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,7000

	
	28221157080090
	Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare
	buc
	120,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	240,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	240,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	13,8000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Canalizarea menajera
	            
	

	 
	
	1.4. Canalizare pluviala

	
	
	

	
	
	1.4.1. Conducte

	
	
	

	93
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Teava HDPE PN10 DN110 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050


	m
	140,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	48,3000

	
	25212167005093
	Teava HDPE PN10 DN110
	m
	146,3280

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	16,1805

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,1610

	94
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Teava HDPE PN10 DN160 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050


	m
	160,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	55,2000

	
	25212167005094
	Teava HDPE PN10 DN160
	m
	167,2320

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	18,4920

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,1840

	95
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm / Teava HDPE PN10 DN225 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050


	m
	160,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	71,7600

	
	25212167005095
	Teava HDPE PN10 DN225
	m
	168,0360

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	18,6528

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,3680

	96
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm / Teava HDPE PN10 DN280 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050


	m
	105,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	47,0925

	
	25212167005096
	Teava HDPE PN10 DN280
	m
	110,2736

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	12,2409

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,2415

	97
	AcA04E


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm / Teava de protectie din otel 426*8,0 
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300


	m
	45,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	157,3200

	
	25212167010097
	Teava de protectie din otel 426*8,0
	m
	46,8135

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	39,3975

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	118,6560

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	66,2805

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	501,9705

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	5,5620

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	14,3685

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	43,1055

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	11,9025

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	4,1400

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,5175

	98
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  

	m
	140,0000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,6601

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,3220

	99
	AcF12B


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm  

	m
	160,0000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,1408

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,5520

	100
	AcF12D


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm  

	m
	160,0000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,4131

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,6845

	101
	AcF12E


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 300 mm  

	m
	105,0000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,0433

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,5071

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte
	            
	

	 
	
	1.4.2. Materiale

	
	
	

	102
	SB24E


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm / Gura de scurgere verticala DN100 din fonta ductila cu flansa si grila de protectie 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200


	buc
	20,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	24,1500

	
	28751142029102
	Gura de scurgere verticala DN100 din fonta ductila cu flansa si grila de protectie
	buc
	20,4000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4480

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	1,0200

	103
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Revizie HDPE DN110 

	buc
	11,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,1800

	
	25231567138103
	Revizie HDPE DN110
	buc
	11,1100

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	13,6620

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	13,6620

	104
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN110 

	buc
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,6500

	
	28752773305287
	Mufa antiincendiara DN110
	buc
	22,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	66,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,6600

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,2200

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	6,5780

	105
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. / Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare 

	buc
	140,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,1500

	
	28221157080090
	Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare
	buc
	140,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	280,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	280,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	16,1000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Canalizare pluviala
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	106
	SD17B


	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / doar manopera 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500


	buc
	21,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	96,6000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	107
	
	Robinet incendiar Dn65 

	buc
	21,0000

	
	60013
	Robinet incendiar Dn65
	buc
	21,0000

	108
	
	Dulap incendiar complet cu furtun plat DN66, 20ml si duza de refulare 19mm cu inchidere (jet compact si pulverizat) 

	buc
	21,0000

	
	60043
	Dulap incendiar complet cu furtun plat DN66, 20ml si duza de refulare 19mm cu inchidere (jet compact si pulverizat)
	buc
	21,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


