Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400			
2	TsC22B1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100			
3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400			
4	TsC22B1 k=4
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100			
5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400			
6	TsC22B1 k=4
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100			
7	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Neajunsul de sol)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500			
8	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0383			
9	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( Nivelarea terenului)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400			
10	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900			
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920			
		1.2. Imbracamintea rutiera
					
11	TsC53A
	Compactarea pamintului 
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100			
	4100126202818	Apa	m3	0,5000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	2,1400			
12	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230			
13	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250			
14	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0113			
15	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0114			
16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР.100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400			
	266310210000115	Beton clasa..B15	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080			
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР.100.30.15	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060			
		1.3. Inverzirea
					
17	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			
18	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba)
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			
19	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	10,9900			
20	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	0,8000			
21	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,0400			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,7500			
	10100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	1,0400			
	1414144	cisterna	h/ut	0,0030			
22	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300			
	1212121212121	apa	m3	2,0000			
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300			
		1.4. Imprejmuiri
					
23	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat   pe stilpi metalici  montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x40x2400 74- buc cu capac, Panouri  gata confectionate - 4.625 m2  cu grosimea sirmei 4.5 mm - 74 buc (GARDLINE)
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400			
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma 4.5 mm2	m2				
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400			
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400			
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg				
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,0300			
24	CO05A calcul
	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe cornier metalic, cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata , inaltimea gardului fiind de 1.85 m
	m				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	20101029009051	Cornier metalic 60*40*1.2 mm	kg	0,4000			
	2873123808000	Sirma ghimpata 	kg	0,5000			
	24141473274831	Suruburi autofiletate	buc	1,5000			
25	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот
	m3				
	1	Muncitor	h-om	1,3200			
26	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
27	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal -parta si portita
	m2				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	1,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
28	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200			
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000			
29	CK33B
	Miner
	buc				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.