Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea serviciilor de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice (Testări flzico-radiologice de  performanţă a generatoarelor cu Raze X) a Clinicilor Stomatologice Universitare USMF ,,N.Testemițanu” pentru anul 2024,

prin achiziţie publică de valoare mică.

11. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 | Lotul 1: servicii de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice (Testări flzico-radiologice de performanţă a generatoarelor cu Raze X) a Clinicilor Stomatologice Universitare USMF ,,N.Testemițanu” pentru anul 2024 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Clinica Stomatologică Universitară Nr.l (str. Toma Ciorba nr.42): -Instalaţie CBCT 3D cu cefalostat Planmeca Pro Max 3D Mid Pro Face -Instalaţie RG dentară Planmeca PROX 1.2 Clinica Stomatologic! Universitară Nr.2 (str. Mihai Viteazu nr.l ): -Instalaţie Ortopantomograf Panmeca Pro One -Instalaţie RG dentară intraoral MAX70HF/DC; - Instalaţie CBCT 3D cu cefalostat Planmeca Pro Max 3D Mid Pro Face; -Instalație RG dentară ERIGON-X70AC. | buc | 6 | Tensiunea tubului(kV) - Acurateţea tensiunii tubului. Diapazonul tensiunii tubului Timpul de expunere(t) - Acurateţea timpului de expunere, Precizia timpului de expunere Puterea de ieşire (Y) tubului de Raze-X, inclusiv: - Valoarea puterii de ieşire la 1 m; - Constanţa puterii de ieşire In mGy/mAs pentru o serie de valori raA şi/sau niAs; - Reproducerea puterii de ieşire pentru setări fixe; Grosimea de semiatenuare (HVL)/Filtrarea totală - HVL sau Filtrarea totală (în diapazonul kV stabilit); Dozimetrie - Calculul şi evaluarea/estimarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienţilor - Kerma aeriană la suprafaţă de intrare. |  |
| Valoarea estimativă totală 16500,00 lei |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

10. Termenele şi condiţiile de prestare solicitate: pe parcursul anului 2024

11. Termenul de valabilitate a contractului:   31 decembrie 2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. | Original semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru:      Timuș Anatolie ______________________

L.Ș.