## Sheet1
Column1 | Nr.Lot Procedura de baza | Nr. Lot Procedura Repetat | Nr lot II | Denumire Lot | Specificația tehnică | Specificația tehnică initiala pentru arhiva | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MUN ORHEI | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CAUSENI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CRIULENI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR | IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CINISEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORJEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIHANA VECHE | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GIURGIULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARAMONOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PANASESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SALCUTA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARZARESTII NOI PITUSCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VATRA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VULCANESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe str.Costiujeni 51, or.Codru, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Cantitatea totală | Suma cu TVA | Valoarea alocată
| 13 | 1 | 1 | Burete (filtre) pentru casete biopsie. | Burete (filtre) pentru casete biopsie. |  | Bucată | 0.1 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 10000 | 40000 |  |  | 0 | [7 empty] | 4000 |  | 10000 | [29 empty] | 0 | 64000 | 6400 | 5333.3333
| 18 | 2 | 2 | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov | Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm, cu adaptor pt eprubete |  | Bucată | 1.4 | 1000 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 6000 | 4000 |  | 2400 | 100 | 2000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 1000 |  |  | 200 |  |  |  | 10000 |  | 1000 |  | 100 |  | 2000 | 100 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  | 200 | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 |  | 100 | 500 | 100 | 1000 |  | 500 |  |  | 200 | 200 | 2500 | 3000 |  |  |  | 300 | 1000 |  | 100 | 100 | 200 |  |  | 200 | 100 | 100 | 4000 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 1000 |  | 10000 |  |  |  | 0 | 500 | 9000 | 10000 | 2000 |  | 100 | 100 | 1000 |  | 0 | 1000 | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | 1000 | 300 |  | 300 |  | 2000 | 200 | 300 | 25000 |  |  |  | 200 | 2000 | 300 | 500 | 115000 | 161000 | 134166.6667
| 26 | 4 | 3 | Casete histologice, orificii rotunde | Casetă de plastic cu capac pentru biopsii cu orificii rotunde, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet până la 200 casete/cutie | Castete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet până la 200 casete/cutie | Bucată | 0.6 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10000 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 15000 | 9000 | 7500
| 44 | 6 | 4 | Colbe termolabile 500 ml | Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer) |  | Bucată | 35.28 | 0 |  | 2 | [63 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 1 | [26 empty] | 0 | 18 | 635.04 | 529.2
| 59 | 9 | 5 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml | Container anatomo-patmorfologic 60 ml 1.Volum Total: 60 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat) |  | Bucată | 2.16 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 10 | 21.6 | 18
| 76 | 11 | 6 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox 24x52 (+/- 2) cm |  | Bucată | 350.01 | 0 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | [65 empty] | 0 | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  | 3 | [26 empty] | 0 | 17 | 5950.17 | 4958.475
| 81 | 12 | 7 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  | Bucată | 0.68 | 0 | [23 empty] | 5000 | 7000 | [8 empty] | 4000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 12000 | [33 empty] | 1000 |  | 18000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 2000 |  |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 12000 | [5 empty] | 0 | 81000 | 55080 | 45900
| 111 | 15 | 8 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl | Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți |  | Bucată | 1.61 | 100 | [10 empty] | 10000 |  | 2000 | 500 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 2000 | [8 empty] | 6000 | [6 empty] | 400 |  |  | 1000 | [9 empty] | 500 |  | 100 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 500 |  | 200 | [5 empty] | 10000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 12000 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 6000 |  | 1500 |  |  | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 15000 |  | 0 | 82500 | 132825 | 110687.5
| 152 | 23 | 9 | Hirtie de indicator PH 0-12 | De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor. Ambalare până la 100 teste-indicator. Bucată=teste-indicator |  | Bucată | 0.81 | 0 |  | 100 | [83 empty] | 0 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 500 | [10 empty] | 0 | 1600 | 1296 | 1080
| 160 | 25 | 10 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie. |  | Bucată | 0.86 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 100 | [17 empty] | 0 | 100 | 86 | 71.6667
| 164 | 27 | 11 | Lame de microscopie margine șlefuită | Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie |  | Bucată | 0.24 | 2000 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 5500 |  | 1000 |  |  |  |  | 100 |  | 400 | [18 empty] | 4000 | [12 empty] | 1000 |  | 0 |  |  | 6000 |  |  | 3000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 4000 | [9 empty] | 50 | 0 | 54250 | 13020 | 10850
| 166 | 28 | 12 | Lame histologice de sticla | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei |  | Bucată | 2.25 | 0 | 20000 | [84 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 120000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 50000 | [28 empty] | 0 | 190000 | 427500 | 356250
| 167 | 29 | 13 | Lame histologie pentru IHC | 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm cîte 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte |  | Bucată | 2.22 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 25000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 5000 | [28 empty] | 0 | 30000 | 66600 | 55500
| 170 | 30 | 14 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei |  | Bucată | 1.5 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 2000 |  |  | 0 | [7 empty] | 50 |  | 0 | 1000 | [28 empty] | 0 | 3050 | 4575 | 3812.5
| 172 | 32 | 15 | Lame pentru secționare T 130 | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc). |  | Bucată | 38.4 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 200 | 500 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 200 | [28 empty] | 0 | 900 | 34560 | 28800
| 173 | 33 | 16 | Lame pentru secționare T 260 | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc). |  | Bucată | 101.04 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 100 | 250 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 200 | [28 empty] | 0 | 550 | 55572 | 46310
| 185 | 37 | 17 | Lancete sterile pentru screening neonatal | Lancete sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii -Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți |  | Bucată | 0.15 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 35000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1000 | [23 empty] | 0 | 36000 | 5400 | 4500
| 186 | 38 | 18 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată |  | Bucată | 70 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 5 |  |  | 0 | 7 | 490 | 408.3333
| 212 | 41 | 19 | Pipete Paster 5 ml. sterile | Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual |  | Bucată | 1.21 | 0 | [19 empty] | 1000 | [65 empty] | 0 | [7 empty] | 50 |  | 200 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 1250 | 1512.5 | 1260.4167
| 218 | 42 | 20 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm) |  | Bucată | 34.5 | 1 | [7 empty] | 600 |  |  |  | 400 | [10 empty] | 5 |  | 10 | [11 empty] | 10 | [11 empty] | 4 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | [23 empty] | 10 |  |  |  | 150 |  | 200 |  | 20 | 2000 |  |  | 2 | [7 empty] | 1000 |  | 0 | 2520 |  | 3 |  |  | 70 |  |  | 200 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 3 |  | 50 |  | 0 | 7308 | 252126 | 210105
| 222 | 43 | 21 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (630-660 mm*700-730 mm*50µm), volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor. Sacul poate fi închis ușor, sigur. |  | Bucată | 2.64 | 800 |  |  |  | 1000 |  | 200 | 150 |  | 3000 |  | 500 | 2000 | [7 empty] | 1500 | [5 empty] | 50 | 200 |  |  | 100 |  |  |  | 800 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 50 | [6 empty] | 100 |  | 100 | 50 | [7 empty] | 400 |  |  |  | 50 | 1000 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 2000 | 0 | 4000 | 1000 |  | 100 |  | 1350 | 700 | 200 | 100 |  | 300 | 200 |  | 1000 | 100 | 520 |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 2150 | 400 | 2300 | 200 |  | 100 |  | 500 | [5 empty] | 10000 | [6 empty] | 1200 |  | 200 | [6 empty] | 2000 | 43570 | 115024.8 | 95854
| 230 | 44 | 22 | Sită pentru celule | Cantitate per set: ≥ 50 buc Material: polipropilenă. Material plasă: nailon. Dimensiunea porilor: 100 μm. Sterilitate: steril. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml. |  | Set | 4000 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 6 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 6 | 24000 | 20000
| 231 | 45 | 23 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic.-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză |  | Bucată | 90 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 4000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 4000 | 360000 | 300000
| 237 | 47 | 24 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete |  | Bucată | 38.1 | 0 | 10 |  | 6 | 2 | [5 empty] | 40 | [24 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5 |  | 2 | 5 | 12 |  | 0 | 20 |  | 5 | 5 | 10 |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 166 | 6324.6 | 5270.5
| 239 | 48 | 25 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent plat pentru strip utilizat în reacțiile qPCR |  | Bucată | 1.3 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 2000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 2000 | 2600 | 2166.6667
| 242 | 49 | 26 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi pentru culturi cu buza superioară uniforma/netedă (pentru captarea mai eficientă a eprubetei de către dispozitiv) 2. culoarea: verde (pentru protecția reagenților cu fluorocromi de razele solare) 3. dimensiuni: 12 x 75 mm 4. volum: 5 ml 5. cu fund rotund 6. de unica folosință 7. evaluare: USP clasa VI 8. material: 100% polipropilenă, autoclavabile și congelabile 9. ambalate până la 250 tuburi 10. utilizare cu (echipament): Navios EX | Tuburi 12 x 75 mm, 5 ml, ambalate până la 250 tuburi Cu fund rotund, de unică folosință Material: polipropilenă. Utilizare cu (echipament): Navios EX | Bucată | 24 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 1000 | 24000 | 20000
| 244 | 50 | 27 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet. |  | Bucată | 4.53 | 0 | [85 empty] | 0 | [7 empty] | 500 |  |  |  | 0 |  | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [29 empty] | 0 | 600 | 2718 | 2265
81 | 258 | 51 | 28 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG, cu bară metalică |  | Bucată | 0.68 | [62 empty] | 5000 | [76 empty] | 5000 | 3400 | 2833.3333
| 2 | 52 | 29 | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Baghete(spatule) nesteril, polysteren,bilaterale, ambalaj 50 buc. | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | Bucată | 0.5 | [109 empty] | 5000 | [29 empty] | 5000 | 2500 | 2083.3333
| 4 | 53 | 30 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH |  | Bucată | 1380 | [94 empty] | 5 | [44 empty] | 5 | 6900 | 5750
| 9 | 54 | 31 | Container pentru transportarea materialul biologhic | Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330 |  | Bucată | 950 | [109 empty] | 3 | [29 empty] | 3 | 2850 | 2375
| 19 | 56 | 32 | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) |  | Bucată | 0.6 | [118 empty] | 10368 | [20 empty] | 10368 | 6220.8 | 5184
| 21 | 58 | 33 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  | Bucată | 0.68 | [125 empty] | 5000 | [13 empty] | 5000 | 3400 | 2833.3333
| 22 | 59 | 34 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.0-4.5 ml Material: PS, transparent Dimensiuni: 12x12x45 mm (+/- 1 mm) De unica folosinta, ambalaj pana la 100 bucati | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.0-4.5 ml Material: PS, Patru pereti transparenti transparent | Bucată | 0.81 | [109 empty] | 10000 | [29 empty] | 10000 | 8100 | 6750
| 24 | 61 | 35 | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Dispozitiv de captare tip Zaitev |  | Bucată | 180 | [96 empty] | 5 | [42 empty] | 5 | 900 | 750
| 25 | 62 | 36 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | Bucată | 2000 | [109 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 4000 | 3333.3333
| 36 | 65 | 37 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. |  | Bucată | 1 | [87 empty] | 30000 | [51 empty] | 30000 | 30000 | 25000
| 45 | 69 | 38 | Filtre «АФА ВП» | Filtre «АФА ВП» d=20 mm |  | set | 4000 | [96 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 4000 | 3333.3333
| 46 | 70 | 39 | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. (0,45mcm) (1 cutie=100 buc) |  | cutie | 1100 | [96 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 1100 | 916.6667
| 50 | 72 | 40 | Hârtie Kraft, rulou | Hârtie Kraft L=71cm, rulou |  | kg | 179.14 | [96 empty] | 4 | [42 empty] | 4 | 716.56 | 597.1333
| 52 | 74 | 41 | Hîrtie de filtru, albă | Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: în procesul de filtrare a preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge, reactivelor chimice. Proprietăţi: a) hîrtie de filtru b) de culoare albă, c) capacitate de filtrare de la 65g/m2 pînă la 75g/m2; d) dimensiunea porilor 5-13 µm; e) lăţime rulou 100 cm. Forma de ambalare: livrate sub formă de rulou, în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 2 unități |  | kg | 154.19 | [5 empty] | 50 | [89 empty] | 40 | [43 empty] | 90 | 13877.1 | 11564.25
| 53 | 75 | 42 | Hîrtie de filtru 200x200 | Hirtie de filtru. Marimea 200mm*200mm |  | kg | 162.5 | [8 empty] | 4 | [130 empty] | 4 | 650 | 541.6667
| 54 | 76 | 43 | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman de tip 1.6.5 x 5 cm. set 100 buc. Pentru măsurarea timpului de sângerare |  | set | 202.5 | [10 empty] | 24 | [128 empty] | 24 | 4860 | 4050
| 62 | 82 | 44 | Micro cuvete Segment 04357108001 | Micro cuvete Segment 04357108001, compatibil cu analizatorul Cobas c 111, sistem închis |  | cutie | 2440.8 | [135 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 48816 | 40680
| 65 | 84 | 45 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl |  | Bucată | 33.37 | [91 empty] | 150 | [47 empty] | 150 | 5005.5 | 4171.25
| 66 | 85 | 46 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminarii și izolează în caz de spargere. Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor. | Consumabile de laborator | Bucată | 3 | [108 empty] | 1250 | [30 empty] | 1250 | 3750 | 3125
| 67 | 86 | 47 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Amabalare până la 100 de pelicule |  | Bucată | 23.5 | [109 empty] | 250 | [29 empty] | 250 | 5875 | 4895.8333
| 72 | 89 | 48 | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG |  | Bucată | 20 | [90 empty] | 1000 | [48 empty] | 1000 | 20000 | 16666.6667
| 74 | 91 | 49 | Sistem de recoltare singe ac + holter | 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. |  | Bucată | 3 | [87 empty] | 38000 | [51 empty] | 38000 | 114000 | 95000
| 80 | 94 | 50 | Stripuri B.Stearothermophilius | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru controlul sterilizării. Proprietăţi: Indicator a)biologic; b)din hîrtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC |  | Bucată | 59.15 | [5 empty] | 600 | [133 empty] | 600 | 35490 | 29575
| 92 | 95 | 51 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine; Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei proteice prin metoda electroforeză în preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Metoda de determinare – electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10 buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |  | Set | 13272.23 | [5 empty] | 1 | [133 empty] | 1 | 13272.23 | 11060.1917
| 94 | 96 | 52 | AssayTip/AssayCup tray | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) |  | set | 6702 | [95 empty] | 13 | [43 empty] | 13 | 87126 | 72605
| demers 01-16/308 din 01.08.2024 | 108 | 53 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de valabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți |  | Bucată | 1.11 | [125 empty] | 3000 | [13 empty] | 3000 | 3330 | 2775
|  | demers 01-11/040 din 24.01.2025 | 54 | Pipetă de laborator cu 8 canale | Volum pipetat reglabil 40±10 – 300 µl Ajustarea volumului Cu butonul din capătul pistonului Număr de canale 8 Autoclavabilă- Da |  | Bucată | 7200 | [8 empty] | 2 | [130 empty] | 2 | 14400 | 12000
|  | demers 02-07/292 din 20.02.2025 | 55 | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL. Volum variabil: 1.0 - 10.0 mL Autoclavabilă. |  | Bucată | 8400 | [95 empty] | 1 | [43 empty] | 1 | 8400 | 7000
60 |  | demers 34 din 27.03.2025 | 56 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare |  | Bucată | 1.19 | [17 empty] | 2500 | [121 empty] | 2500 | 2975 | 2479.1667
102 |  |  | 57 | Eprubetă din sticlă borsilicată | Eprubetă din sticlă V-5 ml cu fund cilindric(rotund) 1. Nesteril 2. Material: sticlă borsilicată 3. Fără capac 4. Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 75x12 mm, grosimea 0,5-0,6 mm |  | Bucată | 0.27 | [17 empty] | 2000 | [121 empty] | 2000 | 540 | 450
118 |  |  | 58 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic | Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm |  | Bucată | 0.32 | [17 empty] | 10000 | [121 empty] | 10000 | 3200 | 2666.6667
[9 empty] | 3901 | 20010 | 202 | 106 | 1002 | 651 | 200 | 150 | 606 | 9000 | 4064 | 20500 | 4801 | 2100 | 2500 | 202 | 100 | 16600 | 100 | 100 | 2905 | 100 | 1000 | 1005 | 15000 | 7210 | 50 | 200 | 300 | 11300 | 100 | 1000 | 2000 | 100 | 9800 | 2002 | 100 | 5010 | 200 | 500 | 1000 | 6000 | 12000 | 5500 | 2 | 1200 | 100 | 50 | 400 | 4 | 100 | 1000 | 800 | 10 | 100 | 200 | 105 | 150 | 500 | 100 | 1000 | 500 | 5510 | 100 | 1 | 600 | 201 | 2500 | 3000 | 50 | 3000 | 4000 | 300 | 1000 | 200 | 100 | 1100 | 200 | 18501 | 100 | 402 | 100 | 100 | 4000 | 1000 | 2100 | 10010 | 72000 | 1000 | 6000 | 1250 | 150 | 5559 | 10700 | 68077 | 190920 | 223 | 300 | 202 | 520 | 10100 | 10109 | 2525 | 10 | 100 | 100 | 16066 | 400 | 23250 | 77331 | 604 | 3007 | 200 | 5000 | 1171 | 6 | 500 | 700 | 10368 | 2 | 2105 | 6005 | 10200 | 2500 | 300 | 13000 | 2304 | 4500 | 2000 | 1420 | 304 | 25200 | 14000 | 7 | 3 | 225 | 17050 | 350 | 2500 | 858196 | 2227970.9 | 1856642.4167