# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Servicii de deservire bazinului și a piscinelor - Cod CPV: 50500000-0 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de deservire a bazinului și piscinelor, conform necesităţilor IMSP IMC. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: Nr. d/o; Denumirea bunurilor solicitate; U/M; Cant.; Valoarea estimativa. Lotul 1. Servicii de deservire bazinului și a piscinelor - Controlul și configurarea echipamentelor; - Verificarea compoziției chimice a apei; - Dozarea chimică pentru restaurarea compoziției chimice standarte; - Curățarea bolului bazinului; - Aspirarea piscinelor ; - Statistica și evidența îngrijirii apei; Prețul dezinfectanților este inclus în prețul deservirii; serv; 15 deserv./ luna; 75000.00. Profilactica și schimbarea filtrelor la 2 piscini; serv; 2 deserviri a unei piscini/ anual.

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de prestare – deservirea tehnică  de 15 ori pe lună, profilactica și schimbarea filtrelor la 2 piscini – 2 deserviri a unei piscini/anual.   Str. Burebista 93.

- Modalitatea de evaluare: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 2; F 4.1, conform formularului anexat; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 3; F4.2, conform formularului anexat; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 4; Certificat/decizie de înregistrare; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 5; Aviz sanitar pentru produsele chimice pentru întreținerea apei în piscine/bazine; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 6; Notă *; În perioada actualizărilor, operatorul economic va efectua o vizită la fața locului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Termenul de achitare: prin transfer lunar, după data de 20, pentru luna precedentă. - Perioada de prestare – începînd cu 01.01.2020 pînă pe 31.12.2020

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46