Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ S. Vasilița

Caiet de sarcini

pentru procedura Licitatie Publica

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Obiectul achiziției: Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022.

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Coloranti pentru bactereoscopie |  |  |  |
| 1 | Solutie coloratie simpla - albastru de methilen Loeffler (cu pipeta/ dozator) | Flacon | 2 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Coloranti Gram cu pipete -dozator individual fiecarei etape (-colorant 1 ; -sol p/u mordansare; - decolorant; -sol recolorare) | Set | 2 |  |
| Valoarea estimată 1650.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 2 Medii nutritive dehidratate pentru izolarea primara a Enterobacteriilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Agar Hektoen Enteric | kg | 1 ,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Agar Eozin Methylen Blue | kg | 1,0 |  |
| 3 | Agar Endo | kg | 1,0 |  |
| 4 | Kligler Iron Agar | kg | 1,0 |  |
| 5 | Agar SS (modificat) | kg | 1,0 |  |
| 6 | Citrat agar | kg | 0.5 |  |
| 7 | Candida agar cromogen differencial | kg | 0,5 |  |
| 8 | Sabouraud dextroza agar cu chloramphenicol și gentamicina | kg | 1 |  |
| 9 | Bulion Sabouraud cu glucoza | kg | 0,5 |  |
| 10 | Mediu Tioglicolic | kg | 0.5 |  |
| 11 | MacConkey Broth | kg | 1,0 |  |
| 12 | Chromogenic UTI medium (clear) | kg | 1,0 |  |
| 13 | Bifidobacterium Broth | kg | 0,5 |  |
| 14 | Rogosa Agar | kg | 0,5 |  |
| 15 | Kovac 's reagent (indol) | Flacon | 10,0 |  |
| 16 | Tulpini referinta control calitatii Enterococcus faecalis 29212 | kg | 2 |  |
| 17 | Tulpini referinta control calitatii Sla enteritidis ATCC13076 | kg | 2 |  |
| 18 | Tulpini referinta control calitatii Shigella sonnei ATCC 25931 | kg | 2 |  |
| 19 | Tulpini referinta control calitatii Kl.pneumonae ATCC | kg | 2 |  |
| Valoarea estimată 27924.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Consumabile şi medii pentru investigaţii bacteriologice a Hemoculturilor 2022 | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Sisteme pentru hemocultură (cu sistem indicator) | Flacon | 250 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Oxoid Kit grupare p/u streptococi ABCDFG | Kit (50teste) | 2 |  |
| 3 | Dyspot Pneumo (test rapid latex aglutinare pentru confirmarea Str. pneumonaea | Kit (60 teste) | 1 |  |
| 4 | Sînge de berbec | Flacon | 0,300 l |  |
| 5 | Manitol-Salt agar | kg | 1,0 |  |
| 6 | Emulsie galbenuş ou | Flacon 100 ml | 1200,0 |  |
| 7 | Agar Slanetz Bartley | kg | 1,5 |  |
| 8 | Ser bovine | ml | 200 |  |
| 9 | Plazma de iepure liofilizată | ml | 90 |  |
| 10 | Columbia agar | kg | 0.5 |  |
| 11 | GenBag anaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | set | 5 |  |
| 12 | GenBag microaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | set | 5 |  |
| Valoarea estimată 55948.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 4 Paneluri si consumabile pentru identificarea bactereologica | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 1. Microbact GNB-12 A | set | 2 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 2. Microbact GNB-12 B | set | 1 |  |
| 3 | 1.1. Microbact set reagenţi suplimentar MB 1082A | ml | 1 |  |
| 4 | 1.2. Microbact ulei mineral MB 1093 A | ml | 1 |  |
| Valoarea estimată 15220.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 5 Teste de identificare | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Optohină | Flacon | 3,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Oxidaza Test | Flacon | 2,0 |  |
| 3 | X-factor | Flacon | 1,0 |  |
| 4 | V-factor | Flacon | 1,0 |  |
| 5 | X+V factor | Flacon | 1,0 |  |
| 6 | Bacitracina | Flacon | 3,0 |  |
| 7 | Saponina | Flacon | 1, 0 |  |
| Valoarea estimată 1215.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 6 Reagenţi şi diagnosticumuri eritrocitare | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Diagnosticum eritrocitar salmonelozic complex (ABCDE) | set | 10,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-2-12 | set | 10,0 |  |
| 3 | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-4-12 | set | 10,0 |  |
| 4 | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-9-12 | set | 10,0 |  |
| 5 | D-m eritrocitar salmonelozic O 6-8 | set | 10,0 |  |
| 6 | D-m eritrocitar salmonelozic O 3-10 | set | 10,0 |  |
| 7 | Diagnosticum Vi -eritrocitar | set | 4,0 |  |
| 8 | Flexneri I-V | set | 5,0 |  |
| 9 | Sonnei | set | 5,0 |  |
| 10 | Flexneri VI | set | 5,0 |  |
| 11 | Latex-reagent | Set | 5,0 |  |
| 12 | Diagnosticum eritrocitar iersinii O3 | set | 5,0 |  |
| 13 | O9 | set | 5,0 |  |
| 14 | pseudotuberc | set | 5,0 |  |
| Valoarea estimată 1920.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 Seruri pentru identificarea g, salmonella şi g, shigella prin reacţia de aglutinare pe lamă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Antisalmonella polivalent OMA | ml | 4,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Antisalmonella polivalent OMB | ml | 1,0 |  |
| 3 | Antisalmonella monovalent O4 | ml | 2,0 |  |
| 4 | Antisalmonella monovalent O9 | ml | 2,0 |  |
| 5 | Antisalmonella monovalent O12 | ml | 1,0 |  |
| 6 | Antisalmonella monovalent O5 | ml | 1,0 |  |
| 7 | Antisalmonella monovalent O8 | ml | 1,0 |  |
| 8 | Antisalmonella monovalent O7 | ml | 1,0 |  |
| 9 | Antisalmonella monovalent H1,2 | ml | 1,0 |  |
| 10 | Antisalmonella monovalent H i | ml | 1,0 |  |
| 11 | Antisalmonella monovalent Hg | ml | 2,0 |  |
| 12 | Antisalmonella monovalent Hm | ml | 2,0 |  |
| 13 | Antisalmonella monovalent Hf | ml | 1,0 |  |
| 14 | Antisalmonella monovalent Hev | ml | 1,0 |  |
| 15 | Anti Esch.coli Polival OKA | ml | 1,0 |  |
| Valoarea estimată 16918.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 Medii nutritive utilizate la determinarea sensibilitatii la antibacteriene si antimicotice. Antibiotice si antimicotice în cartuşe utilizate în conjucţie cu dispensere disponibile(oxoid ) in laborator | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| I | Agar Miuller Hilton CLSI | kg | 1 | Conform anexei lista bunurilor |
| 1 | Benzylpenicillina 1uni | buc | 2,0 |  |
| 2 | Ampicillina 10 mcg | buc | 1,0 |  |
| 4 | Ampicillin 2mcg | buc | 1,0 |  |
| 5 | Oxacillina 1mcg | buc | 1,0 |  |
| 6 | Ampicilina/sulbactam 10/10 mcg | buc | 1,0 |  |
| 7 | Amoxacilillin/acid clavulonic 20/10mcg | buc | 2,0 |  |
| 8 | Trimethoprim 5mcg | buc | 1,0 |  |
| 9 | Trimethoprim/ sulfomethoxazol 1.25/23,75 mcg | buc | 1,0 |  |
| 10 | Cefoxitin 30mcg | buc | 2,0 |  |
| 11 | Cefotaxim 30 mg | buc | 1,0 |  |
| 12 | Ceftriaxon 30mg | buc | 1,0 |  |
| 13 | Cefuroxim sodium(i/v) 30mg | buc | 1,0 |  |
| 14 | Cefixim 5mg | buc | 1,0 |  |
| 15 | Cefepim 30mg | buc | 1,0 |  |
| 16 | Ceftazidim 10mcg | buc | 2,0 |  |
| 17 | Ceftazidim 30mcg | buc | 1,0 |  |
| 18 | Cefoperazon 75mg | buc | 1,0 |  |
| 19 | Azithromycin15mg | buc | 2,0 |  |
| 20 | Erytromycin 15mg | buc | 2,0 |  |
| 21 | Clindamycin 2mg | buc | 2,0 |  |
| 22 | Vancomicin 5 mcg | buc | 1,0 |  |
| 23 | Teicoplanin 30mcg | buc | 1,0 |  |
| 24 | Linezolide 10mg | buc | 1,0 |  |
| 25 | Tetraciclyn 30mcg | buc | 1,0 |  |
| 26 | Tigecyclin (15mcg) | buc | 1,0 |  |
| 27 | Doxycyclin30mcg | buc | 1,0 |  |
| 28 | Gentamicin (10mcg) | buc | 2,0 |  |
| 29 | Gentamicin(30mcg) | buc | 2,0 |  |
| 30 | Streptomicyn(300mcg) | buc | 2,0 |  |
| 31 | Amicacin 30mg | buc | 1,0 |  |
| 32 | Netilmicin 10 mg | buc | 1,0 |  |
| 33 | Tobromycin 10mg | buc | 1,0 |  |
| 34 | Ciprofloxacin 5mg | buc | 1,0 |  |
| 35 | Norfloxacin 10mg | buc | 2,0 |  |
| 36 | Perfloxacin 5mcg | buc | 2,0 |  |
| 37 | Nalidixic Acid | buc | 1,0 |  |
| 38 | Levofloxacin 5mg | buc | 1,0 |  |
| 39 | Chloramphenicol 30mg | buc | 1,0 |  |
| 40 | Furazolidone | buc | 2,0 |  |
| 41 | Nitrofurantoin 300 | buc | 2,0 |  |
| 42 | Nitroxoline 30mg | buc | 2,0 |  |
| 43 | Meropenem 10mg | buc | 1,0 |  |
| 44 | Imipenem10mg | buc | 1,0 |  |
| 45 | Ertapenem (10mcg) | buc | 2,0 |  |
| 46 | Ticarcillin (75mcg) | buc | 1,0 |  |
| 47 | Ticarcillin -clavulanic acid(75/10mcg) | buc | 1,0 |  |
| 48 | Aztreonam 30mg | buc | 1,0 |  |
| 49 | Fosfomycina/tromethamol 200mg | buc | 2,0 |  |
| 50 | Pipemidinic Acid | buc | 1,0 |  |
| 51 | Fuzidinic Acid 10mg | buc | 1,0 |  |
| 52 | Rifampicin 5mg | buc | 1,0 |  |
| II | Miuller Hiltoh +metylen blue +glucoza 2% | kg | 1.0 |  |
| 1 | Ketoconazol | buc | 2,0 |  |
| 2 | Clotrimazol | buc | 3,0 |  |
| 3 | Fluconazol | buc | 3,0 |  |
| 4 | Nistatina | buc | 3,0 |  |
| 5 | Miconazol | buc | 2,0 |  |
| 6 | Itraconazol | buc | 2,0 |  |
| 7 | Stand.turbidit Mk Farland (0,5; 1;) | set | 1 |  |
| 8 | Tulpini referinta control calitatii St.aureusATCC 25923 | buc | 2 |  |
| 9 | Tulpini referinta control calitatii Esch.coli ATCC 25922 | buc | 2 |  |
| 10 | Tulpini referinta control calitatii Ps.aeruginosa ATCC24853 | buc | 2 |  |
| 11 | Tulpini referinta control calitatii Candida albicans ATCC 10231 | buc | 2 |  |
| Valoarea estimată 38622.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Teste rapide imunocromatografice | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale H.pylori | buc | 100,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile GDH | buc | 250,0 |  |
| 3 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile Tox A /Tox B | buc | 150,0 |  |
| 4 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale Iersinia O3/O9 pseudotuberculosis | buc | 20,0 |  |
| Valoarea estimată 78130.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi | Cutie | 40 ,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive | Cutie | 40,0 |  |
| 3 | Vitek 2 YST Carduri de identificare levurilor | Cutie | 20 ,0 |  |
| 4 | Vitek 2 AST - P592 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae | Cutie | 60 ,0 |  |
| 5 | Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumonae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans | Cutie | 20,0 |  |
| 6 | Vitec 2 AST - N204 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special fermentative cu confirmare beta-lactamaze | Cutie | 40,0 |  |
| 7 | Vitec 2 AST- N222 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special nefermentative cu colistin | Cutie | 20,0 |  |
| 8 | Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice | Cutie | 20,0 |  |
| 9 | Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) | Cutie | 1,0 |  |
| 10 | Tuburi polister(clare12*75mm) | Cutie | 1,0 |  |
| 11 | Virfuri de pipeta (0,5-250ul) | Cutie | 3,0 |  |
| 12 | Virfuri de pipeta(100-1000) | Cutie | 3,0 |  |
| 13 | Psipete sterile | buc | 400,0 |  |
| Valoarea estimată 34541.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 11 Veselă de laborator și articole de unică folosință | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Sisteme de transport cu mediu Kary Blair | buc | 2000 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Sisteme de transport cu mediu Swabs /Amies | buc | 500 |  |
| 3 | Coprocultoare cu lopatica/sterile | buc | 500 |  |
| 4 | Anse sterile din poliesterol forma L | buc | 500 |  |
| 5 | Tampon steril (lemn) in ambalaj individual | buc | 3000 |  |
| 6 | Eprubete cu tampon steril | buc | 1000 |  |
| 7 | Cutii petri din plastic sterile cu d10.5 cm | buc | 10000 |  |
| 8 | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 1,0 ml | buc | 1500 |  |
| 9 | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 5,0 ml | buc | 500 |  |
| 10 | Anse sterile din poliesterol vol 1mkl (amb *20) | buc | 10000 |  |
| 11 | Anse sterile din poliesterol vol 10mkl (amb *20) | buc | 10000 |  |
| 12 | Eprubete vacutainer cu K3EDTA cu etichetă și dop – 2,5ml | buc | 20 |  |
| 13 | Container n/st cu capac p/u urină -250ml | buc | 10 |  |
| 14 | Lame de sticlă, lungimea -7,5cm, lățimea-2,5cm, grosimea-2,0mm | buc | 5000 |  |
| 15 | Eprubete din plastic- forma conică-10ml | buc | 2000 |  |
| 16 | Planșetă din polisterol p/u sedimentul urinar cu 10 camere | buc | 500 |  |
| Valoarea estimată 81375.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 12 Reagenţi pentru efectuarea analizelor imunologice prin metoda ELISA la analizatorul „Tecan” | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | HBs Ag | set | 35,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | Anti HBs | set | 20,0 |  |
| 3 | Anti Hbcore sumar | set | 20,0 |  |
| 4 | Anti HCV sumar | set | 35,0 |  |
| 5 | Anti HDV sumar | set | 20,0 |  |
| 6 | Anti HAV IgM | set | 1,0 |  |
| 7 | Anti Hbcore IgM | set | 1,0 |  |
| 8 | Anti HCV IgM | set | 1,0 |  |
| 9 | Anti HDV IgM | set | 1,0 |  |
| 10 | Hbe Ag/Ab | set | 3,0 |  |
| 11 | Toxo IgM | set | 5,0 |  |
| 12 | Toxo IgG | set | 5,0 |  |
| 13 | Toxocara canis IgA | set | 5,0 |  |
| 14 | Toxocara canis IgG | set | 20,0 |  |
| 15 | Ascaris lumbricoides IgG | set | 20,0 |  |
| 16 | Echinococcus IgG | set | 5,0 |  |
| 17 | Taenia solium IgG | set | 5,0 |  |
| 18 | Trichinella spiralis IgG | set | 5,0 |  |
| 19 | Lamblia IgM | set | 20,0 |  |
| 20 | IgE total | set | 30,0 |  |
| 21 | AFP | set | 15,0 |  |
| 22 | EBV VCA IgM | set | 2,0 |  |
| 23 | CMV IgM | set | 5,0 |  |
| 24 | CMV IgG | set | 5,0 |  |
| 25 | HSV I si II IgM | set | 3,0 |  |
| 26 | HSV I si II IgG | set | 3,0 |  |
| 27 | Anti Helicobacter pylori IgA | set | 3,0 |  |
| 28 | Anti Helicobacter pylori IgG | set | 3,0 |  |
| 29 | ANA | set | 1,0 |  |
| 30 | AMA-2 | set | 1,0 |  |
| 31 | Anti Borelia burgdorferi IgM | set | 7,0 |  |
| 32 | Anti Borelia burgdorferi IgG | set | 7,0 |  |
| 33 | ## Anti Virus urlian Ig M | set | 2,0 |  |
| 34 | ## Anti Virus urlian Ig G | set | 2,0 |  |
| 35 | ## Anti Bordetella pertussis IgA | set | 2,0 |  |
| 36 | ## Anti Bordetella pertussis IgG | set | 2,0 |  |
| 37 | ## IL -6 | set | 2,0 |  |
| Valoarea estimată 367975.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 13 Consumabile necesare pentru analizatorul biochimic automat Selectra Pro M | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | ASAT | ml | 2500,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | ALAT | ml | 2500,0 |  |
| 3 | Fosfotaza alcalină DEA | ml | 1000,0 |  |
| 4 | L-amilaza | ml | 1500,0 |  |
| 5 | Colesterol total cu Strandart | ml | 2000,0 |  |
| 6 | Colesterol HDL | ml | 480,0 |  |
| 7 | Colesterol LDL cu calibrator | ml | 448,0 |  |
| 8 | Colesterol LDL/HDL calibrator | ml | 4.0 |  |
| 9 | Creatinina | ml | 2000,0 |  |
| 10 | Gamma-GT | ml | 1000,0 |  |
| 11 | Glucoza cu calibrator | ml | 4000,0 |  |
| 12 | Fier (Iron) Firene | ml | 1000,0 |  |
| 13 | Proteina totală cu calibrator | ml | 750,0 |  |
| 14 | Albumina | ml | 1500,0 |  |
| 15 | Trigliceride | ml | 900,0 |  |
| 16 | Urea cu calibrator | ml | 3125,0 |  |
| 17 | Cloride | ml | 500,0 |  |
| 18 | Bilirubină totală şi directă cu acid sulfanilic cinetic | set | 2000,0 |  |
| 19 | Timol-500 | ml | 600,0 |  |
| 20 | LDH- L | ml | 1000.0 |  |
| 21 | Albumin | ml | 1000.0 |  |
| 22 | CRP | ml | 825.0 |  |
| 23 | CRP Calibrator | ml | 10.0 |  |
| 24 | CRP Control I | ml | 4.0 |  |
| 25 | CRP Control II | ml | 4.0 |  |
|  | ## Alte reactive pentru investigaţiile biochimice |  |  |  |
| 26 | Routine Contr N | ml | 30,0 |  |
| 27 | Routine Contr A | ml | 30,0 |  |
| 28 | Elitrol I | ml | 50,0 |  |
| 29 | Elitrol II | ml | 50,0 |  |
| 30 | Calibrator biochimic | ml | 50,0 |  |
|  | Consumabile |  |  |  |
| 31 | Rotor chiuvetă pentru 10000 reacţii | set | 3 |  |
| 32 | Butelii pentru reagenţi(volum 25 ml) | set | 1 |  |
| 33 | Butelii pentru reagenţi(volum 10 ml) | buc | 10 |  |
| 34 | Soluţie de sistem | L | 1 |  |
| 35 | Soluţie de de spalare (cleaning) | L | 1 |  |
| 36 | Eprubete pediatrice pentru analizator Vol 2,0 ml | buc | 10 000 |  |
| 37 | Set anual de mentenanta | set | 1 |  |
| Valoarea estimată 176527.00 |  |  |  |  |

| LABORATORUL CLINIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 14 Reagenți chimici |  |  |  |
| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| 1 | Azur-Eozină Romanovskii (soluție) | Litri | 5,0 |
| 2 | Ulei de imersie | ml | 500 |
| 3 | Acid sulfosalicilic | Kg | 2,0 |
| Valoarea estimată 2485.00 |  |  |  |
| Lotul 15 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |
| 1 | Glucoză, corpi cetonici, proteină, bilirubină, urobilinoizi, sânge, pH, leucocite,nitrați, SG. | Set (100 teste) | 50 |
| 2 | Material de control p/u determinarea proteinei în urină cu calibrator | ml | 80 |
| 3 | Teste p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale | Teste | 200 |
| Valoarea estimată 10630.00 |  |  |  |
| Lotul 16 Reagenți p/u determinarea grupelor sanguine și factor Rhessus |  |  |  |
| 1 | Țoliclon Anti-A | ml | 100 |
| 2 | Țoliclon Anti-A1 | ml | 20 |
| 3 | Țoliclon Anti-B | ml | 100 |
| 4 | Țoliclon Anti-AB | ml | 50 |
| 5 | Țoliclon Anti-Kell super (Ig M) | ml | 50 |
| 6 | Țoliclon Anti-D super (Ig M) | ml | 100 |
| Valoarea estimată 3034.00 |  |  |  |
| Lotul 17 Reagenți p/u analizorul hematologic Mindray BC-5150 |  |  |  |
| 1 | M-52 Diluent set 20L compatibil cu analizorul Mindray | Set 1x20L | 20 |
| 2 | M-52 DiFF Lyse set 2L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x500ml | 7 |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0,4L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x100ml | 7 |
| 4 | Probe cleanser fl.50ml compatibil cu analizorul Mindray | Fl. 1x50ml | 15 |
| 5 | B-52 Material de control hematologic set 3x3,5ml compatibil cu analizorul Mindray | Set 10,5ml (3fl. X 3,5ml) | 4 |
| 6 | Hirtie termo 50 mm (Mindray) | buc | 50 |
| Valoarea estimată 84843.00 |  |  |  |
| Lotul 18 Reagenți p/u analizorul hematologic ADVIA 120 Siemens |  |  |  |
| 1 | CBC Timepac | Cutie | 3 |
| 2 | Diff Timepac | Cutie | 3 |
| 3 | Perox Sheath suppliment | Cutie | 2 |
| 4 | Sheath/Rinse | Cutie | 8 |
| 5 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 | Cutie | 1 |
| 6 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 | Cutie | 1 |
| 7 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 | Cutie | 1 |
| 8 | Soluție Ez WASH | Cutie | 2 |
| 9 | Set anual de mentenanță | Set | 1 |
| Valoarea estimată 206046.00 |  |  |  |
| Lotul 19 Reagenți p/u analizorul CUBE 30toush și MINI/CUBE |  |  |  |
| 1 | Transponder | Teste | 15.000 |
| 2 | Control VSH Normal | Set(4x9ml) | 2 |
| 3 | Control VSH Patologic | Set(4x9ml) | 2 |
| Valoarea estimată 56388.00 |  |  |  |
| Lotul 20 Consumabile necesare p-u analizatorul biochimic automat VIVA – DIAG POCT ANALYZER |  |  |  |
| 1 | PCT | Set (25) | 40 |
| 2 | CRP | Set (25) | 10 |
| 3 | D-Dimer | Set (25) | 40 |
| 4 | Feritins | Set (25) | 40 |
| 5 | Troponin | Set (25) | 5 |
| 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate compatibil cu VIVA – DIAG POCT ANALYZER. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţi, seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.). |  |  |  |
| Valoarea estimată 234800.00 |  |  |  |
| Valoarea totală estimată 1 496 192.20 |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului pînă la 31.12.2022, zilnic și la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCBI Toma Ciorba) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SC Boli Infectioase Toma Ciorba Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA suc. Centru Chișinău Codul fiscal: 1003600132121 IBAN: MD13ML000000022514092168 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronică- achizitii.imspscto@gmail.com |  |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronică- achizitii.imspscto@gmail.com | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCBI Toma Ciorba) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante ( IMSP SCBI Toma Ciorba) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA suc. Centru Chișinău Codul fiscal: 1003600132121 IBAN: MD13ML000000022514092168 | da |
|  | Cerinte obligatorii | - Certificat de calitate prezentat de un laborator international; - Trusele sa fie aprobate de Comunitatea Europeana cu marca CE,TUV, GMP; - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj, nu mai mic de 12 luni; - Soluitiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 de zile; - In instructiunea de folosire sa fie indicat specifitatea si sensibilitatea testelor, specifitatea si sensibilitatea mai mare de 99,5% , confirmate de un laborator international de referinta; - Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu; - Operatorii economici in termen de trei zile de la solicitare vor prezenta mostre pentru a fi testate; - Sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor; - Sa fie inclus, in afara de controlul pozitiv si negative, calibrator pentru seturile cu determinarea calitativa a antigenelor si anticorpilor; - Sa fie o singura dilutie a seruluyi/plasmei pina la reactive. | da |

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:

- pe: data

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSA

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Ghidirimschi Alexandru -  preșerdintele grupului de lucru, vicedirector

Manic Vera –secretar, șef serviciul economic

Membri:

Simonov Ludmila - vicedirector

Smeșnoi Valentina –șef laborator

Batrîn Agrapina –șef farmacie

Culiuc Natalia - șef secția nr. 1

Hodorogea Liliana - șef secția nr. 3

Jîmbei Pavlina - șef secția nr. 4

Paveliuc Petru - șef secția nr. 5

Baba Lilia - șef secția nr. 7

Chiriacov Galina - șef secția Terapie Intensivă

Tozlovanu Liviu - șef secția internare

Pîntea Constantin – inginer pentru deservirea aparatajului medical

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală

Țaruș Ecaterina –jurist