# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____Lucrărilor de reparație la căminele studenţeşti ale AMTAP___ 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

__________________COP___________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Academia de  Muzică, Teatru şi Arte Plastice_

- IDNO: _1007600023878__

- Adresa: _mun.Chișinău, str.Al. Mateevici, 111_

- Numărul de telefon/fax: _022-238-138 / 238-214_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _amtap@gmail.com_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție publică de învățămînt__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparaţie la căminele studenţeşti |  |  |  | 1570400 lei fără TVA |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1570400 lei fără TVA |

Deviz . Lucrari

| Obiectul: Căminul nr.2 din str. Hristo Botev nr. 4/1, mun. Chişinău |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Acoperiş |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 49,000 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 573,000 |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 132,500 |
| 4 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 132,500 |
| 5 | RpCK33C | Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp | m | 121,000 |
| 6 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la canale de ventilare | m3 | 1,750 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 61,200 |
| 8 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 573,000 |
| 9 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 | 77,500 |
| 10 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 573,000 |
| 11 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 573,000 |
| 12 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 57,600 |
| 13 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 57,600 |
| 14 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 48,000 |
| 15 | RpCI30C | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama | m | 48,000 |
| 16 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 15,000 |
| 17 | RCsE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera | buc | 15,000 |
| 18 | RpCI13A | Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,5 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat | m2 | 49,000 |
| 19 | VB27D1 | Caciula de protectie, pentru canale de ventilare 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 14,000 |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 (Confectionare individuala) | m | 48,000 |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 (Confectionare individuala) | m | 36,000 |
| 22 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 45,000 |
| 23 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 45,000 |
| 24 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 25,000 |
| 25 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 37,000 |
| 26 | TsI50C5 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 20,000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Acoperiş |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lavoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari et.1-5 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: tâmplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,900 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea pervazuri din tabla la ferestre ( lacrimare) | m | 12,000 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie la pardosele | m2 | 90,000 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 102,500 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 202,500 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardosele |  |  |
| 7 | CN54B k=2 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontct" in doua straturi | m2 | 90,000 |
| 8 | CG01A,k=1,66 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 5 cm | m2 | 90,000 |
| 9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 90,000 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 0,000 |
| 11 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 202,500 |
| 13 | CK18C | Montarea riglelor de fixare a suprafetelor coltar din tabla zincata "maiac" | m | 108,000 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 202,500 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 202,500 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,000 |
| 17 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 96,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 202,500 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 382,000 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 202,500 |
| 21 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 0,000 |
| 22 | CK18B | Montarea cornierilor din mase plastice la teracota | m | 0,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Tavane |  |  |
| 23 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 90,000 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,000 |
| 26 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 90,000 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Electricitate |  |  |
| 29 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m | 260,000 |
| 30 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat 1195x295 mm | buc | 10,000 |
| 31 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,000 |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Tâmplarie |  |  |
| 33 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 9,000 |
| 34 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 6,000 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,000 |
| 36 | CK03A | Usi din lemn sponate interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,900 |
| 37 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Lucrari tenico-sanitare |  |  |
| 38 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, | buc | 5,000 |
| 39 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 25,000 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -racord p/m d20 x 1/2 M | buc | 10,000 |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 10,000 |
| 42 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2" | buc | 10,000 |
| 43 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- teu 32x25x32 | buc | 10,000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" | buc | 3,000 |
| 45 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" | buc | 3,000 |
| 46 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 " , pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 60,000 |
| 47 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,000 |
| 48 | SC04A | Lavoar din fonta emailata | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Diverse |  |  |
| 49 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),k=3 - scoaterea deseurilor | t | 16,000 |
| 50 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),k=3 - transportarea materialelor la locul de lucru | t | 16,000 |
| 51 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 16,000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Lavoare |  |  |

| Obiectul: Căminul nr.1 din str. Armenească, nr.40, mun. Chişinău |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire si demontare |  |  |
| 1 | CO04A | Ingradirea cu un grad de protectie a pietonilor, inaltimea gardului fiind de 2 m, cu copertina minim 800 mm. | m | 70,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 925,000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 8,200 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi (Разборка желобов) | m | 150,000 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane (Разборка водосточных труб) | m | 0,000 |
| 6 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 32,000 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperis |  |  |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,200 |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm =11m3, 50x30 mm= 2.5m3, Total=13.5 m3 ) | m2 | 925,000 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 13,500 |
| 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 13,500 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 925,000 |
| 13 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 3,000 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la acoperis din tabla zincata (Capelinic) | m | 150,000 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), grosimea tablei 0.45mm, (Coame=134 ml, Pazii=72 ml) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 940,000 |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Doar manopera, utilaj si metize) | m | 150,000 |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Doar manopera, utilaj si metize) | m | 52,000 |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели) | m | 140,000 |
| 19 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Captusirea lucarnelor cu profnastil) | m2 | 18,000 |
| 20 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (ingradire la acoperis) | kg | 1 125,000 |
| 21 |  | Autoturn | h-ut | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseli la coridoare et.1-3 |  |  |
| 22 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 345,900 |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 352,000 |
| 24 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16,720 |
| 25 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 16,720 |
| 26 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 16,720 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip Folie PE montat sub stratul de polisterenbeton lapardoseli | m2 | 345,900 |
| 28 | CA02C | Polistirolbeton M5, cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, cu mijloace clasice, gr. 100mm (aplicativ) | m3 | 34,590 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 345,900 |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dim. 300x300 pentru interior | m2 | 345,900 |
| 31 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv de tipul pardoselei | m | 352,000 |
|  |  | Capitolul 3. Izolator et. 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demolari |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 33 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 8,700 |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,200 |
| 36 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,500 |
| 37 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 48,280 |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,200 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,200 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,200 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pardosea |  |  |
| 42 | CN54B k=2 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontct" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 10,700 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,700 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 400x400 pentru interior | m2 | 10,700 |
|  |  | Capitolul 3.3. Usi |  |  |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,100 |
|  |  | Capitolul 3.4. Pereti |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,280 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,280 |
| 48 | CF51B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 48,280 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,280 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,280 |
| 51 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,280 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,280 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,280 |
|  |  | Capitolul 3.5. Tavan |  |  |
| 54 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 11,100 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,100 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,100 |
| 57 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,100 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,100 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,100 |
|  |  | Capitolul 3.6. Vicee, dus |  |  |
| 60 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,600 |
| 61 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 200 x 300 mm | m2 | 35,640 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,000 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,000 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,000 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,000 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,000 |
| 67 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 4,500 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,500 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,500 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 71 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,500 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,500 |
| 75 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 400x400 pentru interior | m2 | 4,500 |
| 76 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 77 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 78 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" de tip Kroner Nico | buc | 1,000 |
| 79 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 80 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. de tip Emme | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Electricitate |  |  |
| 81 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 | m | 55,000 |
| 82 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 | m | 35,000 |
| 83 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de LED panel 1190x290 mm | buc | 6,000 |
| 84 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:__pînă la 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu__________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________-------_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | de demonstrare a indeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificatul ISO 14001 si ISO 9001 | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 4. | Certificatele de conformitate a principalelor material si prezentarea mostrelor | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Ultimul raport financial | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Lipsa datoriilor | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Declaratie privind experienta similara 3 ani Lista contrctelor cu adrese si nr de telefon , 1 contract nu mai mic de 75 % din valoarea ofertei | F 3.9. Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Disponibilitatea de bani lichizi 1000000 lei MD | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 9. | Termen de garantie pentru lucrari minim 3 ani | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 10. | Garantia pu oferta 2 % | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 11. | Garantia de buna executie 10% | Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 12. | Grafic de executare a lucrarilor | F3.3 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 13. | Declaratie de neincadrare in siatuatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | F3.5 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 14. | Declara{ia privind conduita etica §i neimplicarea in practici frauduloase §i de corupere | F3.6 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 15. | Formularul informativ despre ofertant | F3.7 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 16. | Declaratie privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari | F3.8 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Declaratie privind lista principalelor lucréri executatein ultimul an de activitate | F3.10 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | obligatoriu |
| 18. | Declaratie privind dotUile specifice, utilajul §i echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului | F3.11 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 19. | Declaratie privind personalul de specialitate și/sau a expertilor propus/proputi pentru implementarea contractului, inclusive dirijinte de santier cu testarile in domeniul lucrarilor executate | F3.12 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 20. | Lista subcontractaţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinit de către aceştea | F3.13 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 21. | Informatie privind asocierea | F3.14 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |
| 22. | Avizul Inspectiei de Stat in Constructii | F3.15 Semnat și ștampilat de catre operatorul economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _prețul cel mai mic fără TVA_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Conform _informaţia o găsiţi în SIA RSAP______

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP___________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____Nu_______________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__nu____________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_24 mai_2019____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se aplică |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___nu_____________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria Melnic_______________________                L.Ş.