- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator

prin procedura de achiziție Contract valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante - DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scmsmps.md/2021/11/17/plan-provizoriu-de-achizitie-pentru-anul-2022/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

- Numărul de telefon/fax: 022 834-071; 068699310

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1. Container pentru colectarea probelor de urină. Nesteril. |  |  |  | 24000 |
| 1. | 33100000-1 | Container pentru colectarea probelor de urină. Nesteril. | Buc. | 10000 | Container de masă plastică pentru colectarea probelor de urină. Interval de volum admis 100 - 150 mL. Capac și etichetă. IVD, CE | 24000 |
|  |  | Lotul 2. Container pentru colectarea probelor de urină. Steril. |  |  |  | 8100 |
| 1. | 33100000-1 | Container pentru colectarea probelor de urină. Steril. | Buc. | 3000 | Container de masă plastică pentru colectarea probelor de urină. Ambalaj steril. Interval de volum admis 100 - 150 mL. Capac și etichetă. IVD, CE | 8100 |
|  |  | Lotul 3. Eprubete Vacutiner cu Clot activator pentru investigații biochimice |  |  |  | 54000 |
| 1. | 33100000-1 | Eprubete Vacutiner cu Clot activator pentru investigații biochimice | Buc. | 20000 | Eprubetă vacumată cu clot-activator și gel de separare. Interval de volum admis 3-5 mL. Capac roșu sau galben cu fixare ermetică de peretele eprubetei. Tichetă pentru marcaj pe peretele lateral al eprubetei. Opțional: tichet dublu cu numărul individual al eprubetei, detașabil pentru aplicare pe cererea de însoțire a eprubetei cu mostra de sânge. Alte cerințe: IVD, CE. | 54000 |
|  |  | Lotul 4. Eprubete 10 ml fără capac pentru centrifugarea lichidelor biologice |  |  |  | 9600 |
| 1. | 33100000-1 | Eprubete 10 mL fără capac pentru centrifugarea lichidelor biologice | Buc. | 12000 | Eprubetă din masă plastică, transparentă, fără capac, cu volum 10 mL, rezistentă la centrifugare 3000 rot/min, pentru centrifugarea mostrelor de lichide biologice umane de urină sau alte lichide obținute prin pinție. IVD, CE | 9600 |
|  |  | Lotul 5. Determinarea Clostridium difficile. |  |  |  | 5000 |
| 1. | 33100000-1 | Determinarea Clostridium difficile. | Buc. | 50 | Caseta. Metoda imunocromatografică. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile. Triplu test încorporat în una casetă. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. | 5000 |
|  |  | Lotul 6. Set colorare după Gram |  |  |  | 700 |
| 1. | 33100000-1 | Set colorare după Gram | Set. | 1 | Set colorare după Gram, împachetare minim pentru 100 investigații. Certificat de calitate. IVD | 700 |
|  |  | Lotul 7. Set colorare după Ziehl-Neesen |  |  |  | 1000 |
| 1. | 33100000-1 | Set colorare după Ziehl-Neesen | Set. | 1 | Set colorare după Zhiel-Neesen: Fuxin, Acid-alcool, Metilen albastru. Certificat de calitate. IVD | 1000 |
|  |  | Lotul 8. Reactivi de laborator |  |  |  | 16550 |
| 1. | 33100000-1 | Procalcitonina. Test rapid cantitativ Metoda FIA | Buc. | 50 | Analiza cantitativă a Procalcitoninei. Test rapid cantitativ. Reagenți încorporați în casetă, ambalată individual pentru fiecare investigație aparte. Metoda FIA/imunofluorescență. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. | 6500 |
| 2. | 33100000-1 | Markeri cardiaci cTnI. Test rapid cantitativ Metoda FIA | Buc. | 25 | Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - cTnI. Reagenți încorporați în casetă, ambalată individual pentru fiecare investigație aparte. Test rapid cantitativ. Metoda FIA/imunofluorescență. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. | 1750 |
| 3. | 33100000-1 | Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda FIA | Buc. | 25 | Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB. Reagenți încorporați în casetă, ambalată individual pentru fiecare investigație aparte. Test rapid cantitativ. Metoda FIA/imunofluorescență. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. | 1500 |
| 4. | 33100000-1 | Markeri cardiaci NT-proBNP. Test rapid cantitativ Metoda FIA | Buc. | 25 | Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - NT-proBNP. Reagenți încorporați în casetă, ambalată individual pentru fiecare investigație aparte. Test rapid cantitativ. Metoda FIA/imunofluorescență. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. | 1500 |
| 5. | 33100000-1 | D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda FIA | Buc. | 100 | Analiza cantitativă a D-dimeri. Test rapid cantitativ. Reagenți încorporați în casetă, ambalată individual pentru fiecare investigație aparte. Metoda FIA/imunofluorescență. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. | 5300 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 118950 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitare, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2022 .  Termen de achitare: 60 zile după livrare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronica a Participantului | La solicitare |
| 4 | Specificaţii tehnice | Potrivit modelului (anexa 22), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Potrivit modelului din (anexa 23), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Prezentarea mostrelor | În ziua deschiderii ofertei | La solicitare |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: -

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.06.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV