	Reabilitarea grupurilor sanitare interioare si constructia instalatiei de stocare/ epurare a apelor uzate pentru IP Gimnaziul "Vasile Alecsandri" din or. Marculesti, r-nul Floresti
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Retele interioare de apa si canalizare (16/2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Zona 1



	1.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	1
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	1,9600

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	14,2800

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,8400

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	2,1000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,7000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,2600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0840

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1316

	2
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	14,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	5,8800

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	15,1410

	3
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	6,3000

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	10,2000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	7,0000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	4,5000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	10,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0600

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0200

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,4190

	4
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	10,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	4,2000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	10,8150

	5
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	6
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,4400

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	8,1600

	7
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,2000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1200

	8
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	24,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,2000

	9
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	24,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,8400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	1.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	10
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	9,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,9850

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	9,6900

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	6,6500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	4,2750

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,9500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	9,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0570

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0190

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,3980

	11
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	9,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	3,9900

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	10,2742

	12
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	13
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	14
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,7200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	4,0800

	15
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	16
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	9,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,4750

	17
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	9,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	1.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	18
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	3,2000

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	10,3000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,1500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,1500

	19
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	2,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,6250

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	2,5750

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0300

	20
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,1200

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0600

	21
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	22
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	2,8800

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	9,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,6300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,2700

	23
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	24
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,5000

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0480

	25
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	5,0000


	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	26
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	2,000




	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,4400

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0240

	27
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,250



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1000

	28
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	5,2000

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	10,0000

	29
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	1,2900

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	1.4. Inventar



	30
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	31
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	32
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	4,9500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	6,0000

	33
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,8000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	6,0900

	34
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	35
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	13,2000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	3,0600

	36
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	1,0050

	37
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,6000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	4,2420

	38
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0000

	39
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0000

	40
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	41
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	42
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	2,2500

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	12,2400

	43
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,2500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	1,0100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0101

	44
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	1.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	45
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,5400

	46
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	1.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	47
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,3200

	48
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	4,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,2700

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	1.7. Utilaj demontabil



	49
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	2,8500

	50
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,850
	2,5500

	51
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	5,5000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Utilaj demontabil
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	2. Zona 2



	2.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	52
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	18,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	2,5200

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	18,3600

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	1,0800

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	2,7000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,9000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,6200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1080

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1692

	53
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	18,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	7,5600

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	19,4670

	54
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	25,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	15,7500

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	25,5000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	17,5000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	11,2500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	2,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	25,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,5000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1500

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0500

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,0475

	55
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	25,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	10,5000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	27,0375

	56
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	57
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	11,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,9800

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	11,2200

	58
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	22,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	3,3000


	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	22,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,4400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1320

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,3300

	59
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	43,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	2,1500

	60
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	43,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	6,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	2.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	61
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	23,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	14,8050

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	23,9700

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	16,4500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	10,5750

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	2,3500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	23,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,4700

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1410

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0470

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,9846

	62
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	23,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	9,8700

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	25,4152

	63
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300


	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	64
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	65
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,0800

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	6,1200

	66
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,9000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0360

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0900

	67
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	23,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,1750

	68
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	23,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,7600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	2.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	69
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	16,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	5,2800

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	16,9950

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,2475

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,2475

	70
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	4,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,1250

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	4,6350

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0180

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0540

	71
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,8400

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0450

	72
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	73
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	3,2000

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	10,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,7000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,3000

	74
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,9600

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0900

	75
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,2500

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0240

	76
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	77
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,8800

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0480

	78
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,100



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1680

	79
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	8,3200

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	16,0000

	80
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	1,7200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	2.4. Inventar



	81
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	82
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250d
	Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	83
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	84
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	4,0600

	85
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC pentru persoane cu dizabilitati

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022d
	Vas WC pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	86
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	13,2000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	3,0600

	87
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	2,3000

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	2,0100

	88
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	2,0000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	5,3025

	89
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	5,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	5,0000

	90
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	5,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	5,0000

	91
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	92
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,4000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	8,1600

	93
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	3,0000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	4,1208

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	16,3200

	94
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,5000

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	2,0200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0071

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0202

	95
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	2.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	96
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	6,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,3900

	97
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	2.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	98
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	2.7. Utilaj demontabil



	99
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	4,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Utilaj demontabil
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	3. Zona 3



	3.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	100
	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN16 ф32x4,4

	m
	
	36,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	5,7600

	
	25212167170100
	Teava PP-R PN16 ф32x4,4
	m
	1,020
	36,7200

	
	252315671943100
	Cot din PP-R ф32
	buc
	0,060
	2,1600

	
	252315671945100
	Teu din PP-R ф32
	buc
	0,150
	5,4000

	
	252315671946100
	Reductie din PP-R ф32
	buc
	0,050
	1,8000

	
	252315671940100
	Mufa din PP-R ф32
	buc
	0,090
	3,2400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,7200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,2160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0106
	0,3816

	101
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф32

	m
	
	36,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	15,1200

	
	33205173522101
	Tub de izolatie pentru teava ф32
	m
	1,030
	38,9340

	102
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	4,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,6300

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	4,5900

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,2700

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	0,6750

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,2250

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,4050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0270

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0423

	103
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	4,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	1,8900

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	4,8667

	104
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	6,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	4,0950

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	6,6300

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	4,5500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	2,9250

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,6500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	6,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1300

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0390

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0130

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,2724

	105
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	6,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,7300

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	7,0297

	106
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Robinet bila PP-R, PN16, ф25

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	0,1800

	
	287527411010107
	Robinet bila PP-R, PN16, ф25
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,007
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,018
	0,0180

	107
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,2600

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	7,1400

	108
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,0500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1050

	109
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	47,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	2,3500

	110
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	47,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	7,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	3.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	111
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	9,4500

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	15,3000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	10,5000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	6,7500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	15,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0900

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0300

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,6285

	112
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	15,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	6,3000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	16,2225

	113
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,2600

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	7,1400

	114
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,0500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1050

	115
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,7500

	116
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	2,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	3.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	117
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	11,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	3,5200

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	11,3300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,1650

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,1650

	118
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,0000

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	4,1200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0160

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0480

	119
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	120
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,2800

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1200

	121
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,3200

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0300

	122
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,0000

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0960

	123
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	1,0000


	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	124
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,4400

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0240

	125
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1200

	126
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	11,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	5,7200

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	11,0000

	127
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	1,7200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	3.4. Inventar



	128
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	12,9500

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	7,2114

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	7,1400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	7,1400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	4,2840

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	14,2800

	129
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	11,5500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	14,0000

	130
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	4,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	14,2100

	131
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	2,1000

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	6,1200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	12,2400

	132
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,4000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	8,1600

	133
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,2500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	1,0100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0101

	134
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	3.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	135
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф25

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,1200

	136
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" / Teava zincata ф25

	m
	
	18,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	5,4000

	137
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,1800

	138
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	3.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	139
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	3.7. Utilaj demontabil



	140
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	5,7000

	141
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,850
	5,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Utilaj demontabil
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	4. Zona 4



	4.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	142
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	16,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	2,3100

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	16,8300

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,9900

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	2,4750

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,8250

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,4850

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3300

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0990

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1551

	143
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	16,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	6,9300

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	17,8447

	144
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,0400

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	8,1600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	5,6000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,6000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,3352

	145
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	8,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	3,3600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	8,6520

	146
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	147
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	148
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,9000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	5,1000

	149
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,7500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0300

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0750

	150
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	24,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,2250

	151
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	24,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,9200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	4.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	152
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	6,3000

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	10,2000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	7,0000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	4,5000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	10,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0600

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0200

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,4190

	153
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	10,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	4,2000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	10,8150

	154
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	155
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	156
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,7200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	4,0800

	157
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	158
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,5000

	159
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,6000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	4.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	160
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	2,2400

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	7,2100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,1050

	161
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,2500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	5,1500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0600

	162
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232*
	Piesa de inspectie cu capac PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	163
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	164
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	165
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	166
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	167
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,0000

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0960

	168
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	169
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,8800

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0480

	170
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,200



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,0960

	171
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	3,6400

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	7,0000

	172
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	2,1500

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	4.4. Inventar



	173
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	174
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	175
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	4,0600

	176
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	177
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	1,0050

	178
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	1,0605

	179
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0000

	180
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0000

	181
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	2,0400

	182
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	183
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	1,5000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	8,1600

	184
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,7500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	3,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0106

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0303

	185
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	186
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	29131242013548
	Baterie pentru dus
	buc
	1,000
	1,0050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	5. Zona 5



	5.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	187
	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN16 ф32x4,4

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,9200

	
	25212167170100
	Teava PP-R PN16 ф32x4,4
	m
	1,020
	12,2400

	
	252315671943100
	Cot din PP-R ф32
	buc
	0,060
	0,7200


	
	252315671945100
	Teu din PP-R ф32
	buc
	0,150
	1,8000

	
	252315671946100
	Reductie din PP-R ф32
	buc
	0,050
	0,6000

	
	252315671940100
	Mufa din PP-R ф32
	buc
	0,090
	1,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0720

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0106
	0,1272

	188
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф32

	m
	
	12,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	5,0400

	
	33205173522101
	Tub de izolatie pentru teava ф32
	m
	1,030
	12,9780

	189
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,9800

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	7,1400

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,4200

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	1,0500

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,3500

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,6300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0658

	190
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	7,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,9400

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	7,5705

	191
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,0400

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	8,1600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	5,6000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,6000


	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,3352

	192
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	8,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	3,3600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	8,6520

	193
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Robinet bila PP-R, PN16, ф25

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	0,5400

	
	287527411010107
	Robinet bila PP-R, PN16, ф25
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,007
	0,0210

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,018
	0,0540

	194
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	195
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	196
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,9000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	5,1000

	197
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,7500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0300

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0750

	198
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	27,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,3500

	199
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	27,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	4,3200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	5.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	200
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	7,5600

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	12,2400

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	8,4000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	5,4000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,5028

	201
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	12,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	5,0400

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	12,9780


	202
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	2,0300

	203
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	204
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,7200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	4,0800

	205
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	206
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,6000

	207
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,9200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	5.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	208
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	2,8800

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,1350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,1350

	209
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,2500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	5,1500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0600

	210
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232*
	Piesa de inspectie cu capac PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	211
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	212
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	213
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,9600

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0900

	214
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	215
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,0000

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0960

	216
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	2,0000


	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	217
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,6600

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0360

	218
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,400



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1120

	219
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	4,6800

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	9,0000

	220
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	2,1500

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	5.4. Inventar



	221
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	222
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	223
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	4,0600

	224
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	225
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	1,0050

	226
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	1,0605

	227
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0000

	228
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0000

	229
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	2,0400

	230
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	231
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	1,5000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	8,1600

	232
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,7500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	3,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0106

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0303

	233
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	29131242013548
	Baterie pentru dus
	buc
	1,000
	1,0050

	234
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	6. Zona 6



	6.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	235
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	32,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	4,5500

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	33,1500

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	1,9500

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	4,8750

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	1,6250

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	2,9250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,6500

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1950

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,3055

	236
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	32,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	13,6500

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	35,1488

	237
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	23,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	14,4900

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	23,4600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	16,1000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	10,3500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	2,3000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	23,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,4600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1380

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0460

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,9637

	238
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	23,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	9,6600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	24,8745

	239
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	240
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,4500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0180

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0450

	241
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	2,1600

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	12,2400

	242
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	24,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	3,6000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	24,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1440

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,3600

	243
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	55,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	2,7750

	244
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	55,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	8,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	6.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	245
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	27,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	17,0100

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	27,5400

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	18,9000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	12,1500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	2,7000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	27,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1620

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0540

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,1313

	246
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	27,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	11,3400

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	29,2005

	247
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	2,0300

	248
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	249
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,8000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	10,2000

	250
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,5000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	10,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0600

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1500

	251
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	27,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,3500

	252
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	27,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	4,3200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	6.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	253
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	3,8400

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	12,3600

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,1800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,1800

	254
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	16,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	4,1250

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	16,9950

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0660

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,1980

	255
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232*
	Piesa de inspectie cu capac PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	256
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,8400

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0450

	257
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	1,1000

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0600

	258
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,9200

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,4200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1800

	259
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	260
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	3,0000

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,2400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,2880

	261
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,1200

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0600

	262
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	11,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	2,4200

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	11,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,1100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,1320

	263
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,850



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2280

	264
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	6,2400

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	12,0000

	265
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	6,8800

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	16,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	6.4. Inventar



	266
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	5,5500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,8360

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	6,1200

	267
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	4,9500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	6,0000

	268
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,8000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	6,0900

	269
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	9,4000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	2,1000

	270
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	2,3000

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	2,0100

	271
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,8000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	2,1210

	272
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0000

	273
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0000

	274
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	2,1000

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	6,1200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	12,2400

	275
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	276
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	1,5000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	8,1600

	277
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,2500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	5,0500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0177

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0505

	278
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	29131242013548
	Baterie pentru dus
	buc
	1,000
	1,0050

	279
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	6.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	280
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	32,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	1,9200

	281
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	6.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	282
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,6000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	6.7. Utilaj demontabil



	283
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	4,7500

	284
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,850
	4,2500

	285
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	1,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Utilaj demontabil
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	7. Zona 7



	7.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	286
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,8400

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	6,1200

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,3600

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	0,9000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,3000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,5400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0564

	287
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	6,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,5200

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	6,4890

	288
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	4,4100

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	7,1400

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	4,9000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,1500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,7000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0140

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,2933

	289
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	7,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,9400

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	7,5705

	290
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	291
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,9000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	5,1000

	292
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,7500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0300

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0750

	293
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,6500

	294
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	2,0800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	7.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	295
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	3,4650

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	5,6100

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	3,8500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	2,4750

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,5500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	5,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1100

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0330

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0110

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,2304

	296
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	5,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,3100

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	5,9482

	297
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	298
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	299
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,3600

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	2,0400

	300
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	301
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,2750

	302
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	0,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	7.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	303
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,7600

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	5,6650

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,0825

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0825

	304
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,2500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	5,1500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0600

	305
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	306
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	307
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,6000

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,3500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1500

	308
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,3200

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0300

	309
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,7500

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0720

	310
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	311
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,6600

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0360

	312
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,050



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,0840

	313
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	2,6000

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	5,0000

	314
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	2,1500

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	7.4. Inventar



	315
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	316
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	317
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	4,0600

	318
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	13,2000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	3,0600

	319
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,2000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	3,1815

	320
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	321
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	322
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	2,0400

	323
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	324
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	1,5000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	8,1600

	325
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	7.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	326
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,2400

	327
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	7.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	328
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2400

	329
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	7.7. Utilaj demontabil



	330
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	1,9000

	331
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,850
	1,7000

	332
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	4,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Utilaj demontabil
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	8. Zona 8



	8.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	333
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,8400

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	6,1200

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,3600

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	0,9000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,3000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,5400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0564

	334
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	6,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,5200

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	6,4890

	335
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	4,4100

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	7,1400

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	4,9000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,1500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,7000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0140

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,2933

	336
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	7,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,9400

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	7,5705

	337
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	338
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,9000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	5,1000

	339
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,7500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0300

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0750

	340
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,6500

	341
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	2,0800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	8.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	342
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	3,4650

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	5,6100

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	3,8500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	2,4750

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,5500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	5,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1100

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0330

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0110

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,2304

	343
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	5,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,3100

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	5,9482

	344
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	345
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	346
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,3600

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	2,0400

	347
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	348
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,2750

	349
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	5,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	0,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	8.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	350
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	2,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,8000

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	2,5750

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,0375

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0375

	351
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,2500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	352
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	353
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,2800

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1200

	354
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,2500

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0240

	355
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	356
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	357
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	0,350



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,0280

	358
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	1,5600

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	3,0000

	359
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	0,4300

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	8.4. Inventar



	360
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	361
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	362
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	4,0600

	363
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	13,2000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	3,0600

	364
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,2000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	3,1815

	365
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	366
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	367
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	2,0400

	368
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	369
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	1,5000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	8,1600

	370
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	8.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	371
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,1800

	372
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	8.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	373
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	9. Zona 9



	9.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	374
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	14,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	2,0300

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	14,7900

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,8700

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	2,1750

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,7250

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,3050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0870

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1363

	375
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	14,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	6,0900

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	15,6817

	376
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	11,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	7,2450

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	11,7300

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	8,0500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	5,1750

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,1500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	11,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2300

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0690

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0230

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,4818

	377
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	11,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	4,8300

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	12,4372

	378
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	379
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	380
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,6200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	9,1800

	381
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,3500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	9,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0540

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1350

	382
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	26,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,3000

	383
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	26,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	4,1600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	9.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	384
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	7,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	4,7250

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	7,6500

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	5,2500

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,3750

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,7500

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	7,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1500

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0450

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0150

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,3142

	385
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	7,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	3,1500

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	8,1112

	386
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	387
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	388
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,9000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	5,1000

	389
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,7500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0300

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0750

	390
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	7,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,3750

	391
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	7,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	9.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	392
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	6,4000

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	20,6000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,3000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,3000

	393
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,0000

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	4,1200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0160

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0480

	394
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	395
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,4400

	
	2523156721037221
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0240

	396
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	252315672103732321
	Piesa de inspectie cu capac ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	397
	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla in linie 90* din PP ф110/110/50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,380
	0,3800

	
	25231567210325
	Ramificatie dubla in linie 90* din PP ф110/110/50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,105
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,045
	0,0450

	398
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	2,5600

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,2400

	399
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,6000

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,3500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1500

	400
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,5000

	
	25231567210124
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,0480

	401
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,6800

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0900

	402
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	1,7600

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0960

	403
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,400



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1920

	404
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	10,4000

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	20,0000

	405
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	1,7200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	9.4. Inventar



	406
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	407
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	408
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250d
	Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	409
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	4,9500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	6,0000

	410
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,8000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	6,0900

	411
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	412
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	4,4000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	2,3460

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0200

	413
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar 300x250xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,550
	2,5500

	
	26221024513165
	Pisoar 300x250xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,600
	0,6120

	414
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC pentru persoane cu dizabilitati

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022d
	Vas WC pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	415
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	2,3000

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	2,0100

	416
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,2000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	3,1815

	417
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	418
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	419
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	420
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	421
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	2,2500

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	12,2400

	422
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,7500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	3,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0106

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0303

	423
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 9
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


