| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) (lunar) | Preţ unitar (cu TVA) (lunar) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 42100000-0 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfața Siemens controller POL 871.72/STD | buc. | 36 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Cumpărător de către Vânzător la Depozitul Central „TERMOELECTRIC” S.A., str. Meșterul Manole 3, în termen de până la 31.05.2026. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | Până la 60 de zile din data facturării |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servomotor ACM cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servomotor sistem de încălzire, 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5.mm | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator de presiune tip 44-0B, Dn 15, ∆p 2...8 bar cu set de montare | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controller Samson Trovis 5573-1 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servomotor ACM SAS31.03: fără arc de revenire, 220V AC, 30 sec, 400N, 5.5.mm | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor de temperatură Pt 1000, Samson 5277-2, imersibil (fără teacă) | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |