| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1761142358808 din 07.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (suplimentar) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” |  |  |  |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur HBsAgII |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului HBsAgII. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur enhanced T3 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Total T3. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 80 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-HCV |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Anti HCV. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur T4-total |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Total T4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur TSH3 ultra |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului TSH. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 500 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur FT4 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului FT4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 50 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-TPO |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Anti TPO. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Total IgE |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Total IgE. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 50 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur tPSA |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului total PSA. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur”. Ambalaj : 100 teste/set |  |  |  |
| Advia Centaur HBcT 2 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului HBcT. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |  |  |
| Advia Centaur anti HBs2 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului anti HBs. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator A |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (FT3, FT4, T3, T4, ). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x5 ml/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator Q |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (PSA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”, Ambalaj : 2x2x2 ml/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator O |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (aTPO). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x1 ml/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator D |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (TSH ,AFP, CEA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x1 ml/set |  |  |  |
| APW1 |  |  |  | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” Ambalaj : 2x25 ml/set |  |  |  |
| APW3 |  |  |  | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x25 ml/set |  |  |  |
| PW3 |  |  |  | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” compusă din agenți tensioactivi neionici, Ph : neutru. Ambalaj : 1x50 ml/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur HBsAg Control |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilo de HBSAg. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x10 ml/set |  |  |  |
| Cleaning solution |  |  |  | Solutie de spalare concetrata, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 12x70 ml/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur Wash 1 |  |  |  | Solutie de intretinere, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x1500 ml/set |  |  |  |
| ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2 |  |  |  | Acid si baza pentru reactia imunologica la anlizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x50 ml/set |  |  |  |
| Sample Tips |  |  |  | Virfuri de unica folosinta compatibile cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 6480 buc/set |  |  |  |
| Lotul 2. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de coagulare ”Sismex CA 660” |  |  |  |  |  |  |  |
| Tromborel S |  |  |  | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate. Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x4 ml, Compozitie: Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |
| Thrombin reagent |  |  |  | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10. Impachetare 10x1ml. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |
| Actin FS |  |  |  | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata. reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2; Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). |  |  |  |
| CA Clean II |  |  |  | Solutie de spalare conncetrata. Impachetare originala de la producator 1x500ml, pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |
| Lotul 3. Reagenți și consumabile pentru analizatorul immunologic ”QFT 9000” |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponina inalt sensibila |  |  |  | Teste compatibile cu analizatorul imunologic ”QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste/set |  |  |  |
| Vitamina D |  |  |  | Teste compatibile cu analizatorul imunologic ”QFT 9000”20 teste/set |  |  |  |
| Lotul 4 Control de evaluare externă a calității |  |  |  |  |  |  |  |
| Material biochimic |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații la biochimie, să permită testarea urmatorilor parametri: Albumin, ALP, ALT, ASAT, Alfa Amilaza , Amylase pancreatic, Bilirubin direct, Bilirubin total, Calcium total,Ca-ionic, Chloride, Cholesterol, Creatinkinase, Creatinine, GGT, Glucose, HDL Cholesterol, Iron, LDH, LDL,HDL, Lipase, Potassium, Sodium, Total protein, Triglycerides, Urea, Uric acid. Necesitate: trimestrial (4 ori pe an). Achizitionam transa 2,3 si 4. Certificat ISO 17043. |  |  |  |
| Material hematologic |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații la hemoleucogramă . Set de control extern pentru evaluarea hemoleucogramei. Sa permita testarea a parametrilor de baza: Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, RDW, WBC. Necesitate- trimestrial (4 ori pe an). Achizitionam transa 2,3 si 4. Certificat ISO 17043 |  |  |  |
| Material immunologic (hormonii și marcherii tumorali) |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații pentru acest domeniu de activitate la imunologie cu identificarea hormonilor si markerilor tumorali : Calcitonin, TSH ,Anti Tpo, IgE Total, T3, Free T3, total T4, free T4, total Testosteron, Thyreoglobulin, Vitamin B12, Vitamin D (25-OH), AFP, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, PSA total, PSA fre. Necesitate: trimestrial (4 ori pa an). Achizitionam transa 2,3 si 4. Certificat ISO 17043 |  |  |  |
| Material immunologic (marcherii hepatici) |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații pentru acest domeniu de activitate la imunologie cu identificarea markerilor hepatici : HBS Ag, Anti HCV sumar, HBcT, anti HBs2. Necesitate: trimestrial (4 ori pa an). Achizitionam transa 2,3 si 4. Certificat ISO 17043 |  |  |  |
| Material pentru hemostază |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații pe compartimentul la hemostază. Set de control la hemostaza : PT, aPTT, Fib, DDimer . Necesitate: trimestrial (4 ori pe an). Achizitionam transa 2,3 si 4. Certificat ISO 17043 |  |  |  |
| Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totala FS |  |  |  | Bilirubina totala: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei totale din ser, plasma, -principiul metodei DCA; -compozitie: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 4 saptamani - liniaritate: 0.03–30 mg/dL |  |  |  |
| Bilirubina directa FS |  |  |  | Bilirubina directa : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei directe din ser, plasma, - principiul metodei DCA; -compozitie:R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L,NaCl 150 mmol/L,Sulfamic acid 100 mmol/LR2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L,HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board : minim 4 saptamanani- stabilitate calibrare : minim 9 zile- liniaritate: 0.01 – 10 mg/dL |  |  |  |
| Lotul 6. Capilare Pancenco sterile |  |  |  |  |  |  |  |
| Capilare Pancenco sterile de sticlă |  |  |  | Capilare Pancenco sterile de sticlă ambalate individual pentru determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |