| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Unit. măs. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная длина ЛЭП | км | 3,120 |
| 2 | Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25 | шт | 1 |
| 3 | Установка распределительного щита типа ЩМП-1-3 76 IP54 | шт | 1 |
| 4 | Установка распределительного щита типа КМПн2/2 в РУ-0,4кВ, ТП | шт | 1 |
| 5 | Затягивание кабеля марки АВВГ 3х4мм диной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4) | м | 119 |
| 6 | Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25 | км | 3,120 |
| 7 | Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 9 |
| 8 | Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 1,5 |
| 9 | Монтаж однофазного счётчика | шт | 1 |
| 10 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А | шт | 2 |
| 11 | Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29 | шт | 5 |
| 12 | Монтаж цифрового таймера АСН-15 | шт | 1 |
| 13 | Монтаж магнитного пускателя типа KМИ-23210 | шт | 1 |
| 14 | Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В | шт | 1 |
| 15 | Монтаж металической трубостойки 80/80мм, L-6м | шт | 1 |
| 16 | Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4) | шт | 79 |
| 17 | Монтаж светильников типа LED-30W | шт | 79 |
| 18 | Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-5м) | шт | 79 |

Заказчик: Primaria c. Zorile.

Название объекта:

- Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Inculet.

- Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Ocnita Tarani.

Номер объекта: 05-02/ 2020 - AEE/IEE (Inculet)

06-02/ 2020 - AEE/IEE (Ocnita Tarani)