## Foaie1
Lot 3. Ustensile de laborator
3.1 | 38000000-5 | Spatulă dublă, inox | Buc | 15 | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite
3.2 | 38000000-5 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete | Buc | 10 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm
3.3 | 38000000-5 | Stativ pentru eprubete | Buc | 10 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm
3.4 | 38000000-5 | Stativ de laborator | Buc | 10 | talpă masivă din oțel sau fontă, cu mufe, un inel și un clește) (h=630mm; 200x125
3.5 | 38000000-5 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | Buc | 10 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70.
3.6 | 38000000-5 | Stativ pentru pipete | Buc | 1 | Material - polipropilenã albã; Capacitate - 44 pipete de maxim 15mm; Stabil; Diametrul bazei - 185 mm.
3.7 | 38000000-5 | Perie pentru eprubete | Buc | 10 | Perii de spalat eprubete. Dimensiuni aprox. 190x25
3.8 | 38000000-5 | Spirtieră de laborator | Buc | 10 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml.
3.9 | 38000000-5 | Termometru | Buc | 10 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu),
3.10 | 38000000-5 | pH-metru de masă | Buc | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V.
3.11 | 38000000-5 | Trusă de prim ajutor medical | Trusă | 1 | Medicamente Amoniac, solutie 10%, 10 ml Validol 10 comprimate Iod, solutie cutanata Consumabile Bandaj elastic pentru fixare Emplastru bactericid Empastru simplu Fasa de tifon, 7 x 14 cm Fasa de tifon sterile, 7 x 14 cm Foarfece Vata hidrofila Garou de cauciuc pentru hemostaza Hirtie pentru notite 3 foi Lanterna Stilou
3.12 | 38000000-5 | Pătură antifoc | Buc | 1 | Patura antifoc 120x150cm. Realizata din 100% fibra de sticla, rezistenta la incendiu in conformitate cu standardul de securitate DIN EN 1869:1997. Temperatura maxima de utilizare: 540°C; Textura: satinata; Greutate: 420 gr/mp