Lot. 1 - Reagenţii p/u analizorul  hematologic automat XN-330 (5DIFF)

| Nr | Denumire | UM/ Ambalaj | Cantitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reagenți p/u analizator hematologic XN-330: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cellpack DCL | 20L | 35 |  |  |
| 2 | Sulfolyser | 3x500 ml | 7 |  |  |
| 3 | Lysercell WDF | 2L | 21 |  |  |
| 4 | Fluorocell WDF | 2x22 ml | 9 |  |  |
| 5 | Cellclean | 50 ml | 7 |  |  |
| Materiale de control și calibratori |  |  |  |  |  |
| 6 | XN-L Check L1 | 3 ml | 12 |  |  |
| 7 | XN-L Check L2 | 3 ml | 12 |  |  |
| 8 | XN-L Check L3 | 3 ml | 12 |  |  |
| 9 | XN CAL | 3 ml | 1 |  |  |
|  | Suma totală 220 000 lei |  |  |  |  |

Lot. 2 - Reagenti necesari pentru 2 analizatore automate ale gazelor și electroliților în sînge Stat Profile Prime Plus

| Denumirea | Descrierea | Cantinantea (buc.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor card | Stat Profile Prime Plus Sensor card with COOx (High Volume) 200 teste. Ref: 57822 | 52 |  |  |
| Calibrator cartridge | Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge 400 teste Ref: 57828 | 25 |  |  |
| QC Pack(Auto) | Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 320 teste Ref: 57839 | 25 |  |  |
| BUN,Creatinine - Blank Sensor Card | Stat Profile Prime Plus BUN, Creatinine - Blank Sensor Card 58379 | 4 |  |  |
| Reference sensor | Reference Sensor Cartridge Ref: 57823 | 4 |  |  |
|  | Suma totală 780 000 lei |  |  |  |

Lot. 3 - Reagenţii p/u analizorul  hematologic automat
Mindray BC – 3CS

| Nr | Specificaţie | U.m | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-30D DILUIENT | L | 1200 |  |  |
| 2 | M-30CFL LYSE | ml | 15000 |  |  |
| 3 | Probe Cleanser | ml | 2000 |  |  |
| 4 | Control 3x3 ml Tri-papack(IL;IN:IH) | ml | 216 |  |  |
| 5 | Hîrtie termo 50 mm(Mindray) | buc | 300 |  |  |
|  |  | Suma totală 120 000 lei |  |  |  |

Lot. 4 - Material de control, consumabile analizorul biochimic SELECTRA PRO XL

| Nr | Specificaţie | U.m | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solutie de sistem | L | 15 |  |  |
| 2 | Solutie hipoclorid 0.5 % | L | 10 |  |  |
| 3 | Solutie de spalare de system(cleaning) | L | 3 |  |  |
| 4 | Eprubeta pentru ser volum 2 ml | buc | 20000 |  |  |
| 5 | Rotor de chiuvete | buc | 12 |  |  |
| 6 | Calibrator universal | ml | 120 |  |  |
| 7 | Proteina C reactivă Calibrator Control Reagent | set | 5 |  |  |
|  |  | Suma totală- 85 000 lei |  |  |  |

Lot. 5 - Reagenți pentru analizatorul Easylyte Na/K

| Nr | Specificaţie | U.m | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) | set | 1 |  |  |
| 2 | Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml | set | 12 |  |  |
| 3 | Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml | unit | 6 |  |  |
|  |  | Suma totală 85 000 lei |  |  |  |

Lot. 6 - Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na/K

| Nr | Specificaţie | U.m | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrod Na | buc | 1 |  |  |
| 2 | Electrod K | buc | 1 |  |  |
| 3 | Electrod Cl | buc | 1 |  |  |
| 4 | Electrod de referinta | buc | 1 |  |  |
| 5 | Membrana de asamblare | buc | 1 |  |  |
| 6 | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri | buc | 1 |  |  |
| 7 | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) | set | 1 |  |  |
| 8 | Solutie Pack K/Na 800 ml | flac | 12 |  |  |
| 9 | Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml | flac | 6 |  |  |
| 10 | Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml | flac | 2 |  |  |
|  |  | Suma totală 90 000 lei |  |  |  |

Lot. 7 - Reagenti p\u analizorul HumaClot DuoPlus

| № | Specificaţie | U.m | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-Dimer | set | 60 |  |  |
| 2 | Hemostat D-Dimer control High | set | 2 |  |  |
| 3 | Hemostat D-Dimer control Low | set | 2 |  |  |
| 4 | Canule | buc | 2000 |  |  |
| 5 | Troponimele | teste | 1000 |  |  |
| 6 | Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml | ml | 6000 |  |  |
| 7 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA): a) eritrofosfatidă | ml | 720 |  |  |
|  |  | Suma totală 320 000 lei |  |  |  |