ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024
 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat | buc | 1 | 1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat | 8 071 |
| 2 | 33140000-3 | 2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat | buc | 1 | 2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat | 6 451 |
| 3 | 33140000-3 | 3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat | buc | 2 | 3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat | 17 555 |
| 4 | 33140000-3 | 4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ±10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat | buc | 1 | 4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ±10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat | 9 426 |
| 5 | 33140000-3 | 5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate | buc | 2 | 5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate | 19 264 |
| 6 | 33140000-3 | 6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate | buc | 2 | 6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate | 21 326 |
| 7 | 33140000-3 | 7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate | buc | 2 | 7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate | 22 681 |
| 8 | 33140000-3 | 8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016 | buc | 2 | 8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016 | 33 049 |
| 9 | 33140000-3 | 9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001 | buc | 2 | 9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001 | 12 901 |
| 10 | 33140000-3 | 10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502 | buc | 2 | 10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502 | 15 022 |
| 11 | 33140000-3 | 11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201 | buc | 2 | 11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201 | 20 619 |
| 12 | 33140000-3 | 12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat | buc | 1 | 12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat | 972 |
| 13 | 33140000-3 | 13.Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat | buc | 5 | 13.Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat | 20 177 |
| 14 | 33140000-3 | 14.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat | buc | 2 | 14.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat | 10 957 |
| 15 | 33140000-3 | 15.Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040 | buc | 2 | 15.Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040 | 1 826 |
| 16 | 33140000-3 | 16.Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001 | buc | 4 | 16.Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001 | 16 023 |
| 17 | 33140000-3 | 17.Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571 | buc | 2 | 17.Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571 | 29 040 |
| 18 | 33140000-3 | 18.Burr, standarte, diametrul de la 7.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | buc | 3 | 18.Burr, standarte, diametrul de la 7.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 1 256 |
| 19 | 33140000-3 | 19.Burr, standarte, diametrul de la 4.5 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | buc | 3 | 19.Burr, standarte, diametrul de la 4.5 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 1 019 |
| 20 | 33140000-3 | 20.Burr, standarte, diametrul de la 2.3 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | buc | 2 | 20.Burr, standarte, diametrul de la 2.3 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 333 |
| 21 | 33140000-3 | 21.Burr, standarte, diametrul de la 6.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | buc | 2 | 21.Burr, standarte, diametrul de la 6.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 971 |
| 22 | 33140000-3 | 22.Resector zimtat, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0034, CE certificat | buc | 2 | 22.Resector zimtat, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0034, CE certificat | 9 600 |
| 23 | 33140000-3 | 23.Resector zimtat, concav, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0264, CE certificat | buc | 2 | 23.Resector zimtat, concav, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0264, CE certificat | 9 600 |
| 24 | 33140000-3 | 24.Resector zimtat, convex, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0254, CE certificat | buc | 2 | 24.Resector zimtat, convex, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0254, CE certificat | 9 600 |
| 25 | 33140000-3 | 25.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat | buc | 1 | 25.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat | 42 375 |
| 26 | 33140000-3 | 26.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat | buc | 2 | 26.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat | 87 729 |
| 27 | 33140000-3 | 27.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat | buc | 2 | 27.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat | 91 639 |
| 28 | 33140000-3 | 28.Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523 | buc | 2 | 28.Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523 | 14 538 |
| 29 | 33140000-3 | 29.Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârf de 2 mm, analogic cu 842216 | buc | 2 | 29.Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârf de 2 mm, analogic cu 842216 | 10 230 |
| 30 | 33140000-3 | 30.Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31 | buc | 1 | 30.Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31 | 5 600 |
| 31 | 33140000-3 | 31.Adaptor flexibil pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 | buc | 1 | 31.Adaptor flexibil pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 | 2 000 |
| 32 | 33140000-3 | 32.Adaptor rigid pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 | buc | 1 | 32.Adaptor rigid pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 | 2 000 |
| 33 | 33140000-3 | 33.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07 | buc | 4 | 33.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07 | 35 600 |
| 34 | 33140000-3 | 34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051 | buc | 5 | 34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051 | 54 500 |
| 35 | 33140000-3 | 35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604 | buc | 1 | 35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604 | 24 700 |
| 36 | 33140000-3 | 36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf | buc | 25 | 36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf | 1 750 |
| 37 | 33140000-3 | 37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop,analogic cu 88.00 Richard Wolf | buc | 25 | 37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop,analogic cu 88.00 Richard Wolf | 1 750 |
| 38 | 33140000-3 | 38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300 | buc | 2 | 38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300 | 3 700 |
| 39 | 33140000-3 | 39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431 | buc | 1 | 39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431 | 99 600 |
| 40 | 33140000-3 | 40.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm, analogic la HLF-550-H30 | buc | 12 | 40.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm, analogic la HLF-550-H30 | 96 000 |
| 41 | 33140000-3 | 41.Teaca externa (Outer sheath) ,diametru 26 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675426 | buc | 1 | 41.Teaca externa (Outer sheath) ,diametru 26 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675426 | 10 500 |
| 42 | 33140000-3 | 42.Teaca interna (Inner sheath) ,diametru 24 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675324 | buc | 1 | 42.Teaca interna (Inner sheath) ,diametru 24 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675324 | 19 800 |
| 43 | 33140000-3 | 43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205 | buc | 1 | 43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205 | 38 400 |
| 44 | 33140000-3 | 44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm | buc | 6 | 44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm | 12 000 |
| 45 | 33140000-3 | 45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60˚, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP | buc | 4 | 45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60˚, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP | 46 971 |
| 46 | 33140000-3 | 46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16˚, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F | buc | 4 | 46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16˚, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F | 39 046 |
| 47 | 33140000-3 | 47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm( set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000 | buc | 3 | 47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm( set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000 | 6 000 |
| 48 | 33140000-3 | 48.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 25 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic) | buc | 5 | 48.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 25 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic) | 34 782 |
| 49 | 33140000-3 | 49.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic) | buc | 10 | 49.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic) | 69 564 |
| 50 | 33140000-3 | 50.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 30 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic) | buc | 10 | 50.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 30 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic) | 69 564 |
| 51 | 33140000-3 | 51.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 45 ± 2 mm, conține 15 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA4548S sau analogic) | buc | 1 | 51.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 45 ± 2 mm, conține 15 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA4548S sau analogic) | 3 256 |
| 52 | 33140000-3 | 52.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 45 ± 2 mm. Caseta conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure(Covidien TA4548L sau analogic) | buc | 200 | 52.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 45 ± 2 mm. Caseta conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure(Covidien TA4548L sau analogic) | 100 000 |
| 53 | 33140000-3 | 53.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, conține 20 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA6048S sau analogic) | buc | 1 | 53.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, conține 20 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA6048S sau analogic) | 3 256 |
| 54 | 33140000-3 | 54.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 60 ± 2 mm. Caseta conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.(Covidien TA6048L sau analogic) | buc | 200 | 54.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 60 ± 2 mm. Caseta conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.(Covidien TA6048L sau analogic) | 100 000 |
| 55 | 33140000-3 | 55.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm | buc | 5000 | 55.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm | 50 000 |
| 56 | 33140000-3 | 56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601 | buc | 1 | 56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601 | 18 400 |
| 57 | 33140000-3 | 57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651 | buc | 1 | 57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651 | 18 400 |
| 58 | 33140000-3 | 58.Pensă de prindere cu capsator, sub unghi de 30˚, cu dubla actiune, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 380 ± 10 mm, analogic la richard wolf, 83976558 | buc | 20 | 58.Pensă de prindere cu capsator, sub unghi de 30˚, cu dubla actiune, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 380 ± 10 mm, analogic la richard wolf, 83976558 | 540 000 |
| 59 | 33140000-3 | 59. Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423 | buc | 1 | 59. Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423 | 4 800 |
| 60 | 33140000-3 | 60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | buc | 2 | 60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 33 600 |
| 61 | 33140000-3 | 61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | buc | 2 | 61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | 11 600 |
| 62 | 33140000-3 | 62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | buc | 1 | 62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | 6 000 |
| 63 | 33140000-3 | 63.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 | buc | 1 | 63.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 | 26 200 |
| 64 | 33140000-3 | 64.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 | buc | 1 | 64.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 | 10 200 |
| 65 | 33140000-3 | 65.Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | buc | 3 | 65.Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | 14 400 |
| 66 | 33140000-3 | 66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935 | buc | 3 | 66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935 | 70 500 |
| 67 | 33140000-3 | 67.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | buc | 3 | 67.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 50 400 |
| 68 | 33140000-3 | 68.Pensa pentru coagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm. | buc | 3 | 68.Pensa pentru coagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm. | 4 506 |
| 69 | 33140000-3 | 69.Pensa pentru coagulare monopolara, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE | buc | 3 | 69.Pensa pentru coagulare monopolara, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE | 10 402 |
| 70 | 33140000-3 | 70.Pensă de apucare pentru intestin, diamtru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatica, fenestrat cu dubla actiune, analogic cu Richard Wolf 8393249 | buc | 3 | 70.Pensă de apucare pentru intestin, diamtru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatica, fenestrat cu dubla actiune, analogic cu Richard Wolf 8393249 | 21 000 |
| 71 | 33140000-3 | 71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49 | buc | 5 | 71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49 | 12 800 |
| 72 | 33140000-3 | 72.Manier compatibbil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 | buc | 1 | 72.Manier compatibbil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 | 10 000 |
| 73 | 33140000-3 | 73.Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04 | buc | 1 | 73.Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04 | 2 560 |
| 74 | 33140000-3 | 74.Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04 | buc | 1 | 74.Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04 | 3 000 |
| 75 | 33140000-3 | 75.Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04 | buc | 1 | 75.Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04 | 3 000 |
| 76 | 33140000-3 | 76.Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M | buc | 2 | 76.Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M | 21 912 |
| 77 | 33140000-3 | 77.Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD | buc | 30 | 77.Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD | 54 114 |
| 78 | 33140000-3 | 78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analocig cu Richard Wolf 8389.911 | buc | 1 | 78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analocig cu Richard Wolf 8389.911 | 24 500 |
| 79 | 33140000-3 | 79.Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x | buc | 2 | 79.Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x | 3 730 |
| 80 | 33140000-3 | 80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013 | buc | 2 | 80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013 | 16 400 |
| 81 | 33140000-3 | 81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013 | buc | 2 | 81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013 | 16 600 |
| 82 | 33140000-3 | 82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50 | buc | 2 | 82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50 | 3 600 |
| 83 | 33140000-3 | 83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12 | buc | 1 | 83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12 | 2 400 |
| 84 | 33140000-3 | 84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911 | buc | 1 | 84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911 | 3 840 |
| 85 | 33140000-3 | 85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901 | buc | 1 | 85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901 | 31 600 |
| 86 | 33140000-3 | 86.Capac pentru sigilare, analogic cu Richard Wolf 8385.902 | buc | 1 | 86.Capac pentru sigilare, analogic cu Richard Wolf 8385.902 | 1 050 |
| 87 | 33140000-3 | 87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925 | buc | 2 | 87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925 | 27 400 |
| 88 | 33140000-3 | 88.Pensă de prindere atraumatică, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817 | buc | 2 | 88.Pensă de prindere atraumatică, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817 | 28 800 |
| 89 | 33140000-3 | 89.Pensă disector Maryland, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817 | buc | 2 | 89.Pensă disector Maryland, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817 | 27 400 |
| 90 | 33140000-3 | 90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417 | buc | 2 | 90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417 | 27 400 |
| 91 | 33140000-3 | 91. Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | buc | 2 | 91. Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | 9 600 |
| 92 | 33140000-3 | 92.Clipse pentru ligasur, in set 108 unitati, analogic cu Richard Wolf 8389.915 | buc | 1 | 92.Clipse pentru ligasur, in set 108 unitati, analogic cu Richard Wolf 8389.915 | 13 200 |
| 93 | 33140000-3 | 93.Pensa babcok, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107 | buc | 2 | 93.Pensa babcok, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107 | 33 600 |
| 94 | 33140000-3 | 94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048 | buc | 2 | 94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048 | 36 600 |
| 95 | 33140000-3 | 95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300 | buc | 3 | 95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300 | 4 080 |
| 96 | 33140000-3 | 96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D | buc | 1 | 96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D | 75 175 |
| 97 | 33140000-3 | 97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA | buc | 1 | 97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA | 8 306 |
| 98 | 33140000-3 | 98.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 | buc | 1 | 98.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 | 26 200 |
| 99 | 33140000-3 | 99.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 | buc | 1 | 99.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 | 10 200 |
| TOTAL 2 854 064,00 |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 13 | Codul produsului, broșuri, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative). | Obligatoriu în oferta se va indica codul produsului din broșură/poze/manual cu date tehnice/catalog | Obligatoriu* |
| 14 | Mostre | Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre în termen de 2 zile. | Obligatoriu* |
|  | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris. |  |  |

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor  sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „Mtender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „Mtender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „Mtender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractului | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.