# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor pentru aparatul BBRAUN OMNI
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgemtă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250 809

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit. de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) | Bucata | 10 | Setul trebuie sa fie alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitu ltrebuie sacontina: - Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparinasicitrat - Linie venoasa cu linie auxiliara pentru infuzia calciului si punga cu volum de minim 2 L pentrusolutia de clatire - Linie pentru solutia de dializat, dotatat cu punga de incalzire - Linie de substitutie - Linie de evacuare - 1 punga effluent cu volum de 7 L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtrepentruprotecttiaporturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT sisa fie disponibile in 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinseintre 0,8mp si 1,6 mp Kitul trebuie sa permita un flux de sange cuprinsintre 10 ml/min si 500 ml/min Primingul setului trebuie sa se realizeze cu maxim 1000ml ser Setul trebuie sa aiba marcaj CE |  |
| 2 | 33140000-3 | Pungă de golire cu volum de 7 L. | Bucata | 20 | Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detină marcaj CE |  |
| 3 | 33140000-3 | Soluție de electroliti pe baza de biocarbonat pentru hemofiltrare | Bucata | 200 | Solutia trebuiesa fie destinata terapiilor CRRT sisa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 molipotasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonatsa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprinsintre 7-8 Trebuiesa fie ambalata in pungi de polietilena, dublucompartimentate- electrolitii si solutia tampon |  |
| 4 | 33140000-3 | Kit Cateter Dializa High Folow Premium cu mandern 11Fr x 200 mm | Bucata | 5 | - Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac - Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic - Mandren preinserat pentru insertie usoara - Ac punctie 18 G - Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm - Sectiuni (arterialasivenoasa ) impartite in mod egal - 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 12 Fr |  |
| 5 | 33140000-3 | Kit Cateter Dializă High Folow cu mandern 13Fr x 200 mm | Bucata | 5 | - Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac - Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic - Mandren preinserat pentru insertie usoara - Ac punctie 18 G - Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.97/ 700 mm - Sectiuni (arterialasivenoasa ) impartite in mod egal - 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13 Fr |  |
| 6 | 33140000-3 | Cartuș absorbant (Cytosorb) | Bucata | 7 | Cartus dedicat adsorbtiei citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilorbiliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, si ale staphylococcus aureus. - Materialul adsorbant trebuie sa fie polimer biocompatibil. - Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie si circulatie extracorporala (CEC, ECMO), putand fi inclus in circuitele de epurar eextra corporeala cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie sa poata fi folosit in orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparinasaucitrat. - Volumul cartusului trebuie sa fie de 300 ml. - Adsorberul trebuie sa fie folosit in tratamente de 24 de ore. - Pentru primingul adsorberului trebuie sa fie nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. - Selectivitatea moleculara pentru substantele adsorbite trebuie sa fie pana la 55.000 Daltoni - Volumul de extracorporal rezidual trebuie sa nu depasesca 150 ml. Trebuie sa functioneze cu fluxuri cuprinse intre 100 si 700ml/min. - Trebuiesa fie preumplut cu clorura de sodiu 0,9% - Dispozitivul trebuie sa detina marcaj CE pentru a dsorbtia citokinelor, bilirubinei si mioglobinei. - Adsorberul trebuie sa nu indeparteze albumina, heparina, antitrombina III, fibrinogen sau electroliti (cum ar fi calciul). - Sterilizare- raze gamma - Durata de viata: 3 ani |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2 292 300.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va face la comandă, după necesități

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): -

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copie confirmată prin semnătura/electronică a participantului | obligatoriu |
| 2 | Extras din registrul persoanelor juidice | Copie confirmată prin semnătura/electronică a participantului | obligatoriu |
| 3 | Specificație de preț | Copie confirmată prin semnătura/electronică a participantului | obligatoriu |
| 4 | Specificație tehnică | Copie confirmată prin semnătura/electronică a participantului | obligatoriu |
| 5 | Certificat CE | Copie confirmată prin semnătura/electronică a participantului | obligatoriu |
| 6 | Garanție bancară | Original confirmat prin semnătura/electronică participantului; | obligatoriu |
| 7 | Suma Garanţiei de bună execuţie -5% | Original confirmat prin semnătura/electronică participantului; | obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz-

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluare pe lot la cel mai mic preț în corespundere cu cerințele înaintate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Conform SIA RSAP

- pe: [data]Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene -

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.02.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Mihail Ciocanu                     L.Ș.