# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea consumabile de laborator pentru anul 2020

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Centrifuge tubes 15 mL | tube | 5000 | Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 15,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice. | 10000,00 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33140000-3 | Cilindru gradat, volumul 100ml | buc | 2 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 320,00 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33140000-3 | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 2 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 960,00 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33140000-3 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | buc | 20 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 7200,00 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33140000-3 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | buc | 20 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 14400,00 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33140000-3 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | buc | 20 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 2960,00 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33140000-3 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | buc | 5 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4800,00 |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33140000-3 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | buc | 20 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4560,00 |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33140000-3 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 200ml | buc | 20 | Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4000,00 |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33140000-3 | Pîlnie din sticlă | buc | 5 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 400,00 |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33140000-3 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | buc | 20 | Polipropilen de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, 40 locuri (4x10). | 2336,00 |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33140000-3 | Suport pentru tuburi de 50 ml | buc | 20 | Polipropilen de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă, autoclavabile. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, 21 locuri (3x7). | 4800,00 |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33140000-3 | Suporturi pentru pipete automate |  | 5 | Suport cu platforma stabila pentru amplasarea pe suprafata plana, pentru 4-5 pipete automate. | 5200,00 |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33140000-3 | Suporturi plane pentru fortiuri (talger) | buc | 10 | Din masa plastica, rezistente la actiunea dezinfectantilor. Dimensiunea 300*200 mm. S | 3200,00 |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33140000-3 | Tavă pentru utilizare in BSC | buc | 5 | Tavă pentru utilizare in BSC pentru investigații microbiologice. Din plastic, dimensiunea 35*35 cm | 2000,00 |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33140000-3 | Timer | buc | 10 | Posibilitatea setării timpulului de 0-60 minute și să aibă o carcasă de plastic posibil de dezinfectat. Timerul să aibă un sunet pentru a semnala timpul scurs, un suport sau o clipsă pentru a se atașa la halatele de laborator. | 1600,00 |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33140000-3 | Tuburi de plastic cu capac filetat detasabil pentru microcentrifuga | buc | 2000 | Tuburi conice din polipropilen cu capac filetat detasabil si O-ring, volumul 1.5 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. (V=1.5 ml, fara fustita) + capacele | 2240,00 |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33140000-3 | Tuburi de plastic cu capac filetat detasabil pentru microcentrifuga (V=2.0 ml, diametrul 11mm, cu fustita) + capacele | buc | 2000 | Tuburi conice din polipropilen cu capac filetat detasabil si O-ring, volumul 2.0 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 2240,00 |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33140000-3 | Tuburi de sticla 12cm | buc | 1000 | Tuburi de sticlă, transparentă, cu fund rodund și capac filetat din plastic. Autoclavabile. Lungimea 12 cm. Diametrul intern 13mm (acelasi pe toata lungimea tubului), diametrul extern nu mai mare de 20mm. | 3200,00 |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33140000-3 | Tuburi de sticla 16cm | buc | 1000 | Tuburi de sticlă, transparentă, cu fund plat și capac filetat din plastic. Autoclavabile. Lungimea 16 cm. Diametrul 18mm. | 4000,00 |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33140000-3 | Termometru cu lichid | buc | 10 | Intervalul de temperatura monitorizat -50+10 °C, valoarea unei diviziuni 0.1°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, obligator cu certificat metrologic | 2400,00 |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33140000-3 | Termometru digital minimal si maximal -30-+50 | buc | 10 | Termometru digital minim si de maxim; Domeniu temperatura -30…+50˚C/ rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru minim si maxim; Să se poată utiliza in încăperi , frigidere, congelatoare, incubatoare. Să se livreze cu suport pentru atașare pe vitrina frigorifica sau pe vitrina incubatorului .Să se livreze însoțit de declarație de conformitate de la producător; Să se livreze cu standardul European EN13485 referitor la controlul temperaturii produselor (transport si depozitare); Obligatoriu sa se livreze cu Certificat de etalonare/calibrare | 3800,00 |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33140000-3 | Termometru digital minimal si maximal -80-+50 | buc | 10 | Termometru digital minim si de maxim; Domeniu temperatura -80˚C-+50˚C rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru minim si maxim; Să se livreze însoțit de declarație de conformitate de la producător; Să se livreze cu standardul European EN13485 referitor la controlul temperaturii produselor (transport si depozitare); Obligatoriu sa se livreze cu Certificat de etalonare/calibrare | 16720,00 |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33140000-3 | Termometru maximal cu lichid | buc | 5 | Intervalul de temperatura monitorizat -10+150 °C, valoarea unei diviziuni 0.1°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, obligator cu certificat metrologic | 2000,00 |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33140000-3 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | buc | 2 | Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4800,00 |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |
| 26 | 33140000-3 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | buc | 2 | Micropipeta cu volum variabil 100-1000mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4800,00 |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |
| 27 | 33140000-3 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | buc | 2 | Micropipeta cu volum variabil 1-10mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4800,00 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
| 28 | 33140000-3 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | buc | 2 | Micropipeta cu volum variabil 20-200mcl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4800,00 |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
| 29 | 33140000-3 | Punga din plastic pentru deseuri, BSC | pice | 200 | 150/200 mm, trasparenta, inchidere zip lock. Volum 1.5-2 litri, din polietilena sau alt material impermeabil. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător. | 2240,00 |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | 33140000-3 | Spor test pentru sterilizare | cutie | 2 | Indicatori biologici SporAmpule pentru verificarea sterilizarii ;20 indicatori pe cutie | 1440,00 |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |
| 31 | 33140000-3 | CryoCapace cu o-ring, neutro | pice | 10000 | Capace externe filetate pentru microtuburi - împachetarea - în saci, compatibile cu tuburi de volum 1,5 si 2 ml | 16000,00 |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |
| 32 | 33140000-3 | Cryogene tubes 1,0 ml | unit | 5000 | Cryogene tubes 1,0 ml Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului. Sterile, conice, cu capac filetat, nefixat de tub, cu O-ring, rezistente la solvenți și soluții agresive, acțiuni mecanice (vortexarea), și temperaturi ridicate. Baza tubului fara suport plat (fara fustita) | 56000,00 |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |
| 33 | 33140000-3 | Cryogene tubes 1,5 ml | unit | 5000 | Cryogene tubes 1,5-1.8 ml Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului. Sterile, cu capac filetat, nefixat de tub, cu O-ring, rezistente la solvenți și soluții agresive, acțiuni mecanice (vortexarea), și temperaturi ridicate. Baza tubului cu suport plat (cu fustita) | 56000,00 |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |
| 34 | 33140000-3 | Folie de staniol | buc | 5 | Dimensiune 0.25-0.5 mm x 1000 x 25m. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 3200,00 |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 33140000-3 | Mănuși (100 pices per box), marimea L, S, si M(40-30-30) | buc | 2000 | Mănuși de unică folosință fără pulbere, fără latex, din vinil, clasificate ca CE categoria III (pentru riscuri complexe) și cu o suprafață texturată pentru rezistență la alunecare; ≥0,3 mm grosime și ≥240 mm lungime; stocate în dimensiuni (mici - 50%, mediu - 40% și mare - 10%) | 4160,00 |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |
| 36 | 33140000-3 | Outer zip top bag | pice | 1000 | 150/200 mm, trasparenta, inchidere zip lock | 1600,00 |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |
| 37 | 33140000-3 | Fit Test Kit FT-30 Bitrex | kit | 5 | Fit Test Kit FT-30 Bitrex, pentru testarea respiratoarelor | 24000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 289 176,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 0_.05.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Mai - Decembrie 2020,  DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2020

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6. | Garanția penru ofertă | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |

p

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Ludmila Negrescul

tel: 022 572 213